# Конкурс (тендер) № 48686 (вскрытие конвертов 15.04.2016 в 09:00)

Вопрос: [Ответить]; Драгая Марина Алексеевна (ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР") 29.03.2016 17:32. Добрый день! Вам требуется к поставке MIC-2510 в комплекте с 2 дополнительными аккумуляторами батареями iCd SONEL-02 9,6V (с поверкой) сообщаю, что Аккумуляторная батарея NiCd SONEL-02 9,6V представляет из себя заднюю панель прибора MIC-1000/2500 со встроенными пакетами аккумуляторов т.е. АКБ SONEL-02 9,6V может использоваться только с MIC-1000/2500 т.к. к другим приборам данную АКБ просто не будет возможности подключить. К прибору MIC-2510 подходит следующая АКБ - Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-10 9,6V Так же сообщаю, что Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-10 9,6V в кол-ве 1 шт. идет в стандартной комплектации. Прошу уточнить в итоге сколько вам нужно дополнительно поставить только 1 шт. Аккумуляторной батареи NiMH SONEL-10 9,6V? Заранее спасибо за ответ..

Ответ:

Добрый день.

- Для приобретаемого прибора «МIK-2510» - нам требуется Аккумуляторная батарея NIMH SONEL-10 9,6V в количестве 2 шт. на один прибор.