# Конкурс (тендер) № 35289 (вскрытие конвертов 27.05.2013 в 07:30)

Вопрос: [Исправить ответ]; Ларькова Юлия Евгеньевна (ЗАО "Сибирский ЭНТЦ") 16.05.2013 05:40. Просим уточнитьпротяженность ВЛ 110 кВ Чупальская - Соровская и ее исполнение - 1ц. или 2ц.?. Прочитать ответ:; Яковленко Яна Валерьевна 16.05.2013 09:29. Ориентировочная протяженность 58 км в двухцепном исполнении.