| SF1 | АП50 3МТ 2,5*3,5 Iн | 1шт. |
| --- | --- | --- |
| SF2 | АП50 2МТ 2,5*3,5 Iн | 1шт. |
| SF3 | однофазный АВВ В10 | 1 шт. |
| SF4 | однофазный АВВ В2 | 1шт. |
| S1,S2 | БИ-4 | 2шт. |
| ЕL1 | светильник светодиодный LED-25 | 1 шт. |
| ЕК1 | Обогрев TDM Electric SQ0832-0005 50/60 Гц 230В 75 Вт | 1 шт. |
| ВТ | Датчик температуры TDM Electric SQ0832-0020 230В 0(2)А | 1 шт. |