Конкурс (тендер) № 49618 (вскрытие конвертов 06.07.2016 в 09:00)

Ваш ответ успешно сохранен.

- Извещение

- Лоты - 1

- Разъяснения - 1

- Приглашения к участию - 0

- Претенденты - 0

- Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Ломброзо Ольга Николаевна (ООО "НПО "Сибэлектрощит") 27.06.2016 16:17. Не выгружено [Выгрузить] Добрый день! 1. В соответствии со спецификацией 22/60/11-08/13-ИОС 5.7.2С просьба предоставить опросный лист 021-РЗ.ОЛ1 2. Действительно ли терминалы защиты (п.2-6 спецификации 22/60/11-08/13-ИОС 5.7.2С) входят в комплект КРУ и являются поставкой заказчика?. Прочитать ответ:; Винникова Алеся Александровна 29.06.2016 08:33. Добрый день! 1. Опросный лист подгружен к ответу. 2.Действительно, терминалы защиты (п.2-6 спецификации 22/60/11-08/13-ИОС 5.7.2С) входят в комплект КРУ и являются поставкой заказчика! Скачать файл 0947-021-РЗ_Опросный лист к Запросу.pdf (121 КБ).