УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора - главный инженер

филиала АО «Тюменьэнерго»

Тюменские распределительные сети

_________________И.В. Андреев

"____"___________ _____ г.

Техническое задание

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юрга (замена ОД КЗ-110 кВ на элегазовые выключатели – 2 шт., усиление фундаментов под трансформаторами) Южное ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети.

- Основание для реконструкции – Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» на 2016-2020 гг.

- Место реконструкции - Тюменская область, Юргинский район , с. Юргинское, 53 м по ул Восточная, 91 (ближайшая ж/д станция – ст. Новая Заимка Свердловской железной дороги).

- Вид работ – Реконструкция.

- Сроки выполнения реконструкции:

- начало выполнения работ – с момента подписания договора.

- окончание выполнения работ – до 17.09.2018г..

- Реконструкцию необходимо выполнить в полном объеме, в соответствии с проектной и рабочей документацией:

- «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Юрга (разработана ООО «АрхСтройПроект» холдинг «РосЭнерго» в 2016г, шифр П110-16/12-158.2016).

  - Выполнить общестроительные, электромонтажные и пуско-наладочные работы.

  - Выполнить комплектацию, закупку и поставку материалов, изделий и оборудования согласно заказным спецификациям, силами подрядной организации.

  - Внести все необходимые изменения в правоустанавливающие документы/оформить правоустанавливающие документы на объект реконструкции (технический и кадастровый паспорт, технический план, свидетельство о государственной регистрации права).

- Основной перечень работ по реконструкции:

  - Выполнить демонтажные работы:

- Строительная часть ОРУ 110 кВ (инв. № 80983 ПС Юрга 110/35/10 кВ Юргинский район, с. Юргинское, 53 м по ул Восточная 91.): Фундаменты оборудования ОРУ-110кВ: фундамент под силовой трансформатор, фундамент отделителя и короткозамыкателя 110 кВ 1Т, 2Т ), демонтаж маслоприемника 2Т.

- Отделитель и короткозамыкатель 110 кВ 1Т, 2Т- (инв. № 80983 ПС Юрга 110/35/10 кВ Юргинский район, с. Юргинское, 53 м по ул Восточная 91.)

- Разрядник вентильный 110 кВ 6 шт (инв. № 80983 ПС Юрга 110/35/10 кВ Юргинский район, с. Юргинское, 53 м по ул Восточная 91.)

- Разрядник 35 кВ нейтрали трансформатора 1Т, 2Т 2 шт - (инв. № 80983 ПС Юрга 110/35/10 кВ Юргинский район, с. Юргинское, 53 м по ул Восточная 91.)

  - Выполнить строительно-монтажные работы, ПНР:

    - По ПС Юрга (инв.№ 80983 ПС Юрга 110/35/10 кВ Юргинский район, с. Юргинское, 53 м по ул Восточная 91):

- строительная часть ОРУ-110 кВ (новый инвентарный №, выделенный из инвентарного № 80983 ПС Юрга 110/35/10): (фундамент под силовой трансформатор 2Т, маслоприемник трансформатора 2Т, заземление ПС);

- выключатели элегазовые 110 кВ -2 шт. -Выключатель элегазовый (от 66 до 132 кВ) (новый инвентарный № на каждый выключатель);

- ограничители перенапряжения 6 шт. (ОПН-110 кВ) (новый инвентарный № на каждую фазу);

- ограничители перенапряжения нейтрали трансформатора 2 шт. (ОПНН-110 кВ) (новый инвентарный № на каждую фазу);

- Кабель силовой - (новый инвентарный №) - Кабели силовые (до 1 кВ).

- Кабель контрольный - (новый инвентарный №) - Кабели контрольные.

    - По устройствам РЗА

      - выполнить монтаж и наладку устройств релейной защиты и автоматики согласно проекту (новый инвентарный № Устройство релейной защиты и автоматики ПС Юрга).

    - По устройствам телемеханики

      - выполнить реконструкцию устройств телемеханики, согласно проекта (инвентарный № 147340001201-Телемеханика на ПС-110 "Юрга").

    - Провести проверку состояния электромагнитной обстановки на объекте реконструкции на соответствие заданным значениям.

- Требования к выполнению работ:

  - Предоставить Заказчику исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные и пусконаладочные работы Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и при необходимости другими заинтересованными лицами. в объеме двух экземпляров на бумажном носителе и в двух в электронном виде на CD или DVD, при этом текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах Windows, MS Office, AutoCAD, Acrobat Reader.

  - Пусконаладочные испытания должны производиться в соответствии с программой испытаний и методике испытаний, согласованной с Заказчиком.

  - Персонал Подрядчика должен быть авторизован производителем оборудования на производство работ.

  - При планировании и производстве работ необходимо руководствоваться проектно-конструкторской документацией на оборудование, инструкциями, ТУ, ГОСТами, СНиПами, РДПр, применяемыми в РФ.

  - Плановые работы по замене оборудования или его частей, изменению физической и логической схемы выполняются по утвержденным техническим руководителем Заказчика программам работ.

  - Персонал Подрядчика обязан пройти проверку знаний Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденные приказом Минтруда РФ от 24 июня 2013 г. № 328н) и иметь группу по электробезопасности не ниже III и Удостоверение о проверке знаний норм работы в электроустановках (утвержденные приказом Минтруда РФ от 24 июня 2013 г. № 328н) (Приложение №2).

  - Необходимо обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика Правил внутреннего трудового распорядка, ПТЭ, ПУЭ, ПТБ и противопожарной безопасности при производстве работ.

  - Представитель Подрядчика должен немедленно извещать Представителя Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, либо создающих невозможность завершения их в срок, а также, в случае обнаружения непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, технической документации, а также приостановить работы, до получения от него письменных указаний;

- Общие условия выполнения работ:

  - Необходимые для проведения работы механизмы, транспортные средства, МТР и оборудование Заказчиком не предоставляются.

  - Весь комплекс работ должен быть выполнен в соответствии с проектно-сметной документацией и действующей нормативно-технической документацией (НТД):

-Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации СО 153-34.20.501-2003;

-Правилам устройства электроустановок СО 153-34.20.120-2003;

-Правилами безопасности труда в строительстве СНиП 12-03-2001;

-Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской федерации №328н от 24.07.2013 г.);

-Правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК, утв. Пост. Правит. РФ от 05.05.2012 №458.

-Регламент осуществления проектирования строительства и реконструкции объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-10.1-6-9-07-2015

-Порядок формирования основных первичных документов при выполнении мероприятий инвестиционной программы АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-09-2014

-Порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов ОАО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-42.22.22-6-9-02-2015.

-Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015.

-Другими действующими руководящими документами.

  - Перед началом работ Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика график поставки оборудования и материалов. Все работы проводятся согласно утвержденного графика.

  - Поставка необходимого оборудования осуществляется в соответствии со спецификациями, определенными проектной документацией.

  - Доставка всех необходимых МТР и оборудования на реконструируемый объект, осуществляются за счет сил и средств Подрядчика.

  - Все необходимые для проведения работ согласования выполняются   Подрядчиком.

  - После завершения работы подрядная организация осуществляет самостоятельно вывоз механизмов, приспособлений, уборку строительного мусора.

  - Демонтированное при проведении реконструкции оборудование и материалы подрядная организация вывозит самостоятельно на территорию базы Юргинского РЭС Южного ТПО.

  - Выполнение работ осуществляется в условиях действующей подстанции без полного погашения в стеснённых условиях вблизи оборудования, находящегося под рабочим напряжением.

  - Подрядчику предусмотреть устройство временных ограждений, препятствующих проходу людей, проезду техники по территории действующей подстанции.

  - В случае выполнения работ персоналом СМО, допуск осуществляется в соответствии с главой XLVII Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской федерации №328н от 24.07.2013 г.)

  - Приемка проведенных работ по реконструкции с оценкой их качества и выполненного объема осуществляется комиссией с участием представителей Южного ТПО и подрядной организацией в соответствии с требованиями НТД. Устранение выявленных замечаний производится незамедлительно по мере их появления.

  - До начала приемки выполненных работ Подрядчик предоставляет в адрес Заказчика исполнительную документацию в полном объеме в том числе разрешительную документацию на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора не менее чем за две недели до сдачи в 3-х экземплярах (1 оригинал в ОКС, 2 копии в СПС, включая паспорта, сертификаты и т.д.).

Приложение: ПД и РД.

Лист согласования технического задания

| Должность | Подпись | ФИО | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление ТРС |  |  |  |
| Заместитель главного инженера по оперативному технологическому и ситуационному управлению |  | Р. М. Хабибулин |  |
| Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности |  | Т. В. Лазарева |  |
| Начальник сектора ПС СЭиР |  | А.И. Алферов |  |
| Начальник СРЗА |  | А.В. Стебеков |  |
| Начальник СКиТАСУ |  | А.С. Титов |  |
| Начальник СИЗП |  | А.М. Арбузов |  |
| Начальник ОИКС |  | А.Н. Аржанов |  |
| Южное ТПО |  |  |  |
| Главный инженер |  | С.Н. Степаненко |  |
| Начальник ОКС |  | А.А. Спиридонов |  |
| Начальник СПС |  | А.А. Трушников |  |
| Начальник СРЗА |  | Д.В. Сафронов |  |
| Начальник СКиТАСУ |  | Г.В. Береснев |  |
| Начальник СИЗП |  | А.А. Бородин |  |