| Вопрос: | 21.10.2016 14:42 |
| --- | --- |
| Выгружено 21.10.2016 15:21 [Выгрузить] Добрый день! Чем обосновано требование 5 гр. электробезопасности. В соответствии с ПТЭЭП V квалификационная группа присваивается лицам, ответственным за электрохозяйство, и другому инженерно-техническому персоналу в установках напряжением выше 1000 В. По данной закупке в ТЗ нет работ связанных с таким уровнем напряжения. Оборудование до 220 В. Прошу пояснить. Спасибо. ПОВТОРНО!!! |  |
| Прочитать ответ: | 21.10.2016 15:21 |
| В соответствии с п. 5.4. ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (утв. ПРИКАЗом от 24 июля 2013 г. N 328н) «Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.». Работы проводятся в том числе на энергообъектах АО «Тюменьэнерго», т.е. на ПС 110 кВ. |  |