УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального

директора – главный инженер

АО «Тюменьэнерго»

_____________ А. А. Брагин

«___» _____________2017 г.

Техническое задание

на предоставление права на использование программного обеспечения "PRES120" для нужд АО "Тюменьэнерго

Сургут 2017 г.

- Термины и определения

Заказчик – АО «Тюменьэнерго».

Исполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, определяемые на конкурсной основе и заключившие соответствующий договор на оказание услуг по предоставлению права на использование программного обеспечения.

Правообладатель - ИП Гусев Сергей Владимирович.

Программное обеспечение – программы для ЭВМ и базы данных (далее ПО).

Услуга -  предоставление неисключительных прав пользования ПО.

- Общие сведения

  - Цели

# Автоматизация процесса расчета параметров (эквивалентов) воздушных и кабельных линий электропередач, трансформаторов, автотрансформаторов.

  - Назначение ПО

# Программное обеспечение «PRES120» предназначено для расчета параметров (эквивалентов) воздушных и кабельных линий электропередач, трансформаторов, автотрансформаторов, реакторов и экспорта результатов расчета в сетевые модели программного комплекса «АРМ СРЗА». ПО удовлетворяет требованиям и производит расчет согласно нормативных документов таких как: «Руководящие указания по релейной защите». Выпуск 11. Расчет токов короткого замыкания для релейной защиты и системной автоматики в сетях 110-750 кВ. контроля, а также систематизации и контроля устранения выданных замечаний к локальным сметным расчетам.

  - Сроки оказания услуг

    - Срок оказания услуг – в течении 30 дней c даты заключения договора.

    - Срок действия Прав пользования ПО – 5 лет в соответствии со сроками, указанными в спецификации (п. 4).

- Требования к ПО

# Программное обеспечение «PRES120» включает следующие функциональные возможности:

- расчет параметров воздушных линий электропередач;

- расчет параметров кабельных линий электропередач;

- расчет параметров трансформаторов и автотрансформаторов;

- расчет параметров одинарных и сдвоенных реакторов;

- экспорт результатов расчета в АРМ СРЗА.

- Спецификация ПО

# Спецификация программного обеспечения, требующего продления Прав пользования и срок их действия приведены в таблице 1:

Таблица 1.

| № п/п | Наименование ПО | Кол-во | Срок действия права |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программа расчета эквивалентов сети PRES120 включая следующие модули пакета «Стандарт»: - расчет параметров воздушных линий электропередач; - расчет параметров кабельных линий электропередач; - расчет параметров трансформаторов и автотрансформаторов; - расчет параметров одинарных и сдвоенных реакторов; - экспорт результатов расчета в АРМ СРЗА; - программа PL62W+; - программа KL62W+. | 11 | 5 лет. |

# Распределение экземпляров ПО «PRES120» по филиалам представлено в таблице 2:

# Таблица 2.

| Наименование подразделения | Программа расчета эквивалентов сети PRES120 |
| --- | --- |
| Исполнительный аппарат | 2 |
| филиал Когалымские ЭС | 1 |
| филиал Нефтеюганские ЭС | 1 |
| филиал Нижневартовские ЭС | 1 |
| филиал Ноябрьские ЭС | 1 |
| филиал Северные ЭС | 1 |
| филиал Сургутские ЭС | 1 |
| филиал Урайские ЭС | 1 |
| филиал Энергокомплекс | 1 |
| филиал Тюменские РС | 1 |
| ИТОГО: | 11 |

- Подтверждение соответствия ПО предъявляемым требованиям

5.1. Результатом приемки прав пользования ПО, подтверждающей факт поступления ПО в адрес Заказчика, является подписание Заказчиком следующих документов:

- лицензии ПО (действующие на период использования ПО);

- акт приема-передачи прав пользования ПО.

- 5.2. Исполнитель должен гарантировать действительность Прав пользования ПО, что должно быть подтверждено документом (сертификатом), подписанным правообладателем - ИП Гусев Сергей Владимирович.

| Подготовил: |  |
| --- | --- |
| Ведущий инженер ССРМ УИСиС ДКиТ АСУ | А. В. Чукавин |
| Согласовано: Начальник сектора ЭСС УИСиС ДКиТ АСУ | Л. А. Евсюкова |
| Начальник СРЗА | А. В. Буров |
| Заместитель начальника ДКиТ АСУ | С. Н. Семенова |
| - И. о. начальника ДКиТ АСУ | - П. Н. Богуцкий |