| Разъяснения по документации закупки товаров, работ, услуг № 31704784348 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 22.02.2017 |  |
| Наименование закупки: | Открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству ВОЛС на участке ПП 110 кВ Восточный - ПС 110 кВ Тайга - ПП 110 кВ Угутский для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские электрические сети. (767114) |
| Способ проведения закупки: | Открытый запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении |  |
| Тема разъяснения: | Разъяснения от 16.02.2017 09:50 |
| Сведения о предмете запроса: | Запрос: Согласно п. 4.1.29 Задания на проектирование требуется выполнить расчеты фундаментов и закреплений в грунте. Для выполнения данных требований необходимы результаты проведенных инженерно-геологических изысканий по всей трассе ВЛ, не включенных в состав работ. Результаты инженерно-геологических изысканий предоставляет Заказчик или они будут проводиться по отдельному договору? Разъяснения: Расчеты фундаментов и закреплений в грунте предусмотренны данным титулом |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 16.02.2017 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 22.02.2017 |