Акционерное общество

энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

А

Утверждено закупочной

комиссией филиала АО «Тюменьэнерго»

Сургутские электрические сети

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Конкурс на право заключения договора на Выполнение работ по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка дугогасящих реакторов) филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети

УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Заявка Участника предоставляется только в электронном виде через функционал ЭТП.

Заявка Участника на бумажном носителе не предоставляется

г. Сургут

2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

I.	ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки	4

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1.	Правовой статус документов	4

1.2.	Заказчик, предмет и условия проведения закупки.	4

1.3.	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	4

1.4.	Требования к участникам закупки	5

1.5.	Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора	5

1.6.	Расходы на участие в закупке и при заключении договора	6

1.7.	Предоставление приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при проведении закупки	6

2.	ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ	7

2.1.	Предоставление документации о закупке	7

2.2.	Разъяснение положений документации о закупке	7

2.3.	Внесение изменений в извещение о закупке и/или документацию о закупке	8

2.4.	Отмена закупки	8

3.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ	8

3.1.	Требования к оформлению заявки на участие в закупке	8

3.2.	Язык документов, входящих в состав заявки на участие в закупке	9

3.3.	Требования к валюте заявки	9

3.4.	Требования к составу заявки на участие в закупке	9

3.5.	Требования к описанию предложения участника закупки	10

3.6.	Требования к обеспечению заявок на участие в закупке	11

3.7.	Порядок действий, осуществляемых Заказчиком в ходе проведения закупки, в случае предложения участником закупки аномально низкой цены	13

4.	ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ	14

4.1.	Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке	14

4.2.	Изменения и отзыв заявок на участие в закупке	14

5.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ЗАКУПКИ	14

5.1.	Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг	14

5.2.	Обсуждение Заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг	15

5.3.	Рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора	16

5.4.	Проведение квалификационного отбора участников закупки	16

5.5.	Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг	17

6.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ	17

6.1.	Закупочная комиссия	17

6.2.	Требования к процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников закупки	17

6.3.	Критерии оценки заявок участников закупки	18

6.4.	Особенности осуществления рассмотрения, оценки и сопоставления первых частей заявок	19

6.5.	Особенности осуществления рассмотрения, оценки и сопоставления вторых частей заявок	19

6.6.	Особенности осуществления рассмотрения, оценки и сопоставления ценовых предложений участников закупки	19

6.7.	Признание закупки несостоявшейся	20

6.8.	Рассмотрение жалоб и обращений участников закупки	20

7.	ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА	20

7.1.	Срок и порядок заключения договора	20

7.2.	Обеспечение исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к обеспечению	21

7.3.	Отказ от заключения договора	21

7.4.	Изменение и расторжение договора	21

II.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ	23

III.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ	32

1.	Техническое предложение	32

2.	Письмо об участии в закупке (форма 1)	33

3.	Анкета Участника/субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика)/члена коллективного Участника закупки (форма 5)	35

4.	Декларация о соответствии Участника закупки /субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства	39

5.	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров	44

6.	Справка об основных материально-технических ресурсах	46

7.	Справка о кадровых ресурсах (форма 9)	49

8.	Информационная таблица по охране труда	51

9.	Банковская гарантия в качестве обеспечения заявки на участие в закупке	51

10.	Сведения о распределении объемов поставок, работ (услуг) между участником и субподрядчиками (соисполнителями/со поставщиками) в объеме выполняемых поставок, работ, услуг	53

11.	Сведения о распределении объемов поставок, работ (услуг) между членами коллективного участника	54

12.	Согласие на обработку персональных данных (форма 18)	56

13.	Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/ Организатора закупки	57

14.	Декларация о благонадежности участника закупки	58

15.	Антикоррупционные обязательства	59

16.	Опись документов (форма 15)	60

17.	Письмо о подаче оферты (форма 2)	62

- ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ закупки

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Правовой статус документов

    - Настоящая документация о закупке подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими закупочную деятельность отдельных видов юридических лиц (далее - законодательство о закупках отдельными видами юридических лиц) и положениями Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (далее – Стандарт, Положение о закупке), утвержденного решением Совета Директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 №334).

    - Термины и определения, применяемые в настоящей документации о закупке и приложениях к ней, используются в значениях, установленных законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц, а также в соответствии с определениями, установленными в Приложении 1 «Глоссарий» к Стандарту, если настоящей документацией о закупке не установлено иное.

    - Извещение о закупке и настоящая документация о закупке, размещенные Заказчиком в Единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система, ЕИС), являются офертой Заказчика и должны рассматриваться участниками закупки в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения закупки.

    - Заявка участника закупки, поданная участником в соответствии с установленными требованиями, имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о закупке и настоящей документацией о закупке, стороны руководствуются законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц, Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке Заказчика.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам закупки, действуют также иные специальные нормативные правовые акты, настоящая документация о закупке и заявка участника закупки, признанного победителем будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных актов.

  - Заказчик, предмет и условия проведения закупки.

    - Заказчик, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» настоящей документации о закупке соответственно (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации о закупке, если рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит закупку, предмет и условия которой указаны в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации о закупке.

    - В случае если в документации о закупке не указано иного при проведении закупки Заказчик также является Организатором закупки, функции которого определены Стандартом.

    - Заказчик вправе привлечь для организации и проведения закупки стороннего Организатора закупки, информация о котором (в случае принятия такого решения) должна быть указана в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ». Распределение функций между Заказчиком и таким Организатором закупки определяется договором, подписанным между ними с учетом требований Стандарта.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

    - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) указана в извещении о закупке и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ». Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) может быть указана Заказчиком в виде сведений о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимального значения цены договора, либо цены единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора. В случае если по результатам закупки в соответствии с условиями документации о закупке может быть заключено несколько договоров, в том числе с несколькими заказчиками, начальная максимальная цена договора (цена лота) может включать в себя указание начальных максимальных цен отдельных договоров.

  - Требования к участникам закупки

    - Участником закупки может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), а также индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки) являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП).

    - Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

    - Участник закупки для того, чтобы принять участие в закупке, должен удовлетворять требованиям, установленным части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Участник закупки должен соответствовать требованию об отсутствии сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», если такое требование установлено Заказчиком, в II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - В случае участия в закупке коллективного участника (группы лиц) каждое юридическое лицо (каждый индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного участника, должно отвечать требованиям настоящей документации о закупке в части требований, не подлежащих суммированию (наличию гражданской правоспособности в полном объеме, не нахождения в процессе ликвидации, отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков и т.п.). При установлении требований по количественным параметрам деятельности коллективного участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника. При установлении требований по наличию специальной правоспособности (например, наличие лицензий и иных специальных разрешительных документов) соответствие установленным в документации о закупке требованиям оценивается в соответствии с распределением поставок, работ, услуг между членами коллективного участника.

    - Любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данной закупке самостоятельно либо в качестве субподрядчиков (субпоставщиков) у других участников закупки. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких лиц будут отклонены без рассмотрения по существу. Любое юридическое или индивидуальный предприниматель, не принимающее участие в данной закупке самостоятельно либо в составе коллективного участника может являться субподрядчиком/соисполнителем у произвольного числа участников закупки.

    - В случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии Заказчик вправе в документации о закупке установить требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям. Информация об установлении таких требований указывается в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»

  - Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора

    - Участник закупки вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это допускается положениями Гражданского кодекса Российской Федерации для соответствующего предмету договора виду гражданско-правового договора.

    - Участник должен доказать Организатору, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков (т.е. выполняющего любой объем работ услуг, поставок):

        - осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

        - согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ;

        - отвечает требованиям настоящей документации в объеме выполняемых субподрядчиком/соисполнителем/субпоставщиком работ/услуг/ поставок.

    - В связи с вышеизложенным, Участник готовит Конкурсную заявку с учетом следующих дополнительных требований:

        - Заявка участника должна включать сведения и документы, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/соисполнителя/субпоставщика установленным требованиям, согласно части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» в объеме выполняемых им соответственно работ/услуг/поставок (выполняющего любой объем работ услуг, поставок) с предоставлением документов согласно части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

        - Заявка участника должна включать сведения о распределении объемов работ между Участником и субподрядчиками/соисполнителями/субпоставщиками по установленной в настоящей Закупочной документации форме.

    - При оценке субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков количественные требования к ним и Участнику устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема выполняемых работ/оказания услуг/поставляемого товара.

    - Любое юридическое или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, принимающее участие в конкурсе лично либо в составе коллективного Участника не может быть субподрядчиком/соисполнителем/субпоставщиком у других Участников данного конкурса. В случае невыполнения этих требований заявки с участием такого лица могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

    - Любое юридическое или физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель, не принимающее участие в данном конкурсе самостоятельно либо в составе коллективного Участника может являться субподрядчиком/соисполнителем/субпоставщиком у произвольного числа Участников.

    - Конкурсная комиссия может отклонить заявку Участника, если в процессе закупки выяснится, что один или несколько субподрядчиков/соисполнителей/ субпоставщиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся субподрядчики/соисполнители/ субпоставщики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить работы, или обязательства по Договору.

  - Расходы на участие в закупке и при заключении договора

    - Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в закупке, участием в закупке и заключением договора, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

  - Предоставление приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами при проведении закупки

    - Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925-ПП (далее - Приоритет) в случае если Заказчиком в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» установлена такая возможность.

    - Приоритет предоставляется при соблюдении следующих условий:

- участник должен указать в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

- предоставление участниками закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке, является основанием для признания заявки участника не соответствующей требованиям документации о закупке и отклонения такого участника от участия в закупке;

- отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

    - Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявках всех участников не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

    - Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора  (цены лота) по результатам процедур закупки, определяемый как результат деления цены договора, предложенной участником в окончательном предложении на начальную (максимальную) цену лота.

    - Указанный приоритет применяется с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.

- ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

  - Предоставление документации о закупке

    - Документация о закупке в полном объеме в электронном виде безвозмездно доступна для ознакомления на официальном сайте Единой информационной системы www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Единой электронной торговой площадки (далее – ЕЭТП) www.roseltorg.ru. Срок начала предоставления документации о закупке устанавливается Заказчиком в извещении о закупке.

  - Разъяснение положений документации о закупке

    - Любой участник закупки вправе направить средствами электронной площадки Заказчику запрос о даче разъяснений положений документации о закупке. Порядок подачи запроса на разъяснения положений документации о закупке определяется Регламентом работы ЕЭТП. Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке указаны в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

    - Разъяснения положений документации о закупке не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

  - Внесение изменений в извещение о закупке и/или документацию о закупке

    - До окончания срока подачи заявок Заказчик может по любой причине внести изменения в извещение о закупке и/или документацию о закупке.

    - Изменения, вносимые в извещение о закупке и/или документацию о закупке размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений. При этом срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в Положении о закупке.

    - Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о закупке и/или документацию о закупке, размещенными надлежащим образом.

  - Отмена закупки

    - Заказчик вправе отменить закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

    - Решение об отмене закупки размещается Заказчиком в ЕИС в день принятия этого решения.

    - По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

- ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

  - Требования к оформлению заявки на участие в закупке

    - Предполагается, что участник закупки изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в документации о закупке, а также разъяснения извещения о закупке и/или документации о закупке в случае их наличия. Никакие претензии Заказчику закупки не будут приниматься на том основании, что участник закупки не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в документации о закупке, или же подача заявки, не отвечающей требованиям документации о закупке является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям документации о закупке и отклонения участника от участия в закупке.

    - Участник закупки готовит заявку на участие в закупке в соответствии с требованиями раздела 3 «ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ» части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» и в соответствии с формами документов, установленными частью III «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ». Заявка действительна в течение срока, указанного участником закупки в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее, чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания подачи заявок, указанном в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Участник должен принять во внимание, что согласно ч. 19 и ч. 21 ст. 3.4 223-ФЗ заявка участника состоит их двух частей и ценового предложения, при этом:

- первая часть заявки содержит предложение в отношении предмета закупки (ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ, А ТАКЖЕ О СООТВЕТСТВИИ ЕГО ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ В СОСТАВЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ НЕ УКАЗЫВАЮТСЯ)

- вторая часть заявки содержит сведения об участнике, о соответствии его требованиям, установленным документацией о закупке, о предложении участника о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об иных условиях исполнения договора (ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В СОСТАВЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ).

В случае нарушения указанных требований заявка подлежит обязательному отклонению.

    - При описании документов заявки участник закупки должен применять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов, если иное не указано в Техническом задании (приложение 1 к настоящей документации о закупке).

    - Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Если в документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

    - Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью при наличии печати и заверенных подписью уполномоченного лица.

    - Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам, за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников закупки сведений, в том числе содержащихся в заявках. Предоставление этой информации другим участникам закупки или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Положением о закупке Заказчика.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в закупке

    - Заявка на участие в закупке должна быть подготовлена на русском языке за исключением нижеследующего.

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

    - Закупочная комиссия не рассматривает документы, не переведенные на русский язык.

  - Требования к валюте заявки

    - Все суммы денежных средств в документах, входящих в заявку участника, должны быть выражены в российских рублях (если иное не установлено в документации о закупке) за исключением нижеследующего.

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Цена Заявки фиксируется в российских рублях (если иное не установлено в документации о закупке) и не подлежит изменению при изменении официального курса валюты.

  - Требования к составу заявки на участие в закупке

    - Заявка участника на участие в закупке должна содержать сведения и документы, указанные в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ»:

    - В случае неполного представления документов, перечисленных в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Закупочная комиссия отклоняет заявку, поданную на участие в закупке.

    - Представление документов с отклонением от установленных в документации о закупке форм может быть расценено Закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в закупке требованиям, установленным документацией о закупке.

    - Помимо сведений и документов, установленных настоящей документацией о закупке участник вправе предоставить любые иные сведения и документы, которые, по его мнению, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

    - Закупочная комиссия рассматривает как равноценные собственным материально-технические и кадровые ресурсы аффилированного с участником закупки предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, акционера), при условии, что аффилированное с участником предприятие не участвует в данной закупке самостоятельно, и в составе заявки участника предоставлено соглашение между участником и аффилированным с ним предприятием о его согласии о предоставлении участнику материально-технических ресурсов и/или персонала для выполнения работ/оказания услуг, с обязательным указанием необходимых сведений о предоставляемых ресурсах и персонале согласно соответствующим формам документации о закупке. Кроме того, в составе заявки участника в обязательном порядке предоставляются документы (например, копия устава, выписка из ЕГРЮЛ, учредительный договор), подтверждающие факт аффилированности предприятий.

    - В случае, если в закупочной процедуре принимает участие объединение (группа лиц), выступающих на стороне одного участника закупки (далее - коллективный участник), в составе заявки такого участника должно быть представлено соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

а) в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в закупочной процедуре, так и в рамках исполнения договора, заключаемого по ее результатам;

б) в соглашении должно быть приведено распределение объемов, стоимости и сроков выполнения работ/услуг/поставок между членами коллективного участника;

в) в соглашении должен быть определен лидер коллективного участника, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного участника во взаимоотношениях с заказчиком;

г) в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждого члена коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в закупочной процедуре, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора;

д) соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

е) срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия договора.

    - В случае, если в закупочной процедуре принимает участие коллективный участник такой участник должен подготовить заявку на участие в закупке с учетом следующих дополнительных требований:

- заявка должна включать документы, подтверждающие соответствие коллективного участника установленным требованиям;

- заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника;

- в состав заявки дополнительно включается соглашение между членами коллективного участника.

  - Требования к описанию предложения участника закупки

    - Цена договора, предлагаемая участником закупки, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», при этом в случае, если участник закупки находится на упрощенной системе налогообложения либо товары/работы/услуги (далее также - продукция) участника не облагаются НДС, то цена, предложенная таким участником в заявке, не должна превышать установленную начальную (максимальную) цену (цену лота) без учета НДС.

    - В случае установления в документации о закупке единичных расценок, либо использования в рамках формирования начальной (максимальной) цены договора (цены лота) отдельных стоимостных позиций (например, указания отдельно стоимости поставки оборудования и стоимости его монтажа, либо установления стоимостей отдельных договоров, если по результатам закупки будет заключено несколько договоров и т.п.) в документации о закупке может быть установлено, что предложение участника не должно превышать единичные расценки либо отдельные стоимостные позиции соответственно.

    - В случае применения в закупке единичных расценок, либо использования в рамках формирования начальной (максимальной) цены договора (цены лота) отдельных стоимостных позиций в документации о закупке может быть установлено, что при подаче ценовых предложений (дополнительных ценовых предложений) путем снижения общей стоимости заявки участник не вправе превышать единичные расценки либо отдельные стоимостные позиции, первоначально представленные им в заявке.

    - Цена договора должна включать в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях, если иное не установлено документацией о закупке.

    - Описание участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик осуществляется участником закупки в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке.

    - Участник закупки должен принять во внимание, что, если иное не установлено документацией о закупке ссылки в документации о закупке на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию, указанную в Техническом задании (приложение 1 к настоящей документации о закупке)

    - При описании продукции участник закупки обязан подтвердить соответствие поставляемой продукции требованиям документации о закупке в отношении всех показателей, которые в ней установлены в своём Техническом предложении.

    - При описании продукции участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается представление описания в ином порядке в соответствии с требованиями к продукции, установленными в Техническом задании (приложение 1 к настоящей документации о закупке).

    - В случае если в Техническом задании (приложение 1 к настоящей документации о закупке) указаны товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара или наименования производителей, сопровождаемые словами «или эквивалент», участник процедуры закупки при описании продукции обязан подтвердить соответствие предлагаемой продукции показателям эквивалентности, установленным в документации о закупке.

    - При описании продукции участник процедуры закупки должен использовать общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством и требованиями настоящей документации о закупке.

  - Требования к обеспечению заявок на участие в закупке

    - В случае если размер начальной (максимальной) цены договора (цены лота) превышает 5 (пять) миллионов рублей с НДС Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке в размере не более 2 (двух) процентов от начальной (максимальной) цены договора. Обеспечение заявки может быть представлено в форме внесения денежных средств или в форме банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки самостоятельно. Предоставление обеспечения иным, не указанным в настоящей документации о закупке способом не допускается.

    - Информация об установлении требования о предоставлении обеспечения и размер такого обеспечения указывается в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Денежные средства вносятся участником закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

    - Порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками закупки в целях обеспечения заявок на участие в закупке, и прекращения данного блокирования установлены действующим законодательством о закупках отдельных видов юридических лиц, а также Регламентом работы ЕЭТП.

    - Возврат участнику закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не производится в следующих случаях:

- непредставления или предоставления с нарушением условий, установленных настоящей документацией о закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении и закупке и/или в документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора);

- уклонения или отказа участника закупки от заключения договора.

    - Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, в случаях, установленных пунктом 3.6.5 документации о закупке, перечисляются на счет Заказчика по следующим реквизитам:

Реквизиты счета:

628408, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4

ИНН/КПП 8602060185/997650001

Р/с 407 028 106 671 700 03792

в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк

к/с 301 018 108 000 000 00651 в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк

БИК 047102651

Получатель: АО «Тюменьэнерго»

    - При выборе участником закупки способа обеспечения заявки в форме банковской гарантии участник должен предоставить банковскую гарантию, составленную с учетом требований статей 368-379 Гражданского кодекса Российской Федерации и следующих условий:

- банковская гарантия должна быть безотзывной.

- срок действия банковской гарантии обеспечения заявки на участие в закупке должен начинаться не позднее даты вскрытия зарегистрированных конвертов с заявками закупочной комиссией, и заканчиваться сроком окончания действия оферты участника закупки.

- в банковской гарантии должно быть предусмотрена безусловная обязанность гаранта оплатить сумму банковской гарантии полностью или частично по письменному требованию бенефициара.

    - Банковская гарантия не должна предоставлять гаранту возможность требовать от бенефициара для совершения платежа по банковской гарантии предоставления каких-либо документов за исключением:

- надлежащим образом оформленного требования бенефициара;

- документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование от имени бенефициара;

- перечисленных в явном виде в тексте банковской гарантии информационных справок, для заверения которых достаточно подписи представителя бенефициара.

    - Банк, выдающий банковскую гарантию, должен отвечать всем нижеследующим требованиям:

        - банк обладает действующей лицензией на банковскую деятельность, выданной Банком России;

        - банк не находится в процессе ликвидации или банкротства, полномочия исполнительных органов банка не были приостановлены в соответствии с законодательством о банкротстве;

        - Банк входит в перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2018 № 706 "Об утверждении требований (дополнительных требований) к кредитным организациям, в которых федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе открывать счета и покрытые (депонированные) аккредитивы и с которыми такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, вправе заключать договоры банковского счета, договоры банковского вклада (депозита), и к ценным бумагам кредитных организаций, которые вправе приобретать такие федеральные унитарные предприятия и хозяйственные общества, а также хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", данный перечень расположен на сайте Центрального банка: http://cbr.ru/credit/;

        - отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные отказы банка в платеже по банковской гарантии по требованию Общества в течение последних 24 месяцев до даты размещения извещения о закупке;

        - отсутствуют установленные в судебном порядке неправомерные действия банка в отношении Общества в течение последних 24 месяцев до даты размещения извещения о закупке;

        - отсутствует публичная информация о наличии существенных рисков утраты платёжеспособности банка;

        - активы гаранта должны превышать либо быть равны 40 млрд рублей (только для целей принятия банковских гарантий обеспечения заявки участника закупочной процедуры);

        - активы гаранта должны превышать либо быть равны 10 млрд рублей (только для целей принятия банковских гарантий обеспечения заявки участника закупочной процедуры при сумме банковской гарантии не более 1,5 млн рублей).

Перечень банков, соответствующих данным требованиям, размещен на сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/suppliers/zakupki/banki/.

    - Основанием для отказа в допуске к участию в закупке является несоответствие банковской гарантии условиям, изложенным в настоящей документации о закупке.

    - Взыскание по банковской гарантии производится при наступлении обстоятельств, предусмотренных банковской гарантией.

  - Порядок действий, осуществляемых Заказчиком в ходе проведения закупки, в случае предложения участником закупки аномально низкой цены

    - Под аномально низкой ценой понимается снижение цены участником закупки относительно начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о закупке и документации о закупке на 25 (двадцать пять) и более процентов.

    - В случае если при проведении закупки победителем (либо единственным участником, признанным соответствующим требованиям документации о закупке) признается участник, предложивший аномально низкое ценовое предложение, таким участником предоставляется обеспечение исполнения договора в следующем размере:

Размер обеспечения по договорам (от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС)

Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере: 1) если обеспечение по договору было первоначально установлено договором Если договором предусмотрен авансовый порядок расчетов, обеспечение по договору предоставляется в размере аванса от цены договора (с НДС). После окончательного возврата авансовых платежей контрагент вправе заменить ранее предоставленную Обществу банковскую гарантию в размере аванса на новую банковскую гарантию в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС). 2) если обеспечение по договору не было первоначально установлено договором Если договором предусмотрен авансовый порядок расчетов, обеспечение по договору предоставляется в размере аванса от цены договора (с НДС). После окончательного возврата авансовых платежей контрагент вправе заменить ранее предоставленную Обществу банковскую гарантию в размере аванса на новую банковскую гарантию в размере 3% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС). 3) если обеспечение по договору было первоначально установлено договором Если договором не предусмотрен авансовый порядок расчетов, обеспечение по договору предоставляется в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС). 4) если обеспечение по договору не было первоначально установлено договором Если договором не предусмотрен авансовый порядок расчетов, обеспечение по договору предоставляется в размере 3% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС).

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по договору предоставляется в размере: 1) (если обеспечение по договору было первоначально установлено) - увеличенное от первоначально установленного размера обеспечения исполнения гарантийных обязательств по договору в 1,5 (полтора) раза, но не более 5% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС). 2) (если обеспечение по договору первоначально не было установлено) 3% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС).

    - Обеспечение исполнения договора может быть представлено в форме внесения денежных средств на счет Заказчика или в форме банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки самостоятельно. Предоставление обеспечения иным, не указанным в настоящей документации о закупке способом не допускается.

    - Срок предоставления обеспечения исполнение договора устанавливается проекте договора. В случае отсутствия в проекте договора установленного срока предоставления обеспечения исполнения договора решение о сроке предоставления такого обеспечения принимается закупочной комиссией.

    - В случае принятия участником закупки решения о предоставлении обеспечение исполнения обязательств по договору, предусмотренного в пункте 3.7.2 документации о закупке в форме денежных средств, такие средства перечисляются на расчетный счет Заказчика, по следующим реквизитам в проекте договора (приложение 2 к настоящей документации).

В случае принятия решения о предоставлении обеспечение исполнения обязательств по договору, предусмотренного в пункте 3.7.2 документации о закупке в форме банковской гарантии, такая гарантия, а также банк-гарант должны соответствовать требованиям, установленным в проекте договора (приложение 2 к настоящей документации).

- ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

  - Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке

    - Участник закупки подает заявку на участие в закупке в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЕЭТП в сроки, установленные в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в процедуре закупки в отношении каждого лота.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в закупке

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до момента окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

    - Порядок изменения и отзыва заявок на участие в закупке определен Регламентом работы ЕЭТП.

    - После окончания срока подачи заявок не допускается изменение или отзыв заявок на участие в закупке за исключением случаев, предусмотренных законодательством о закупках отдельных видов юридических лиц.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПОВ ЗАКУПКИ

  - Обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг

    - При проведении закупки Заказчик вправе принять решение о проведении такого этапа закупки как «обсуждение с участниками конкурса функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении закупки, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг». Информация о проведении такого этапа в рамках закупки указывается в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Указанный в пункте 5.1.1 настоящей документации о закупке этап закупки проводится в сроки и по адресу, предусмотренные в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», но не позднее срока окончания подачи заявок на участие в закупке. Для участия в обсуждении, участник направляет заявку на участие в обсуждении в свободной форме на электронный адрес, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ». При проведении обсуждения Заказчик вправе вести аудио- и видеозапись.

    - По результатам данного этапа закупки Заказчик составляет протокол, в котором указывается, в том числе, информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

    - В случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора Заказчик размещает в ЕИС уточненное извещение о закупке и уточненную документацию о закупке. В указанном случае отклонение заявок участников закупки не допускается и всем участникам закупки предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении о закупке и документации о закупке устанавливается срок подачи окончательных предложений участников закупки.

    - В случае принятия Заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о закупке и документацию о закупке, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники закупки не подают окончательные предложения.

    - Участник закупки вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения в ЕИС уточненных извещения о закупке и документации о закупке до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и документацией. Уточненными извещением о закупке и документацией о закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

    - Любой участник закупки вправе отказаться от дальнейшего участия в закупке. Такой отказ выражается в непредставлении участником закупки окончательного предложения.

  - Обсуждение Заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг

    - При проведении закупки Заказчик вправе принять решение о проведении такого этапа закупки как «обсуждение заказчиком предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников, в целях уточнения в извещении о закупке, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг». Информация о проведении такого этапа в рамках закупки указывается в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Указанный в пункте 5.2.1 настоящей документации о закупке этап закупки проводится в сроки и по адресу, предусмотренные в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ». Участник закупки вправе не принимать участие в обсуждении. Для участия в обсуждении, участник направляет заявку на участие в обсуждении в свободной форме на электронный адрес, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ». При проведении обсуждения заказчик вправе вести аудио- и видеозапись.

    - Обсуждение с участниками закупки содержащихся в их заявках предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, должно осуществляться с участниками закупки, соответствующими требованиям, указанным в извещении о закупке и документации о закупке.

    - По результатам данного этапа закупки Заказчик составляет протокол, в котором указывается в том числе информация о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения.

    - В случае принятия Заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик размещает в ЕИС уточненное извещение о закупке и документацию о закупке. В указанном случае отклонение заявок участников закупки не допускается и всем участникам закупки предлагается подать окончательные предложения с учетом уточненных функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора. При этом в уточненных извещении о закупке и документации о закупке устанавливается срок подачи окончательных предложений участников закупки.

    - В случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение и конкурсную документацию, информация об этом решении указывается в протоколе, составляемом по результатам проведения данного этапа конкурса. При этом участники закупки не подают окончательные предложения.

    - Участник закупки вправе подать одно окончательное предложение в отношении каждого лота в любое время с момента размещения в ЕИС уточненных извещения о закупке и документации о закупке до даты и времени окончания срока подачи окончательных предложений, установленных уточненными извещением и документацией. Уточненными извещением и документацией о закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения с одновременной подачей нового ценового предложения.

    - Любой участник закупки вправе отказаться от дальнейшего участия в закупке. Такой отказ выражается в непредставлении участником закупки окончательного предложения.

  - Рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора

    - Этап закупки «рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками заявок, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора» применяется при проведении закупки в случае, если по итогам этапов, предусмотренных в пунктах 5.1 или 5.2 настоящей документации Заказчиком принято решение о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора и размещения уточненных извещения о закупке и документации о закупке в ЕИС. Информация о проведении такого этапа в рамках закупки указывается в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Рассмотрение и оценка окончательных предложений участников о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора проводится Заказчиком в срок, предусмотренный уточненными извещением и документацией о закупке, в порядке, установленном разделом 6 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ».

  - Проведение квалификационного отбора участников закупки

    - При проведении закупки Заказчик вправе принять решение о проведении такого этапа закупки как «проведение квалификационного отбора участников закупки». Информация о проведении такого этапа в рамках закупки указывается в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Указанный в пункте 5.4.1 настоящей документации о закупке этап закупки проводится в сроки, предусмотренные в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Заявки участников должны содержать информацию и документы, предусмотренные в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», подтверждающие соответствие участников закупки единым квалификационным требованиям, установленным в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Рассмотрение и оценка заявок в рамках этапа квалификационного отбора осуществляется в порядке, установленном разделом 6 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ».

  - Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг

    - При проведении закупки Заказчик вправе принять решение о проведении такого этапа закупки как «сопоставление дополнительных ценовых предложений участников о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг». Информация о проведении такого этапа в рамках закупки указывается в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Проведение этапа сопоставления дополнительных ценовых предложений участников осуществляется оператором ЕЭТП в порядке, установленном Регламентом работы ЕЭТП.

    - Подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной площадке в день, указанный в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ». Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается оператором ЕЭТП в ЕИС в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений от участников закупки составляет три часа.

    - Участники закупки должны быть проинформированы о наименьшем ценовом предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такой закупки с использованием программно-аппаратных средств ЕЭТП.

    - Участники закупки подают одно дополнительное ценовое предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой либо одновременно с окончательным предложением.

    - Если участник закупки не меняет свое ценовое предложение, он вправе не подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение рассматривается при составлении итогового протокола.

    - Результаты осуществленного оператором ЕЭТП сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника закупки направляются оператором ЕЭТП Заказчику в установленном Законом 223-ФЗ порядке.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

  - Закупочная комиссия

    - Рассмотрение, оценка и сопоставления заявок осуществляется Закупочной комиссией, осуществляющей свои полномочия в порядке, установленном Положением о закупке Заказчика.

  - Требования к процедуре рассмотрения, оценки и сопоставления заявок участников закупки

    - Заявки участников рассматриваются в соответствии с требованиями, критериями и порядком оценки заявок, устанавливаемыми в документации о закупке, на основании представленных в составе заявок сведений и документов, а также иных источников информации, предусмотренных документацией о закупке, законодательством Российской Федерации, в том числе официальных сайтов государственных органов, организаций в сети Интернет.

    - Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

    - Закупочная комиссия отклоняет заявку участника в случаях, если:

- участник не соответствует требованиям к участнику закупки, установленным документацией о закупке, в том числе если сведения об участнике закупки или привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов МСП (в случае установления требования о привлечении такого субподрядчика (соисполнителя) в документации о закупке) отсутствуют в едином реестре субъектов МСП или в составе заявки указанными лицами не представлена декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам МСП (далее – декларация) в случае отсутствия сведений о таких лицах, которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами, либо если сведения об участнике закупки или привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа субъектов МСП, содержащиеся в декларации, не соответствуют критериям отнесения к субъектам МСП, установленным статьей 4 от 24.07.2007 № 209-ФЗ Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

- заявка участника не соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, в том числе к форме, составу, порядку оформления необходимых сведений и документов, а также в случае не предоставления участником закупки обеспечения заявки (если такое требование установлено документацией о закупке);

- участник закупки предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия требованиям, установленным документацией о закупке.

    - Электронные документы, заверенные электронной подписью, не рассматриваются, если нарушены правила использования электронной подписи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе, если сертификат ключа подписи утратил силу, электронная подпись используется с превышением полномочий и/или устарели данные, представленные для выдачи сертификата ключа подписи (изменены реквизиты юридического/физического лица, полномочия должностного лица, которому выдан сертификат ключа подписи).

    - Организатор закупки вправе проверять соответствие предоставленных участником закупки сведений и документов действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в заявке.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается решение:

- о признании участника и/или заявки участника соответствующей требованиям документации о закупке;

- о признании участника и/или заявки участника несоответствующими требованиям документации о закупке и отклонении заявки участника от участия в закупке.

    - Если до заключения договора по результатам закупки будет выявлено, что Закупочная комиссия при проведении закупки допустила нарушение норм действующего законодательства, Стандарта и/или документации о закупке, повлекшие необоснованное решение о выборе победителя закупки (единственного участника закупки, соответствующего требованиям документации о закупке) Закупочная комиссия обязана отменить ранее принятые решения и провести процедуры рассмотрения, оценки и сопоставления заявок повторно с учетом выявленных нарушений.

  - Критерии оценки заявок участников закупки

    - Заявки участников закупки оцениваются исходя из критериев и в порядке, установленном в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Рассмотрение, оценка и сопоставления заявок участников осуществляется в рамках проведения этапов закупки, установленных в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» с учетом сведений и документов, содержащихся в заявках участников закупок, направляемых Заказчику оператором ЕЭТП в порядке и в соответствии с требованиями, установленными законодательством о закупках отдельными видами юридических лиц. При этом по результатам каждого этапа закупки составляется отдельный протокол, составляемый в соответствии с требованиями, установленными Законом 223-ФЗ и Положением о закупке Заказчика. Протокол по результатам последнего этапа не составляется. По окончании последнего этапа закупки, по итогам которого определяется победитель, составляется итоговый протокол.

    - Победителем закупки признается участник закупки, заявка на участие в закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. В случае если итоговый рейтинг двух или более заявок будет одинаковым, победителем закупки признается участник, заявка на участие в закупке которого поступила ранее других заявок.

  - Особенности осуществления рассмотрения, оценки и сопоставления первых частей заявок

    - Первые части конкурсных заявок участников рассматриваются на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам, которые являются предметом закупки на основании представленных в составе заявок документов (технического предложения и документов, представляемых в подтверждение соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям документации о закупке).

    - УЧАСТНИК ЗАКУПКИ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 21 СТ. 3.4 ЗАКОНА 223-ФЗ В СЛУЧАЕ СОДЕРЖАНИЯ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ ЗАКУПКЕ И (ИЛИ) О ЦЕНОВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ТАКАЯ ЗАЯВКА ПОДЛЕЖИТ ОТКЛОНЕНИЮ.

    - В случае установления части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» оценочных критериев, предусматривающих оценку технического предложения участника, оценку соответствия предлагаемой продукции требованиям установленным в соответствии с законодательством о техническом регулировании, законодательством о стандартизации, иным требованиям, связанным с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика Закупочная комиссия помимо принятия решения о соответствии заявки участника требованиям документации о закупке осуществляет оценку заявок участников по соответствующим критериям, информация о результатах которой отражается в протоколе.

  - Особенности осуществления рассмотрения, оценки и сопоставления вторых частей заявок

    - Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок участников на предмет их соответствия требованиям, установленным документацией о закупке, в том числе квалификационным требованиям (если документацией о закупке предусмотрено проведение квалификационного отбора), а также осуществляет оценку и сопоставление заявок участников в соответствии с порядком и критериями, установленными документацией о закупке.

    - УЧАСТНИК ЗАКУПКИ ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С Ч. 21 СТ. 3.4 ЗАКОНА 223-ФЗ В СЛУЧАЕ СОДЕРЖАНИЯ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ СВЕДЕНИЙ О ЦЕНОВОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ТАКАЯ ЗАЯВКА ПОДЛЕЖИТ ОТКЛОНЕНИЮ.

  - Особенности осуществления рассмотрения, оценки и сопоставления ценовых предложений участников закупки

    - Рассмотрение ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений осуществляется Закупочной комиссией после направления оператором ЕЭТП результатов сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информации о ценовых предложениях, дополнительных ценовых предложениях (далее – ценовые предложения) каждого участника закупки.

    - Рассмотрение и сопоставление ценовых предложений осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями, установленными в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», в том числе в части непревышения ценового предложения участника начальной (максимальной) цены договора (цены лота), непревышения единицы продукции (если такое требование  установлено в документации о закупке), соответствия графика оплаты установленным требованиями, в части соблюдения требований по предоставлению Приоритетов, предусмотренных постановлениям Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 и др.

  - Признание закупки несостоявшейся

    - Основания, порядок и последствия признания закупки несостоявшейся установлены Положением о закупке Заказчика.

  - Рассмотрение жалоб и обращений участников закупки

    - Рассмотрение жалоб и обращений участников закупки осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о закупке Заказчика.

    - В случае необходимости, после завершения процедуры закупки участник вправе направить в адрес Заказчика, указанный в извещении о закупке и документации о закупке запрос о разъяснении причин отклонения заявки такого участника. Заказчик обязан ответить на такой запрос в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения такого запроса.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Срок и порядок заключения договора

    - Договор по результатам закупки заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, извещением о закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор. По результатам закупки с участником может быть заключено также несколько договоров.

    - Заказчиком может быть предусмотрена возможность заключения договора по результатам закупки с несколькими участниками, признанными победителями закупки. Информация об установлении такой возможности указывается в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ». Порядок выбора нескольких победителей закупки устанавливается в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ».

    - Договор по результатам закупки заключается с использованием программно-аппаратных средств ЕЭТП и должен быть подписан электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени участника такой закупки и Заказчика соответственно.

    - Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.

    - Заказчик направляет подписанный электронной подписью проект договора в течение 2 (двух) рабочих дней с даты согласования проекта договора в соответствии с порядком, установленным внутренними организационно-распорядительными документами Заказчика, но не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола по результатам закупки. Участник подписывает электронной подписью проект договора в течение 3 (трех) рабочих дней с направления ему проекта договора, подписанного Заказчиком.

    - В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о закупке, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения проекта договора. Заказчик в срок не более 2 (двух) рабочих дней с момента получения протокола разногласий рассматривает протокол разногласий и направляет участнику такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания для подписания участником в срок не более 3 (трех) рабочих дней.

  - Обеспечение исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к обеспечению

    - Заказчик вправе установить в документации о закупке требование к обеспечению исполнения договора. Информация об установлении требования о предоставлении обеспечения исполнения договора и размер такого обеспечения указывается в приложении «Проект договора» документации о закупке.

    - Обеспечение исполнения договора заявки может быть представлено в форме внесения денежных средств на счет Заказчика, или в форме банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в закупке осуществляется участником закупки самостоятельно. Предоставление обеспечения иным, не указанным в настоящей документации о закупке способом не допускается.

    - Срок предоставления обеспечения, требования к банковским гарантиям, требования к банкам, выдающим банковскую гарантию, а также иные требования к обеспечению договора устанавливаются в приложении «Проект договора» документации о закупке.

  - Отказ от заключения договора

    - Заказчик отказывается от заключения договора с победителем (единственным участником закупки, с которым планируется заключить договора) в любой момент до заключения договора, если Заказчик или Закупочная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, установленным в документации о закупке или предоставил недостоверную информацию (сведения) в отношении своего соответствия указанным требованиям.

    - Участник закупки, признанный победителем, утрачивает статус победителя, и его действия (бездействия) означают отказ от заключения договора в следующих случаях:

- уклонения или отказа участника закупки от заключения договора, в том числе путем предложения Заказчику внести существенные изменения, ухудшающие для Заказчика условия договора;

- непредоставления или предоставление с нарушением условий, установленных действующим законодательством, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении о закупке, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

    - В случае если победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, договор будет заключен Заказчиком с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

  - Изменение и расторжение договора

    - Договор исполняется в соответствии с условиями, определяемыми законодательством Российской Федерации, и самим договором, включая внесенные в него изменения. Изменение условий договора возможно в порядке, предусмотренным действующим законодательством и Положением о закупке Заказчика.

    - При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случая, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения, либо случаев, когда действующим законодательством прямо установлено, что перемена поставщика (исполнителя, подрядчика) при исполнении договора не является основанием для расторжения договора.

    - При исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) поставщик (исполнитель, подрядчик), при условии исполнения обязательств по договору вправе переуступить право требования (факторинг) в пользу иного лица (финансового агента, фактора).

    - При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанным в договоре.

    - Расторжение договора, в том числе односторонний отказ от договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством и договором.

- ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ

В части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» содержится информация для данного конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ».

При возникновении противоречия между положениями части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ», применяются положения Части II.

| № пункта | Ссылка на разделы, подразделы, пункты и подпункты части «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ » | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.1, 5.1.2, 5.2.2 | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика | Наименование Заказчика/Организатора: АО «Тюменьэнерго» (Место нахождения и почтовый адрес: 628408, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Сургут, ул. Университетская, 4), в лице филиала АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети (Местонахождение/почтовый адрес: 628403, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 30, тел. канцелярии: (3462) 77-34-29, E-mail: sures@te.ru). по организационным вопросам: Пестова Елена Павловна, тел.: (3462) 77-35-57, е-mail: Pestova-EP@te.ru; по техническим вопросам: Москаленко Алексей Валерьевич, Тел.: (3462) 77-33-36, е-mail: Moskalenko-AV@te.ru. |
|  | 1.2.1 | Предмет закупки | Выполнение работ по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка дугогасящих реакторов) филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети. Описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Закона 223-ФЗ установлено в Техническом задании (приложение №1 к настоящей документации о закупке) |
|  |  | Закупка проводится на электронной площадке по следующему адресу | ЭТП ЕЭТП (www.roseltorg.ru) |
|  |  | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика | Указаны в Техническом задании (Приложение №1 к настоящей документации о закупке) Требования к безопасности товара, работы, услуги – в соответствии с требованиями договора (Приложение №2 к настоящей документации о закупке) и/или Технического задания (Приложение №1 к настоящей документации о закупке) и/или действующего законодательства для данного вида товара, работ (услуг). Проектно-сметная документация для подготовки участниками окончательных технико-коммерческих предложений представлена в приложении №7 к настоящей документации о закупке. |
|  |  | Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик | Участник закупки должен указать в составе заявки в форме Технического предложения функциональные характеристики (потребительские свойства) поставляемого товара, его количественные и качественные характеристики, описать выполняемую работу, оказываемые услуги, которые являются предметом закупки, их количественные и качественные характеристики в соответствии с требованиями настоящей документации о закупке. |
|  | 1.2.1 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги | Место поставки товара (выполнения работ/ оказания услуг): указаны в Техническом задании (приложение №1 к настоящей документации о закупке). Сроки поставки товара (выполнения работ/ оказания услуг): с 23.09.2019 по 20.12.2019. Условия поставки товара (выполнения работ/ оказания услуг) указаны в «Техническом задании» (приложение №1 к настоящей документации о закупке). |
|  | 1.3.1, 3.5.1 | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 10 153 102,44 руб. c НДС, 8 460 918,70 руб. (без НДС). Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки. Начальная (максимальная) цена единицы каждой работы/услуги, являющейся предметом закупки соответствует начальной (максимальной) цене договора (цене лота). |
|  |  | Привлечение субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков | Участник закупки вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей (субподрядчиков) в случае, если это допускается положениями Гражданского кодекса Российской Федерации для соответствующего предмету договора виду гражданско-правового договора. При этом, выполнение участником закупки минимальной доли от общего объема строительно-монтажных работ и/или пуско-наладочных работ (без учета стоимости поставляемой продукции) c использованием только собственных кадровых и/или материально-технических ресурсов, не может составлять менее 30%. |
|  | 1.2.1 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги установлены в Техническом задании (приложение №1 к настоящей документации о закупке) и Проект договора (приложение №2 к настоящей документации о закупке). |
|  | 5.1.1, 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 | Этапы проведения закупки и их применение в рамках настоящей закупки | - Проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в закупке Заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в извещении о проведении закупки, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг – не применяется; - Обсуждение Заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся в заявках участников закупки, в целях уточнения в извещении о проведении закупки, документации о закупке, проекте договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг - не применяется; - Рассмотрение и оценка Заказчиком поданных участниками закупки заявок на участие в такой закупке, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора – не применяется; - рассмотрение первых частей заявки – применяется; - проведение квалификационного отбора участников закупки – не применяется; - Сопоставление дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, услуг – применяется; - рассмотрение вторых частей заявки – применяется; - подведение итогов – применяется. |
|  | 4.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.1, 5.4.2, 5.5.3, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.3.2 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки). Дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки | Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с Регламентом работы ЕЭТП. Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки), дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки указаны в Извещении о проведении закупки. Порядок проведения этапов закупки установлен в подразделах 5 и 6 части I «ОБЩИЕ УЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о закупке. |
|  | 1.4, 5.4.3 | Требования к участникам закупки | Участником конкурса может быть любое юридическое лицо (или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки), а также индивидуальный предприниматель (или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки) являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства. Требования к участникам закупки установлены в Приложении №3 к настоящей документации о закупке. |
|  | 1.4.3, 3.4.1, 3.4.2, 5.4.3 | Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 12 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» | Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке установлены в Приложении №3 к настоящей документации о закупке. |
|  | 1.4.4 | Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков | Установлено: - отсутствие в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | 3.4.1, 3.4.2 | Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованию, установленному в пункте 14 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» | Не требуются Проверка соответствия установленному требованию осуществляется на основании открытых данных соответствующих реестров |
|  | 1.4.7 | Требования к участникам закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки (в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства). | Не установлены |
|  | 3.4.1, 3.4.2 | Документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в закупке для подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 16 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» | Не требуются |
|  | 2.2.1 | Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке | Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке соответствует дате и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке указанного в извещении о закупке. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса, Заказчик осуществляет разъяснение положений документации о закупке и размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. |
|  | 3.6 | - Обеспечение заявок на участие в закупке Размер обеспечения заявок на участие в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия банковской гарантии | Обеспечение заявок на участие в закупке предусмотрена в размере 2% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС). Срок предоставления обеспечения заявки на участие в закупке: не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленные в извещении о закупке. Обеспечение предоставляется Участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств (задатка) либо в форме безотзывной безусловной банковской гарантии. Участник закупки обязан указать в письме об участии в закупке (раздел III) выбранную форму обеспечения заявки на участие в закупке. Порядок внесения денежных средств и условия банковской гарантии, а также срок и случаи возврата обеспечения заявок установлены в разделе 3 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ». |
|  | 7.2, 7.3 | - Обеспечение исполнения договора Размер обеспечения исполнения договора в закупке, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки, условия банковской гарантии. | Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется Участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств (обеспечительного платежа) на счет, указанный в документации о закупке либо путем предоставления безотзывной безусловной банковской гарантии в порядке, на условиях и в размере, установленных проектом договора (приложение №2 к настоящей документации о закупке). Размер обеспечения: Если Участник планирует использовать аванс: Обеспечение исполнения договора устанавливается в размере: аванса (не менее 30 %) от цены договора (с НДС) Если Участник отказался от авансирования: Обеспечение исполнения договора установлено в размере: 5 % (от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС). Срок внесения/ предоставления обеспечения: Обеспечение исполнения договора предоставляется Заказчику в порядке и на условиях, установленных проектом договора (приложение 2 к настоящей документации о закупке). Исполнение гарантийных обязательств по договору: Обеспечивается в размере 5 % (от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС). Более подробные требования к обеспечению исполнения обязательств по договору указаны в проекте договора (приложение 2 к настоящей документации о закупке). |
|  | 7.2.2 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения договора (в случае если участник закупки выбрал обеспечение исполнения договора в виде обеспечительного платежа) | Реквизиты счета для перечисления денежных средств 628408, Россия, г. Сургут, Тюменская обл., ХМАО-Югра, ул. Университетская, 4 ИНН/КПП 8602060185/997650001 Р/с 407 028 106 671 700 03792 в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк к/с 301 018 108 000 000 00651 в Западно-Сибирском отделении №8647 ПАО Сбербанк БИК 047102651 Получатель: АО «Тюменьэнерго» В графе «Назначение платежа» Участник должен указать: «Денежные средства в качестве обеспечения по договору, заключаемому по результатам закупки № _____ (указать номер и дату Извещения о проведении закупки на ЭТП), Наименование закупки (с указанием филиала АО «Тюменьэнерго», для нужд которого проводится закупка). Обеспечение по договору. НДС не облагается». В случае, если Победителем в платежном поручении на перечисление денежных средств в качестве обеспечение по договору в графе «Назначение платежа» не указаны реквизиты закупки (номер и наименование закупки), а также указано: «обеспечение по договору с НДС», такое обеспечение возвращается Победителю. В этом случае обеспечение по договору будет считаться не предоставленным, а Победитель уклонившимся от заключения договора. |
|  | ### 6.3 | Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, величины их значимости и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке определены в приложении №3 к настоящей документации о закупке. |
|  | 7.1.2 | Право заказчика заключить договор с несколькими участниками закупки | Не предусмотрено |
|  | 1.7.1 | Сведения о предоставлении приоритетов товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами | Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами предоставляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 в порядке, установленном документацией о закупке. |

- ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

Первая часть заявки

Первая часть заявки на участие в закупке должна содержать описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике, и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в закупочной документации.

В случае содержания в первой части заявки на участие в закупке сведений об участнике и (или) о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

- Техническое предложение

начало формы

от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение

(Здесь Участник закупки приводит свое техническое предложение, опираясь на Техническое задание в соответствии с требованиями Технического задания и Проекта договора (приложения №1 и №2 к настоящей документации о закупке)

* В случае использования эквивалентного товара, участник в обязательном порядке, в составе своего технического предложения, должен указать предлагаемые технические характеристики эквивалента в соответствии с Техническим заданием (приложение №1 к настоящей документации о закупке).

** Также необходимо учесть, что предлагаемое Участником оборудование, технологии, материалы и системы в рамках закупочной процедуры должны иметь аттестацию в                                      ПАО "Российские сети", а также соответствовать всем требованиям настоящей документации о закупке.

Перечень аттестованного и подлежащего аттестации оборудования, технологий, материалов и систем указан, на сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Неаттестованным считается оборудование, материалы и системы, отсутствующие в перечне оборудования, материалов и систем, рекомендованных к применению на объектах Общества, размещенном на официальном сайте ПАО «Россети» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В случае выявления закупочной комиссией неаттестованного оборудования, материалов и систем конкретного вида в заявках всех участников закупочной процедуры при условии соответствия этого оборудования всем техническим требованиям документации о закупке и отсутствия трёх и более аттестованных аналогов в перечне оборудования, допущенного к применению на объектах электросетевого комплекса, комиссия выносит решение о возможности применения на объектах Общества неаттестованного оборудования.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: С  06.09.2019 ПО 20.12.2019

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК_______________________ (участник может указать больший                            гарантийный срок на выполненные работы, чем тот, который определен разделом 8 проекта                      договора (приложение № 2 к документации о закупке), что будет оценено более высоким баллом (приложение № 3 к документации о закупке).

конец формы

  - Инструкции по заполнению

    - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

    - Участник закупки не указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и не указывает свой адрес.

    - В техническом предложении описываются все позиции Технического задания (приложения 1) с учетом предлагаемых условий Договора (приложение 2).

    - Участник конкурса вправе указать, что он согласен на техническое задание, изложенное в Приложении 1 к документации о закупке, за исключением (если они есть) таких-то изменений (и указать их).

    - Техническое предложение будет служить основой для подготовки приложения №7 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

Вторая часть Заявки

Вторая часть заявки на участие в закупке, должна содержать сведения об участнике такой закупки, информацию о его соответствии единым требованиям и об иных условиях исполнения договора.

В случае содержания во второй части заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

- Письмо об участии в закупке

начало формы

[фирменный бланк Участника закупки]

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо об участии в закупке

| 1 | Участник закупки (генподрядчик)/ Лидер коллективного участника [оставить нужное] |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ИНН |  |
| 1.2 | КПП |  |
| 1.3 | Место нахождения (место регистрации) |  |
| 1.4 | ОКВЭД2 |  |
| 1.5 | ОКПД2 |  |
| 2 | Субподрядчик/соисполнитель/субпоставщик/член коллективного участника [оставить нужное] |  |
| 2.1 | ИНН |  |
| 2.2 | КПП |  |
| 2.3 | Место нахождения (место регистрации) |  |

Изучив Извещение о проведении конкурса, опубликованное на ЭТП №__________ от ______20____г., официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru  №___________ от __________20____г., Конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника конкурса)

предлагает заключить Договор на Выполнение работ по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка дугогасящих реакторов) филиала АО "Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети.

Заявка на участие в закупке обеспечивается в размере 2% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) (с НДС) [путем внесения денежных средств (задатка)/путем предоставления безотзывной безусловной банковской гарантии (прилагается)] (указывается по выбору участника).

______________ (Наименование Участника) согласно на проведение проверки Департаментом экономической безопасности и противодействия коррупции АО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности.

Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия Заявок участников закупки.

Данное предложение подается с пониманием того, что Организатор закупки:

- не отвечает и не имеет обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной Заявки (предложения), за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

- оставляет за собой право:

- отклонить Заявки с ценами, превышающими начальную (предельную) цену (при объявлении начальной (предельной) цены);

- принять или отклонить любую Заявку в соответствии с условиями конкурсной документации;

- отклонить все Заявки (предложения);

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам данного конкурса и в частности:

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми кадровыми ресурсами;

- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена;

- отсутствует задолженность по налоговым и иным платежам в бюджет;

- согласно с условиями договора, изложенными в проекте договора (приложение 2 к настоящей документации о закупке).

В соответствии с инструкциями, полученными в документации о закупке, информация по сути наших предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям — на ____ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

  - Инструкции по заполнению

    - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника конкурса. Участник конкурса присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

    - Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

    - Участник конкурса должен указать срок действия Заявки на участие в конкурсе согласно требованиям подпункта 3.1.2.

    - Письмо об участии в закупке должно быть подписано и скреплено печатью.

- Анкета Участника/субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика)/члена коллективного Участника закупки

начало формы

Приложение __ к письму об участии

от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника/субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика)/

члена коллективного Участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об Организации |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма, полное и сокращенное фирменное наименование Организации либо Ф.И.О. участника закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
|  | Место нахождения (место регистрации) | [При закупке проводимой на ЭТП юридический адрес должен совпадать с адресом на площадке] |
|  | Почтовый адрес либо место жительства (для участника закупки – физического лица) | [При закупке проводимой на ЭТП почтовый адрес должен совпадать с адресом на площадке] |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц / индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника закупки – физического лица |  |
|  | ИНН/КПП Организации |  |
|  | ОКПО/ОКАТО/ОКПД2/ОКВЭД2 Организации |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, БИК банка, номер расчетного счета Организации либо участника закупки – физического лица в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Организации (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Организации (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Организации |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Организации, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности, контактного телефона и адреса эл.почты |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество Главного бухгалтера Организации |  |
|  | Принадлежность Организации к группе компаний ПАО «Россети» (дочерние хозяйственные общества ПАО «Россети» или общества, являющиеся дочерними по отношению к дочерним хозяйственным обществам ПАО «Россети») (да/нет) |  |
|  | Отнесение Участника закупки к категории субъектов малого и среднего предпринимательства (в случае наличия у Участника закупки статуса субъекта МСП указать категорию МСП: индивидуальный предприниматель, микропредприятие, малое предприятие, среднее предприятие) |  |
|  | Сведения о среднесписочной численности (на последнюю отчетную дату) |  |
|  | Сведения о наличии (отсутствии) нарушений требований Налогового кодекса РФ (в текущем году и двум предшествующим годам) |  |
|  | Сведения о наличии (отсутствии) просроченных невыполненных обязательств перед ГК «Россети» (при наличии, указать сумму и наименование компании) |  |
|  | Сведения о наличии в штате сотрудников (родственников сотрудников) иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, занимающих (занимавших) государственные должности Российской Федерации |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Перечень публичных должностных лиц

Организациям и их работникам следует принимать во внимание, что к ним могут применяться нормы и санкции, установленные не только российским, но и зарубежным антикоррупционным законодательством, в соответствии с Конвенцией против коррупции Организации Объединенных Наций, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 года.

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции в 2006 году (8 марта 2006 года принят Федеральный закон № 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции).

В соответствии со ст.12 Конвенции одной из мер по предупреждению коррупции является в т.ч. предупреждение возникновения конфликта интересов посредством установления ограничений на трудоустройство для бывших публичных должностных лиц.

1. ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, относящееся к одной из следующих категорий:  иностранное публичное должностное лицо (далее – ИПДЛ),  должностное лицо публичной международной организации (далее - МПДЛ),  российское публичное должностное лицо (далее – РПДЛ):  -  лицо, замещающее (занимающее) государственную должность РФ; -  лицо, замещающее (занимающее) должность члена Совета директоров ЦБ РФ; -  лицо, замещающее (занимающее) должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом РФ или Правительством РФ;  - лицо, замещающее (занимающее) должность в ЦБ РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

2. ИНОСТРАННОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (ИПДЛ) – физическое лицо, вне зависимости от его гражданства, на которого возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, либо он является (являлся не более 1 года назад) лицом, облеченным общественным доверием.

В соответствии с рекомендациями международных организаций и зарубежных компетентных органов - Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Парламента Европы, Вольфсбергской группы, Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США (ФИНСЕН), Объединенной группы по борьбе с отмыванием денег Великобритании и Федеральной Банковской комиссией Швейцарии к данной категории могут быть отнесены следующие граждане иностранных государств: I. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций, а именно: 1. Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств; 2. Министры, их заместители и помощники; 3. Высшие правительственные чиновники; 4. Должностные лица судебных органов власти "последней инстанции" (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция; 5. Государственный прокурор и его заместители; 6. Высшие военные чиновники; 7. Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков; 8. Послы; 9. Руководители государственных корпораций; 10. Члены Парламента или иного законодательного органа. II. Лица, облеченные общественным доверием, в частности: 1. Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента; 2. Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.)

3. РОССИЙСКИЕ ПУБЛИЧНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА (РПДЛ) – физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации о государственных должностях Российской Федерации № 32 от 11 января 1995 года, утвержден сводный перечень государственных должностей, к ним относятся:

Президент Российской Федерации; Председатель Правительства Российской Федерации; Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе; Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации; Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации; Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе; Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации; Федеральный министр; Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации; Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве); Председатель Совета Федерации Федерального Собрания; Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания; Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания; Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания; Председатель Государственной Думы Федерального Собрания; Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания; Руководитель фракции в Государственной Думе Федерального Собрания; Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания; Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания; Председатель Конституционного Суда Российской Федерации; Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации; Судья Конституционного Суда Российской Федерации; Председатель Верховного Суда Российской Федерации; Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации; Судья Верховного Суда Российской Федерации; Генеральный прокурор Российской Федерации; Председатель Следственного комитета Российской Федерации; Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации; Уполномоченный по правам человека; Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей; Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; Председатель Счетной палаты; Заместитель Председателя Счетной палаты; Аудитор Счетной палаты; Председатель Центрального банка Российской Федерации; Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации; Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе); Председатель федерального суда; Заместитель Председателя федерального суда; Судья федерального суда; Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО (МПДЛ) - международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено международной организацией1 действовать от ее имени (за исключением руководителей среднего звена или лиц, занимающих более низкие позиции).

5. ЛИЦО, СВЯЗАННОЕ С ПДЛ – супруг или супруга ПДЛ, его близкий родственник (родственник по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородный и неполнородный (имеющий общего отца или мать) брат и сестра, усыновитель и усыновленный), партнер по бизнесу и личный советник/консультант, а также лицо, которое получает значительную материальную выгоду ввиду отношений с ПДЛ.

6. Международные организации – организации, созданные официальными политическими соглашениями между их странами- членами, которые имеют статус международных договоров; их существование признается законодательством их стран-членов, и они не рассматриваются как резидентские организационные подразделения стран, в которых они размещены. Примеры международных организаций включают ООН и аффилированные международные организации, такие как Международная морская организация; региональные международные организации, такие как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.

конец формы

  - Инструкции по заполнению

    - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная карточка.

    - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

    - Участники конкурса должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

    - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

- Декларация о соответствии Участника закупки /субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

начало формы

[заполняется на бланке субъекта МСП (при наличии)]

№ _____________________

«___»_________________201__ г.

Декларация о соответствии участника закупки /субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика) критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что__________________________________________________________________

(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ   "О развитии малого и среднего предпринимательства в   Российской Федерации"   удовлетворяет критериям отнесения организации к субъетам_______________________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев

отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

2. ИНН/КПП: ______________________________________________________________________.

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: __________________________________________________________________________

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 |  | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов | не более 49 |  | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  | да(нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования |  | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" |  | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" |  | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно до 15 - микро- предприятие | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 120 в год - микро- предприятие | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции |  | да (нет) |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму) |  |  |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  | да (нет) |  |

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных, [указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] подтверждает свое согласие на передачу и обработку персональных данных, указанных в любой из частей Заявления в АО «_______».

[указывается наименование субъекта малого/ среднего предпринимательства] подтверждает достоверность сведений, изложенных в настоящей декларации.

Если участник не является субъектом малого и среднего предпринимательства, в декларации необходимо указать только следующее:

[указывается наименование участника] в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации») не обладает критериями, позволяющими относить организацию к субъектам малого и среднего предпринимательства.

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение __ к письму об участии
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

[В справке необходимо указать перечень и объемы договоров, аналогичных с предметом закупки и сумму. В случае, если договор включал в себя комплекс работ, в том числе аналогичные предмету закупки, в справке необходимо кроме указания предмета договора выделить отдельно работы аналогичные предмету закупки и сумму. Наличие аналогичных договоров, и аналогичных работ в составе комплексных работ в обязательном порядке будут учитываться при оценке Заявок участников.]

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, работ (услуг), описание основных условий договора) | Сумма, рублей | Сведения о реклама-циях |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Договор 1 Строительство/Реконструкция ПС 35 кВ и выше |  |  |  |  |
|  |  |  | Общестроительные* работы |  |  |
|  |  |  | Поставка оборудования и материалов |  |  |
|  |  |  | Работы по монтажу осн. оборудования |  |  |
|  |  |  | СМР |  |  |
|  |  |  | ПНР |  |  |
|  |  |  | Прочие работы |  |  |
|  | Договор 2 |  |  |  |  |
|  |  |  | … |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  |  |  |  | Х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | Х |

*Пример заполнения.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

  - Инструкции по заполнению

    - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

    - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

    - В этой форме Участник конкурса указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям Приложения 1 и 2.

- Справка об основных материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение __ к письму об участии 
от «____»_____________ г. №__________

Справка об основных материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

| № п/п | Наименование МТР |  | Местонахождение | Марка | Основные технические характеристики | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР) | Собственник (арендатор, участник, субподрядчик/член коллективного участника) | Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. регистрации и т.п.) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Примерная потребность в МТР по расчетам Заказчика | Предложение Участника |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | автокран КС г/п 25 т – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | сварочный агрегат постоянного тока ПС-500 – 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | автомобиль бортовой КАМАЗ г/п 7,0 т – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | автосамосвал – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | бригадный автомобиль «Вахта» – 1шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | установка для монтажа винтовых свай – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |

В данной таблице указываются сведения только об основных машинах и механизмах, которые будут применяться при выполнении СМР согласно договору, с указанием работ в соответствии со структурой сводного сметного расчета (по главам). Обязательным является указание принадлежности МТР (подрядчик, субподрядчик, аренда и т.п.), с учетом распределения выполнения объемов работ.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

  - Инструкции по заполнению

    - Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

    - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

    - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник конкурса считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

- Справка о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение __ к письму об участии в закупке

от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

Таблица 1. Общая штатная численность персонала и суммарная численность персонала, привлекаемого для выполнения работ по договору

| Штатный персонал |  |  | Участник |  | Субподрядчик/член коллективного участник) 1 |  | Субподрядчик/член коллективного участника 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный основной квалификационный состав (по расчетам Заказчика) в количестве 11 чел., в том числе: | Предложение Участника |  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору |
| начальник участка, прораб, мастер – 5 гр. по электробезопасности – 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электромонтажник – 5 чел. (в т.ч. 2 чел. не ниже 3 гр. по электробезопасности; 3 чел. не ниже 5 гр. по электробезопасности, в т.ч. 1 чел. с правом производителя работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электросварщик, не ниже 3 гр. по электробезопасности – 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| машинист крана – 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водитель автомобиля бортового категории С – 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водитель самосвала категории С – 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водитель вахтового автобуса категории D – 1 чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |

*В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

Таблица 2. Сведения о персонале привлекаемого для выполнения работ по договору

| № | Специальность/ должность (согласно требованиям документации) | Фамилия, имя, отчество специалиста | Специальность/ должность (согласно трудового договора/трудовой книжки) | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет | Принадлежность персонала (генподрядчик, субподрядчик, член коллективного участника) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | начальник участка, прораб, мастер – 5 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |
| 2. | электромонтажник –не ниже 5 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |
| 3. | электромонтажник –не ниже 5 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |
| 4. | электромонтажник –не ниже 5 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |
| 5. | электромонтажник –не ниже 3 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |
| 6. | электромонтажник –не ниже 3 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |
| 7. | машинист крана |  |  |  |  |
| 8. | водитель самосвала категории С |  |  |  |  |
| 9. | водитель автомобиля бортового категории С |  |  |  |  |
| 10. | водитель вахтового автобуса категории D |  |  |  |  |
| 11. | электросварщик, не ниже 3 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

  - Инструкции по заполнению

    - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

    - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

    - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес, наименования (в т.ч. организационно-правовую форму) и адреса субподрядчиков (коллективных участников)

    - В Таблице 1 необходимо указать общее количество имеющегося на предприятии персонала согласно штатному расписанию, а также общее количество штатного персонала, планируемого к привлечению для выполнения работ по данному договору.

    - Кроме указанных, подрядчик вправе указать персонал иных специальностей, которые, по его мнению, необходимы для выполнения работ по объекту согласно договору, указав предназначение привлекаемого персонала с точки зрения выполнения работ по договору. Обязательным является указание принадлежности персонала (генподрядчик, субподрядчик), с учетом распределения выполнения объемов работ.

    - В таблице 2 указываются персональные сведения о персонале.

    - Субподрядчик/член коллективного участника заполняет только Таблицу 2.

- Информационная таблица по охране труда

начало формы

Информационная таблица  по охране труда предоставляемая предприятием для участия в конкурсе на выполнение ТО, ТР, строительно-монтажных работ на объектах АО «Тюменьэнерго»

Наименование и адрес Участника конкурса: _________________________________

| № п/п | Профессия/ должность | Количество работников | Документ подтверждающий квалификацию да/нет | Обучение по безопасности труда ГОСТ 12.0.004-90. да/нет | Группа по ЭБ да/нет |  | Обеспечение СИЗ да/нет |  |  | Проверка знаний общих требований промышленной безопасности да/нет |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | до 1000В | выше 1000В | от термического воздействия электрической дуги | от общих производственных загрязнений |  |  |  |  |
| 1. | начальник участка, прораб, мастер – 5 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | электромонтажник –не ниже 5 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | электромонтажник –не ниже 5 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | электромонтажник –не ниже 5 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | электромонтажник –не ниже 3 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | электромонтажник –не ниже 3 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | машинист крана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | водитель самосвала категории С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | водитель автомобиля бортового категории С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | водитель вахтового автобуса категории D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | электросварщик, не ниже 3 гр. по электробезопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

- Банковская гарантия в качестве обеспечения заявки на участие в закупке

начало формы

Бланк Банка-гаранта

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №______

обеспечения заявки на участие в закупке

г. _________								«___»______________20__ г.

Мы информированы о том, что ______________ (наименование участника закупки) (адрес места нахождения: _______________, ОГРН ______________, ИНН ______________), именуемое в дальнейшем «Принципал», намерен участвовать в __________________________(указывается способ закупки), №_________________ (указывается номер извещения в единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru), на _____________________ (указывается предмет закупки, наименование лота), проводимом Акционерным обществом энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго») (адрес места  нахождения: 628408, Россия, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4, ОГРН 1028600587399, ИНН 8602060185), именуемым в дальнейшем «Бенефициар».

В соответствии с условиями документации о закупке Принципал обязан предоставить Бенефициару обеспечение заявки на участие в закупке на денежную сумму в размере ____________ (сумма цифрами и прописью).

Учитывая вышеизложенное, по просьбе Принципала, мы, _____________(наименование банка) (адрес места нахождения: __________________, ОГРН ______________, ИНН _________, генеральная лицензия №_____________), именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице  ____________, действующего на основании __________, принимаем на себя обязательство уплатить Бенефициару любую указанную Бенефициаром сумму или суммы, не превышающие в итоге _________________ (___________________________________) рублей _____ копеек, (сумма определяется исходя из положений документации о закупке), без споров и возражений с нашей стороны, в случае:

- уклонения или отказа Принципала, в случае признания Принципала победителем закупки, заключить Договор в порядке, установленном документацией о закупке;

- непредоставления Принципалом или предоставления с нарушением условий, установленных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», до заключения договора Бенефициару обеспечения исполнения договора (банковской гарантии/обеспечительного платежа) (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).

Гарант должен рассмотреть требование Бенефициара и приложенные к нему документы в течение пяти дней со дня, следующего за днем получения требования со всеми приложенными к нему документами, и, если требование признано им надлежащим, в течение десяти дней со дня, следующего за днем получения требования, произвести платеж.

Гарант обязуется по получении письменного требования Бенефициара перечислить на счет, указанный Бенефициаром, установленную в требовании сумму. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром считаются надлежаще исполненными с даты поступления денежных средств на корреспондентский счет Банка Бенефициара.

Все платежи, осуществленные Гарантом по настоящей Банковской гарантии (далее – Гарантия), автоматически уменьшают сумму Гарантии.

Подтверждение от Принципала доказательств или обоснований требования Бенефициара на определенную в нем сумму не требуется. В требовании или в приложении к нему Бенефициар должен указать обстоятельства, наступление которых влечет выплату по Гарантии.

Предварительное предъявление требований к Принципалу об исполнении обязательства не требуется.

Принадлежащее Бенефициару по настоящей Гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

Требование по настоящей Гарантии должно быть направлено Бенефициаром по адресу: ____________________.

Требование Бенефициара к Гаранту об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии должно быть подписано руководителем Бенефициара или уполномоченным им лицом и заверено печатью Бенефициара. В случае, если Требование подписано не руководителем Бенефициара, к Требованию должны быть приложены заверенные уполномоченным лицом Бенефициара и печатью Бенефициара копии документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование об уплате денежной суммы по настоящей Гарантии.

Настоящая Гарантия вступает в силу с даты вскрытия закупочной комиссией зарегистрированных конвертов с заявками и будет оставаться в силе по «____» _________20____ (дата должна быть указана не ранее даты окончания срока действия оферты участника закупки). Требование Бенефициара по Гарантии должно быть представлено Гаранту до окончания срока действия Гарантии.

Настоящая Гарантия является безусловной и безотзывной и не может быть отозвана или изменена Гарантом в одностороннем порядке (изменения в Гарантию могут вноситься Гарантом только с письменного согласия Бенефициара (кроме изменений, касающихся продления срока действия Гарантии и/или увеличения суммы Гарантии).

Гарантия может быть прекращена только в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях.

Гарант предоставляет заверения и гарантии в отношении того, что он совершил все необходимые корпоративные и иные действия для разрешения, одобрения, санкционирования заключения и исполнения настоящей Гарантии, и что настоящая Гарантия представляет собой законное, действительное и безусловное обязательство Гаранта, исполнение которого может быть истребовано в принудительном порядке в соответствии с его условиями.

Все расходы в связи с выдачей Гарантии несет Принципал.

Действие настоящей Гарантии регулируется законодательством Российской Федерации.

Все споры между Гарантом и Бенефициаром, возникающие в связи с действительностью, толкованием или исполнением настоящей Гарантии, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с правилами подсудности, установленными действующим законодательством.

Приложение: заверенная копия доверенности №__________________ от «_____» _____________ (Ф.И.О., должность, наименование банка).

Подписи уполномоченных лиц

(печать банка)

конец формы

- Сведения о распределении объемов поставок, работ (услуг) между участником и субподрядчиками (соисполнителями/со поставщиками) в объеме выполняемых поставок, работ, услуг

начало формы

Приложение __ к письму об участии 
от «____»_____________ г. №__________

Сведения о распределении объемов поставок, работ (услуг) между участником и субподрядчиками (соисполнителями/со поставщиками) в объеме выполняемых поставок, работ, услуг

[Данная форма заполняется, если в Информационной карте конкурса предусмотрены субподрядные работы]

Наименование и адрес генерального подрядчика: _____________________________

| № п/п | Наименование поставок, работ, услуг | Наименование организации, оказывающей данный объем поставок, работ, услуг | Стоимость работ в % от общей стоимости поставок, работ, услуг | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 100% *указывать только %, цену не указывать | Х |

Участник (наименование):

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Субподрядчик/соисполнитель/субпоставщик

(наименование):

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

  - Инструкции по заполнению

    - Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается Участником, привлекающим субподрядчика/соисполнителя/субпоставщика.

    - Участник конкурса указывает дату и номер конкурсной заявки в соответствии с письмом о подаче оферты.

    - Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

    - В данной форме Участник указывает:

        - перечень оказываемых Участником закупки и каждым субподрядчиком/соисполнителем/субпоставщиком поставок/работ/услуг;

        - стоимость поставок/работ/услуг по Участнику закупки и субподрядчикам/соисполнителям/субпоставщикам в процентном выражении;

        - сроки выполнения поставок, работ, услуг генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком/соисполнителем/субпоставщиком.

    - В случае не предоставления данной формы будет считаться, что Участником субподрядчики/соисполнители/субпоставщики не привлекаются.

- Сведения о распределении объемов поставок, работ (услуг) между членами коллективного участника

начало формы

Приложение __ к письму об участии 
от «____»_____________ г. №__________

Сведения о распределении объемов поставок, работ (услуг) между членами коллективного участника

Наименование закупки _______________________________________

Участник закупки (лидер коллективного Участника): _______________________________

| № п/п | Наименование поставок, работ, услуг | Наименование организации, выполняющей данный объем поставок, работ, услуг | Стоимость выполняемого объема поставок, работ (услуг) в % от стоимости выполняемого объема поставок, работ, услуг | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 100% *указывать только %, цену не указывать | Х |

Участник (наименование):

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Член коллективного участника (наименование):

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

  - Инструкции по заполнению

    - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

    - Участник закупки (лидер коллективного участника) приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

    - Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

    - В данной форме Участник указывает:

  - перечень выполняемых каждой организацией поставок, работ, услуг;

  - стоимость поставок, работ, услуг по каждому члену коллективного участника (включая лидера) в процентном выражении;

  - сроки выполнения поставок, работ, услуг по каждому члену коллективного участника (включая лидера).

    - В случае не предоставления данной формы будет считаться, что коллективные участники не принимают участие в закупке.

- Согласие на обработку персональных данных

начало формы

Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим ___________________________________________________________________

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

_____________________________________________________________________________ (потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: ____________________________________________________________

Свидетельство о регистрации: ___________________________________________________

ИНН __________________________

КПП __________________________

ОГРН _________________________

в лице _______________________________________________________________________

(указываются Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего личность,

_____________________________________________________________________________,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)*

действующего на основании _____________________________________, даёт своё согласие Акционерному обществу энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» (АО «Тюменьэнерго»)**, зарегистрированному по адресу: 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, 4, и Публичному акционерному обществу «Российские сети», зарегистрированному по адресу: г. Москва, ул. Беловежская, 4, в отношении следующего перечня персональных данных руководителей и собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров, участника закупки (потенциального контрагента) / контрагента / третьего лица, привлечённого контрагентом к исполнению своих обязательств по договору: фамилия имя отчество, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, адрес регистрации, ИНН - на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в том числе с использованием информационных систем, а также на представление указанной информации в уполномоченные государственные органы (Минэнерго России, Росфинмониторинг России, ФНС России) и подтверждает, что получил согласие на обработку персональных данных от всех своих собственников (участников, учредителей, акционеров) и бенефициаров.***

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания 
до момента фактического достижения цели обработки либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием 
о прекращении обработки его персональных данных.

____________________________                         ___________________________

(Подпись субъекта персональных данных / 			 (Ф.И.О. и должность подписавшего*)

уполномоченного представителя)

М.П.

* Указываются фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилия, имя, отчество, адрес представителя субъекта персональных данных, номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных).

** При заключении договоров АО «Тюменьэнерго», ДЗО АО «Тюменьэнерго» обязаны получить согласие на обработку персональных данных участника закупки (потенциального контрагента / контрагента / третьего лица, привлечённого контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и их руководителей, собственников (участников, учредителей, акционеров), в том числе конечных бенефициаров (фамилия, имя, отчество; серия и номер документа, удостоверяющего личность; ИНН (участников, учредителей, акционеров, руководителей)).

*** Заполнение участником закупки (потенциальным контрагентом) / контрагентом на сайте электронной торговой площадки / на бумажном носителе согласия на обработку его данных и информации о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах) и бенефициарах исключает ответственность ПАО «Россети», АО «Тюменьэнерго», ДЗО АО «Тюменьэнерго» перед руководителем, собственником (участником, учредителем, акционером), а также бенефициаром участника закупки / контрагента / третьего лица, привлечённого контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, за предоставление Обществу данных о руководителе, собственниках (участниках, учредителях, акционерах), в том числе бенефициарах и бенефициарах третьего лица, привлечённого контрагентом к исполнению своих обязательств по договору, и предполагает, что участник закупки (потенциальный контрагент) / контрагент получил у руководителя, своих бенефициаров и бенефициаров третьих лиц, привлечённых контрагентом к исполнению своих обязательств 
по договору согласие на представление (обработку) ПАО «Россети», АО «Тюменьэнерго», ДЗО АО «Тюменьэнерго» и в уполномоченные государственные органы указанных сведений.

конец формы

- Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/ Организатора закупки

начало формы

Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/ Организатора закупки

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика и/или Организатора закупки, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность )

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

  - Инструкции по заполнению

    - Участник приводит дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Справка.

    - Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник закупки - физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).

    - Участники закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.

    - При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношение которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицами, так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

    - При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

конец формы

- Декларация о благонадежности участника закупки

начало формы

Декларация о благонадежности участника закупки

Настоящим удостоверяю, что _________________ (наименование организации) полностью соответствует требованиям к Участникам документации о закупке ____________________________ (наименование закупки) и в частности:

- В отношении лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления, лиц, осуществляющих функции исполнительного органа управления участника, лиц, входящих в совет директоров (наблюдательный совет) участника административного наказания в виде дисквалификации – отсутствуют;

- Сведений об участнике закупки в реестре розыска по исполнительным производствам на электронном портале http://fssprus.ru/ - отсутствуют;

- Юридического лица в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – не привлекалось;

- В Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» либо в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - отсутствует.

конец формы

- Антикоррупционные обязательства

начало формы

Антикоррупционные обязательства

Антикоррупционные обязательства разработаны во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающих обязанность АО «Тюменьэнерго» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

- Потенциальный участник (юридическое/ физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ___________, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице_________, действующего на основании____________, привлеченный в качестве участника ________________ (наименование закупочных процедур) для нужд АО «Тюменьэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», гарантирует и заверяет Заказчика/ Организатора закупки, что он:

1.1.	Ознакомлен с Антикоррупционной хартией российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО «ПАО «Россети», представленными в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/about/antikorruptsionnaya_politika/.

1.2. Согласен с принимаемыми в ПАО «Россети»/ АО «Тюменьэнерго» мерами, направленными на предупреждение и противодействие коррупции, включая Антикоррупционную политику, и готов представить справку о цепочке собственников, содержащую полную и достоверную информацию о структуре собственников Участника, включая бенефициаров, в том числе, конечных (то есть, до данных о физических лицах), а также информацию об исполнительных органах с приложением подтверждающих документов. В их числе: свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица /  индивидуального предпринимателя; свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе; решение учредителя об избрании / назначении исполнительного органа; список лиц, зарегистрированных в реестре акционеров; справка о наличии конфликта интересов и/ или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/ Организатора закупки АО «Тюменьэнерго» и/ или ПАО «Россети»; согласия на обработку персональных данных физических лиц (руководителей, учредителей, участников, акционеров).

- Участник, а также его аффилированные лица, бенефициары, работники, посредники и/ или иные лица, действующие в интересах работников Заказчика/ Организатора закупки (либо их родственников), его аффилированных лиц или бенефициаров, не совершали, и не будут совершать противоправных действий (далее – «Запрещённые действия»).

2.1. К Запрещённым действиям, способным вызвать коррупционные риски при осуществлении закупочной деятельности, относятся:

- предоставление неполных, заведомо ложных, недостоверных сведений о структуре собственников;

- непредставление информации о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика/ Организатора закупки (либо их родственниками), а также с иными участниками закупочной процедуры/ их бенефициарами;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

- действия, квалифицируемые российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, злоупотребление полномочиями, а также иные действия в нарушение требований применимого законодательства, а также международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Стимулирование каким-либо образом работников Заказчика/ Организатора закупки, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Участника.

  - Под действиями работника Заказчика/ Организатора закупки, осуществляемыми в пользу Участника, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими участниками закупочных процедур;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Участником и Заказчиком/ Организатором закупки.

- В случае возникновения у Участника оснований полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия, указанные в п. 2 Антикоррупционных обязательств, Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Участник обязан сослаться на факты и/ или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия.

- После получения такого письменного уведомления Заказчик осуществляет соответствующую проверку и направляет уведомление о результатах в адрес Участника.

- Участник обязуется соблюдать и исполнять требования настоящих Антикоррупционных обязательств на всех этапах закупочных процедур, а Заказчик имеет право требовать соблюдения таких обязанностей.

Участник: _______________/

Информация о формах обратной связи АО «Тюменьэнерго» в рамках системы предупреждения и профилактики коррупции:

В АО «Тюменьэнерго» действует система предупреждения и профилактики коррупции. Информацию о возможных фактах коррупции в АО «Тюменьэнерго», в том числе филиалах, можно сообщить, заполнив форму обратной связи на корпоративном веб-сайте http://www.te.ru, позвонив по телефону «Горячей линии» +7 3462 77-60-03, или направив письменное обращение по адресу: 628408, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Университетская, д. 4.

конец формы

- Опись документов

начало формы

Опись документов

Наименование и адрес участника конкурса: [указать] _____________

| № п/п | Наименование документа | Кол-во листов | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | [указать] |  |
| - 2 |  | [указать] |  |
| - 3 |  | [указать] |  |
| - 4 |  | [указать] |  |
| - 5 |  | [указать] |  |
| - 6 |  | [указать] |  |
| - 7 |  | [указать] |  |
| - 8 |  | [указать] |  |
| - 9 |  | [указать] |  |

[указать] ____________________________

(подпись, М.П.)

[указать] ____________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Ценовое предложение

- Письмо о подаче оферты

начало формы

[фирменный бланк Участника закупки]

«_____»_______________ года

№________________________

Письмо о подаче оферты

| 1 | Участник закупки (генподрядчик)/ Лидер коллективного участника [оставить нужное] |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ИНН |  |
| 1.2 | КПП |  |
| 1.3 | Место нахождения (место регистрации) |  |
| 1.4 | ОКВЭД2 |  |
| 1.5 | ОКПД2 |  |
| 2 | Субподрядчик/соисполнитель/субпоставщик/член коллективного участника [оставить нужное] |  |
| 2.1 | ИНН |  |
| 2.2 | КПП |  |
| 2.3 | Место нахождения (место регистрации) |  |

Изучив Извещение о проведении конкурса, опубликованное на ЭТП №__________ от ______20____г., официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru  №___________ от __________20____г., Конкурсную документацию, и принимая установленные в них требования и условия конкурса,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника конкурса)

предлагает заключить Договор на Выполнение работ по объекту реконструкции ПС 35/10 кВ "Солнечная" (установка дугогасящих реакторов) филиала АО"Тюменьэнерго" Сургутские электрические сети,

на условиях и в соответствии с коммерческим и техническими предложениями и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку на участие в закупке, на общую сумму

| Итоговая стоимость предложения с НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, c НДС) |
| --- | --- |
| в том числе НДС-20%, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |

*(в случае применения Участником упрощенной системы налогообложения необходимо приложить уведомление о применении УСН выданное ИФНС).

При необходимости авансирования или отказе от авансирования Участник должен указать следующее:

______________ (Наименование Участника) [необходим аванс в размере: (не менее 30 % от цены договора (с НДС))/ отказывается от выплаты аванса]. (указывается по выбору участника)

Если Участник не планирует использовать аванс, необходимо выбрать пункт №1

1) Исполнение обязательств по договору обеспечивается в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) с НДС [путем внесения денежных средств на счет Заказчика /путем предоставления безотзывной безусловной банковской гарантии] (указывается по выбору участника).

Если Участник планирует использовать аванс, необходимо выбрать пункт №2

2) Исполнение обязательств по договору обеспечивается в размере  аванса (не менее 30 % от от цены договора (с НДС) [путем внесения денежных средств на счет Заказчика /путем предоставления безотзывной безусловной банковской гарантии] (указывается по выбору участника).

______________(Наименование Участника) согласно на проведение проверки Департаментом экономической безопасности и противодействия коррупции АО «Тюменьэнерго» на предмет благонадежности.

Настоящая Конкурсная заявка имеет правовой статус оферты и действует в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на конкурс конвертов с Конкурсными заявками.

Данное предложение подается с пониманием того, что Организатор закупки:

- не отвечает и не имеет обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной Заявки (предложения), за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

- оставляет за собой право:

- отклонить Заявки (предложения) с ценами, превышающими начальную (предельную) цену (при объявлении начальной (предельной) цены);

- принять или отклонить любую Заявку (предложение) в соответствии с условиями закупочной (конкурсной) документации;

- отклонить все Заявки (предложения);

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки (предложения) ______________(Наименование Участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам данного конкурса и в частности:

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми кадровыми ресурсами;

- обладает гражданской правоспособностью для заключения договора;

- не является неплатежеспособным или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не наложен арест, его экономическая деятельность не приостановлена;

- согласно с условиями договора, изложенными в проекте договора (приложение 2 к настоящей документации о закупке.

В соответствии с инструкциями, полученными в документации о закупке, информация по сути наших предложений представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:

- Коммерческое предложение (форма 18) – на ____ л;

- График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) (форма 19) — на ____ л.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

  - Инструкции по заполнению

    - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника конкурса. Участник конкурса присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

    - Участник конкурса должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

    - Участник конкурса должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, с НДС и величину НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

    - Участник конкурса должен указать срок действия Заявки на участие в конкурсе согласно требованиям подпункта 3.1.2.

    - Участник конкурса должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника конкурса.

    - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью.

- Коммерческое предложение (форма 18)

начало формы

от «____»_____________ г. №__________

[Коммерческое предложение - Сводная таблица стоимости работ (далее - СТСР)* должно быть оформлено по форме, согласно Приложению 5 к настоящей документации о закупке]

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания протокола о выборе Победителя, Победитель конкурса должен будет откорректировать и согласовать с Заказчиком окончательную редакцию приложения к договору - «Сводная таблица стоимости работ» в соответствии с предложением Победителя и на условиях Заказчика.

конец формы

  - Инструкции по заполнению

    - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

    - В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в заявке Заказчик (Организатор) закупки оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму.

    - Стоимость предложения в текущих ценах в рублях в Коммерческом предложении (форма 18) должна соответствовать общей сумме в письме подачи оферты (форма 17).

    - Сметная стоимость в сводной таблице стоимости работ (далее - СТСР) определяется базисно-индексным методом на основании сметной документации, составленной по действующей сметно-нормативной базе на момент выдачи проектно-сметной документации заказчику.

    - Не допускается составление СТСР в текущих ценах без применения индексов перевода в текущие цены. Значение индекса округлять до двух знаков после запятой.

    - Индексы изменения сметной стоимости не должны превышать рекомендованные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) на момент проведения закупки. Дополнительное применение понижающих коэффициентов в ценовом предложении не указывается.

    - По сметной документации, составленной с применением федеральных сметных нормативов (ФЕР), индекс изменения сметной стоимости к СМР не должен превышать рекомендованный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) на момент проведения закупки.

    - Базисная стоимость в ценах 2001г. по Главам 1-7, Главе 9 (аварийный запас и пусконаладочные работы) в СТСР (приложение к конкурсной документации) изменению/корректировке/ дополнению не подлежит.

    - Прочие затраты по Главе 9 рассчитываются Участником и не должны превышать базисную стоимость 2001г. по Главе 9 СТСР (приложение к конкурсной документации).

    - Не допускается включение в СТСР дополнительных прочих затрат, не предусмотренных в СТСР (приложение к конкурсной документации), а именно: перебазировка техники, командировочные расходы и др.

    - Непредвиденные затраты в размере 1,5%, включаются в СТСР на усмотрение заказчика.

    - В случае отсутствия в СТСР, предоставленной Участником, затрат на временные здания и сооружения (ВЗиС) и прочих затрат, в примечании необходимо указать, что работы будут выполнены в соответствии с Техническим заданием, без предъявления к учету прочих затрат и затрат на ВЗиС в пределах определённого в СТСР лимита.

    - Коммерческое предложение участника не должно превышать начальную (предельную) цену лота, указанную в конкурсной документации. Расчёт предоставлять в рублях с точностью до двух знаков после запятой.

    - Коммерческое предложение (форма 18) будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору.

- Графиком производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ) (форма 19)

начало формы

от «____»_____________ г. №__________

График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)

[График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)* должен быть оформлен по форме, согласно Приложению 6 к настоящей документации о закупке]

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

* В течение 3 (трех) рабочих дней после подписания протокола о выборе Победителя, Победитель конкурса должен будет откорректировать и согласовать с Заказчиком окончательную редакцию приложения к договору - «График производства работ (освоения капитальных вложений и финансирования поставок, работ)» в соответствии с предложением Победителя и на условиях Заказчика.

конец формы

  - Инструкции по заполнению

    - При оформлении Графика производства работ необходимо руководствоваться проектом договора (приложение № 2 к документации о закупке). При заполнении строк (столбцов) оплаты и финансирования необходимо учитывать условия разделов 7,11 проекта договора.

    - График производства работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника конкурса на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной

Лица, занимающие (занимавшие) должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации. (Перечень публичных должностных лиц указан в приложении к Анкете).