Вопрос: [Исправить ответ]. 1. Просим предоставить спецификации на следующее оборудование: ССПИ (телемеханика); РРЛ. 2. Просим предоставить ведомости контрольного и силового кабеля 0,4 кВ требуемого к поставке.. Прочитать ответ:. В связи с тем, что разработанная проектная и рабочая документация на выполнение работ по строительству ПС 220/110/6 кВ Салехард филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети является интеллектуальной собственностью Заказчика, ее копирование и передача третьим лицам не возможна. В случае, если участник торгово-закупочных процедур желает ознакомиться с проектной документацией, он может направить доверенное лицо по следующему адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, промышленная база Северных электрических сетей, каб. 308. При этом необходимо заранее направить сопроводительное письмо в адрес Заказчика с указанием данных уполномоченного представителя Участника и приложением доверенности, что данное лицо вправе осуществлять деятельность от имени Участника. В ином случае документация не будет предоставлена..

Вопрос: [Исправить ответ]. Просим направить том РД 00211-024-ДТ, а также документацию по АСУ ТП.. Прочитать ответ:. В связи с тем, что разработанная проектная и рабочая документация на выполнение работ по строительству ПС 220/110/6 кВ Салехард филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети является интеллектуальной собственностью Заказчика, ее копирование и передача третьим лицам не возможна. В случае, если участник торгово-закупочных процедур желает ознакомиться с проектной документацией, он может направить доверенное лицо по следующему адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, промышленная база Северных электрических сетей, каб. 308. При этом необходимо заранее направить сопроводительное письмо в адрес Заказчика с указанием данных уполномоченного представителя Участника и приложением доверенности, что данное лицо вправе осуществлять деятельность от имени Участника. В ином случае документация не будет предоставлена..

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день, Уважаемые господа! Просим указать перечень документов представляемый в составе заявки Члена коллективного участника (в случае если конкурсная заявка подается коллективным участником). Необходимо ли включать в состав заявки Члена коллективного участника документы указанные в п.п. 31.8.? Спасибо!. Прочитать ответ:. п.31.8 Информационной карты - Документы, требуемые в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" (документы, заверенные Участником предоставляются в отдельном конверте на CD-носителе в отсканированном виде и оригиналы Согласия на обработку персональных данных на бумажном носителе) - предоставляются всеми членами коллективного Участника.

Вопрос: [Исправить ответ]. Здравствуйте! В опросном листе на автотрансформатор в графе производитель указан "ЗТР", что противоречит антимонопольному законодательству и является фактом ограничения конкуренции, имеется ли возможность предлагать других производителей трансформаторов, соответствующих техническим требованиям и имеющим аттестацию ФСК ЕЭС на этот тип трансформаторов?. Прочитать ответ:. Учитывая положительный опыт эксплуатации автотрансформаторов 125 МВА производства "ЗТР" в условиях Крайнего Севера, а также техническую политику ОАО "Тюменьэнерго" в данном вопросе, замена АТ не рассматривается..

Вопрос: [Исправить ответ]. Добрый день! Просим предоставить проект организации строительства.. Прочитать ответ:. В связи с тем, что разработанная проектная и рабочая документация на выполнение работ по строительству ПС 220/110/6 кВ Салехард филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети является интеллектуальной собственностью Заказчика, ее копирование и передача третьим лицам не возможна. В случае, если участник торгово-закупочных процедур желает ознакомиться с проектной документацией, он может направить доверенное лицо по следующему адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, промышленная база Северных электрических сетей, каб. 308. При этом необходимо заранее направить сопроводительное письмо в адрес Заказчика с указанием данных уполномоченного представителя Участника и приложением доверенности, что данное лицо вправе осуществлять деятельность от имени Участника. В ином случае документация не будет предоставлена..

Вопрос: [Исправить ответ]. Просим предоставить 00211-049-ЭП, 00211-051-ЭП, 00211-057-ЭП с опросными листами.. Прочитать ответ:. В связи с тем, что разработанная проектная и рабочая документация на выполнение работ по строительству ПС 220/110/6 кВ Салехард филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети является интеллектуальной собственностью Заказчика, ее копирование и передача третьим лицам не возможна. В случае, если участник торгово-закупочных процедур желает ознакомиться с проектной документацией, он может направить доверенное лицо по следующему адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, промышленная база Северных электрических сетей, каб. 308. При этом необходимо заранее направить сопроводительное письмо в адрес Заказчика с указанием данных уполномоченного представителя Участника и приложением доверенности, что данное лицо вправе осуществлять деятельность от имени Участника. В ином случае документация не будет предоставлена..

Вопрос: [Исправить ответ]. Уважаемые господа! в пункте 31.5.3 Информационной карты указано, что документы, подтверждающие право и квалификацию специалистов Участника на выполнение работ предоставляются по требованию Заказчика в течение 3 дней, а в пункте 31.9.15 утверждается обратное. в связи с вышеизложенным, прошу конкретизировать есть ли необходимость предоставления документов, подтверждающих квыалификацию ?. Прочитать ответ:. Требование к документам, подтверждающие право и квалификацию специалистов для Участника, субподрятчика и членов коллективного участника следующее - Документы, подтверждающие право и квалификацию специалистов Участника на выполнение работ, связанных с исполнением Договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры (документы о повышении квалификации, трудовые книжки, допуски, протоколы проверки знаний, удостоверения по ТБ по проверке знаний норм и правил при эксплуатации электроустановок до и выше 1000В.) (заверенные Участником копии), (предоставляются по требованию Заказчика в течение 3 дней).

Вопрос: [Исправить ответ]. Уважаемые господа! прошу уточнить, есть ли специальная форма для свидетельства изготовителя или каждый завод может предоставить свое в произвольной форме?. Прочитать ответ:. Форма свидетельства по форме производителя, заверенного уполномоченным лицом производителя.

Вопрос: [Исправить ответ]. Требуется ли от привлекаемых субподрядчиков, выполняемых более 5% работ предоставление документов согласно п. 3.8. -Документы, требуемые в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" (документы, заверенные Участником предоставляются в отдельном конверте на CD-носителе в отсканированном виде и оригиналы Согласия на обработку персональных данных на бумажном носителе)?. Прочитать ответ:. В соответствии с конкурсной документацией, требованиями решения Совета директоров Общества от 6 апреля 2012 года, обязательное предоставление информации о всей цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, требуется для участника закупки. Конкурсная документация не содержит требования обязательного предоставления информации о цепочке собственников привлекаемых субподрядчиков..

Вопрос: [Исправить ответ]. В п/п. 31.3.5.2.1. Информационной карты конкурса указано, что участники закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям должны представить следующие документы: Сводная таблица стоимости работ (форма 3), График освоения и финансирования работ (форма4), График поставки оборудования (форма 5), а в п. 4.3,4.4 и 4.5 указано, что после подписания протокола по выбору победителя в течение 10 рабочих дней Победитель должен будет заполнить и согласовать с Заказчиком приложение к договору (вышеуказанные формы) в соответствии с конкурсным предложением Победителя и на условиях Заказчика. Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заполнять форму 3, 4 и 5 при подаче конкурсной заявки?. Прочитать ответ:. Все документы, перечисленные в пп. 31.1 и 31.2 информационной карты заполняются участниками конкурса, т.к. они являются приложением к письму о подаче оферты (см. п.4.1.1 на стр.40 КД). Примечание под пп.4.3, 4.4 и 4.5 предполагает внесение незначительных изменений в приложения к договору при его заключении с победителем конкурса..

Вопрос: [Исправить ответ]. Согласно информационной карте (из конкурсной документации) пункт 31.6.13, от участника конкурса требуется предоставление следующих документов: Заверенные Участником копии документов, подтверждающих наличие у Участника закупочной процедуры полномочий от производителей товаров на предложение в рамках закупочной процедуры необходимые для исполнения договора, согласно действующему законодательству РФ: (Сертификаты соответствия на товар, дилерские свидетельства и др.) Вопрос: На какое оборудование и материалы требуется свидетельство-подтверждение производителя? На основное оборудование? На ЖБИ?. Прочитать ответ:. Свидетельства-подтверждения предоставляются на основное оборудование и ЖБИ, необходимые для исполнения договора согласно действующему законодательству РФ.