Разъяснения по

открытому запросу предложений на право заключения договора на капитальный ремонт ВОЛС АБК СевЭС - ПАО "Ростелеком" для филиала АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС

| Вопрос: |  |
| --- | --- |
| В конкурсной документации (в том числе, в техническом задании) не маркировки оптического кабеля. Пожалуйста, укажите маркировку. |  |

Ответ:

Для проведения работ по капитальному ремонту ВОЛС АБК СевЭС - ПАО "Ростелеком" для филиала АО "Тюменьэнерго" Северные ЭС необходимо применять ВОК с маркировкой  - ОКСН.