Конкурс (тендер) № 50684
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение строительно - монтажных работ по объекту "Реконструкция ПС 110/10 кВ Вандмтор. Замена ВМТ на ВГТ. Замена ВМПЭ на ВБЭС" филиала АО «Тюменьэнерго»

Вопрос:; 27.10.2016 12:24. Для корректного составления расчетов просим предоставить кабельный журнал..

| Ответ: | 27.10.2016 14:03 |
| --- | --- |
| Добрый день. Кабель по ПС Вандмтор: ВВГнг 4Х4мм2 - 200м КВВГнг 14Х2,5мм2 - 200м КВВГнг 4Х2,5мм2 - 200м Кабель по ПС Верхнеказымская: ВВГнг 4Х4мм2 - 180м КВВГнг 14Х2,5мм2 - 180м КВВГнг 4Х2,5мм2 - 180м |  |