# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 419522.

# Закрытый запрос цен на право заключения договора на поставку опорных полимерных изоляторов на напряжение от 10 кВ до 220 кВ для нужд филиала ОАО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

# Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38297 по лоту № 6

Приём предложений завершается 31.10.2014 в 07:00 по московскому времени  (через 14 суток, 19 часов, 26 минут и 5 секунд)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу!.

Вопрос:; 15.10.2014 10:25. Выгружено 16.10.2014 09:32 Необходимо задать габаритно-присоединительные размеры изолятора ОТПК 4-110Б-2 УХЛ1-01. Ответ:; 16.10.2014 09:32. Добрый день. Габаритно-присоеинительные размеры изолятора ОТПК 4-110Б-2 УХЛ1-01 Строительная высота 1050 мм Установочные размеры, мм: верхний фланец кв 120 нижний фланец кв 160 Число отверстий во фланцах и диаметр: верхний фланец 4М12 нижний фланец 4д18.