| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 11.10.2016 09:41 |
| --- | --- |
| Выгружено 11.10.2016 11:31 [Выгрузить] Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС: Поз.№12 Указатель положения УП-23, согласно опросному листу п.15 , прошу уточнить необходимость в дополнительной комплектации прибора, цифровым датчиком ДП4. |  |
| Прочитать ответ: | 11.10.2016 10:46 |
| Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС: Поз.№12 Указатель положения УП-23, согласно опросному листу п.15 , комплектация прибора, цифровым датчиком ДП4 не требуется. |  |