# Запрос цен № 991847
Запрос цен на право заключения договора на поставку кондиционеров и сплит-систем для филиала АО «Тюменьэнерго» -«Тюменские распределительные сети»

Разъяснения - 11

Вопрос:; Брусянцев Игорь (ООО "КЛИМАТ-КОМФОРТ" ) 05.04.2018 12:17. Добрый день! в связи с изменением закупочной документацией просим вас перенести срок подачи заявки на 5 дней. Прочитать ответ:; Павлина Виктория Александровна 06.04.2018 14:43. Добрый день! Внесены изменения в Закупочную документацию, а именно в Техническое задание (Приложение 1) и в Предложение на поставку (Приложение 3). Срок подачи предложений по закупке на ЭТП продлен до 11.04.2018 (11-00 МСК), в соответствии с регламентом работы электронной-торговой площадки B2B-Center (www.b2b-mrsk.ru). Скачать файл 6.Ответ на запрос разъяснений от 06.04.2018.docx (13 КБ).

Вопрос:; Кочкин Дмитрий Николаевич (ООО "Тандем" ) 05.04.2018 11:37. 1. Техническое задание к закупке составлено не корректно, оно должно содержать четкие, конкретные требования и не вводить участников закупки в заблуждение и не должно допускать двояких требований "если такой товар, то так, а если такой, то так...." (см. Ваш ответ на запрос разъяснений от 04.04.2018). 2. Указанные вами кондиционеры выпуска 2015 г., а сейчас 2018 г., это значит, что товары лежалые, по Договору (Приложение №2) вам требуется поставка новых товаров. 3. Кондиционеры без инверторного управления на 30-40% ниже по стоимости , чем кондиционеры инверторные. Указывая, что нужная вам модель может быть дешевой, а эквиваленты только дорогими, вы заведомо ставите поставщиков в неравные условия. 4. Расчет НМЦЕ выполнен не корректно, лишь на основании одного предложения. Все вышеперечисленное является нарушением антимонопольного законодательства, ограничивая конкуренцию. В связи с этим, мы просим внести изменения в техническое задание к закупочной документации с указанием конкретных характеристик, которые бы не ограничивали конкуренцию.. Прочитать ответ:; Павлина Виктория Александровна 06.04.2018 14:24. Добрый день! Внесены изменения в Закупочную документацию, а именно в Техническое задание (Приложение 1) и в Предложение на поставку (Приложение 3). Срок подачи предложений по закупке на ЭТП продлен до 11.04.2018 (11-00 МСК), в соответствии с регламентом работы электронной-торговой площадки B2B-Center (www.b2b-mrsk.ru). Скачать файл 5.Ответ на запрос разъяснений от 06.04.2018.docx (14 КБ).

Вопрос:; Кочкин Дмитрий Николаевич (ООО "Тандем" ) 03.04.2018 14:17. Добрый день! В техническом задании указано, что кондиционер с обслуживаемой площадь 30-36 м2 (позиция №2, кол-во 25 шт.), должен иметь инверторное управление, при этом указнные вами, требуемые характеристики ниже, чем у инверторных кондиционеров. Так же, модель Lessar LS-H12KKA2A/LU-H12KKA2A не является инверторным. Так какой все же кондиционер вам нужен - инверторный или нет?. Прочитать ответ:; Павлина Виктория Александровна 04.04.2018 09:38. Применительно к сплит-системам марки LS-H12KKA2A/LU-H12KKA2A инверторное управление не обязательно, в случаи предоставления аналогов (эквивалента) инверторное управление обязательно. Скачать файл 4.Ответ на запрос разъяснений от 03.04.2018.docx (13 КБ).

Вопрос:; Рубцова Александра Петровна (ООО "СНГ" ) 02.04.2018 13:48. Добрый день! Вы так конкретно и не ответили, как именно отгружаются кондиционеры на место установки, если они уже поставлены по двум адресам склада. Их необходимо будет развозить нам своими силами по местам установки или вы их доставите? Тогда зачем привозить их на 2 склада? Когда модно сразу принимать товар по месту установки. И далее вопрос от установщиков. 1.Просим предоставить метраж фреонопроводов для конечной стоимости монтажа 2.Слив конденсата будет производится на улицу или в дренажный отвод ? 3.Кабель питания должен быть проложен к внутреннему блоку или рядом должна расположена розетка. 4.При монтаже наружного блока в труднодоступном месте,потребуется авто-вышка,заказчик сможет ли ее предоставить или ?. Прочитать ответ:; Павлина Виктория Александровна 04.04.2018 06:11. Разъяснения по установке кондиционера в Управление ТРС по адресу Тюменская область, г. Тюмень, ул. Даудельная, 44: 1. Метраж фреонопроводов по характеристикам кондиционера. 2. Слив конденсата будет производится на улицу. 3. Рядом расположена розетка. 4. При монтаже наружного блока автовышка не потребуется. Разъяснения по установке кондиционеров на объектах Тобольского ТПО: 1. Метраж фреонопроводов в среднем по 5м на каждый кондиционер 2. Слив конденсата будет производиться на улицу. 3. Заложить на каждый кондиционер по 5м кабеля ВВГнг 3х2,5 с прокладкой в кабельном лотке и установкой по 1 шт. розетки 4. Из 30 кондиционеров в многоэтажных зданиях на 20 шт. заложить работу с автовышки (автовышка за счёт монтажной организации). Скачать файл 3.Ответ на запрос разъяснений от 03.04.2018.docx (14 КБ).

Вопрос:; Рубцова Александра Петровна (ООО "СНГ" ) 30.03.2018 14:33. Добрый день! Уточните, немного непонятно, установщик должен прибыть на склад , забрать кондиционеры и приехать по месту установки? Для проведения работ.И так по каждому адресу?. Прочитать ответ:; Павлина Виктория Александровна 02.04.2018 12:33. разъяснения даны в предыдущем запросе. Скачать файл 2.Ответ на запрос разъяснений от 30.03.2018.docx (15 КБ).

Вопрос:; Рубцова Александра Петровна (ООО "СНГ" ) 30.03.2018 13:04. Добрый день! В пункте 1.6 Тех задания указано, что товар должен быть установлен и произведены все необходимые работы. Сроки установки сразу после поставки на склады по двум адресам? Или необходимо доставить продукцию в соответствующем количестве по каждому адресу установки? И устанавливать по месту. И какие еще необходимые работы должны быть произведены????. Прочитать ответ:; Павлина Виктория Александровна 02.04.2018 12:31. Поставку и установку закупаемой продукции возможно осуществлять двумя способами, которые должны быть произведены в сроки с 02.07.2018г. по 31.07.2018г.: 1. Поставка продукции осуществляется по двум адресам на склады Покупателя, согласно пункта 1.2 Технического задания (Приложение 1 к Закупочной документации). Далее, персонал поставщика, который будет производить установку должен пройти инструктаж и получить допуск к производству работ на территории Покупателя, после чего получить со склада товар (необходимую модели кондиционера, согласно адреса установки в соответствии с п.4 Технического задания), прибыть на адрес установки и произвести все связанные с установкой необходимые работы, после чего оформляется Акт сборки и установки по форме Приложения №2 к Договору. 2. Персонал Поставщика проходит инструктаж и получает допуск к производству работ на территории Покупателя, в назначенный по договоренности с Покупателем день прибывает на адрес установки с кондиционером необходимой модели в соответствии с п.4 Технического задания, после чего производит установку, которая оформляется Актом сборки и установки по форме Приложения №2 к Договору. Скачать файл 2.Ответ на запрос разъяснений от 30.03.2018.docx (15 КБ).

Вопрос:; Рубцова Александра Петровна (ООО "СНГ" ) 30.03.2018 08:16. Добрый день! В заявке указаны кондиционеры Lessar модельного ряда 2015 года. Более они не выпускаются. Возможно предложение аналогов ?. Прочитать ответ:; Павлина Виктория Александровна 30.03.2018 14:21. Согласно п. 2.2.1 Технического задания (Приложения 1 Закупочной документации): «Приведенные в настоящем техническом задании номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Покупателя. Возможно предоставление Участником предложений на поставку эквивалента товара с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленному товару. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Покупателем товара, в составе своей заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе заявки подробного технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения заявки Участника» Скачать файл 1.Ответ на запрос разъяснений от 30.03.2018.docx (16 КБ).

Вопрос:; Рубцова Александра Петровна (ООО "СНГ" ) 29.03.2018 08:38. Добрый день! Уточните какими партиями поставляется товар? Или единовременно соответственно тех заданию по 2 ум адресам?. Прочитать ответ:; Павлина Виктория Александровна 30.03.2018 08:29. Добрый день! Срок поставки и установки по всем объектам согласно Технического задания (приложение №1 к Закупочной документации) определен с 02.07.2018г. по 31.07.2018г. Скачать файл Ответ на запрос разъяснений от 29.03.2018.docx (13 КБ).

Вопрос:; Базаров Сергей Сергеевич (ООО "Бинорт" ) 28.03.2018 14:44. Добрый день! По позиции Zanussi ZACU -36 H/MI/N1 Модель прописана в названии 36 а все характеристики от 18 ( в два раза слабее по мощности ) Мощность 18 нужна или 36?. Прочитать ответ:; Павлина Виктория Александровна 30.03.2018 08:29. Добрый день! В Техническое задание внесены изменения по позиции №1 перечня закупаемой продукции (Zanussi ZACU -36 H/MI/N1), а именно исправлены технические характеристики по потребляемой мощности. Закупочная документация заменена на ЭТП..

Вопрос:; Рубцова Александра Петровна (ООО "СНГ" ) 28.03.2018 08:16. Добрый день! В папке ничего нет! Просим вас еще раз прикрепить документацию!!! пробовали разные способы скачивания. Прикрепите тогда не в архиве.. Прочитать ответ:; Павлина Виктория Александровна 28.03.2018 08:43. Повторно загружаю комплект ЗД Скачать файл 01_ЗД.zip (10.4 МБ).

Вопрос:; Рубцова Александра Петровна (ООО "СНГ" ) 27.03.2018 15:44. Добрый день! В папке для скачивания конкурсной документации ничего нет. просим прикрепить документацию.. Прочитать ответ:; Фирсов Антон Александрович 28.03.2018 08:00. Добрый день, Комплект закупочной документации предоставлен в полном объеме и прикреплен к извещению по закупке. Попробуйте скачать документацию по закупке на рабочий стол ПК..