| Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 31907925874 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 07.06.2019 |  |
| Наименование закупки: | Конкурс в электронной форме на право заключения договора на Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ССПД Октябрьская-Сергино-Надым с заходами на ПС: Бобровская, Белоярская, Сорум, Лонг-Юган, Надым (установка каналообразующего оборудования) филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс |
| Способ проведения закупки: | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
| Сведения о разъяснении положений документации о закупке |  |
| Тема разъяснения: | Добрый день! 1) В ст. 4-6 допущена ошибка, при подготовке коммерческого предложения считать что Итого с непредвиденными затратами. в ц. 2001 г (руб.).: по ст. 4 строительных работ - 24 859,07 руб. в ц. 2001 г. Ст. 5 монтажных работ - 702 940,01; Ст. 6 оборудования, мебели, инвентаря - 4 428 717,02 2) На инженера электросвязи помимо удостоверения о проверке знаний по электробезопасности 5 гр. и документа о получении образования (диплома) никаких удостоверений больше не требуется. |
| Сведения о предмете запроса: | 1. Просим разъяснить обоснованность применения формул в приложении № 1 к Договору (СТСР.v.1) – сводной таблице стоимости работ - в строке № 29 «Итого с непредвиденными затратами» для столбцов: « строительных работ», «монтажных работ», «оборудования, мебели, инвентаря». По формулам в этих ячейках получается, что вместо суммирования итога по главам 1-9 с непредвиденными затратами суммируется итог по главе 9 с итогом по гл. 1-9. 2. В приложении 3 к конкурсной документации в п. 1 раздела «Квалификационные требования к участникам», указано, что для выполнения работ по монтажу, наладке цифровых систем передачи требуется наличие: а) Инженер электросвязи, для организации выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ оборудования ЦСП (с приложением удостоверений), выдающий наряд, распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ, член бригады, 5 группа по электробезопасности – 1 чел.; Просьба пояснить, какие удостоверения необходимо приложить на имеющегося инженера электросвязи помимо удостоверения о проверке знаний по электробезопасности 5 гр. и документа о получении образования (диплома) |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 05.06.2019 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 07.06.2019 |