Конкурс (тендер) № 49026 (вскрытие конвертов 11.05.2016 в 15:00)

Извещение Лоты - 1 Разъяснения - 1 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 3 Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Миронова Татьяна Анатольевна (ЗАО "ИНИТЕЛ") 21.04.2016 12:00. Добрый день, В спецификации по ПС Инга присутствует система управления для NetRing. Нужно ли ее поставлять, учитывая то, что в Когалымских ЭС эта система уже есть?. Прочитать ответ:; Капустенко Алексей Владимирович 25.04.2016 12:11. Систему управления для NetRing поставлять не нужно.