Вопросы:

Добрый день! В процессе подготовки технического предложения возник ряд вопросов.

1. Есть несоответствия между техническими характеристиками и комплектации измерительных приборов и контрольных устройств, указанными в файлах Коммерческое предложение (Приложение №5) и Техническое задание (Приложение №1). Просим уточнить, на что ориентироваться?

2. Поз. 4 ТЗ ГРАН-152 Анализатор фотометрический счетный механических примесей. Просим согласовать отсутствие таких данных у прибора ГРАН-152 как: Диапазоны размеров регистрируемых частиц по группам, мкм: 3-5 Объемы анализируемых проб, мл: 1, 2, 5 в соответствии с данными завода изготовителя таких характеристик нет у прибора.

3. Поз. 11 MEGGER Delta 4110 Система диагностики изоляции напряжением. Просим уточнить требуется ли для прибора megger Delta 4110 резонансный индикатор номер по каталогу 670600?

4. Поз. 12 MIC-2510 (с поверкой) (с 2 дополнительными аккумуляторами батареями iCd SONEL-02 9,6V). Просим уточнить, требуется ли для прибора MIC-2510 дополнительно адаптер AutoISO-2500?

5. Поз. 13, поз. 26 АИД-70Ц просим согласовать габариты пульта управления для АИД-70Ц 415х220х345 мм и массой 16кг в соответствии с описанием типа средства измерения.

6. Поз. 19 АИСТ 30 СНЧ Просим согласовать наибольший ток нагрузки для установки АИСТ 30 СНЧ 15 мА, возможность заданного оператором значения тока отключения - 1-15 мА; действующее значение тока отключения, с шагом 1 мА: 1-15 мА; время выдержки установленного выходного испытательного напряжения 1-99 мин.; Измерение среднего значения постоянного тока: 1-15 мА.

7. Поз. 27 Калибратор Transmille 3010 (8РРМ) Просим уточнить необходима ли комплекте поставки опция поверки осциллографов?

Ответы:

Добрый день. Ниже приведены ответы на поступившие от Вас вопросы:

1. Перечень закупаемой продукции и их технические характеристики, приведенные в форме коммерческого предложения (Приложение №5 к КД), идентичны данным, указанным в Техническом задании (Приложение №1 к КД).

2. Согласовано.

3. Да, требуется.

4. Да, требуется.

5. Согласовано.

6. Согласовано.

7. Необходимости в данной опции нет.