Разъяснения

по открытому запросу цен на поставку автоматических выключателей 0,4кВ и энергосберегающих светильников для филиала ОАО «Тюменьэнерго»  Северные электрические сети.

Вопрос: Добрый день! Уточните,пожалуйста,крепление и стекло для LEDEL L-INDUSTRY NEW 36
Ответ:  Поворотный тип крепления IKII-22, стекло - стандартное.
