# Конкурс (тендер) № 39638 (вскрытие конвертов 02.04.2014 в 09:00)

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 6 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 7 Статистика посещений

Вопрос 1:; 13.03.2014 14:33. Добрый день, просим предоставить сводный сметный расчет на лимитную цену и локальные сметные расчеты на заявленные в тендеры объемы. Заранее спасибо.. Прочитать ответ:; 14.03.2014 11:56. Ответ в приложенном файле. Скачать файл Ответ на вопрос.pdf (21 Кб).

Вопрос 2:; 14.03.2014 12:10. Здравствуйте! Для корректной подготовки технической и коммерческой частей конкурсного предложения, просим Вас предоставить ведомость объемов работ и опросные листы (карты заказа) на основное оборудование. Спасибо.. Прочитать ответ:; 18.03.2014 12:23. Опросные листы (карты заказа) в прикрепленном файле. Скачать файл опросные листы (карты заказа).zip (13.3 Мб).

Вопрос 3:; 18.03.2014 11:54. Добрый день! 1. Сметы не просим. Представьте пожалуйста опросные листы и карты заказа на оборудование, а также объёмы работ, в т.ч. и пусконаладочные. 2. В ТЗ, раздел 2 указано: « приобретение и монтаж ЗРУ-10кВ с ячейками К-63 (36шт.)». В Приложении 1 к ТЗ, табл. 1, п. 3 – 34 ячейки. Сколько их должно быть на самом деле? Спасибо.. Прочитать ответ:; 19.03.2014 12:09. Опросные листы и карты заказа размещены выше в ответе. По количеству ячеек сообщаю - 34 ячейки..

Вопрос 4:; 18.03.2014 12:51. Добрый день! Для расчета стоимости работ по реконструкции прошу предоставить сметы.. Прочитать ответ:; 19.03.2014 09:31. Ответ в прикрепленном файле Скачать файл Ответ.pdf (21 Кб).

Вопрос 5:; 18.03.2014 14:35. Просим предоставить проект и сметы. Прочитать ответ:; 19.03.2014 12:10. Опросные листы и карты заказа размещены выше в ответе. Сметная документация не предоставляется..

Вопрос 6:; 19.03.2014 07:45. Просим Вас указать тип микропроцессора релейной защиты, устанавливаемый в ячейке К-63. Прочитать ответ:; 19.03.2014 12:12. БМРЗ.