| B2B-Energo > Торговая площадка > Открытые конкурсы (тендеры) > Конкурс (тендер) № 39642 | ENG |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  | # Конкурс (тендер) № 39642 (вскрытие конвертов 03.04.2014 в 08:00) Запрос успешно отправлен Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 3 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 3 Статистика посещений. Добавить информацию Доброе утро. В соответствии с п. 32.8,32.9 Информационной карты Конкурсной документации проект по реконструкции ПС 220/110/10 кВ Ожогино с заменой ВМТ-110 на ВЭБ Тюменского ТПО филиала ОАО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети» предоставляется Организатором закупки по письменному запросу Участника... Вопрос: [Исправить ответ]; Чукреева Татьяна Алексеевна (ЗАО ГК "ЭнТерра") 20.03.2014 08:34. Выгружено 20.03.2014 11:25 Добрый день! Просим уточнить, входит ли в поставку Шкаф защиты сборных шин 110 кВ?. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 20.03.2014 11:18. Добрый день. Да.. Вопрос: [Исправить ответ]; Корчагин Сергей Николаевич (ООО "РДК "Электрические сети") 20.03.2014 09:51. Выгружено 20.03.2014 11:25 Добрый день! Разъясните пожалуйста, по ТЗ необходимо произвести замены 4 силовых выключателей, а по проекту планируется заменить 8 выключателей. В сметах так же 8 выключателей. Какое колличество выключателей необходимо заменить?. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 20.03.2014 11:23. Добрый день. Необходимо заменить 4 силовых выключателя, остальные 4 уже поменяны по другому договору.. |
| --- | --- |