# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 127664. Закрытый запрос цен на поставку выключателей 6-10 кВ, 20 кВ...

Ваш ответ успешно сохранен.

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 26280 по лоту № 4

Смотреть конкурентные переговоры № 26280 >>

Приём предложений завершается 14.03.2012 в 14:00 по московскому времени  (через 3 суток, 6 часов, 20 минут и 33 секунды)(

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]. Согласно п.14 Приглашения, дополнительно необходимо предоставить целый ряд документов для всей цепочки собственников и бенефициаров Участника закупки (по решению СД ОАО "Тюменьэнерго" от 27.01.12, №01/12). В каком виде надо предоставлять эти документы? Достаточно ли их отправить на бумажном носителе в ОАО "Тюменьэнерго", либо надо разместить эти документы еще и на электронной площадке?. Прочитать ответ:. отправить на бумажном носителе в ОАО "Тюменьэнерго" и обязательно отправить на электронный адрес MezheninaN@id.te.ru.

Вопрос: [Исправить ответ]. Просим уточнить род оперативного тока вакуумного выключателя для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС,ст.Когалым, Свердловской ж.д. Прочитать ответ:. Род оперативного тока вакуумного выключателя для Когалымских ЭС - постоянный (смотрите опросный лист).