Вопрос:; 17.09.2014 07:40. Выгружено 18.09.2014 09:08 Добрый день! Хотелось бы уточнить: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: п. 68 Светильник НББ 01-100 - 10 штук. Данная марка не находится, какой именно нужен светильник (форма, цвет).. Прочитать ответ:; 18.09.2014 08:49. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС: п. 68 Светильник НББ 01-100 - Светильник НББ-01-100 (таблетка, без решетки) возможна замена на НПП-01-100.

Вопрос:; 24.09.2014 10:59. Выгружено 30.09.2014 12:14 Добрый день! Хотелось бы уточнить, постановлением правительства лампы ЛОН свыше 100 Вт сняты с производства и продажи, возможна ли замена на лампы ЛОН 95 Вт ( Когалымские сети, Нижневартовск, Ноябрьск, Энергокомплекс, Тюменское ТПО,Южное ТПО, Ишим,. Прочитать ответ:; 29.09.2014 14:32. Замена на лампы ЛОН 95 Вт согласована.

Вопрос:; 24.09.2014 11:18. Выгружено 30.09.2014 12:14 Добрый день! Светодиодные фонари т.м. HAUPA 160 Lm (арт. сняты с производства, возможна ли замена на той же торговой марки,арт 130310,130312,130314,130316,130318,130320,130324. Для быстрого поиска http://www.haupa-shop.ru/dir.php?id=760&from=10 Нижневартовский ф-л, Нефтеюганские сети,. Прочитать ответ:; 26.09.2014 11:42. Уточняем: Нижневартовские ЭС - согласовываем замену светодиодных фонарей HAUPA 160 Lm на фонари Haupa - 130316 Нефтеюганские ЭС - согласовываем замену светодиодных фонарей HAUPA 160 Lm на фонари Haupa - 130314.

Вопрос:; 24.09.2014 11:41. Выгружено 30.09.2014 12:14 добрый день! Группа компаний церс проинформировала о модернизации своих светильников Когалымские сети/ светильник LZ 6E 10 Вт уже не выпускается /на замену предлагается светильник LZ 6E PR 18 Вт 700 Лм светильник LZ 7E PR 10 Вт 1100 Лм. Прочитать ответ:; 30.09.2014 10:49. Когалымские ЭС: Согласовываем замену светильник LZ 6E 10 Вт на светильник LZ 7E PR 10 Вт 1100 Лм..

Вопрос:; 24.09.2014 13:04. Выгружено 25.09.2014 11:23 Добрый день! Ноябрьские электрические сети/комплект модернизации офисного светильника на трубках Т8 хотелось бы уточнить сколько ламп в комплекте, какой мощности и люмен. Прочитать ответ:; 25.09.2014 11:23. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские электрические сети" Комплект модернизации офисного светильника на лампах Т8 предназначены для использования светодиодных ламп Т8 в количестве 4-х штук в стандартных светильниках ЛВО 4*18 и ЛПО 4*18. Комплект полностью готов к установке и дополнительного оборудования не требуется. Блок питания в количестве 1-й штуки так же легко устанавливается внутри корпуса Потребляемая мощность комплекта 40 Вт, световой поток 3600 Лм, напряжение 220 В, угол свечения 120 градусов..

Вопрос:; 25.09.2014 09:10. Выгружено 30.09.2014 12:14 Здравствуйте! Прошу дать ответы на следующий ряд возникших вопросов: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС 4. Светильник светодиодный LZ6E 10Вт 240В какой световой поток? LZ6E маркировка светильника с мощностью 8Вт,просим уточнения по мощности. 22. Лампа светодиодная 5W SMD LED AC 100-240V (свеча) – какой цоколь? 23. Лампа светодиодная 4W SMD LED AC 220-240V – какой цоколь? Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нижневартовские ЭС 8. Светильник Matrix S-150 мало информации, прошу дать более подробные характеристики 9. Cветодиодный для электрических щитов LED 025.STEGO с каким креплением? Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС 12. Лампа светодиодная Е-27 IL-B07-ADF-01/02 прошу согласовать на Лампа светодиодная LED 8вт E27 A60 холодная PLED 13. Лампа светодиодная 5W SMD LED AC 100-240 –какой цоколь? Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС 5.Лампа светодиодная 900 02 LED мало информации: сколько мощность, какой цоколь, цветовая температура. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Нефтеюганские ЭС 28.Лампа энергосберегающая ЭСFT3002ESL 24W L=173 6T E27 прошу согласовать на Лампа энергосберегающая КЛЛ 25/827 Е27 D46х123 спираль (94355 NCLP-SF) кол-во 24шт. 41. Лампа светодиодная Е-27 IL-B07-ADF-01/02 прошу согласовать на Лампа светодиодная LED 8вт E27 A60 холодная PLED Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС 4.Фонарь UNIEL S-SLO15-BA 19LED 4V прошу согласовать на Фонарь Navigator 94 936 NPT-SP03-ACCU Прож 19LED аккум 4В, 3Ач. 5. Фонарь светодиодный карманный Haupa, 85 ml прошу согласовать на Фонарь Navigator 94 942 NPT-R01-4AAA Пласт.+рез.1LEDх1Вт, фокус, блист. 11. Прожектор СДС ММЗ 970-03 130-0 прошу согласовать на Светильник светодиодный уличный ДКУ-110Вт 11867Лм 4250К IP66 120 град. (LADLEDR320-2-120E-50 конс). Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС 29.Лампа светодиодная ЛСО-1 220В просим уточнить цвет лампы. 41. Лампа светодиодная GAUSS LED GX53 3.7W AC 220-240 2700K EB108008104 Прошу согласовать на Лампа светодиодная LED 4.4вт GX53 ECO теплая FROST PLED (1008435). Прочитать ответ:; 29.09.2014 09:31. Когалымские ЭС: п.4 Светильник светодиодный LZ6E 10Вт 240В световой поток 700 Лм с мощностью 8Вт. п.22. Лампа светодиодная 5W SMD LED AC 100-240V (свеча) – цоколь Е 14. п.23. Лампа светодиодная 4W SMD LED AC 220-240V – цоколь GU 5.3. Нижневартовские ЭС: п 8.Технические характеристики Matrix S-150: Светодиоды:Philips Lumiled Способ крепления:на консоль Класс электробезопасности: 1 Область применения: Уличный Аналог:ДРЛ 400 Световой поток: 11500 Лм Потребляемая мощность: 150 Вт Степень защиты: IP66. Количество светодиодов: 70 шт Цветовая температура: 5000-6000 К. Диаграмма: (П) полуширокая. Рабочий диапазон температур: от -60 до +50°С Климатическое исполнение: УХЛ1 Габаритные размеры: 765х525х165 мм. Вес: 10 кг. п. 9 Крепление М5 Ноябрьские ЭС: п.13 Лампа светодиодная 5W SMD LED AC 100-240 – цоколь Е27. Нефтеюганские ЭС: п.5 Лампа светодиодная "Gedore" DUO 900 02 LED, Артикул - 1816489, Рабочее напряжение - 3,6 В, Лампа с 26 белыми светодиодами, фонарь с 9 белыми светодиодами, Автономная работа: 10 ч. в режиме фонаря, 4 ч. в режиме лампы. Яркость света: 148 лк на расстоянии 1 м. Длина(общая) - 385 мм. Вес(общий) - 940 г. Сургутские ЭС: п. 29 Лампа светодиодная ЛСО-1 220В цвет лампы желтый. По согласованию замен заявленной продукции просим обратить внимание на п. 33.2.2 КД. "Приведенные в настоящем техническом задании номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. В случае предоставление Участником предложений на поставку товара с иными номенклатурными обозначениями по сравнению с требованиями указанными в техническом задании при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленного товара, он должен в обязательном порядке предоставить техническое описание (в соответствии с техническим заданием) предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника. Несоответствие предлагаемого Участником товара по качеству и техническим характеристикам требуемым параметрам, может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника"..

Вопрос:; 25.09.2014 14:51. Выгружено 30.09.2014 12:29 Добрый день! Прошу дать ответ Нижневартовские сети HL 500 R7s 114 уже не выпускается/предлагаемая замена HL 400 R7s 114. Прочитать ответ:; 29.09.2014 09:35. Поставка продукции осуществляется согласно п.33.2. КД. "Приведенные в настоящем техническом задании номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры товара, связанные с определением соответствия товара потребностям Заказчика. В случае предоставление Участником предложений на поставку товара с иными номенклатурными обозначениями по сравнению с требованиями указанными в техническом задании при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленного товара, он должен в обязательном порядке предоставить техническое описание (в соответствии с техническим заданием) предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки технического описания эквивалента заявленного товара может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника. Несоответствие предлагаемого Участником товара по качеству и техническим характеристикам требуемым параметрам, может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника"..

Вопрос:; 25.09.2014 14:59. Выгружено 26.09.2014 10:56 Добрый день Вопрос Сургутским сетям Лампа галогенная OS 500W R7s Osram с 2012 года сняты с производства/предлагаемая замена Лампа галогенная OS 400W R7s Osram с тем же световым потоком. Прочитать ответ:; 26.09.2014 09:23. Сургутские электрические сети: - согласовываем замену ламп галогенных OS 500W R7s Osram на OS 400W R7s Osram с тем же световым потоком..

Вопрос:; 26.09.2014 08:23. Выгружено 30.09.2014 12:29 Здравствуйте! Прошу дать ответ Грузополучатель: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Южное ТПО 22.Дроссель ПРА-250 закрытый – для какого типа лампы?. Прочитать ответ:; 29.09.2014 12:22. Дроссель ПРА-250 закрытый – для ламп натриевых ДНАТ.

Вопрос:; 26.09.2014 11:27. Выгружено 30.09.2014 12:30 Здравствуйте! прошу дать ответ на вопрос Грузополучатель: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО 36.Лампа диодная Е-14 ОВК 220/ДУВ 21 белый сколько Ватт?. Прочитать ответ:; 29.09.2014 14:12. Лампа диодная Е-14 ОВК 220/ДУВ 21 белый 60 Ватт.

Вопрос:; 29.09.2014 08:26. Выгружено 30.09.2014 12:30 Добрый день! Ноябрьские эл.сети Фрнарь Пушкин Эконом-3 (вариант комплектациии со светодиодной лампой) -нужна ли закладная деталь или нет?. Прочитать ответ:; 29.09.2014 14:06. Фонарь Пушкин Эконом-3 (вариант комплектациии со светодиодной лампой) нужен с закладной деталью..