Вопрос:. Просим предоставить Сметы по данному объекту. Прочитать ответ:. Сметная документация не предоставляется, сводная таблица стоимости приложение №1 к проекту договора заполнена в ценах базовых ценах. Ознакомится со сметной документацией можно в филиале Ноябрьские электрические сети подписав Соглашение об охране информации.

Вопрос: ]. Прошу подтвердить, что оборудование с пометкой «поставка заказчика», указанное в рабочей документации (шифр 2013-14/ск-р-стт), действительно является давальческим и не требуется к приобретению. Прочитать ответ:. • В спецификации о закупке оборудования заказчиком – опечатка. Оборудование включено в сметы. Вся поставка оборудования , комплектующих, материалов осуществляется Подрядчиком. Проектная организация внесет изменения в проект..

Вопрос:. Прошу предоставить Опросный ЛИСТ на «Аппаратура ВЧ связи 1 КАНАЛ (станция А). АКСТ-Ц (1-й полукомплект)». Прочитать ответ: Комплектация на «Аппаратура ВЧ связи 1 КАНАЛ (станция А). АКСТ-Ц (1-й полукомплект)» указана в ПСД 27-2013-14/СК-Р-СТТ (изм.1). Комплектация на «Аппаратура ВЧ связи 1 КАНАЛ (станция А). АКСТ-Ц (1-й полукомплект)» указана в ПСД 27-2013-14/СК-Р-СТТ (изм.1).

Вопрос:. Добрый день! Просьба предоставить ведомость объемов работ. Прочитать ответ:. Ведомость объемов есть в проекте..

Вопрос:. Добрый день! На следующее оборудование приложены опросные листы: 1) Конденсатор связи 110 кВ ССА 110/15400 (2013-14/СК-Р-СС.0Л1) 2)Ограничитель перенапряжения ОПН-10/13,7-10/400(I) УХЛ1 (2013-14/СК-Р-ЭП1.ОЛ10) 3)Трансформатоор собственных нужд ТМГ-СЭЩ-100-10-ХЛ1 (2013-14/СК-Р-ЭП1.ОЛ5), но в спецификациях данного оборудования нет. Учитывать ли его в поставке подрядчика?. Прочитать ответ:. Трансформатор собственных нужд ТМГ-СЭЩ-100-10-ХЛ1 с ОПН-10/13,7-10/400(I) УХЛ1 есть в спецификации и включен в состав КРУ-СЭЩ-59 (п.1.1.8. 19 - 2013-14_СК-Р-ЭП1 (изм.2)).