| Вопрос: [Исправить ответ] | 11.05.2016 16:53 |
| --- | --- |
| Выгружено 13.05.2016 12:03 Просим уточнить, входит ли в объем работ данного титула оформление земельно-правовых отношений? |  |
| Прочитать ответ: | 13.05.2016 12:03 |
| Вся работа по реконструкции должна выполняться в пределах действующей подстанции без дополнительного расширения и отвода земли (необходима проверка состояния действующих фундаментов и оценка состояния грунтов на подстанции) |  |