# Приложение 3

# к Техническому заданию

# Требования к участнику закупки

на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции

ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (замена С-35 на ВГБЭ-35, замена ЗНОМ-35 на НАМИ-35)

филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Для выполнения работ на выполнение работ по титулу: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «КНС-5». (замена С-35 на ВГБЭ-35. Замена ЗНОМ-35 на НАМИ-35) Участник должен обладать необходимыми кадровыми и материально-техническими ресурсами, автотранспортом и технологическим оборудованием:

- Для выполнения строительно-монтажных и электромонтажных работ на ПС КНС-5

потребность в персонале не менее 9 человек в том числе:

| № п/п | Персонал | Права | Группа по ЭБ | Квалификация | Кол-во чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТР по общестроительным и электромонтажным работам | выдающий наряд, распоряжение, ответственный руководитель работ. Работы на высоте 2-3 группа | 5 | Мастер (инженер), для организации выполнения строительно- монтажных и электромонтажных работ силового электрооборудования | 2 |
| 2 | Электромонтажник | производитель работ, член бригады, работы на высоте 1 группа | не ниже 4 | 6 разряда, для выполнения строительно- монтажных и электромонтажных работ | 1 |
| 3 | Электромонтажник | производитель работ, член бригады, работы на высоте 1 группа | не ниже 4 | 5 разряда, для выполнения строительно- монтажных и электромонтажных работ | 1 |
| 4 | Электромонтажник с удостоверением стропальщика | член бригады, работы на высоте 1 группа | не ниже 3 | 4 разряда, для выполнения строительно- монтажных и электромонтажных работ | 4 |
| 5 | Электрогазосварщик | член бригады, работы на высоте 1 группа | не ниже 2 | не ниже 5 разряда, для выполнения работ по резке и сварке стальных конструкций | 1 |
| Итого: |  |  |  |  | 9 |

- Для выполнения пусконаладочных работ в цепях РЗА на ПС КНС-5

потребность в персонале не менее 3 человек с опытом пусконаладочных работ не менее 5 лет в том числе:

| № п/п | Персонал | Права | Группа по ЭБ | Квалификация | Кол-во чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИТР РЗА | выдающий наряд, распоряжение, ответственный руководитель работ, производитель работ, член бригады | 5 | Мастер (инженер), для организации выполнения электромонтажных и пусконаладочных работ оборудования РЗА (с приложением удостоверений) | 1 |
| 2 | Электромонтер | производитель работ, член бригады | не ниже 4 | не ниже 5 разряда для выполнения монтажных и работ устройств | 1 |
| 3 | Электромонтажник с удостоверением стропальщика | член бригады | не ниже 3 | не ниже 4 разряда, для монтажа защит и кабельной продукции | 1 |
| Итого: |  |  |  |  | 3 |

- Привлеченный персонал, занятый на автотранспорте потребность 4 чел., в том числе:

| № п/п | Персонал | Права | Группа по ЭБ | Квалификация | Кол-во чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машинист крана автомобильного | электротехнологический персонал | не ниже 2 | Машинист-водитель а/крана | 1 |
| 2 | Водитель погрузчика | не электротехнический персонал | 1 | водитель | 1 |
| 3 | Водитель грузовой автомашины | не электротехнический персонал | 1 | водитель | 1 |
| 4 | Водитель автомашины для перевозки персонала | не электротехнический персонал | 1 | водитель | 1 |

- Необходимый инструмент, приборы, оснастка и оборудование.

4.1 Для выполнения строительно-монтажных и электромонтажных работ силового оборудования и кабельной продукции на ПС Участник должен обладать:

4.1.1 Бетоносмесителем объемом готового раствора до 150л.– 1 шт.

4.1.2 Электрогазосварочным аппаратом (cварочный ток 250А) – 1 шт.

4.1.3 Приспособлением для раскатки и укладки кабеля в лотки.

4.1.4 Прибором для измерения технических характеристик выключателя.

4.1.5 Оборудованием для работы с элегазом.

Документы (свидетельства о поверки, паспорта, сертификаты) на оборудование (приборы, инструменты, приспособления), паспорта, сертификаты на такелаж, не должны иметь срок окончания пригодности на момент начала и в период проведения работ.

4.2 Для выполнения электромонтажных и пуско-наладочных работ в цепях РЗА на ПС:

Участник должен обладать:

4.2.1 Аттестованной в РТН электротехнической лабораторией.

4.2.2 Необходимым парком приборов:

4.2.2.1 РЕТОМ-51(61) или аналогичный – 1 шт.

4.2.2.2 РЕТОМ-11(21) или аналогичный – 1 шт.

Приборы должны иметь государственные свидетельства о поверке и калибровке, действующие на момент использования.

- Необходимый автотранспорт и технологическое оборудование:

  - Автобус для перевозки людей и питьевой воды вместимостью до 18 чел. – 1 шт.

  - Автокран грузоподъемностью 25т. – 1 шт.

  - Мини-погрузчик грузоподъемностью до 1т. – 1 шт.

  - Бортовой автомобиль грузоподъемностью 11т. – 1 шт.

  - Сварочный агрегат АДД с номинальным сварочным током поста 400А – 1 шт.

  - ДГУ ЭД-24 – 1 шт.

- Заверенные Участником копии документов, подтверждающие право и квалификацию

специалистов Участника на выполнение работ, связанных с выполнением Договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры:

  - Справка о кадровых ресурсах Участника, необходимых для выполнения работ по

договору.

6.2 Дипломы о получении специального электротехнического образования, свидетельства (сертификаты) о повышении квалификации при их наличии.

6.3 Удостоверения/сертификаты, подтверждающие допуск на наладку защит, выбранных проектом, для инженерно-технического персонала РЗА, производящего пуско-наладочные работы.

6.4 Информационная таблица по охране труда (документ, подтверждающий группы по электробезопасности, проверка знаний по охране труда и пожарной безопасности, права ответственных лиц).

- Документы, подтверждающие необходимые материально-технические ресурсы

участника для выполнения работ, связанных с выполнением Договора, заключаемого по итогам закупочной процедуры:

7.1 Оригинал справки, подтверждающей наличие у Участника соответствующих собственных либо привлеченных основных материально-технических ресурсов, необходимых для полного и своевременного выполнения Договора.

8. Участнику желательно иметь опыт выполнения аналогичных договоров в сопоставимых с предметом закупки объемах (в денежном выражении) и положительную репутацию, подтвержденную отзывами о выполнении аналогичных договоров за последние 3 года.

9. Действующая на дату подачи Участником заявки Выписка из реестра членов саморегулируемой организации СРО, подтверждающая право выполнять работу по предмету закупки по форме, утвержденной приказом Ростехнадзора от 16.02.2017г. № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» (сканкопия с оригинала, или нотариально заверенной копии).

Предъявленные требования являются минимально необходимыми для выполнения работы. Все участники закупки будут оцениваться на соответствие этим требованиям.

Зам. начальника СЭРП                                                                                                С.А. Постных