# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 411647. Закрытый запрос цен по результатам открытых конкурентных...

Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 15.09.2014 13:41 Здравствуйте, в перечне документов, требуемых в соответствии с решением Совета директоров ОАО "Тюменьэнерго" указаны персональные данные субъекта в электронном виде на CD-носителе: сканированные копии паспортов и сканированная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. Каким образом нужно предоставить данную информацию по электронной почте или на CD-носителе?. Прочитать ответ:; 0. Все документы требуемые в соответствии с решением Совета директоров ОАО Тюменьэнерго предоставляются на адрес электронной почты: MezheninaN@id.te.ru..

Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 17.09.2014 08:02 Для филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС Тобольское ТПО указана марка СИП-2 4*50-0,6/1 кВ. По ГОСТ Р 52373-2005 такая марка не изготавливается. Прошу согласовать замену на СИП-2 3*50+1*50-0,6/1 кВ с несущей жилой.. Прочитать ответ:. Тюменские РС Тобольское ТПО: Согласовываем замену провода марки СИП-2 4*50-0,6/1 кВ на СИП-2 3*50+1*50-0,6/1 кВ с несущей жилой..

Вопрос: [Исправить ответ]. Выгружено 17.09.2014 08:03 Прошу согласовать толеранс при поставке провода СИП в пределах -2%; 0% от номинального количества. Прочитать ответ:. Предложение участника должно быть подано на весь объем зявленной продукции..