## СС
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 05-01-01 Система связи
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | ПС 110кВ Ореховская | 74 км | автомобиль | Материалы по ФССЦ
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х4) | м | 50 | 0.049 | 2.45 |  | I
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х16) | м | 15 | 0.182 | 2.73
|  |  |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 20 | 5.12 | 102.4
|  |  |  | Трубка термоусаживаемая (ТУТ 28/6-1500) | шт. | 1 | 0.05 | 0.05 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Трубка термоусаживаемая (ТУТ 55/16-1500) | шт. | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45 | шт. | 12 | 0.01 | 0.12 | "ЭТМ"
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 19.8 | 1 | 19.8 |  | III
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 1.1 | 1 | 1.1
итого: | [7 empty] | 128.7
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 107.58 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 0.22 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 20.9 |  | III
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | ПС 110кВ Заобье | 100 км | автомобиль | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х4) | м | 50 | 0.049 | 2.45 |  | I
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х16) | м | 15 | 0.182 | 2.73
|  |  |  | Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45 | шт. | 12 | 0.01 | 0.12 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 0.8 | 1 | 0.8 |  | III
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 0.1 | 1 | 0.1
итого: | [7 empty] | 6.2
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 5.18 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 0.12 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 0.9 |  | III
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | ПС 220кВ Кирьяновская | 24км | автомобиль | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х4) | м | 50 | 0.049 | 2.45 |  | I
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 70 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 70) | м | 20 | 0.761 | 15.22
|  |  |  | Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45 | шт. | 12 | 0.01 | 0.12 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 4.5 | 1 | 4.5 |  | III
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 0.3 | 1 | 0.3
итого: | [7 empty] | 22.59
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 17.67 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 0.12 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 4.8 |  | III
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | МРЭС | 2,5км | автомобиль | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х4) | м | 10 | 0.049 | 0.49 |  | I
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 70 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 70) | м | 50 | 0.761 | 38.05
|  |  |  | Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45 | шт. | 4 | 0.01 | 0.04 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 6.1 | 1 | 6.1 |  | III
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 0.3 | 1 | 0.3
итого: | [7 empty] | 44.98
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 38.54 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 0.04 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 6.4 |  | III
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | ПС 110кВ Ореховская | 74 км | автомобиль | Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
|  |  |  | DIN-рейка для алюминиевых ответвительных коробок, 653021Н | шт. | 1 | 0.4 | 0.4 | "ЭТМ" | I
|  |  |  | Трос стальной в ПВХ изоляции D=6 мм, катушка 150 м REXANT (3 отрезка по 82 м) | шт. | 3 | 11.316 | 33.948 | ООО "АнЛан"
|  |  |  | Муфта металлорукав-коробка с герметичным уплотнением кабеля, 6014P16M251116 | шт. | 5 | 0.1 | 0.5 | "ЭТМ"
|  |  |  | Хомут заземления для труб 50 мм, оцинкованная сталь, 6042-50 | шт. | 7 | 0.073 | 0.511 | "ЭТМ"
|  |  |  | Терморасширяющаяся противопожарная пена (упаковка 300 мл), СР 620 | упак | 3 | 0.5 | 1.5 | Hilti
|  |  |  | Противопожарный силиконовый герметик 310 мл, CP 601S | упак | 1 | 0.5 | 0.5 | Hilti
|  |  |  | Гильза термоусаживаемая, КДЗС-4525 | упак | 4 | 0.2 | 0.8 | ЗАО «Связьстройдеталь»
|  |  |  | Кабельный короб 90х50 м с фронтальной крышкой, L=2000 мм, 09501 | шт. | 1 | 2.23 | 2.23 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Разделитель универсальный, L=2000 мм, 01415 | шт. | 1 | 0.23 | 0.23 | "ЭТМ"
|  |  |  | Заглушка торцевая, 09505 | шт. | 1 | 0.031 | 0.031 | "ЭТМ"
|  |  |  | Угол плоский со встроенным разделителем, 09503 | шт. | 1 | 0.135 | 0.135 | "ЭТМ"
|  |  |  | Каркас под 2 модуля электроустановочных изделий серии "Viva", F0000A | шт. | 2 | 0.011 | 0.022 | "ЭТМ"
|  |  |  | RJ-12 1 модуль, 45018 | шт. | 2 | 0.02 | 0.04 | "ЭТМ"
|  |  |  | Проходная клемма, ZCBC04GR | шт. | 4 | 0.01 | 0.04 | "ЭТМ"
|  |  |  | Проходная клемма, ZCBI04 | шт. | 4 | 0.01 | 0.04 | "ЭТМ"
|  |  |  | Перемычки с изоляцией, ZPTP0405R | шт. | 2 | 0.01 | 0.02 | "ЭТМ"
|  |  |  | Жесткая двустенная гофрированная труба, L=6000 мм, 160911 | шт. | 1 | 4.86 | 4.86 | "ЭТМ"
|  |  |  | Телефонный разъем 4P4C, PLUG-4P4C-P-C2 | шт. | 16 | 0.01 | 0.16 | ООО "ЛАНМАРТ"
|  |  |  | Разъем (PL-259), U-112/10D SGT | шт. | 3 | 0.05 | 0.15 | "Wi-FI"
|  |  |  | Разъем (SO-239), U-212/10D SGT | шт. | 1 | 0.05 | 0.05 | "Wi-FI"
|  |  |  | Прибор светосигнальный, красный, ЗОМ(А) | шт. | 4 | 2 | 8 | ООО «Светодиод Технолоджиз»
|  |  |  | Светодиодная лампа, красная 32 кд, 220 В, Пермь М | шт. | 4 | 0.1 | 0.4 | ООО «Светодиод Технолоджиз»
|  |  |  | Столбик замерный кабельный полимерный, СЗК-1 | шт. | 3 | 10 | 30 | ЗАО «Связьстройдеталь»
|  |  |  | Табличка ПВХ односторонняя, 300х400х5мм, 110501-00008 | шт. | 3 | 0.2 | 0.6 | ЗАО «Связьстройдеталь»
|  |  |  | Кросс оптический, ШКОС-М-1U/2-16-FC~16-FC/D~16-FC/UPC ССД | шт. | 1 | 2.71 | 2.71 | ЗАО «Связьстройдеталь»
|  |  |  | Плита для закрытия кабеля, ПЗК 48x48 | шт. | 62 | 3 | 186 | ООО "ТК "Электропоставка"
|  |  |  | Защитная труба, Д=25 мм, ЗПТ-нг | м | 105 | 0.19 | 19.95 | «Седьмая система»
|  |  |  | Шинная клемма для кабеля, R5BC1016 | шт. | 50 | 0.02 | 1 | "ЭТМ"
|  |  |  | Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, монтаж под винт ТМЛ, 2СT6 | упак | 1 | 0.5 | 0.5 | Амперкин
|  |  |  | Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, монтаж под винт ТМЛ, 2Е6 | упак | 1 | 0.5 | 0.5 | Амперкин
|  |  |  | Грозоразрядник Diamond SP1000PW | шт. | 2 | 0.13 | 0.26 | ЗАО "Вива-Телеком"
|  |  |  | Комплект крепежа на 19" направляющие, R5CNS12R | упак | 1 | 0.08 | 0.08 | АО "Тесли"
|  |  |  | Зажим стальной 8мм Duplex для троса | шт. | 12 | 0.06 | 0.72 | "ЭТМ"
|  |  |  | Карабин пожарный с фиксатором 6х60 мм, оцинкованный | шт. | 6 | 0.03 | 0.18 | ООО “Дельные вещи”
|  |  |  | Кольцо пружинное CFS P 59 | шт. | 4 | 0.02 | 0.08 | ООО «Связьстройкомплект»
|  |  |  | Кольцо пружинное CFS P 60 | шт. | 36 | 0.02 | 0.72 | ООО «Связьстройкомплект»
|  |  |  | Комплект герметизации KG-2 | шт. | 1 | 0.1 | 0.1 | ЗАО "Вива-Телеком"
|  |  |  | Коробка ответвительная алюминиевая, окрашенная 65301 | шт. | 1 | 0.4 | 0.4 | "ЭТМ"
|  |  |  | Коуш из нержавеющий стали А4 для троса 6 мм | шт. | 6 | 0.01 | 0.06 | ООО “Дельные вещи”
|  |  |  | Подвес для крепления кабеля к стальным тросам ПКТ 160 | шт. | 432 | 0.1 | 43.2 | "ЭТМ"
|  |  |  | Полка настенная открытая Cryspi ПК Э-600х300 | шт. | 1 | 5 | 5 | "Kobor"
|  |  |  | Рамка универсальная для электроустановочных изделий на 4 модуля, F00013 | шт. | 1 | 0.009 | 0.009 | "ЭТМ"
|  |  |  | Силовые электрические розетки, штекерные, с заземлением и со шторками 45005 | шт. | 1 | 0.3 | 0.3 | "ЭТМ"
|  |  |  | Кабель ЛВС, СПЕЦЛАН F/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF 4x2x0,57 ТУ 16.К99-058-2014 | м | 66 | 0.0597 | 3.9402 | "Layta" | III
|  |  |  | Кабель ЛВС, КВПЭфнг(А)-LS-5е 1х2х0,52 ТУ16.К99-014-2004 | м | 88 | 0.0146 | 1.2848 | ООО ТД "Тинко"
|  |  |  | Кабель радиочастотный, Спецкабель РК 75-7-320ф-Снг(С)-HF ТУ 16.К99-006-2001 | м | 150 | 0.0907 | 13.605 | "Layta"
|  |  |  | Кабель силовой, ВВГЭнг(A)-LS 3х2,5 | м | 35 | 0.263 | 9.205 | "Кабель.РФ"
|  |  |  | Кабель оптический ОКЛ-нг(А)-HF-01-16-10/125-2,7 | м | 135 | 0.0939 | 12.6765 | ЗАО "СОКК"
|  |  |  | Кабель радиочастотный 10D-FB PE | м | 95 | 0.225 | 21.375 | "Снабжение Регионов"
|  |  |  | Кабель силовой, ВВГЭнг(A)-LS 3х4 | м | 45 | 0.346 | 15.57 | "Кабель.РФ"
|  |  |  | Кабель силовой, ВВГЭнг(A)-LS 2х2,5 | м | 150 | 0.231 | 34.65 | "Кабель.РФ"
|  |  |  | Кабель силовой, ВВГЭнг(A)-LS 2х1,5 | м | 40 | 0.194 | 7.76 | "Кабель.РФ"
итого: | [7 empty] | 467.0025
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 38.159 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 308.777 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 120.0665 |  | III
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | ПС 110кВ Заобье | 100 км | автомобиль | DIN рейка, Omega 3AF | м | 1 | 0.62 | 0.62 | "ЭТМ" | I
|  |  |  | Терморасширяющаяся противопожарная пена (упаковка 300 мл), СР 620 | упак | 1 | 0.5 | 0.5 | Hilti
|  |  |  | Противопожарный силиконовый герметик 310 мл, CP 601S | упак | 1 | 0.5 | 0.5 | Hilti
|  |  |  | Шина заземления (лужоная медная полоса (покрытие олово-висмут) с размерами ШхТ – 50х6 мм), ШТМЛ 6х50, 07120327 | шт. | 1 | 5.36 | 5.36 | ООО «НПЦ Металлург»
|  |  |  | Телефонный разъем 4P4C, PLUG-4P4C-P-C2 | шт. | 6 | 0.01 | 0.06 | ООО "ЛАНМАРТ" | II
|  |  |  | 19” кабельный органайзер с проходными отверстиями, R5PCF191HE | шт. | 1 | 0.36 | 0.36 | ООО "СветЭлектро"
|  |  |  | Изолятор, ISBK5531 | шт. | 2 | 0.2 | 0.4 | "ЭТМ"
|  |  |  | Шинная клемма для кабеля, R5BC1016 | шт. | 50 | 0.02 | 1 | "ЭТМ"
|  |  |  | Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, монтаж под винт ТМЛ, 2СT6 | упак | 1 | 0.5 | 0.5 | Амперкин
|  |  |  | Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, монтаж под винт ТМЛ, 2Е6 | упак | 1 | 0.5 | 0.5 | Амперкин
|  |  |  | Комплект крепежа на 19" направляющие, R5CNS12R | упак | 3 | 0.08 | 0.24 | АО "Тесли"
|  |  |  | Кольцо пружинное CFS P 60 | шт. | 2 | 0.02 | 0.04 | ООО «Связьстройкомплект»
|  |  |  | Кабель ЛВС, СПЕЦЛАН F/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF 4x2x0,57 ТУ 16.К99-058-2014 | м | 25 | 0.0597 | 1.4925 | "Layta" | III
|  |  |  | Кабель ЛВС КВПЭфнг(А)-LS-5е 2х2х0,52 | м | 9 | 0.029 | 0.261 | ООО ТД "Тинко"
|  |  |  | Кабель силовой ВВГЭнг(A)-LS 2х4 | м | 3 | 0.302 | 0.906 | "Кабель.РФ"
|  |  |  | Кабель силовой, ВВГЭнг(A)-LS 2х2,5 | м | 6 | 0.231 | 1.386 | "Кабель.РФ"
итого: | [7 empty] | 14.1255
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 6.98 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 3.1 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 4.0455 |  | III
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | ПС 220кВ Кирьяновская | 24 км | автомобиль | Шинная клемма для кабеля, R5BC1016 | шт. | 30 | 0.02 | 0.6 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, монтаж под винт ТМЛ, 2СT6 | упак | 1 | 0.5 | 0.5 | Амперкин
|  |  |  | Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, монтаж под винт ТМЛ, 2Е6 | упак | 1 | 0.5 | 0.5 | Амперкин
|  |  |  | Кольцо пружинное CFS P 60 | шт. | 16 | 0.02 | 0.32 | ООО «Связьстройкомплект»
|  |  |  | Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, монтаж под винт ТМЛ, 2I10 | упак | 1 | 1 | 1 | "Амперкин"
|  |  |  | Шинная клемма для кабеля, R5BC1070 | шт. | 4 | 0.02 | 0.08 | "ЭТМ"
|  |  |  | Кабель ЛВС, СПЕЦЛАН F/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF 4x2x0,57 ТУ 16.К99-058-2014 | м | 100 | 0.0597 | 5.97 | "Layta" | III
|  |  |  | Кабель силовой, ВВГЭнг(A)-LS 3х4 | м | 20 | 0.346 | 6.92 | "Кабель.РФ"
|  |  |  | Кабель силовой ВВГЭнг(A)-LS 2х4 | м | 15 | 0.302 | 4.53 | "Кабель.РФ"
итого: | [7 empty] | 20.42
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 3 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 17.42 |  | III
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | МРЭС | 2,5 км | автомобиль | Шинная клемма для кабеля, R5BC1016 | шт. | 12 | 0.02 | 0.24 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, монтаж под винт ТМЛ, 2СT6 | упак | 1 | 0.5 | 0.5 | Амперкин
|  |  |  | Кольцо пружинное CFS P 60 | шт. | 8 | 0.02 | 0.16 | ООО «Связьстройкомплект»
|  |  |  | Трубчатый кабельный наконечник под опрессовку, монтаж под винт ТМЛ, 2I10 | упак | 1 | 1 | 1 | "Амперкин"
|  |  |  | Шинная клемма для кабеля, R5BC1070 | шт. | 2 | 0.02 | 0.04 | "ЭТМ"
|  |  |  | Кабель ЛВС, СПЕЦЛАН F/UTP Cat 6 ZH нг(А)-HF 4x2x0,57 ТУ 16.К99-058-2014 | м | 115 | 0.0597 | 6.8655 | "Layta" | III
|  |  |  | Кабель силовой, ВВГЭнг(A)-LS 3х4 | м | 15 | 0.346 | 5.19 | "Кабель.РФ"
|  |  |  | Кабель силовой ВВГЭнг(A)-LS 2х4 | м | 15 | 0.302 | 4.53 | "Кабель.РФ"
итого: | [7 empty] | 18.5255
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 1.94 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 16.5855 |  | III
Составил: ___________________________Меркурьева О.В.

## АСУ ТП
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 05-01-02 Система АСУ ТП
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | [6 empty] | I
Материалы по ФССЦ
|  |  |  | Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х (МРПИ 20) | м | 516 | 0.19 | 98.04 | ЗАО МПО "Электромонтаж"
|  |  |  | Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х (МРПИ 50) | м | 45 | 0.75 | 33.75 | "Бандаж-ка.ру"
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х4, ж-з) | м | 925 | 0.0452 | 41.81
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х2.5) | м | 120 | 0.032 | 3.84
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,5 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х1.5) | м | 50 | 0.0202 | 1.01
|  |  |  | Трубка пластиковая типа ТВ40 | м | 20 | 0.1 | 2 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45 | шт. | 1 | 0.1 | 0.1 | "ЭТМ"
|  |  |  | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 20 мм | упак | 1 | 0.5 | 0.5 | ООО ТД "Тинко" | III
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 645 | 1 | 645
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 37 | 1 | 37
|  |  |  | Резисторы (МЛТ-0,25 Вт, 120 Ом) | шт. | 7 | 0.1 | 0.7
|  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 4151 | 0.202 | 838.502
|  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 | м | 2751 | 0.232 | 638.232
|  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 | м | 343 | 0.282 | 96.726
|  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | м | 87 | 0.376 | 32.712
|  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | м | 136 | 0.467 | 63.512
|  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 | м | 3956 | 0.585 | 2314.26
|  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 | м | 316 | 0.295 | 93.22
|  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (ВВГнг(А)-LS 3х2,5) | м | 115 | 0.225 | 25.875 | ООО "Прософт-Системы"
итого: | [7 empty] | 4966.789
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 178.45 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 2.1 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 4786.239 |  | III
Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль
|  |  |  | Хомут ленточный для заземления, М5230 | шт. | 185 | 0.1 | 18.5 | ЗАО МПО "Электромонтаж" | I
|  |  |  | Лента бандажная 1/2" марки 201 ширина 12,7 мм | упак | 2 | 2.3 | 4.6 | "Бандаж-ка.ру"
|  |  |  | Замок 1/2" для бандажной ленты из стали марки 201 | упак | 2 | 0.5 | 1 | "Бандаж-ка.ру"
|  |  |  | Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка, R-16-7S-A-440-K | шт. | 1 | 0.9 | 0.9 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Розетки внешние для настенного монтажа (RJ-45) SB-GTS2-8P8C-C6-SH-WH | шт. | 1 | 0.1 | 0.1 | "ЭТМ"
|  |  |  | Мастика герметизирующая липкая, 38-45 мм х 2 м, МГ-14-16 | шт. | 19 | 0.36 | 6.84 | ЗАО "Связьстройдеталь"
|  |  |  | Кабель для промышленного интерфейса, КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0.6 | м | 406 | 0.0933 | 37.8798 | ООО ТД "Тинко" | III
|  |  |  | Комплектный кабель (Поставялется комплектно со шкафами АСУ) | м | 112 | 0.1144 | 12.8128 | ООО "Прософт-Системы"
|  |  |  | Кабель для промышленного интерфейса, КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 | м | 236 | 0.0451 | 10.6436 | ООО ТД "Тинко"
итого: | [7 empty] | 93.2762
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 24.1 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 7.84 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 61.3362 |  | III
Составил: ___________________________Кальянова И.Н.

## СУЭ РРЭ
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 05-01-03 Система СУЭРРЭ
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | [6 empty] | I
Оборудование и материалы по ФССЦ
|  |  |  | Профиль монтажный перфорированный OMEGA 3F 35х7,5 мм длиной 2 м | шт. | 11 | 0.35 | 3.85 | ЗАО МПО "Электромонтаж"
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,5 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х1,5) | м | 20 | 0.0349 | 0.698 | "Бандаж-ка.ру"
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х2,5) | м | 60 | 0.0349 | 2.094
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х4) | м | 20 | 0.064 | 1.28
|  |  |  | Трубка пластиковая типа ТВ40 | м | 10 | 0.0112 | 0.112 | "ЭТМ" | II
|  |  |  | Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45 | шт. | 4 | 0.005 | 0.02
|  |  |  | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 10А, характеристика С (2р 6А х-ка С , MVA20-2-006-C -1 шт; 2р 2А х-ка С , MVA20-2-002-C -10 шт) | шт. | 11 | 0.2 | 2.2 | ООО ТД "Тинко" | III
|  |  |  | Коробка клеммная испытательная ИКК (Коробка ТВ.6.672.112) | шт. | 10 | 0.4 | 4
|  |  |  | Резисторы (Резистор MЛТ-0,25 Вт, 120 Ом) | шт. | 2 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 1 | 0.05 | 0.05
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 73 | 1 | 73
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 4 | 1 | 4
|  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (ВВГнг(А)-LS 3х2,5) | м | 50 | 0.263 | 13.15
|  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 | м | 1294 | 0.203 | 262.682
итого: | [7 empty] | 367.336
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 7.922 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 0.132 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 359.282 |  | III
Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | [6 empty] | I
|  |  |  | Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), упаковка 50 шт., КМ-1-50, 14050900100 | шт. | 2 | 0.5 | 1 | ЦМО
|  |  |  | Комплект проводов заземления для шкафа ШТК-М, универсальный, ПЗ-ШТК-М, 45487420500 | шт. | 2 | 0.5 | 1 | ЦМО
|  |  |  | Панель заземления вертикальная 1000мм/200А, ПЗ-1000.200А, 30517720700 | шт. | 4 | 0.5 | 2 | ЦМО
|  |  |  | Полка перфорированная выдвижная с телескопическими направляющими, глубина 450 мм, ТСВ-45, 30141601700 | шт. | 2 | 0.5 | 1 | ЦМО
|  |  |  | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/Schuko, 10А/250В (3x1,0), длина 1,8 м, R-10-Cord-C13-S-1.8 | шт. | 1 | 0.5 | 0.5 | ЦМО
|  |  |  | Шнур питания с заземлением IEC 60320 C13/IEC 60320 C14, 10А/250В (3x1,0), длина 1,8 м, R-10-Cord-C13-C14-1.8 | шт. | 6 | 0.5 | 3 | ЦМО
|  |  |  | Шкаф телекоммуникационный напольный 42U (800x800), передняя дверь стекло, задняя металлическая стенка, ШТК-М-42.8.8-1ААА, 30144523400 | шт. | 2 | 123.39 | 246.78 | "ЦМО" | II
|  |  |  | Разветвитель интерфейса RS-485, SI 4030 | шт. | 8 | 0.18 | 1.44 | ООО «Эффа Технологии»
|  |  |  | Разветвитель интерфейса RS-485, SI 4060 | шт. | 2 | 0.18 | 0.36 | ООО «Эффа Технологии»
|  |  |  | Проходная шинная клемма, ZDU6, 1608620000 | шт. | 4 | 0.02 | 0.08 | ЭТМ
|  |  |  | Проходная шинная клемма, ZPE6, 1608670000 | шт. | 2 | 0.02 | 0.04 | ЭТМ
|  |  |  | Стопор на DIN-рейку, ZEW, 9540000000 | шт. | 2 | 0.006 | 0.012 | ЭТМ
|  |  |  | Концевая крышка ZAP/TW5, ZAP/TW5, 1608830000 | шт. | 1 | 0.0035 | 0.0035 | ЭТМ
|  |  |  | Разъем IEC 60320 C14 | шт. | 1 | 0.1 | 0.1 | ЭТМ
|  |  |  | Кабель для промышленного интерфейса, КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0.6 | м | 60 | 0.093 | 5.58 | ООО ТД "Тинко" | III
|  |  |  | Кабель для промышленного интерфейса, КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 | м | 34 | 0.0451 | 1.5334 | ООО ТД "Тинко"
итого: | [7 empty] | 264.4289
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 8.5 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 248.8155 |  | II
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 7.1134 |  | III
Составил: ___________________________Кальянова И.Н.

## ВОЛС
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 02-04-01 Переустройство ВОЛС
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
ж.д. станция "Нижневартовск II " | ПС 110 кВ Ореховская | 74 км | автомобиль | Муфта оптическая МТОК-К6/108-1КТ3645-К | шт. | 1 | 1.3 | 1.3 | "Связьстройдеталь" | I
|  |  |  | Шкаф для оптических муфт ШРМ-1-2 | шт. | 1 | 38 | 38 | ООО "ТД "ЭССП" | II
|  |  |  | Узел крепления УКУ-1 | шт. | 1 | 4.2 | 4.2 | ООО "ТД "ЭССП"
|  |  |  | Зажим натяжной спиральный НСО-13,6/14,7П-01(30) | шт. | 1 | 3.3 | 3.3 | ООО "ТД "ЭССП"
|  |  |  | Узел подвески шкафа ШРМ УПШ-03-1 | шт. | 4 | 0.307 | 1.228 | ООО "ТД "ЭССП"
|  |  |  | Зажим шлейфовый ЗКШ2-14/18-2 | шт. | 4 | 0.7 | 2.8 | ООО "ТД "ЭССП"
|  |  |  | Комплект №3 для ввода оптического кабеля 130106-00064 | шт. | 2 | 0.12083 | 0.24166
итого: | [7 empty] | 51.0697
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 1.3 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 49.7697 |  | II
Составил: ___________________________Шиляева Т.В.

## Заходы ВЛ 110
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 02-02-01 Заходы ВЛ 110 кВ
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
ж.д. станция "Нижневартовск II " | ПС 110 кВ Ореховская | 74 км |  | Зажим натяжной спиральный для троса, НС-15,2-04 | шт. | 19 | 1.74 | 33.06 | ООО "ТД "ЭССП" | II
|  |  |  | Зажим натяжной спиральный для троса, НС-9,2-32(110)-МЗ | шт. | 6 | 2.1 | 12.6 | ООО "ТД "ЭССП"
итого: | [7 empty] | 45.66
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 45.66 |  | II
Составил: ___________________________Шиляева Т.В.

## Заходы ВЛ 35 кВ
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 02-03-01 Заходы ВЛ 35 кВ
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
ж.д. станция "Нижневартовск II " | ПС 110 кВ Ореховская | 74 км |  | Зажим натяжной спиральный для троса, НС-15,2-04 | шт. | 25 | 1.74 | 43.5 | ООО "ТД "ЭССП" | II
|  |  |  | Зажим натяжной спиральный для троса, НС-9,2-32(110)-МЗ | шт. | 5 | 2.1 | 10.5 | ООО "ТД "ЭССП"
итого: | [7 empty] | 54
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 54 |  | II
Составил: ___________________________Шиляева Т.В.

## ЭВ
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 02-01-04 Вторичное соединение и кабельное хозяйство
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
Материалы по ФССЦ ( ж.д. станция "Нижневартовск-2"- Ореховская) | [9 empty] | I
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 212 | 4.88 | 1034.56
|  |  |  | Провода силовые (ПуГВнг(А)-LS 1х6) | м | 255 | 0.071 | 18.105
|  |  |  | Муфты соединительные (МВПнг 15, МВПнг 20) | шт. | 560 | 0.03 | 16.8 |  | II
|  |  |  | Разветвительная коробка: У-995 (протяжная) | шт. | 9 | 1.25 | 11.25 |  | III
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 1105 | 1 | 1105
|  |  |  | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 (d=5 мм, сеч. 4 мм2) | шт. | 504 | 0.004 | 2.016
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 64 | 1 | 64
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-FRLS-3х2,5) | м | 78 | 0.29 | 22.62
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-FRLS-5х2,5) | м | 36 | 0.4 | 14.4
|  |  |  | Кабель силовой(ВВГнг(А)-LS-2х2,5) | м | 10 | 0.23 | 2.3
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-LS-3х2,5) | м | 2580 | 0.29 | 748.2
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-LS-3х4) | м | 204 | 0.39 | 79.56
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-LS-5х10) | м | 577 | 0.95 | 548.15
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-LS-5х2,5) | м | 840 | 0.4 | 336
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-LS-5х240) | м | 213 | 13.78 | 2935.14
|  |  |  | Кабель (ВВГнг(А)-LS-5х25) | м | 226 | 2.02 | 456.52
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-LS-5х35) | м | 505 | 2.62 | 1323.1
|  |  |  | Кабель силовой (ВВГнг(А)-LS-5х4) | м | 466 | 0.55 | 256.3
|  |  |  | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40x16 мм ((Миниканал ТМС 40/1х17) | м | 9 | 0.07 | 0.63
|  |  |  | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 | кг | 112 | 0.085 | 9.52
|  |  |  | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей | кг | 1982 | 1
|  |  |  | Трубы гибкие гофрированные двустенные "DKC" диаметром: 50 мм | м | 32 | 0.6 | 19.2
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 4х1,5) | м | 7814 | 0.139 | 1086.146
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5) | м | 14029 | 0.17 | 2384.93
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 7х1,5) | м | 2724 | 0.21 | 572.04
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 10х1,5) | м | 1496 | 0.29 | 433.84
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 14х1,5) | м | 1869 | 0.378 | 706.482
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 4х2,5) | м | 1102 | 0.183 | 201.666
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 5х2,5) | м | 3726 | 0.224 | 834.624
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 5х4) | м | 1664 | 0.324 | 539.136
|  |  |  | Кабели контрольные (КВВГЭнг(A)-LS 5х6) | м | 567 | 0.432 | 244.944
|  |  |  | Провода силовые (ПуГВнг(В)-LSх6) | м | 300 | 0.064 | 19.2
|  |  |  | Провода силовые (ПуГВнг(В)-LSх1,5) | м | 500 | 0.022 | 11
|  |  |  | Провода силовые (ПуГВнг(В)-LSх2,5) | м | 500 | 0.035 | 17.5
[7 empty] | итого: | 16054.879
|  |  |  | 1052.665 | [5 empty] | I
|  |  |  | 16.8 | [5 empty] | II
|  |  |  | 14985.414 | [5 empty] | III
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) ( ж.д. станция "Нижневартовск-2"- Ореховская)
|  |  |  | Муфта концевая наружной установки со срывными болтами на напряжение до 1 кВ для кабеля сечением 240 мм 5ПКНтп-о-240-Пр-Cu | шт. | 2 | 1.9 | 3.8 | АО "ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ" | I
|  |  |  | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-МБМр-НГ-25 ТУ 25.99.29-002-52715257-2017 | м | 409 | 0.2 | 81.8 | ООО «ЭлектроКомплект-Сервис»
|  |  |  | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-МБМр-НГ-38 ТУ 25.99.29-002-52715257-2017 | м | 12 | 0.2 | 2.4 | ООО «ЭлектроКомплект-Сервис»
|  |  |  | Дозатор HDM 500 CR/CB Арт. #3503800 | шт. | 1 | 4.52 | 4.52 | "Hilti"
|  |  |  | Удлинительная трубка CP 620-EXT Арт. 338716 | шт. | 6 | 0.01 | 0.06 | "Hilti"
|  |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем СТТК-40/12 | м | 51 | 0.2 | 10.2 | Компания «Техэлектро»
|  |  |  | Термоусаживаемая трубка с клеевым слоем СТТК-55/16 | м | 4 | 0.25 | 1 | Компания «Техэлектро»
|  |  |  | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-МБМр-НГ-15 ТУ 25.99.29-002-52715257-2017 | м | 481 | 0.155 | 74.555 | ООО «ЭлектроКомплект-Сервис»
|  |  |  | Металлорукав в ПВХ оболочке РЗ-МБМр-НГ-20 ТУ 25.99.29-002-52715257-2018 | м | 80 | 0.22 | 17.6 | ООО «ЭлектроКомплект-Сервис»
|  |  |  | Герметик Silirub 2 Нейтральный силикон, прозрачный, объемом 310 мл | шт. | 37 | 0.5 | 18.5 | ООО "Компания Мир герметиков"
|  |  |  | Кабельный хомут из нержавеющей стали, ширина 4,6 мм, длина 150 мм, 50шт/уп | упак | 17 | 0.5 | 8.5 | "АБН"
|  |  |  | Терморасширяющаяся противопожарная пена СP660 Арт. #203517 | шт. | 6 | 0.46 | 2.76 | "Hilti" | II
|  |  |  | Жесткая двустенная гофрированная труба D 110 мм, 160911А | м | 6 | 0.81 | 4.86 | "ЭТМ"
|  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами бронированный КВЭБбШвнг(А)-LS 4x4 | м | 1048 | 0.553 | 579.544 | ООО"Томсккабель"
|  |  |  | Кабель контрольный с медными жилами бронированный КВЭБбШвнг(А)-LS 5x4 | м | 1172 | 0.623 | 730.156 | ООО "Электропоставка"
|  |  |  | Кабель для промышленного интерфейса КИПЭВнг(A)-LS 4х2х0,6 | м | 361 | 0.113 | 40.793 | ООО "ТД ТИНКО"
|  |  |  | Кабель радиочастотный Спецкабель РК 75-7-320ф-Снг(С)-HF ТУ 16.К99-006-2001 | м | 206 | 0.0907 | 18.6842 | "Layta"
|  |  |  | Кабель для промышленного интерфейса Parlan F/UTP Cat5e 4х2х0,52 ZH нг(А)-HF | м | 216 | 0.045 | 9.72 | ООО "ТД ТИНКО"
итого: | [7 empty] | 1609.4522
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 222.935 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 7.62 |  | III
в т.ч. III группы: | [7 empty] | 1378.8972 |  | III
Составил: ___________________________Шиляева Т.В.

## ЭП
Расчет: транспортные расходы на материалы к ЛСР 02-01-02 Первичное электрооборудование
Город отправки | Город доставки | Расстояние между городами | Тип перевозки | Наименование по спецификации | Ед. изм. | Кол-во | Вес, кг | Общий вес, кг | Производитель, поставщик | Класс перевозимых грузов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10
Материалы по ФССЦ ( ж.д. станция "Нижневартовск-2"- Ореховская) | [9 empty] | I
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | Узел крепления: КГП-7-3 | шт. | 12 | 0.44 | 5.28
|  |  |  | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм | м | 15 | 10.4 | 156
|  |  |  | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | м | 3291 | 1.63 | 5364.33
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 70 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х70) | м | 4 | 0.761 | 3.044
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х16) | м | 349 | 0.16 | 55.84
|  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х6) | м | 54 | 0.07 | 3.78
|  |  |  | Бруски железобетонные для прокладки лотков (Б5) | шт. | 8 | 20 | 160
|  |  |  | Провод АС-120/19 | м | 460 | 0.47 | 216.2
|  |  |  | Провод сталеалюминиевый неизолированный АС-400/51 | м | 189 | 1.49 | 281.61
|  |  |  | Провод сталеалюминиевый неизолированный АС-185/29 | м | 6 | 0.728 | 4.368
|  |  |  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е (ПС-70И) | шт. | 120 | 4.2 | 504 |  | II
|  |  |  | Серьга СРС-7-16 | шт. | 12 | 0.3 | 3.6
|  |  |  | Скоба: СК-7-1А | шт. | 12 | 0.38 | 4.56 |  | III
|  |  |  | Ушко: двухлапчатое У2-12-16 | шт. | 12 | 1.54 | 18.48
|  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-400-2 (А2А-400-3Т) | шт. | 18 | 0.51 | 9.18
|  |  |  | Зажим ответвительный: ОА-400-1 | шт. | 6 | 1.3 | 7.8
|  |  |  | Разветвительная коробка: У-995 (коробка протяжная) | шт. | 9 | 1.25 | 11.25
|  |  |  | Разветвительная коробка: У-615 (У615А У2) (коробка клеммная) | шт. | 3 | 2 | 6
|  |  |  | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 (d=5 мм, сеч. 6 мм2) | шт. | 118 | 0.01 | 1.18
|  |  |  | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-16 (d=8 мм, сеч. 16 мм2, d=10 мм, сеч. 16 мм2, d=12 мм, сеч. 16 мм2) | шт. | 698 | 0.01 | 6.98
|  |  |  | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-70 (d=8 мм, сеч. 70 мм2) | шт. | 8 | 0.01 | 0.08
[7 empty] | итого: | 6823.562
[5 empty] | 6250.452 |  |  |  |  | I
[5 empty] | 507.6 |  |  |  |  | II
[5 empty] | 65.51 |  |  |  |  | III
Материалы по ФССЦ (ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Заобье)
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | до ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Заобье (2017-26р-299/17-ПОС.ПЗ стр.52) | 94 км | автомобиль | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | шт. | 10 | 4.6 | 46 |  | II
|  |  |  | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1 | шт. | 1 | 3.69 | 3.69
|  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 0.46 | 0.46
|  |  |  | Звено промежуточное: прямое ПР-12-6 | шт. | 1 | 0.94 | 0.94
|  |  |  | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-7-1 | шт. | 2 | 1.91 | 3.82
|  |  |  | Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-12-2 | шт. | 1 | 2.03 | 2.03
|  |  |  | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-2 | шт. | 1 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-7-1 | шт. | 1 | 0.47 | 0.47
|  |  |  | Серьга СРС-7-16 | шт. | 2 | 0.3 | 0.6
|  |  |  | Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-7-1 | шт. | 1 | 0.43 | 0.43
|  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-12-16 | шт. | 1 | 1.05 | 1.05 |  | III
|  |  |  | Ушко: двухлапчатое У2-7-16 | шт. | 1 | 0.98 | 0.98
|  |  |  | Зажим поддерживающий: глухой ПГН-3-5 | шт. | 2 | 1.1 | 2.2
|  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-120-2 (А4А-120-2Т) | шт. | 2 | 0.274 | 0.548
[7 empty] | итого: | 63.918
[5 empty] | 59.14 |  |  |  |  | II
[5 empty] | 4.778 |  |  |  |  | III
Материалы по ФССЦ (ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Кетовская)
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | до ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Кетовская (2017-26р-299/17-ПОС.ПЗ стр.52) | 114 км | автомобиль | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | шт. | 10 | 4.6 | 46 |  | II
|  |  |  | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1 | шт. | 1 | 3.69 | 3.69
|  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 0.46 | 0.46
|  |  |  | Звено промежуточное: прямое ПР-12-6 | шт. | 1 | 0.94 | 0.94
|  |  |  | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-7-1 | шт. | 2 | 1.91 | 3.82
|  |  |  | Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-12-2 | шт. | 1 | 2.03 | 2.03
|  |  |  | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-2 | шт. | 1 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-7-1 | шт. | 1 | 0.47 | 0.47
|  |  |  | Серьга СРС-7-16 | шт. | 2 | 0.3 | 0.6
|  |  |  | Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-7-1 | шт. | 1 | 0.43 | 0.43
|  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-12-16 | шт. | 1 | 1.05 | 1.05 |  | III
|  |  |  | Ушко: двухлапчатое У2-7-16 | шт. | 1 | 0.98 | 0.98
|  |  |  | Зажим поддерживающий: глухой ПГН-3-5 | шт. | 2 | 1.1 | 2.2
|  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-120-2 (А4А-120-2Т) | шт. | 2 | 0.274 | 0.548
[7 empty] | итого: | 63.918
[5 empty] | 59.14 |  |  |  |  | II
[5 empty] | 4.778 |  |  |  |  | III
Материалы по ФССЦ (ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Новопокурская) | [9 empty] | I
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | до ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Новопокурская (2017-26р-299/17-ПОС.ПЗ стр.52) | 146 км | автомобиль | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПСД-70Е | шт. | 10 | 4.6 | 46 |  | II
|  |  |  | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-12-1 | шт. | 1 | 3.69 | 3.69
|  |  |  | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 | шт. | 1 | 0.46 | 0.46
|  |  |  | Звено промежуточное: прямое ПР-12-6 | шт. | 1 | 0.94 | 0.94
|  |  |  | Звено промежуточное: регулируемое ПРР-7-1 | шт. | 2 | 1.91 | 3.82
|  |  |  | Звено промежуточное: регулируемое двойное 2ПРР-12-2 | шт. | 1 | 2.03 | 2.03
|  |  |  | Звено промежуточное: монтажное ПТМ-7-2 | шт. | 1 | 0.7 | 0.7
|  |  |  | Звено промежуточное: прямое двойное 2ПР-7-1 | шт. | 1 | 0.47 | 0.47
|  |  |  | Серьга СРС-7-16 | шт. | 2 | 0.3 | 0.6
|  |  |  | Звено промежуточное: вывернутое ПРВ-7-1 | шт. | 1 | 0.43 | 0.43
|  |  |  | Ушко: однолапчатое У1-12-16 | шт. | 1 | 1.05 | 1.05 |  | III
|  |  |  | Ушко: двухлапчатое У2-7-16 | шт. | 1 | 0.98 | 0.98
|  |  |  | Зажим поддерживающий: глухой ПГН-3-5 | шт. | 2 | 1.1 | 2.2
|  |  |  | Зажим аппаратный прессуемый: А4А-120-2 (А4А-120-2Т) | шт. | 2 | 0.274 | 0.548
[7 empty] | итого: | 63.918
[5 empty] | 59.14 |  |  |  |  | II
[5 empty] | 4.778 |  |  |  |  | III
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | Ореховская | 74 км | автомобиль | Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) ( ж.д. станция "Нижневартовск-2"- Ореховская)
|  |  |  | Прожектор промышленный PROM 400, угол 120 | шт. | 6 | 18 | 108
|  |  |  | Прожектор промышленный PROM 400, угол 25 | шт. | 1 | 18 | 18
|  |  |  | Профиль, L=6000 мм ST 41/41/2.5-6 Арт. 460101 | шт. | 18 | 14.68 | 264.24
|  |  |  | Консоль L=300 мм ST 41/41/25-250 Арт.465254 | шт. | 20 | 0.83 | 16.6
|  |  |  | Консоль L=450 мм ST 41/41/25-450 Арт.465290 | шт. | 228 | 1.3 | 296.4
|  |  |  | Угол двухмерный СТД 41-2 Арт. 468206 | шт. | 4 | 0.34 | 1.36
|  |  |  | Пластина опорная НК 41/12 Арт. 179615 | шт. | 124 | 0.07 | 8.68
|  |  |  | Болт шестигранный М12/30 Арт. 138477 | шт. | 582 | 0.04 | 23.28
|  |  |  | Болт шестигранный М12/100 Арт. 138714 | шт. | 124 | 0.09 | 11.16
|  |  |  | Гайка шестигранная М12 Арт. 114228 | шт. | 132 | 0.02 | 2.64
|  |  |  | Гайка с прессшайбой М12 Арт. 158747 | шт. | 124 | 0.02 | 2.48
|  |  |  | Гайка быстрозажимная СС 41-М12 Арт. 482252 | шт. | 574 | 0.03 | 17.22
|  |  |  | Шайба 12/125 Арт. 162355 | шт. | 714 | 0.01 | 7.14
|  |  |  | Светильник светодиодный промышленный АТ-ССО-42/25 | шт. | 12 | 0.7 | 8.4
|  |  |  | Коробка пластмассовая соединительная с зажимами КСП-10 130х130х65 Код: 261962 | шт. | 13 | 1.05 | 13.65
|  |  |  | Выключатель одноклавишный проходной открытой установки со степенью защиты IP54 «Гремес» Арт. EVMP12-K01-10-54-EC | шт. | 4 | 0.01 | 0.04
|  |  |  | Устройство защиты ЗП-ЭС1 экран М-2 шт | шт. | 12 | 1.8 | 21.6
|  |  |  | Устройство защиты от птиц ЗП-АП2-2 | шт. | 18 | 2.5 | 45
|  |  |  | Лоток неперфорированный, 100х200, L=3000 мм Код 35103HDZ | шт. | 7 | 8.13 | 56.91
|  |  |  | Лоток неперфорированный, 100х400, L=3000 мм Код 35105HDZ | шт. | 82 | 14.88 | 1220.16
|  |  |  | Лестничный лоток 50х200, L=3000 мм Код LL5020HDZ | шт. | 25 | 8.4 | 210
|  |  |  | Угол горизонтальный СРО 90, 100х400 Код 36045HDZ | шт. | 9 | 3.15 | 28.35
|  |  |  | Угол вертикальный внутренний CS, 100х400 Код 36705HDZ | шт. | 5 | 1.5 | 7.5
|  |  |  | Угол вертикальный внешний CD, 100х400 Код 36825HDZ | шт. | 7 | 1.37 | 9.59
|  |  |  | Ответвитель Т-образный DРТ, 100х400 Код 36165HDZ | шт. | 28 | 3.6 | 100.8
|  |  |  | Ответвитель Т-образный DL, 100х400 Код 36267HDZ | шт. | 8 | 1.08 | 8.64
|  |  |  | Переходник RRS 100х400/200 Код 36372HDZ | шт. | 4 | 1.2 | 4.8
|  |  |  | Угол вертикальный шарнирный, 50х200 Код LЕ5002HDZ | шт. | 44 | 2.9 | 127.6
|  |  |  | Крышка лотка 400, L=3000 мм Код 35526HDZ | шт. | 3 | 2.05 | 6.15
|  |  |  | Крышка на угол вертикальный внутренний CS, 400 CS, 400 Код 38206HDZ | шт. | 5 | 0.7 | 3.5
|  |  |  | Крышка на угол вертикальный внешний CD, 400 Код 38246HDZ | шт. | 7 | 1.2 | 8.4
|  |  |  | Крепление стеновое Код LP5000HDZL | шт. | 88 | 0.01 | 0.88
|  |  |  | Перегородка SEP 30, L=1500 мм Код 36460HDZ | шт. | 72 | 0.57 | 41.04
|  |  |  | Пластина соединительная GTO 100 Код 37305HDZL | шт. | 444 | 0.07 | 31.08
|  |  |  | Пластина для заземления РТСЕ Код 37501 | шт. | 358 | 0.03 | 10.74
|  |  |  | Винт с крестообразным шлицем М6х10 Код СМ010610HDZ | шт. | 3675 | 0.001 | 3.675
|  |  |  | Винт для обеспечения электрического контакта крышек М5х8 Код СМ030508HDZ | шт. | 304 | 0.001 | 0.304
|  |  |  | Гайка с насечкой М6 Код СМ100600HDZ | шт. | 3675 | 0.001 | 3.675
|  |  |  | Держатель оцинкованный двухсторонний, D=26 мм Код 53357 | шт. | 140 | 0.01 | 1.4
|  |  |  | Лоток неперфорированный 200х50, L=3000мм Код 35024HDZ | шт. | 5 | 6.24 | 31.2
|  |  |  | Угол вертикальный внешний CDV 90, 200х50 Код 37574HDZ | шт. | 2 | 1.22 | 2.44
|  |  |  | Угол вертикальный внутренний CS 90, 200х50 Код 36664HDZ | шт. | 4 | 0.7 | 2.8
|  |  |  | Крышка лотка 200, L=3000мм Код 35524HDZ | шт. | 9 | 3.33 | 29.97
|  |  |  | Крышка на угол вертикальный внешний CDV 90, 200 Код 38343HDZ | шт. | 2 | 0.31 | 0.62
|  |  |  | Крышка на угол вертикальный внутренний CS 90, 200 Код 38204HDZ | шт. | 4 | 0.4 | 1.6
|  |  |  | Перегородка SEP 50, L=3000мм Код 36480HDZ | шт. | 5 | 1.44 | 7.2
|  |  |  | Угол горизонтальный CPO 90, 200х50 Код 36004HDZ | шт. | 2 | 1.1 | 2.2
|  |  |  | Крышка на угол горизонтальный CPO 90, 200 Код 38004HDZ | шт. | 2 | 0.7 | 1.4
|  |  |  | Ответвитель Т-образный DL, 50х200 Код 36237HDZ | шт. | 2 | 0.64 | 1.28
|  |  |  | Крышка на ответвитель Т-образный DL, 200 Код 38365HDZ | шт. | 2 | 0.37 | 0.74
|  |  |  | Заглушка сборная ТС 200х50 Код 30195HDZ | шт. | 4 | 0.1 | 0.4
|  |  |  | Уголок опорный FR Код 30199HDZ | шт. | 8 | 0.15 | 1.2
|  |  |  | Пластина соединительная GTO 50 Код 37301HDZ | шт. | 38 | 0.03 | 1.14
|  |  |  | Лоток неперфорированный, 100х200, L=3000 мм Код 3510310HDZ | шт. | 4 | 8.13 | 32.52
|  |  |  | Защитная пластина RP, 200 Код 36920HDZL | шт. | 4 | 0.15 | 0.6
|  |  |  | Соединитель лотков шарнирный GSV, 100 Код 30015HDZL | шт. | 28 | 0.3 | 8.4
|  |  |  | Перегородка SEP 100, L=3000мм Код 36510HDZ | шт. | 24 | 2.52 | 60.48
|  |  |  | Угол вертикальный внутренний СSSD 90, 100х200 Код 37144HDZ | шт. | 2 | 2.36 | 4.72
|  |  |  | Лоток неперфорированный 300х100, L=3000мм Код 35104HDZ | шт. | 22 | 10.08 | 221.76
|  |  |  | Угол горизонтальный СРО 90, 100х300 Код 36044HDZ | шт. | 12 | 2.1 | 25.2
|  |  |  | Угол вертикальный внутренний CS 90, 100х300 Код 36704HDZ | шт. | 14 | 1.3 | 18.2
|  |  |  | Угол вертикальный внешний CD 90, 100х300 Код 36824HDZ | шт. | 16 | 1.26 | 20.16
|  |  |  | Крышка лотка 300, L=3000мм Код 35525HDZ | шт. | 22 | 1.58 | 34.76
|  |  |  | Крышка на угол горизонтальный СРО 90, 300 Код 38005HDZ | шт. | 12 | 1.4 | 16.8
|  |  |  | Крышка на угол вертикальный внутренний CS 90 Код 38205HDZ | шт. | 14 | 0.6 | 8.4
|  |  |  | Крышка на угол вертикальный внешний CD 90, 300 Код 38245HDZ | шт. | 16 | 1 | 16
|  |  |  | Крышка-ответвитель ТS, 100х300 Код 37345HDZ | шт. | 2 | 2.3 | 4.6
|  |  |  | Заглушка сборная ТС 100х300 Код 30268HDZL | шт. | 2 | 0.15 | 0.3
|  |  |  | Табличка 600х400 мм | шт. | 2 | 0.3 | 0.6 |  | II
|  |  |  | Табличка 900х150 мм | шт. | 6 | 0.3 | 1.8
|  |  |  | Табличка 700х150 мм | шт. | 74 | 0.2 | 14.8
|  |  |  | Табличка 500х150 мм | шт. | 13 | 0.2 | 2.6
|  |  |  | Табличка 300х150 мм | шт. | 3 | 0.1 | 0.3
|  |  |  | Табличка 200х150 мм | шт. | 1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Табличка 100х150 мм | шт. | 2 | 0.05 | 0.1
|  |  |  | Табличка 250х150 мм | шт. | 151 | 0.1 | 15.1
|  |  |  | Табличка 300х200 мм | шт. | 81 | 0.1 | 8.1
|  |  |  | Табличка 100х50 мм | шт. | 2 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | Табличка ∅150 фаза А | шт. | 70 | 0.1 | 7
|  |  |  | Табличка ∅150 фаза В | шт. | 70 | 0.1 | 7
|  |  |  | Табличка ∅150 фаза С | шт. | 70 | 0.1 | 7
|  |  |  | Табличка 50х150 мм | шт. | 2 | 0.05 | 0.1
|  |  |  | Протектор защитный спирального типа ПЗС-15,2/15,4-53 | шт. | 158 | 0.7 | 110.6
|  |  |  | Протектор защитный спирального типа ПЗС-27,5-53 | шт. | 30 | 1.9 | 57
|  |  |  | Протектор защитный спирального типа ПЗС-18,8-18,9-53 | шт. | 24 | 1 | 24
|  |  |  | Лопата совковая | шт. | 1 | 2 | 2
|  |  |  | Огнетушитель порошковый ОП-10 АВСЕ | шт. | 1 | 14.3 | 14.3
|  |  |  | Крюк пожарный с деревянной рукояткой | шт. | 1 | 5 | 5
|  |  |  | Комплект для резки электропроводов: диэлектрические ножницы, диэлектрические боты, диэлектрический коврик 0,5х0,5м | шт. | 1 | 10 | 10
|  |  |  | Противопожарное полотно ПП-600 | шт. | 1 | 1.5 | 1.5
|  |  |  | Огнетушитель порошковый ОП-8(з) | шт. | 4 | 11.6 | 46.4
|  |  |  | Огнетушитель порошковый передвижной ОП-70(з) | шт. | 1 | 96.3 | 96.3
|  |  |  | Огнетушитель СО² (углекислотный) переносной, ОУ-5 | шт. | 1 | 14.9 | 14.9
итого: | [7 empty] | 3754.974
в т.ч. I группы: | [7 empty] | 3308.174 |  | I
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 446.8 |  | II
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | до ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Заобье (2017-26р-299/17-ПОС.ПЗ стр.52) | 94 км | автомобиль | Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) (ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Заобье)
|  |  |  | Протектор защитный спирального типа ПЗС-15,2/15,4-53 | шт. | 2 | 0.7 | 1.4 |  | II
итого: | [7 empty] | 1.4
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 1.4 |  | II
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | до ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Кетовская (2017-26р-299/17-ПОС.ПЗ стр.52) | 114 км | автомобиль | Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) (ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Кетовская)
|  |  |  | Протектор защитный спирального типа ПЗС-15,2/15,4-53 | шт. | 2 | 0.7 | 1.4 |  | II
итого: | [7 empty] | 1.4
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 1.4 |  | II
ж.д. станция "Нижневартовск-2" | до ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Новопокурская (2017-26р-299/17-ПОС.ПЗ стр.52) | 146 км | автомобиль | Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) (ВЛ 110 кВ Ореховская-Восточный с отпайкой на ПС 110 кВ Новопокурская)
|  |  |  | Протектор защитный спирального типа ПЗС-15,2/15,4-53 | шт. | 2 | 0.7 | 1.4 |  | II
итого: | [7 empty] | 1.4
в т.ч. II группы: | [7 empty] | 1.4 |  | II
Составил: ___________________________Шиляева Т.В.