## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
«Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)
на | Система релейной защиты и автоматики
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2017-26р-299/17-1-РЗА1.С изм.2
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________9008,406 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8,483 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________8999,923 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,841 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________138,8 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________37,06 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. ( ФЕР-2017 (с Изм. 1-4))
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
Установка оборудования
1 | ФЕРм08-03-571-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм (в ОПУ) (м) | 20,8 0,8*26 | 242,87 58,23 | 167,09 21,08 | 5052 | 1211 | 3475 438 | 5.87 | 122.1
2 | ФЕРм08-03-571-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм (БРТ) (м) | 1,26 0,63*2 | 242,87 58,23 | 167,09 21,08 | 306 | 73 | 211 27 | 5.87 | 7.4
3 | ФЕРм11-02-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг (ревун, датчик реле-уровня) (шт) | 2 1+1 | 16,9 15,48 |  | 34 | 31 |  | 1.56 | 3.12
4 | ФЕРм11-03-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 10 кг (приемопередатчик ПВЗУ-Е) (шт) | 2 | 12,65 10,22 |  | 25 | 20 |  | 1.03 | 2.06
5 | ФЕРм11-03-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Добавлять за каждые 5 кг свыше 10 кг (приемопередатчик ПВЗУ-Е) (5 кг) | 4 ((20-10)*2) / 5 | 12,03 10,22 |  | 48 | 41 |  | 1.03 | 4.12
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 5465 | 1376 | 3686 465 |  | 138.8
Накладные расходы | [5 empty] | 1826
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 92) (Поз. 3-5) | [5 empty] | 77
100% ФОТ (от 1749) (Поз. 1-2) | [5 empty] | 1749
Сметная прибыль | [5 empty] | 1192
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 92) (Поз. 3-5) | [5 empty] | 55
65% ФОТ (от 1749) (Поз. 1-2) | [5 empty] | 1137
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 8244 |  |  |  | 129.5
Монтаж оборудования | [5 empty] | 239 |  |  |  | 9.3
Итого | [5 empty] | 8483 |  |  |  | 138.8
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 403
Машины и механизмы | [5 empty] | 3686
ФОТ | [5 empty] | 1841
Накладные расходы | [5 empty] | 1826
Сметная прибыль | [5 empty] | 1192
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 8483 |  |  |  | 138.8
Раздел 2. Оборудование, неучтенное ценником (цена поставщика)
6 О | п.105 конъюнктурного анализа | Шкаф центральной сигнализации ШЭ2607 130130 (шт) ПЗ=1202600,00/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 279837,98 1202600,00/4,61 |  | 279838
7 О | п.106 конъюнктурного анализа | Шкаф управления У2 Нетиповой (шт) ПЗ=649066,67/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 151034,01 649066,67/4,61 |  | 151034
8 О | п.107 конъюнктурного анализа | Шкаф управления У3 Нетиповой (шт) ПЗ=515933,33/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 120054,66 515933,33/4,61 |  | 120055
9 О | п.108 конъюнктурного анализа | Шкаф управления У4 Нетиповой (шт) ПЗ=649066,67/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 151034,01 649066,67/4,61 |  | 151034
10 О | п.109 конъюнктурного анализа | Шкаф управления У5 Нетиповой (шт) ПЗ=577666,67/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 134419,65 577666,67/4,61 |  | 134420
11 О | п.110 конъюнктурного анализа | Шкаф управления У6 Нетиповой (шт) ПЗ=654000,00/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 152181,97 654000,00/4,61 |  | 152182
12 О | п.111 конъюнктурного анализа | Шкаф регистратора аварийных событий Бреслер-0117.010.3423.3423 (с учетом шеф-наладочных работ,с доставкой) (шт) ПЗ=3873960,00/4,61 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 850422,45 3873960,00/4,61 |  | 850422
13 О | п.112 конъюнктурного анализа | Шкаф ДФЗ ВЛ 110 кВ Кирьяновская (W1G) ШЭ2607 088 .(Шеф-наладка шкафов ШЭ2607 ). (шт) ПЗ=2535133,33/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 589910,68 2535133,33/4,61 |  | 589911
14 О | п.113 конъюнктурного анализа | Шкаф КСЗ ВЛ 110 кВ Кирьяновская (W1G) ШЭ2607 011 (шт) ПЗ=1198533,33/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 278891,69 1198533,33/4,61 |  | 278892
15 О | п.114 конъюнктурного анализа | Шкаф ДФЗ ВЛ 110 кВ ПП Восточный (W2G) ШЭ2607 088 (шт) ПЗ=1260866,67/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 293396,29 1260866,67/4,61 |  | 293396
16 О | п.115 конъюнктурного анализа | Шкаф КСЗ ВЛ 110 кВ ПП Восточный (W2G) ШЭ2607 011 (шт) ПЗ=1198533,33/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 278891,69 1198533,33/4,61 |  | 278892
17 О | п.116 конъюнктурного анализа | Шкаф АУВ СВ 110 кВ QCG ШЭ2607 015 (шт) ПЗ=1198533,33/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 278891,69 1198533,33/4,61 |  | 278892
18 О | п.117 конъюнктурного анализа | Шкаф ОЦН ТН 110 кВ 1 СШ TV1G, 2 СШ TV2G нетиповой (шт) ПЗ=286250,00/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 66608,7 286250,00/4,61 |  | 66609
19 О | п.118 конъюнктурного анализа | Шкаф ОМП ВЛ 110 кВ Бреслер-0117.090.B1.O1 (с учетом шеф-наладочных работ,с доставкой) (шт) ПЗ=3163320,00/4,61 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 694420,79 3163320,00/4,61 |  | 694421
20 О | п.119 конъюнктурного анализа | Шкаф ДЗО 110 кВ ШЭ2607 051 (шт) ПЗ=1344200,00/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 2 | 312787,46 1344200,00/4,61 |  | 625575
21 О | п.120 конъюнктурного анализа | Шкаф защиты и автоматики трансформатора T1 ШЭ2607 041074 (шт) ПЗ=1560500,00/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 363119,21 1560500,00/4,61 |  | 363119
22 О | п.121 конъюнктурного анализа | Шкаф защиты и автоматики трансформатора T2 ШЭ2607 041074 (шт) ПЗ=1560500,00/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 363119,21 1560500,00/4,61 |  | 363119
23 О | п.122 конъюнктурного анализа | Шкаф автоматики РПН T1, T2 ШЭ2607 157 (шт) ПЗ=957000,00/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 222688,29 957000,00/4,61 |  | 222688
24 О | п.123 конъюнктурного анализа | Шкаф защиты и автоматики ВВ 35 кВ ШАВР-МТ-12 (шт) ПЗ=973747,64/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 226585,37 973747,64/4,61 |  | 226585
25 О | п.124 конъюнктурного анализа | Шкаф защиты и автоматики СВ 35 кВ, ТН 35 кВ ШАВР-МТ-15 (шт) ПЗ=973747,64/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 226585,37 973747,64/4,61 |  | 226585
26 О | п.125 конъюнктурного анализа | Приемопередатчик ПВЗУ-Е (ВЧ) (шт) ПЗ=399270,23/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 2 | 92907,84 399270,23/4,61 |  | 185816
27 О | п.126 конъюнктурного анализа | Шкаф защиты и автоматики ВЛ 35 кВ ШЗЛ-МТ-12 (шт) ПЗ=1052422,86/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 2 | 244892,63 1052422,86/4,61 |  | 489785
28 О | п.127 конъюнктурного анализа | Шкаф автоматики ТН 6 кВ ШТН-МТ-10 (шт) ПЗ=870270,55/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 202506,86 870270,55/4,61 |  | 202507
29 О | п.128 конъюнктурного анализа | Шкаф оперативной блокировки разъединителей 110, 35 кВ СУБР-Ц (шт) ПЗ=1717758,94/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 399712,44 1717758,94/4,61 |  | 399712
30 О | п.129 конъюнктурного анализа | Шкаф сервера РЗА ШЭРП-АСУ (шт) ПЗ=3756018,00/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 874003,39 3756018,00/4,61 |  | 874003
31 О | п.130 конъюнктурного анализа | Шкаф защиты ближнего резервирования трансформатора Бреслер-0117.020 (с учетом шеф-наладочных работ,с доставкой) (шт) ПЗ=700920,00/4,61 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 2 | 153867,9 700920,00/4,61 |  | 307736
32 О | п.131 конъюнктурного анализа | Ревун 24В, 92 дБл РВФ-24 (шт) ПЗ=2809,47/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 653,75 2809,47/4,61 |  | 654
33 О | п.132 конъюнктурного анализа | Датчик-реле уровня РИЗУР-303-Н-К-М20- (С/1,12;С/2,44;С/3,0 м) (с учетом доставки) (шт) ПЗ=13380,00/4,61 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 2937,22 13380,00/4,61 |  | 2937
34 О | п.133 конъюнктурного анализа | переключатель кулачковый SA1 CS10-02.005FU9.06 (шт) ПЗ=718,33/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 167,15 718,33/4,61 |  | 167
35 О | п.134 конъюнктурного анализа | переключатель кулачковый SA4 CS10-01.001FU9.08 (шт) ПЗ=346,00/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 80,51 346,00/4,61 |  | 81
Испытательное оборудование и программное обеспечение
36 О | п.135 конъюнктурного анализа | Испытательный комплекс для устройств РЗА РЕТОМ-21 (компл.) ПЗ=491666,67/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 114407,96 491666,67/4,61 |  | 114408
37 О | п.136 конъюнктурного анализа | Программное обеспечение для организации удаленного доступа к терминалам "Бреслер" (компл.) ПЗ=118800,00/4,61 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 26079,31 118800,00/4,61 |  | 26079
38 О | п.137 конъюнктурного анализа | Программно- технический комплекс в составе: -комплекс программ EKRASMS (с инсталляцией на 14 терминалов); -блок преобразователей сигналов MOXA Nport-5232I с блоком питания DR-45-24; -универсальный комплект для подключения компьютера; -кабель связи (компл.) ПЗ=207866,67/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 48369,35 207866,67/4,61 |  | 48369
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 8999923
Итоги по разделу 2 Оборудование, неучтенное ценником (цена поставщика) :
Оборудование | [5 empty] | 8999923
Итого | [5 empty] | 8999923
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 8999923
Итого по разделу 2 Оборудование, неучтенное ценником (цена поставщика) | [5 empty] | 8999923
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 9005388 | 1376 | 3686 465 |  | 138.8
Накладные расходы | [5 empty] | 1826
Сметная прибыль | [5 empty] | 1192
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 8483 |  |  |  | 138.8
Итого Оборудование | [5 empty] | 8999923
Итого | [5 empty] | 9008406 |  |  |  | 138.8
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 403
Машины и механизмы | [5 empty] | 3686
ФОТ | [5 empty] | 1841
Оборудование | [5 empty] | 8999923
Накладные расходы | [5 empty] | 1826
Сметная прибыль | [5 empty] | 1192
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 9008406 |  |  |  | 138.8
Составил: ___________________________Шиляева Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)