## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
«Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-02
(локальная смета)
на | Система АСУ ТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2017-26р-299/17-1-АСУТП Изм. 2
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________3317,840 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________28,119 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________674,199 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2615,522 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________28,059 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2956,18 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________63,02 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. ( ФЕР-2017 (с Изм. 1-4))
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
Оборудование
1 | ФЕРм11-06-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Щиты и пульты, масса: до 150 кг (шкаф АСУ ТП №1,2, 800*2000*600 мм) (шт) | 2 | 405,39 90,6 | 25,24 2,66 | 811 | 181 | 50 5 | 10.1 | 20.2
2 | ФЕРм11-06-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Щиты и пульты, масса: до 150 кг (Шкаф МИП, 800*2000*600 мм) (шт) | 1 | 405,39 90,6 | 25,24 2,66 | 405 | 91 | 25 3 | 10.1 | 10.1
3 | ФЕРм11-04-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (Антенна GPS, поставляемая комплектно со шкафами АСУ) (шт) | 2 | 200,95 93,83 | 79,87 11,26 | 402 | 188 | 160 23 | 10.1 | 20.2
4 | ФЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (Датчик температуры в защитном экране и датчик температуры на внутренней стене здания ОПУ) (шт) | 2 1+1 | 11,53 10,22 |  | 23 | 20 |  | 1.03 | 2.06
5 | ФЕРм11-04-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т (Защитный экран) (шт) | 1 | 200,95 93,83 | 79,87 11,26 | 201 | 94 | 80 11 | 10.1 | 10.1
6 | ФЕРм11-04-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т (АРМ в комплекте: Системный блок, монитор - 2шт, клавиатура, мышь, компьютерный кейс) (шт) | 4 1+2+1 | 19,48 8,79 | 10,51 1,86 | 78 | 35 | 42 7 | 1.03 | 4.12
Монтаж элементов диспетчерского щита
7 | ФЕРм10-06-037-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (крышка) (100 шт) | 0,64 64 / 100 | 59,66 56,05 |  | 38 | 36 |  | 6.18 | 3.96
8 | ФЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Модуль D5 мм с двумя выводами) (шт) | 24 1+5+13+5 | 18,74 10,87 | 7,11 1 | 450 | 261 | 171 24 | 1.13 | 27.12
Электроустановоные изделия
9 | ФЕРм11-08-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок пайкой (Резистор) (100 шт) | 0,14 (7*2) / 100 | 158,97 105,16 |  | 22 | 15 |  | 10.3 | 1.44
10 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) | 0,01 1 / 100 | 453,93 342,84 | 4,67 0,64 | 5 | 3 |  | 34.56 | 0.35
Кабельная продукция
11 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 35,27 (3598/1,02) / 100 | 163,93 89,75 | 44,74 5,02 | 5782 | 3165 | 1578 177 | 9.33 | 329.07
12 | ФЕРм08-02-145-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 77,61 (7916/1,02) / 100 | 145,27 56,85 | 41,26 5,02 | 11274 | 4412 | 3202 390 | 5.91 | 458.68
13 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 10,74 (1095/1,02) / 100 | 179,05 95,91 | 45,57 5,02 | 1923 | 1030 | 489 54 | 9.97 | 107.08
14 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (100 м) | 1,65 (170/1,03) / 100 | 117,17 102,8 |  | 193 | 170 |  | 9.27 | 15.3
15 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (сечение 4 мм2) (100 м) | 8,98 (925/1,03) / 100 | 493,2 302,3 | 5,33 0,76 | 4429 | 2715 | 48 7 | 32.16 | 288.8
16 | ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (100 м) | 5,61 561 / 100 | 1009,54 260,94 | 147,98 4,52 | 5664 | 1464 | 830 25 | 27.76 | 155.73
17 | ФЕРм08-02-158-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 (шт) | 236 218+18 | 7,86 2,02 |  | 1855 | 477 |  | 0.21 | 49.56
18 | ФЕРм08-02-158-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 7 (шт) | 202 150+14+38 | 8,75 2,89 |  | 1768 | 584 |  | 0.3 | 60.6
19 | ФЕРм08-02-158-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 (шт) | 8 | 20,84 4,04 |  | 167 | 32 |  | 0.42 | 3.36
20 | ФЕРм08-02-158-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 14 (шт) | 8 | 22,12 5,29 |  | 177 | 42 |  | 0.55 | 4.4
21 | ФЕРм08-02-158-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 19 (шт) | 66 | 23,88 7,02 |  | 1576 | 463 |  | 0.73 | 48.18
22 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) | 1,28 128 / 100 | 272,63 166,66 | 1,78 0,26 | 349 | 213 | 2 | 16.8 | 21.5
23 | ФЕРм10-01-051-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка и включение концов кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля 5х2 (10 шт) | 2,6 26 / 10 | 54,41 49,06 |  | 141 | 128 |  | 5.1 | 13.26
24 | ФЕР26-02-025-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огнезащитное покрытие составом"Нортекс-К" толщиной слоя 0,8 мм кабелей и проводов диаметром: до 50 мм (100 м2) (в три слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) | 4,29 429 / 100 | 1794,48 1642,89 | 46,05 9,75 | 7698 | 7048 | 198 42 | 192.6 | 826.25
25 | ФЕР26-02-022-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Огнезащитное покрытие толщиной слоя 1 мм кабелей и проводов (Грунтовка кабеля) (100 м2) | 4,29 429 / 100 | 818,71 566,06 | 188,94 3,02 | 3512 | 2428 | 811 13 | 62.41 | 267.74
26 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (шт) 6,71 = 18,73 - 0,72 x 16,70 | 370 | 6,71 3,66 |  | 2483 | 1354 |  | 0.38 | 140.6
Уд | 1. 01.7.07.29-0221 | Уплотнительный состав, (кг) | 0,72 266,4 | 16.7 |  | 4448.88
27 | ФЕРм08-02-472-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций (Хомут для заземления) (10 шт) 40,75 = 46,51 - 0,001 x 5 763,00 | 18,5 185 / 10 | 40,75 33,75 | 6,32 0,26 | 754 | 624 | 117 5 | 3.59 | 66.42
Уд | 1. 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм, (т) | 0,001 0,0185 | 5763 |  | 106.62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 52180 | 27273 | 7803 786 |  | 2956.18
Накладные расходы | [5 empty] | 28429
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 613) (Поз. 1-2, 4, 9, 14, 23) | [5 empty] | 515
97% ФОТ (от 358) (Поз. 3, 5-6) | [5 empty] | 347
100% ФОТ (от 17521) (Поз. 8, 10-13, 15-22, 26-27) | [5 empty] | 17521
105% ФОТ (от 9567) (Поз. 24-25, 7) | [5 empty] | 10046
Сметная прибыль | [5 empty] | 18685
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 613) (Поз. 1-2, 4, 9, 14, 23) | [5 empty] | 368
65% ФОТ (от 17915) (Поз. 3, 5-8, 10-13, 15-22, 26-27) | [5 empty] | 11645
70% ФОТ (от 9531) (Поз. 24-25) | [5 empty] | 6672
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 27890 |  |  |  | 1093.99
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 71404 |  |  |  | 1862.19
Итого | [5 empty] | 99294 |  |  |  | 2956.18
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 17104
Машины и механизмы | [5 empty] | 7803
ФОТ | [5 empty] | 28059
Накладные расходы | [5 empty] | 28429
Сметная прибыль | [5 empty] | 18685
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 99294 |  |  |  | 2956.18
Раздел 2. Оборудование
28 О | п.148 конъюнктурного анализа | Шкаф АСУ ТП №1 (4176480/1,20/4,61) (компл) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 809868,69 4176480/1,20/4,61 |  | 809869
29 О | п.149 конъюнктурного анализа | Шкаф АСУ ТП №2 (3992076/1,20/4,61) (компл) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 774110,59 3992076/1,20/4,61 |  | 774111
30 О | п.150 конъюнктурного анализа | Шкаф МИП, в составе: - Шкаф 2000x800x600 (ВхШхГ), цоколь 200мм двустороннего обслуживания - 1 компл.; - Блок питания QS10.241-D1 - 1шт.; - Преобразователь многофункциональный ЕТ411 - 6шт.; - Преобразователь многофункциональный ЕТ311 - 13шт.; - Прибор контроля ПКЭ ЩМК120С - 6шт.; - Разветвитель пассивный интерфейса на 3 ввода RS-485/2xRS-485 БАМР.343410.003 ТУ, ПР-3 - 38шт.; - Измеритель температуры двухканальный с RS-485, ТРМ200 - 1шт.; - Преобразователь NPORT IA5450AI-T - 1шт.; - Комплект для организации схемы электропитания (розетки, автоматы, реле, блоки питания…). ИБП не входит - 1компл.; - Комплект монтажного материала (кабель-канал, клеммы, стопора, …) - 1компл. (1 компл.) (187480,92/1,20/4,61) (компл) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 687620,5 3546048/1,20/4,61 |  | 687621
31 О | п.151 конъюнктурного анализа | АРМ оперативного персонала, в составе: - HP EliteDesk 800 G3, Win10Pro(64-bit),3-3-3 Wty - 1шт.; - Монитор HP 24" EliteDisplay E242 черный IPS LED 16:10 матовая HAS Pivot 250cd 178гр/178гр 1920x1200 D-Sub DisplayPort FHD USB 6.23кг - 2шт. (3546048/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 36354,76 187480,92/1,20/4,61 |  | 36355
32 О | п.152 конъюнктурного анализа | Принтер цветной А3 (187480,92/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 36354,76 187480,92/1,20/4,61 |  | 36355
33 О | п.153 конъюнктурного анализа | Компьютерный кейс для системного блока, PCC EST 01 (49461,72/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 9591,21 49461,72/1,20/4,61 |  | 9591
34 О | п.154 конъюнктурного анализа | Термопреобразователь сопротивления ДТС125Л-50М.В3.60 + кабель 20 м., ДТС125Л-50М.В3.60 (1323,96/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 256,73 1323,96/1,20/4,61 |  | 257
35 О | п.154 конъюнктурного анализа | Термопреобразователь сопротивления ДТС125Л-50М.В3.60 + кабель 40 м., ДТС125Л-50М.В3.60 (1323,96/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 256,73 1323,96/1,20/4,61 |  | 257
36 О | п.155 конъюнктурного анализа | ЭКРАН01 – для датчиков с длиной монтажной части 60 мм (503,47/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 97,63 503,47/1,20/4,61 |  | 98
Комплектующие и элементы диспетчерского щита:
37 О | п.156 конъюнктурного анализа | Крышка 24*24мм "Sinoptic" с рисунком (78,30/1,20/4,46) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 64 | 15,18 78,30/1,20/4,61 |  | 972
38 О | п.157 конъюнктурного анализа | Модуль однодиодный D5 мм с двумя выводами (338,00/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 65,54 338,00/1,20/4,61 |  | 66
39 О | п.158 конъюнктурного анализа | Модуль двухдиодный D5 мм с двумя выводами (394,25/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 5 | 76,45 394,25/1,20/4,61 |  | 382
40 О | п.159 конъюнктурного анализа | Модуль трехдиодный D5 мм с тремя выводами (491,59/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 13 | 95,32 491,59/1,20/4,61 |  | 1239
41 О | п.160 конъюнктурного анализа | Модуль четырехдиодный D5 мм с двумя выводами (421,82/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 5 | 81,79 421,82/1,20/4,61 |  | 409
Программное обеспечение
42 О | п.161 конъюнктурного анализа | Программный комплекс «ARIS-SCADA» (2000/1АРМ/noOPC/SQL/Web/103/no61850/noHB) (1145243,88/1,20/4,61) (шт) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 222076,29 1145243,88/1,20/4,61 |  | 222076
43 О | п.162 конъюнктурного анализа | Office Home and Business 2016 32/64 Russian Russia Only DVD No Skype P2 (replace T5D-02292), T5D-02705 (24673044/1,20/4,61) (компл) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 4784,47 24673,44/1,20/4,61 |  | 4784
44 О | п.163 конъюнктурного анализа | Kaspersky Internet Security Multi-Device Russian Edition. 2-Device 1 year Base Box, ПО (2306,04/1,20/4,61) (компл) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 1 | 447,16 2306,04/1,20/4,61 |  | 447
45 О | п.164 конъюнктурного анализа | Программное обеспечение "ОИК Диспетчер НТ" с расширением комплекта на 500 телепараметров (в Мегионский РЭС (основной сервер) - 2компл.; в Филиал АО "Тюменьэнерго" НЭС (основной и резервный сервера) - 4компл.) (26329,20/1,20/4,61) (компл) (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%; Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%) | 6 2+4 | 5105,55 26329,20/1,20/4,61 |  | 30633
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 2615522
Итоги по разделу 2 Оборудование :
Оборудование | [5 empty] | 2615522
Итого | [5 empty] | 2615522
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 2615522
Итого по разделу 2 Оборудование | [5 empty] | 2615522
Раздел 3. Материалы по ФССЦ
Монтажная продукция
46 | ФССЦ-24.3.04.11-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубка пластиковая типа ТВ40 (кг) | 2 20*0,1 | 44.63 |  | 89
47 | ФССЦ-20.1.02.15-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Соединитель восьмиканальный модульный (вилка) RJ-45 (шт) | 100 1*100 | 3.09 |  | 309
48 | ФССЦ-08.1.02.13-0007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х (МРПИ 20) (м) | 516 | 9.18 |  | 4737
49 | ФССЦ-08.1.02.13-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Рукава металлические диаметром: 50 мм РЗ-Ц-Х (МРПИ 50) (м) | 45 | 21.44 |  | 965
50 | ФССЦ-01.7.15.10-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скоба крепежная для рукавов металлических диаметром: 20 мм (100 шт) | 1 (1*100) / 100 | 55 |  | 55
51 | ФССЦ-14.2.02.07-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Материал огнезащитный терморасширяющийся: «Огракс-ВВ» для покрытия электрических кабелей (кг) | 645 | 45.1 |  | 29090
52 | ФССЦ-14.4.01.14-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: фосфатирующая ВЛ-02 (кг) | 37 | 29.15 |  | 1079
53 | ФССЦ-62.1.02.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Резисторы (МЛТ-0,25 Вт, 120 Ом) (шт) | 7 | 1.19 |  | 8
Кабельная продукция
54 | ФССЦ-21.1.08.03-0573 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 (1000 м) | 4,151 4151 / 1000 | 25034.13 |  | 103917
55 | ФССЦ-21.1.08.03-0578 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 (1000 м) | 2,751 2751 / 1000 | 29332.61 |  | 80694
56 | ФССЦ-21.1.08.03-0581 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 (1000 м) | 0,343 343 / 1000 | 37014.5 |  | 12696
57 | ФССЦ-21.1.08.03-0586 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 (1000 м) | 0,087 87 / 1000 | 50351.14 |  | 4381
58 | ФССЦ-21.1.08.03-0591 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 (1000 м) | 0,136 136 / 1000 | 63775.02 |  | 8673
59 | ФССЦ-21.1.08.03-0594 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 (1000 м) | 3,956 3956 / 1000 | 83256.13 |  | 329361
60 | ФССЦ-21.1.08.03-0579 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, с экраном, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 0,66 кВ, марки: КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 (1000 м) | 0,316 316 / 1000 | 38348.22 |  | 12118
61 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (ВВГнг(А)-LS 3х2,5) (1000 м) | 0,115 115 / 1000 | 6920.41 |  | 796
62 | ФССЦ-21.2.03.05-0068 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х4, ж-з) (1000 м) | 0,925 925 / 1000 | 3368.45 |  | 3116
63 | ФССЦ-21.2.03.05-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 2,5 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х2.5) (1000 м) | 0,12 120 / 1000 | 2291.15 |  | 275
64 | ФССЦ-21.2.03.05-0064 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 1,5 мм2 (ПуВнг(А)-LS 1х1.5) (1000 м) | 0,05 50 / 1000 | 1446.89 |  | 72
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 592431
Итоги по разделу 3 Материалы по ФССЦ :
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 591344
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 1087
Итого | [5 empty] | 592431
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 592431
Итого по разделу 3 Материалы по ФССЦ | [5 empty] | 592431
Раздел 4. Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
Монтажная продукция
65 | п.369 конъюнктурного анализа | Мастика герметизирующая липкая, 38-45 мм х 2 м, МГ-14-16 (137,57/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 19 | 13,18 137,57/1,20/8,87 |  | 250
66 | п.370 конъюнктурного анализа | Хомут ленточный для заземления, М5230 (210,07/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 185 | 20,13 210,07/1,20/8,87 |  | 3724
67 | п.371 конъюнктурного анализа | Лента бандажная 1/2" марки 201 ширина 12,7 мм (1568,00/1,20/8,87) (упак) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 150,26 1568,00/1,20/8,87 |  | 301
68 | п.372 конъюнктурного анализа | Замок 1/2" для бандажной ленты из стали марки 201 (1122,00/1,20/8,87) (упак) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 107,52 1122,00/1,20/8,87 |  | 215
69 | п.373 конъюнктурного анализа | Розетки внешние для настенного монтажа (RJ-45) SB-GTS2-8P8C-C6-SH-WH (556,86/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 53,37 556,86/1,20/8,87 |  | 53
70 | п.374 конъюнктурного анализа | Блок розеток Rem-16 с авт. 16А, 7 Schuko, алюм., 19", колодка, R-16-7S-A-440-K (3021,07/1,20/8,87) (шт) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 289,51 3021,07/1,20/8,87 |  | 290
Кабельная продукция
71 | п.375 конъюнктурного анализа | Кабель для промышленного интерфейса, КВПЭфнг(А)-LS-5е 4х2х0,52 (44,58/1,20/8,87) (м) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 236 | 4,27 44,58/1,20/8,87 |  | 1008
72 | п.376 конъюнктурного анализа | Кабель для промышленного интерфейса, КИПЭВнг(А)-LS 2x2x0.6 (116,27/1,20/8,87) (м) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 406 | 11,14 116,27/1,20/8,87 |  | 4523
73 | п.148,149 конъюнктурного анализа | Комплектный кабель (Поставялется комплектно со шкафами АСУ) (м) (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 112
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 10364
Итоги по разделу 4 Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) :
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 10364
Итого | [5 empty] | 10364
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 10364
Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) | [5 empty] | 10364
Раздел 5. Автомобильные перевозки
- ж/д станция "Нижневартовск-2" до объекта 74 км
Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
74 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,0241 24,1/1000 | 61.02 | 61.02 | 1 |  | 1
75 | ФССЦпг-03-02-02-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,0078 7,8/1000 | 71.78 | 71.78 | 1 |  | 1
76 | ФССЦпг-03-02-03-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,0613 61,3/1000 | 100.86 | 100.86 | 6 |  | 6
Материалы по ФССЦ
77 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,179 178,5/1000 | 61.02 | 61.02 | 11 |  | 11
78 | ФССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -0,1785 -178,5/1000 | 18.16 | 18.16 | -3 |  | -3
79 | ФССЦпг-03-02-02-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,002 2,1/1000 | 71.78 | 71.78
80 | ФССЦпг-03-02-02-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 30 км (1 т груза) | -0,0021 -2,1/1000 | 40.2 | 40.2
81 | ФССЦпг-03-02-03-074 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 74 км: III класс груза (1 т груза) | 4,786 4786,20/1000 | 100.86 | 100.86 | 483 |  | 483
82 | ФССЦпг-03-02-03-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км (1 т груза) | -4,7862 -4786,20/1000 | 56.48 | 56.48 | -270 |  | -270
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 229 |  | 229
Итоги по разделу 5 Автомобильные перевозки :
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 229
Итого | [5 empty] | 229
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 229
Итого по разделу 5 Автомобильные перевозки | [5 empty] | 229
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 3270726 | 27273 | 8032 786 |  | 2956.18
Накладные расходы | [5 empty] | 28429
Сметная прибыль | [5 empty] | 18685
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 28119 |  |  |  | 1093.99
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 674199 |  |  |  | 1862.19
Итого Оборудование | [5 empty] | 2615522
Итого | [5 empty] | 3317840 |  |  |  | 2956.18
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 619899
Машины и механизмы | [5 empty] | 8032
ФОТ | [5 empty] | 28059
Оборудование | [5 empty] | 2615522
Накладные расходы | [5 empty] | 28429
Сметная прибыль | [5 empty] | 18685
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 3317840 |  |  |  | 2956.18
Составил: ___________________________Кальянова И.Н.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)