## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
«Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 06-01-01
(локальная смета)
на | Устройство маслоотвода
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2017-26р-299/17-1-МХ Изм.1
| Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________76,593 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1,966 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________189,82 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________20,59 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. ( ФЕР-2017 (с Изм. 1-4))
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Колодцы (К1, К2, К3)
1 | ФЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) | 0,0611 ((14,99+19,58+28,38)*0,97) / 1000 | 2706,44 81,74 | 2624,7 307,4 | 165 | 5 | 160 19 | 10.48 | 0.64
2 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 0,0189 ((14,99+19,58+28,38)*0,03) / 100 | 1441,44 1441,44 |  | 27 | 27 |  | 184.8 | 3.49
перемещение вырытого грунта на 50м
3 | ФЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) (Прил.1.12 п.3.76 При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 0,063 (14,99+19,58+28,38) / 1000 | 434.55 | 434,55 44,18 | 27 |  | 27 3
4 | ФЕР01-01-032-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-02 (1000 м3) (Доп.перемещение на 40 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | 0,063 (14,99+19,58+28,38) / 1000 | 1662.52 | 1662,52 169,04 | 105 |  | 105 11
5 | ФЕР01-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) | 0,0558 ((14,86+19,62+28,84)/1,1*0,97) / 1000 | 262.92 | 262,92 26,73 | 15 |  | 15 1
6 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) | 0,0173 ((14,86+19,62+28,84)/1,1*0,03) / 100 | 663,75 663,75 |  | 11 | 11 |  | 88.5 | 1.53
7 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) | 0,5584 ((14,86+19,62+28,84)/1,1*0,97) / 100 | 387,18 106,88 | 280,3 30,58 | 216 | 60 | 156 17 | 12.53 | 7
8 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 63,32 14,86+19,62+28,84 | 55.26 |  | 3499
9 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) | 1,408 0,61/1,3*3 | 69,12 19,61 | 49,14 5,56 | 97 | 28 | 69 8 | 2.4 | 3.38
10 | ФССЦ-02.2.05.04-0088 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 20-40 мм (м3) | 1,83 0,61*3 | 108.6 |  | 199
11 | ФЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство фундаментных плит бетонных плоских (100 м3) | 0,0051 (0,17*3) / 100 | 3138,73 996,47 | 1750,86 269,76 | 16 | 5 | 9 1 | 116.82 | 0.6
12 | ФССЦ-04.1.02.05-0040 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В7,5 (М100) (м3) | 0.52 | 535.46 |  | 278
13 | ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (анкера) (т) | 0,0026 4*0,22/1000*3 | 958,14 445,69 | 440,24 54,14 | 2 | 1 | 1 | 46.33 | 0.12
14 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (т) | 0,0026 4*0,22/1000*3 | 8014.15 |  | 21
15 | ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (стенки и днище колодца) (т) | 1,6 249,08*(1,5+1,82+2,33)/1000+64,14/1000*3 | 641 433,24 | 125,8 3,82 | 1026 | 693 | 201 6 | 50.79 | 81.26
16 | ФССЦ-23.5.01.08-0066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр: 1020 мм, толщина стенки 10 мм (м) | 6 | 1898.4 |  | 11390
17 | ФССЦ-08.3.05.02-0061 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 10-13 мм (т) | 0,1924 64,14*3/1000 | 6671.97 |  | 1284
18 | ФЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер (крышка) (т) | 0,1295 43,15*3/1000 | 914,42 763,35 | 114,52 15,09 | 118 | 99 | 15 2 | 89.49 | 11.59
19 | ФССЦ-08.3.05.02-0058 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм (т) | 0,1295 43,15*3/1000 | 5891.61 |  | 763
20 | ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (скобы) (т) | 0,0197 (4+5+7)*1,23/1000 | 958,14 445,69 | 440,24 54,14 | 19 | 9 | 9 1 | 46.33 | 0.91
21 | ФССЦ-08.3.04.02-0097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 20 мм (т) | 0.0197 | 5230.01 |  | 103
22 | ФССЦ-01.7.04.09-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Петля накладная (шт) | 12 4+4+4 | 12 |  | 144
23 | ФЕР13-03-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 (100 м2) 132,57 = 487,39 - 0,016 x 22 176,00 (в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 0,5084 ((0,0026+1,6+0,1295+0,0197+12*0,1/1000)*29) / 100 | 265,14 113,52 | 19,74 0,66 | 135 | 58 | 10 | 10.66 | 5.42
Уд | 1. 14.4.01.19-0003 | Грунтовка: ХС-059 красно-коричневая, (т) | 0,032 0,0163 | 22176 |  | 361.47
24 | ФССЦ-14.4.01.19-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: ХС-010 химстойкая красно-коричневая (т) | 0.0163 | 28447.65 |  | 464
25 | ФЕР13-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 (100 м2) 67,20 = 573,36 - 0,019 x 26 640,00 (в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 0,5084 ((0,0026+1,6+0,1295+0,0197+12*0,1/1000)*29) / 100 | 134,4 45,72 | 13,32 0,66 | 68 | 23 | 7 | 5.04 | 2.56
Уд | 1. 14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759 белая, (т) | 0,038 0,0193 | 26640 |  | 514.15
26 | ФССЦ-14.4.04.11-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Эмаль ХС-710 серая (т) | 0.0193 | 40272.19 |  | 777
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 20969 | 1019 | 784 69 |  | 118.5
Накладные расходы | [5 empty] | 1050
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 38) (Поз. 2, 6) | [5 empty] | 32
95% ФОТ (от 881) (Поз. 15, 18, 23, 25) | [5 empty] | 837
100% ФОТ (от 116) (Поз. 1, 3-5, 7) | [5 empty] | 116
110% ФОТ (от 17) (Поз. 11, 13, 20) | [5 empty] | 19
128% ФОТ (от 36) (Поз. 9) | [5 empty] | 46
Сметная прибыль | [5 empty] | 852
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 38) (Поз. 2, 6) | [5 empty] | 17
50% ФОТ (от 116) (Поз. 1, 3-5, 7) | [5 empty] | 58
65% ФОТ (от 17) (Поз. 11, 13, 20) | [5 empty] | 11
70% ФОТ (от 81) (Поз. 23, 25) | [5 empty] | 57
80% ФОТ (от 36) (Поз. 9) | [5 empty] | 29
85% ФОТ (от 800) (Поз. 15, 18) | [5 empty] | 680
Итоги по разделу 1 Колодцы (К1, К2, К3) :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 702 |  |  |  | 7.64
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 87 |  |  |  | 5.02
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 5485
Конструкции из кирпича и блоков | [5 empty] | 172 |  |  |  | 3.38
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 67 |  |  |  | 1.63
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 2584 |  |  |  | 92.85
Материалы | [5 empty] | 13437
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 337 |  |  |  | 7.98
Итого | [5 empty] | 22871 |  |  |  | 118.5
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 19166
Машины и механизмы | [5 empty] | 784
ФОТ | [5 empty] | 1088
Накладные расходы | [5 empty] | 1050
Сметная прибыль | [5 empty] | 852
Итого по разделу 1 Колодцы (К1, К2, К3) | [5 empty] | 22871 |  |  |  | 118.5
Раздел 2. Маслопровод
27 | ФЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) | 0,0728 (75,01*0,97) / 1000 | 2706,44 81,74 | 2624,7 307,4 | 197 | 6 | 191 22 | 10.48 | 0.76
28 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 0,0225 (75,01*0,03) / 100 | 1441,44 1441,44 |  | 32 | 32 |  | 184.8 | 4.16
перемещение вырытого грунта на 50м
29 | ФЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) (Прил.1.12 п.3.76 При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | 0,075 75,01 / 1000 | 434.55 | 434,55 44,18 | 33 |  | 33 3
30 | ФЕР01-01-032-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-02 (1000 м3) (Доп.перемещение на 40 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | 0,075 75,01 / 1000 | 1662.52 | 1662,52 169,04 | 125 |  | 125 13
31 | ФЕР01-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) | 0,0651 (73,82/1,1*0,97) / 1000 | 262.92 | 262,92 26,73 | 17 |  | 17 2
32 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) | 0,0201 (73,82/1,1*0,03) / 100 | 663,75 663,75 |  | 13 | 13 |  | 88.5 | 1.78
33 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) | 0,651 (73,82/1,1*0,97) / 100 | 387,18 106,88 | 280,3 30,58 | 252 | 70 | 182 20 | 12.53 | 8.16
34 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 73.82 | 55.26 |  | 4079
35 | ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (10 м3) | 0,286 (3,15/1,1) / 10 | 114,83 83,33 | 31,5 3,52 | 33 | 24 | 9 1 | 10.2 | 2.92
36 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний (м3) | 3.15 | 55.26 |  | 174
37 | ФЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм (км) | 0,05726 57,26/1000 | 28829,94 6147,9 | 19405 2179,46 | 1651 | 352 | 1111 125 | 594 | 34.01
38 | ФЕР16-07-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 400 мм (100 м) | -0,5726 -57,26 / 100 | 255,96 58,32 | 44.51 | -147 | -33 | -25 | 5.01 | -2.87
39 | ФССЦ-23.3.03.02-0175 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 325 мм, толщина стенки 10 мм (м) | 58 | 664.11 |  | 38518
40 | ФЕР13-03-002-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-059 (100 м2) 132,57 = 487,39 - 0,016 x 22 176,00 (в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1,3066 (58*77,68/1000*29) / 100 | 265,14 113,52 | 19,74 0,66 | 346 | 148 | 26 1 | 10.66 | 13.93
Уд | 1. 14.4.01.19-0003 | Грунтовка: ХС-059 красно-коричневая, (т) | 0,032 0,0418 | 22176 |  | 926.96
41 | ФССЦ-14.4.01.19-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка: ХС-010 химстойкая красно-коричневая (т) | 0.0418 | 28447.65 |  | 1189
42 | ФЕР13-03-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-759 (100 м2) 67,20 = 573,36 - 0,019 x 26 640,00 (в два слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 1,3066 (58*77,68/1000*29) / 100 | 134,4 45,72 | 13,32 0,66 | 176 | 60 | 17 1 | 5.04 | 6.59
Уд | 1. 14.4.04.11-0011 | Эмаль ХС-759 белая, (т) | 0,038 0,0497 | 26640 |  | 1324.01
43 | ФССЦ-14.4.04.11-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Эмаль ХС-710 серая (т) | 0.0497 | 40272.19 |  | 2002
44 | ФЕР09-05-007-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Вырезка отверстий в металлоконструкциях при толщине стали: от 5 до 10 мм (100 м) | 0,071 (3,14*0,325*7) / 100 | 404,31 254,74 | 6,23 0,07 | 29 | 18 |  | 26.48 | 1.88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 48719 | 690 | 1686 188 |  | 71.32
Накладные расходы | [5 empty] | 1035
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 45) (Поз. 28, 32) | [5 empty] | 38
95% ФОТ (от 228) (Поз. 40, 42, 44) | [5 empty] | 217
100% ФОТ (от 136) (Поз. 27, 29-31, 33) | [5 empty] | 136
134% ФОТ (от -33) (Поз. 38) | [5 empty] | -44
137% ФОТ (от 502) (Поз. 35, 37) | [5 empty] | 688
Сметная прибыль | [5 empty] | 670
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 45) (Поз. 28, 32) | [5 empty] | 20
50% ФОТ (от 136) (Поз. 27, 29-31, 33) | [5 empty] | 68
70% ФОТ (от 210) (Поз. 40, 42) | [5 empty] | 147
83% ФОТ (от -33) (Поз. 38) | [5 empty] | -27
85% ФОТ (от 18) (Поз. 44) | [5 empty] | 15
89% ФОТ (от 502) (Поз. 35, 37) | [5 empty] | 447
Итоги по разделу 2 Маслопровод :
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 828 |  |  |  | 8.92
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 103 |  |  |  | 5.94
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 45962
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 2819 |  |  |  | 36.93
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | -218 |  |  |  | -2.87
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 869 |  |  |  | 20.52
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 61 |  |  |  | 1.88
Итого | [5 empty] | 50424 |  |  |  | 71.32
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 46343
Машины и механизмы | [5 empty] | 1686
ФОТ | [5 empty] | 878
Накладные расходы | [5 empty] | 1035
Сметная прибыль | [5 empty] | 670
Итого по разделу 2 Маслопровод | [5 empty] | 50424 |  |  |  | 71.32
Раздел 3. Автомобильные перевозки
Доставка песка от площадки складирования песка ООО "Речной порт Нижневартовск" до ПС= 65 км
45 | ФССЦпг-03-21-01-065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км (1 т груза) | 224,464 140,29*1,6 | 33.07 | 33.07 | 7423 |  | 7423
46 | ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -224,464 -140,29*1,6 | 19.29 | 19.29 | -4330 |  | -4330
Доставка щебня от площадки складирования песка ООО "Речной порт Нижневартовск" до подстанции = 65 км
47 | ФССЦпг-03-21-01-065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км (1 т груза) | 2,562 1,83*1,4 | 33.07 | 33.07 | 85 |  | 85
48 | ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -2,562 -1,83*1,4 | 19.29 | 19.29 | -49 |  | -49
Доставка металлоконструкций от ст."Нижневартовск-2" до ПС на расстояние 74 км
49 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,344 0,0026+0,1295+0,1924+0,0197 | 61.02 | 61.02 | 21 |  | 21
50 | ФССЦпг-03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -0.344 | 34.17 | 34.17 | -12 |  | -12
Доставка труб стальных (1020*10, 325х10) от ст."Нижневартовск-2" до ПС на расстояние 74 км
51 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 6 (58*77,68+6*249,08)/1000 | 61.02 | 61.02 | 366 |  | 366
52 | ФССЦпг-03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -6 | 34.17 | 34.17 | -205 |  | -205
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 3299 |  | 3299
Итоги по разделу 3 Автомобильные перевозки :
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 3299
Итого | [5 empty] | 3299
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 3299
Итого по разделу 3 Автомобильные перевозки | [5 empty] | 3299
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 72987 | 1709 | 5769 257 |  | 189.82
Накладные расходы | [5 empty] | 2084
Сметная прибыль | [5 empty] | 1522
Итоги по смете:
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | [5 empty] | 1530 |  |  |  | 16.56
Земляные работы, выполняемые ручным способом | [5 empty] | 190 |  |  |  | 10.96
Материалы для строительных работ | [5 empty] | 51447
Конструкции из кирпича и блоков | [5 empty] | 172 |  |  |  | 3.38
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | [5 empty] | 67 |  |  |  | 1.63
Строительные металлические конструкции | [5 empty] | 2645 |  |  |  | 94.73
Материалы | [5 empty] | 13437
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | [5 empty] | 1205 |  |  |  | 28.5
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [5 empty] | 2819 |  |  |  | 36.93
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | [5 empty] | -218 |  |  |  | -2.87
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 3299
Итого | [5 empty] | 76593 |  |  |  | 189.82
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 65509
Машины и механизмы | [5 empty] | 5769
ФОТ | [5 empty] | 1966
Накладные расходы | [5 empty] | 2084
Сметная прибыль | [5 empty] | 1522
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 76593 |  |  |  | 189.82
Составил: ___________________________Пахарева Л.Л.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)