## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
«Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-01-03
(локальная смета)
на | Пусконаладочные работы по системе АСУ ТП
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2017-26р-299/17-1-ППНР
| Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________140,473 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________67,535 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________4147,38 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. ( ФЕР-2017 (с Изм. 1-4))
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Пусконаладочные работы
1 | ФЕРп02-01-003-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 320 (система) (Коэффициент ФМИ*ФУ ОЗП=1,04; ТЗ=1,04) | 1 | 49078,67 49078,67 |  | 49079 | 49079 |  | 3013.92 | 3013.92
2 | ФЕРп02-01-003-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 320 до 639 добавлять к расценке 02-01-003-13 (канал) (Коэффициент ФМИ*ФУ ОЗП=1,04; ТЗ=1,04) | 257 | 137,51 137,51 |  | 35340 | 35340 |  | 8.4448 | 2170.31
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 84419 | 84419 |  |  | 5184.23
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 67535 | 67535 |  |  | 4147.38
В том числе, справочно:
Работа "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 (Поз. 1-2) | [5 empty] | -16884 | -16884 |  |  | -1036.846
Накладные расходы | [5 empty] | 45924
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 67535) (Поз. 1-2) | [5 empty] | 45924
Сметная прибыль | [5 empty] | 27014
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 67535) (Поз. 1-2) | [5 empty] | 27014
Итоги по разделу 1 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 140473 |  |  |  | 4147.38
Итого | [5 empty] | 140473 |  |  |  | 4147.38
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 67535
Накладные расходы | [5 empty] | 45924
Сметная прибыль | [5 empty] | 27014
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы | [5 empty] | 140473 |  |  |  | 4147.38
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 84419 | 84419 |  |  | 5184.23
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Работа "вхолостую" ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 (Поз. 1-2)) | [5 empty] | 67535 | 67535 |  |  | 4147.38
Накладные расходы | [5 empty] | 45924
Сметная прибыль | [5 empty] | 27014
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [5 empty] | 140473 |  |  |  | 4147.38
Итого | [5 empty] | 140473 |  |  |  | 4147.38
В том числе:
ФОТ | [5 empty] | 67535
Накладные расходы | [5 empty] | 45924
Сметная прибыль | [5 empty] | 27014
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 140473 |  |  |  | 4147.38
Составил: ___________________________Кальянова И.Н.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)