# Конкурс (тендер) № 41904 (вскрытие конвертов 12.11.2014 в 07:00)

| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 27.10.2014 14:56 |
| --- | --- |
| [Выгрузить] позиция 12 Нефтеюганские ЭС Щит освещения ЩР напишите аппаратный состав автоматов и марку производителя автоматов на которых надо посчитать ящик если есть однолинейная схема просим предоставить |  |
| Прочитать ответ: | 29.10.2014 07:53 |
| Комплектация изделия: Выключатель автоматич. трехполюсный Schneider 11227, 40A - 1 шт; Выключатель автоматич. однополюсный Schneider 11203, 16А - 6 шт. Шина N, PE - 2 шт. Схема в прикрепленном файле. Скачать файл Ответ на запрос 2.7z (13 Кб) |  |