## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2015 г. | [11 empty] | "____" ______________2015 г.
Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ установка ОПУ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 07-03-01
(локальная смета)
|  | на | Наружное освещение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Э 712-13-Э2-030-23-ЭП
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________33,146 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,502 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12,233 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________17,411 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1,142 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________105,89 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
Шкаф наружного освещения КШО-Э-З(Н)=1шт
1 | ФЕРм08-03-524-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А | 1 шт. | 1 | 73.27 | 24.4 | 3.49 | 0.14 | 73 | 24 | 3 |  | 2.46 | 2.46 | 0.01 | 0.01
Пересечение с автодорогой методом прокола
2 | ФЕР34-02-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство переходов подземных методом горизонтального прокола: первой трубой до 10 м | 1 переход | 1 | 2048.41 | 126.06 | 1730.05 | 85.46 | 2048 | 126 | 1730 | 85 | 12.18 | 12.18 | 6.33 | 6.33
Траншея Т-1 (длина 25м)
3 | ФЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,005 4,5/1000 | 2706.44 | 81.74 | 2624.7 | 307.4 | 14 |  | 14 | 2 | 10.48 | 0.05 | 22.77 | 0.11
4 | ФЕР01-01-033-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,002 1,5/1000 | 527.5 |  | 527.5 | 102.89 | 1 |  | 1 |  |  |  | 8.87 | 0.02
5 | ФЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 | 0,3 3 / 10 | 114.83 | 83.33 | 31.5 | 3.52 | 34 | 25 | 9 | 1 | 10.2 | 3.06 | 0.35 | 0.11
6 | ФССЦ-408-0124 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Песок природный для строительных: работ мелкий | м3 | 3 | 59.99 |  |  |  | 180
7 | ФЕР22-01-011-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0,025 25/1000 | 41949.02 | 3291.3 | 2367.2 | 266.2 | 1049 | 82 | 59 | 7 | 318 | 7.95 | 20.62 | 0.52
8 | ФСЭМ-042901 Приказ Минстроя России от 11.12.15 №899/пр | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания: низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | -0,2 | 26.32 |  | 26.32 |  | -5 |  | -5
9 | ФССЦ-103-0139 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | -25,1 | 35.7 |  |  |  | -896
10 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 1,2 (25+5+30+30+30)/100 | 187.39 | 95.43 | 54.4 | 2.7 | 225 | 115 | 65 | 3 | 9.92 | 11.9 | 0.2 | 0.24
11 | ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,9 90/100 | 595.86 | 231.62 | 136.2 | 5.13 | 536 | 208 | 123 | 5 | 24.64 | 22.18 | 0.38 | 0.34
12 | ФССЦ-103-0015 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 90 | 19.4 |  |  |  | 1746
13 | ФЕРм08-02-407-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | 100 м | 0,05 5/100 | 740.32 | 312.08 | 197.7 | 8.64 | 37 | 16 | 10 |  | 33.2 | 1.66 | 0.64 | 0.03
14 | ФССЦ-103-0016 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 35 | 26.5 |  |  |  | 928
15 | ФССЦ-507-4387 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Отводы стальные крутоизогнутые бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,0 мм | шт. | 1 | 11.37 |  |  |  | 11
16 | ФЕРм08-02-147-10 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,48 (8+40) / 100 | 229.78 | 135.45 | 58.33 | 2.7 | 110 | 65 | 28 | 1 | 14.08 | 6.76 | 0.2 | 0.1
17 | ФЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Конструкция сварная | 1 т | 0,141 7,05*5*4/1000 | 573.91 | 346.32 | 143.51 | 2.7 | 81 | 49 | 20 |  | 36 | 5.08 | 0.2 | 0.03
18 | ФССЦ-101-3684 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Швеллеры: № 8 сталь марки Ст3пс | т | 0.141 | 5000 |  |  |  | 705
КС-1 кронштейн крепления прожектора - 3шт
19 | ФЕРм08-02-152-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр кронштейн крепления прожектора - 3шт | Конструкция сварная | 1 т | 0,01851 6,17*3/1000 | 573.91 | 346.32 | 143.51 | 2.7 | 11 | 6 | 3 |  | 36 | 0.67 | 0.2
20 | ФССЦ-101-1121 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь: С255 | т | 0,01 ОКРУГЛ((1*2,98+1*0,11+1*0,08)*3/1000;2) | 5821.93 |  |  |  | 58
21 | ФССЦ-103-0006 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. труба 45х3 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 0,3 0,1*3 | 28.05 |  |  |  | 8
22 | ФССЦ-103-0004 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр прим. труба 32х3 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 3,75 1,25*3 | 20.32 |  |  |  | 76
23 | ФССЦ-509-0104 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Скобы: двухлапковые | 10 шт. | 10 100/10 | 11.89 |  |  |  | 119
24 | ФЕРм08-02-411-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,32 (2+30)/100 | 1031.96 | 260.94 | 163.3 | 2.43 | 330 | 84 | 52 | 1 | 27.76 | 8.88 | 0.18 | 0.06
25 | ФССЦ-301-0041 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Патрубки | 10 шт. | -0,32 | 277.5 |  |  |  | -89
26 | ФССЦ-101-3131 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Рукава металлические диаметром: 20 мм РЗ-Ц-Х | м | 30 | 9.18 |  |  |  | 275
27 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0,32 32 / 100 | 69.6 | 50.67 | 4.44 | 0.27 | 22 | 16 | 1 |  | 5.39 | 1.72 | 0.02 | 0.01
28 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными | 1 светильник | 3 | 96.16 | 20.29 | 75.36 | 8.05 | 288 | 61 | 226 | 24 | 2.29 | 6.87 | 0.8 | 2.4
29 | ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,1 10 / 100 | 337.6 | 178.6 | 69.36 | 2.57 | 34 | 18 | 7 |  | 19 | 1.9 | 0.19 | 0.02
30 | ФССЦ-101-1627 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | -0,0004 | 5763 |  |  |  | -2
31 | ФССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,008 10*0,8/1000 | 6159.22 |  |  |  | 49
32 | ФЕРм08-02-472-11 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр прим. проводник зазкемляющий П-1 | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 3,5 35 / 10 | 46.93 | 33.75 | 6.75 | 0.14 | 164 | 118 | 24 |  | 3.59 | 12.57 | 0.01 | 0.04
33 | ФССЦ-101-1627 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм | т | -0,0035 | 5763 |  |  |  | -20
34 | ФССЦ-509-0114 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Наконечники кабельные: медные сечением жилы 6 мм2, длиной 42 мм | 100 шт. | 0,3 30 / 100 | 79 |  |  |  | 24
35 | ФССЦ-101-5848 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Болты с гайками и шайбами оцинкованные для монтажа стальных конструкций, диаметр 10-12 мм, длина 30-50 мм | т | 0,050918 (0,6742+0,244+50)/1000 | 4966.37 |  |  |  | 253
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 8477 | 1013 | 2370 | 129 |  | 105.89 |  | 10.37
Накладные расходы | [8 empty] | 1196
В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 816) (Поз. 3-4, 28, 1, 10-11, 13, 16-17, 19, 24-25, 27, 29-33) | [8 empty] | 816
105% ФОТ (от 211) (Поз. 2) | [8 empty] | 222
137% ФОТ (от 115) (Поз. 5, 7-9) | [8 empty] | 158
Сметная прибыль | [8 empty] | 769
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 2) (Поз. 3-4) | [8 empty] | 1
65% ФОТ (от 1025) (Поз. 2, 28, 1, 10-11, 13, 16-17, 19, 24-25, 27, 29-33) | [8 empty] | 666
89% ФОТ (от 115) (Поз. 5, 7-9) | [8 empty] | 102
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итоги по Строительным работам
Прокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 2 | [8 empty] | 2048 | 126 | 1730 | 85 |  | 12.18 |  | 6.33
Накладные расходы 105% ФОТ (от 211) | [8 empty] | 222
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 211) | [8 empty] | 137
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2407 |  |  |  |  | 12.18 |  | 6.33
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
Итого Поз. 3-4 | [8 empty] | 15 |  | 15 | 2 |  | 0.05 |  | 0.13
Накладные расходы 100% ФОТ (от 2) | [8 empty] | 2
Сметная прибыль 50% ФОТ (от 2) | [8 empty] | 1
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 18 |  |  |  |  | 0.05 |  | 0.13
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:
Итого Поз. 5, 7-9 | [8 empty] | 182 | 107 | 63 | 8 |  | 11.01 |  | 0.63
Накладные расходы 137% ФОТ (от 115) | [8 empty] | 158
Сметная прибыль 89% ФОТ (от 115) | [8 empty] | 102
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 442 |  |  |  |  | 11.01 |  | 0.63
Материалы для строительных работ:
Итого Поз. 6 | [8 empty] | 180
Линии электропередачи:
Итого Поз. 28 | [8 empty] | 288 | 61 | 226 | 24 |  | 6.87 |  | 2.4
Накладные расходы 100% ФОТ (от 85) | [8 empty] | 85
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 85) | [8 empty] | 55
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 428 |  |  |  |  | 6.87 |  | 2.4
Итого | [8 empty] | 3475 |  |  |  |  | 30.11 |  | 9.49
Итоги по Монтажным работам
Электромонтажные работы на других объектах:
Итого Поз. 1, 10-11, 13, 16-17, 19, 24-25, 27, 29-33 | [8 empty] | 1561 | 719 | 336 | 10 |  | 75.78 |  | 0.88
Накладные расходы 100% ФОТ (от 729) | [8 empty] | 729
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 729) | [8 empty] | 474
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2764 |  |  |  |  | 75.78 |  | 0.88
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 12, 14-15, 18, 23, 26, 35 | [8 empty] | 4037
Материалы для монтажных работ:
Итого Поз. 20-22 | [8 empty] | 142
Материалы для монтажных работ по прайс-листам:
Итого Поз. 34 | [8 empty] | 24
Итого | [8 empty] | 6967 |  |  |  |  | 75.78 |  | 0.88
Итого | [8 empty] | 10442 |  |  |  |  | 105.89 |  | 10.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5094
Машины и механизмы | [8 empty] | 2370
ФОТ | [8 empty] | 1142
Накладные расходы | [8 empty] | 1196
Сметная прибыль | [8 empty] | 769
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [8 empty] | 10442 |  |  |  |  | 105.89 |  | 10.37
Раздел 2. Оборудование
36 О | Интернет источник ЭлектроОм, ЭТМ от 10.2016 | Шкаф утепленный обогреваемый, настенный с вводным автоматом АД-14 с Iн.р.=16 А, с УЗО на вводе с Iоткл.узо=30 мА; автоматами АД-12 3 шт. на отходящих линиях, Iн=10 А, с УЗО с Iоткл.узо=10 мА; с разделительными шинками «N» и «PE» КШО-Э-3(Н) УХЛ1 ТУ 3433-044-32574607-2004 Перевод в цены 2001 г. 39245,25/1,18/4,28=7770,72 ПЗ=39245,25/1,18 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 33258,69/4,28-33258,69) | шт. | 1 | 7770,72 39245,25/1,18 |  |  |  | 7771
37 О | Прайс-лист "Энергетические системы" на 10.2016 | Светильник уличный светодиодный, мощностью 224Вт. Omnis local 192-45._Перевод в цены 2001 г. 14240/1,18/4,28=2819,58 ПЗ=14240/1,18 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 12067,8/4,28-12067,8) | шт. | 3 | 2819,58 14240/1,18 |  |  |  | 8459
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 16230
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 17411
Итоги по разделу 2 Оборудование :
Оборудование | [8 empty] | 17411
Итого | [8 empty] | 17411
В том числе:
Оборудование | [8 empty] | 17411
Итого по разделу 2 Оборудование | [8 empty] | 17411
Раздел 3. Материал
38 | Прайс-лист "Zкабель" от 10.2016г. | Рукава металлические диаметром: 32 мм РЗ-Ц-Х Перевод в цены 2001 г. 47,73/1,18/8,09=5,00 МАТ=47,73/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 40,45/8,09-40,45) | м | 2 | 5 47,73/1,18 |  |  |  | 10
39 | Прайс-лист "Zкабель" от 10.2016г. | Проводник заземляющий П-1 Перевод в цены 2001 г. 43,30/1,18/8,09=4,54 МАТ=43,30/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 36,69/8,09-36,69) | шт | 35 | 4,54 43,30/1,18 |  |  |  | 159
40 | Прайс-лист "Кабель РФ" от 10.2016г. | Кабель силовой с медными жилами с ПВХ-изоляцией в ПВХ-оболочке, нераспространяющей горение на напряжение 1 кВ, сечением 5х10 мм2 ВВГнг-ХЛ-1 ГОСТ 16442-80 Перевод в цены 2001 г. 288,40/1,18/8,09=30,21 МАТ=288,4/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 244,41/8,09-244,41) | м | 80 | 30,21 288,4/1,18 |  |  |  | 2417
41 | ФССЦ-501-8444 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,12 120 / 1000 | 7661.57 |  |  |  | 919
42 | Прайс-лист "ЭТМ" от 10.2016 | Муфта для соединения стальных труб диам. 32мм ТР-5. Перевод в цены 2001 г. 63,35/1,18/8,09=6,64 МАТ=63,35/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 53,69/8,09-53,69) | шт. | 9 | 6,64 63,35/1,18 |  |  |  | 60
43 | Прайс-лист "ЭТМ" от 10.2016 | Муфта для соединения стальных труб диам. 32мм ТР-2. Перевод в цены 2001 г. 74,53/1,18/8,09=7,81 МАТ=74,53/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 63,16/8,09-63,16) | шт. | 23 | 7,81 74,53/1,18 |  |  |  | 180
44 | Прайс-лист "BIP-IT" от 10.2016г. | М5218. Хомут 927/0 5057507 ленточного заземлителя для трубы 8-22мм нерж. сталь. Перевод в цены 2001 г. 390/1,18/8,09=40,85 МАТ=390/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 330,51/8,09-330,51) | шт | 35 | 40,85 390/1,18 |  |  |  | 1430
45 | Прайс-лист ЭТМ от 10.2016 | Бирки маркировочные для силовых кабелей напряжением до 1 кВ У134 У3,5 ТУ 36-1440-82 Перевод в цены 2001 г.2,2/1,18/8,09=0,23 МАТ=2,2/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 1,86/8,09-1,86) | шт. | 20 | 0,23 2,2/1,18 |  |  |  | 5
46 | Прайс-лист "Электротема" от 10.2016 | Адаптер труба-рукав АТР-25/25(1") Перевод в цены 2001 г.110/1,18/8,09=11,52 МАТ=110/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 93,22/8,09-93,22) | шт. | 6 | 11,52 110/1,18 |  |  |  | 69
47 | Прайс-лист "Электротема" от 10.2016 | Адаптер труба-рукав АТР-32/32(1") Перевод в цены 2001 г.158/1,18/8,09=16,55 МАТ=158/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 133,9/8,09-133,9) | шт. | 1 | 16,55 158/1,18 |  |  |  | 17
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 5266
Итоги по разделу 3 Материал :
Материалы для монтажных работ по прайс-листам | [8 empty] | 3505
Материалы для монтажных работ | [8 empty] | 1761
Итого | [8 empty] | 5266
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5266
Итого по разделу 3 Материал | [8 empty] | 5266
Раздел 4. Перевозка материалов из г. Пыть-Ях 48 км
48 | ФССЦпг03-01-01-048 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 48 км I класс груза | 1 т груза | 5,356 3*1,6+35*3,25/1000+90*2,39/1000+7,05*5*4/1000+3*(0,31+2,69+2,98+0,11+0,08)/1000+0,002+10*0,8/1000+0,05+0,001+0,007 | 23.11 |  | 23.11 |  | 124 |  | 124
49 | ФССЦпг03-01-01-030 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза | 1 т груза | -5,356 -(3*1,6+35*3,25/1000+90*2,39/1000+7,05*5*4/1000+3*(0,31+2,69+2,98+0,11+0,08)/1000+0,002+10*0,8/1000+0,05+0,001+0,007) | 18.16 |  | 18.16 |  | -97 |  | -97
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 27 |  | 27
Итоги по разделу 4 Перевозка материалов из г. Пыть-Ях 48 км :
Перевозка грузов автотранспортом | [8 empty] | 27
Итого | [8 empty] | 27
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 27
Итого по разделу 4 Перевозка материалов из г. Пыть-Ях 48 км | [8 empty] | 27
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 30000 | 1013 | 2397 | 129 |  | 105.89 |  | 10.37
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 31181 | 1013 | 2397 | 129 |  | 105.89 |  | 10.37
Накладные расходы | [8 empty] | 1196
В том числе, справочно:
100% ФОТ (от 816) (Поз. 3-4, 28, 1, 10-11, 13, 16-17, 19, 24-25, 27, 29-33) | [8 empty] | 816
105% ФОТ (от 211) (Поз. 2) | [8 empty] | 222
137% ФОТ (от 115) (Поз. 5, 7-9) | [8 empty] | 158
Сметная прибыль | [8 empty] | 769
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 2) (Поз. 3-4) | [8 empty] | 1
65% ФОТ (от 1025) (Поз. 2, 28, 1, 10-11, 13, 16-17, 19, 24-25, 27, 29-33) | [8 empty] | 666
89% ФОТ (от 115) (Поз. 5, 7-9) | [8 empty] | 102
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 3502 |  |  |  |  | 30.11 |  | 9.49
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 12233 |  |  |  |  | 75.78 |  | 0.88
Итого Оборудование | [8 empty] | 17411
Итого | [8 empty] | 33146 |  |  |  |  | 105.89 |  | 10.37
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 10360
Машины и механизмы | [8 empty] | 2397
ФОТ | [8 empty] | 1142
Оборудование | [8 empty] | 17411
Накладные расходы | [8 empty] | 1196
Сметная прибыль | [8 empty] | 769
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 33146 |  |  |  |  | 105.89 |  | 10.37
Составил: ___________________________А.С. Губская
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________П.В. Осипов
(должность, подпись, расшифровка)