## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "____" ______________2017 г.
Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ установка ОПУ
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02-01
(локальная смета)
|  | на | Пусконаладочные работы ОРУ 110кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ТЗ на проектирование
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________263,692 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________126,775 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________9560,82 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. ОРУ-110 кВ
1 | ФЕРп01-02-003-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор силовой трехфазный масляный трехобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью до 80 МВА | 1 шт. | 2 | 1411.56 | 1411.56 |  |  | 2823 | 2823 |  |  | 108.9 | 217.8
2 | ФЕРп01-05-016-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций: 1 шт. | 1 устройство | 2 | 191.87 | 191.87 |  |  | 384 | 384 |  |  | 15.12 | 30.24
3 | ФЕРп01-04-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Терминал защиты трансформаторов: двух- и трехобмоточных | 1 компл. | 2 | 2253.94 | 2253.94 |  |  | 4508 | 4508 |  |  | 168.48 | 336.96
4 | ФЕРп01-05-028-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов | 1 устройство | 2 | 735.63 | 735.63 |  |  | 1471 | 1471 |  |  | 58.32 | 116.64
5 | ФЕРп01-02-015-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 110 кВ | 1 шт. | 6 2*3 | 185.47 | 185.47 |  |  | 1113 | 1113 |  |  | 15.3 | 91.8
6 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 18 6*3 | 20.88 | 20.88 |  |  | 376 | 376 |  |  | 1.62 | 29.16
7 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | 1 диаграмма | 6 | 20.74 | 20.74 |  |  | 124 | 124 |  |  | 1.62 | 9.72
8 | ФЕРп01-04-034-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Дистанционная защита распределительных сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 | 1 компл. | 2 | 799.49 | 799.49 |  |  | 1599 | 1599 |  |  | 59.76 | 119.52
9 | ФЕРп01-02-017-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора | 1 шт. | 24 | 98.19 | 98.19 |  |  | 2357 | 2357 |  |  | 8.1 | 194.4
10 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного | 1 испытание | 152 | 20.88 | 20.88 |  |  | 3174 | 3174 |  |  | 1.62 | 246.24
11 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | 1 диаграмма | 152 | 20.74 | 20.74 |  |  | 3152 | 3152 |  |  | 1.62 | 246.24
12 | ФЕРп01-11-028-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов | 1 измерение | 24 8*3 | 1.02 | 1.02 |  |  | 24 | 24 |  |  | 0.08 | 1.92
13 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | 1 измерение | 8 | 25.87 | 25.87 |  |  | 207 | 207 |  |  | 2.02 | 16.16
14 | ФЕРп01-03-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ | 1 шт. | 4 | 98.92 | 98.92 |  |  | 396 | 396 |  |  | 8.1 | 32.4
15 | ФЕРп01-03-005-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 220 кВ (1.1.28.ОП При одном заземляющем ноже ОЗП=0,85; ТЗ=0,85) | 1 шт. | 4 | 84.08 | 84.08 |  |  | 336 | 336 |  |  | 6.885 | 27.54
16 | ФЕРп01-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 20 12+8 | 27.44 | 27.44 |  |  | 549 | 549 |  |  | 2.43 | 48.6
17 | ФЕРп01-03-024-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема вторичной коммутации разъединителя с дистанционным управлением, привод: общий, напряжение разъединителя до 220 кВ | 1 схема | 8 | 209.41 | 209.41 |  |  | 1675 | 1675 |  |  | 18 | 144
18 | ФЕРп01-03-009-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель воздушный с гасительными камерами напряжением: до 110 кВ | 1 шт. | 2 | 1044.13 | 1044.13 |  |  | 2088 | 2088 |  |  | 85.5 | 171
19 | ФЕРп01-03-022-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подогрева воздушного выключателя с одним нагревательным элементом | 1 устройство | 2 | 73.29 | 73.29 |  |  | 147 | 147 |  |  | 6.3 | 12.6
20 | ФЕРп01-03-020-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ | 1 схема | 2 | 471.18 | 471.18 |  |  | 942 | 942 |  |  | 40.5 | 81
21 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | 1 диаграмма | 2 | 20.74 | 20.74 |  |  | 41 | 41 |  |  | 1.62 | 3.24
22 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт | 1 шт. | 20 4*3+4*2 | 27.44 | 27.44 |  |  | 549 | 549 |  |  | 2.43 | 48.6
23 | ФЕРп01-04-033-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ | 1 компл. | 2 | 2485.12 | 2485.12 |  |  | 4970 | 4970 |  |  | 185.76 | 371.52
24 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | 1 схема | 8 | 33.02 | 33.02 |  |  | 264 | 264 |  |  | 2.88 | 23.04
25 | ФЕРп01-11-021-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 110 кВ | 1 измерение | 28 | 31.24 | 31.24 |  |  | 875 | 875 |  |  | 2.44 | 68.32
26 | ФЕРп01-08-033-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Конденсатор статический однофазный напряжением: до 110 кВ | 1 шт. | 3 | 55.5 | 55.5 |  |  | 167 | 167 |  |  | 4.06 | 12.18
27 | ФЕРп01-11-030-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 110 кВ, однофазного | 1 конденсатор | 3 | 51.99 | 51.99 |  |  | 156 | 156 |  |  | 4.06 | 12.18
28 | ФЕРп01-11-027-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение токов утечки: или пробивного напряжения разрядника | 1 измерение | 3 | 20.74 | 20.74 |  |  | 62 | 62 |  |  | 1.62 | 4.86
Раздел 2. общее по ПС
29 | ФЕРп01-11-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 200 м | 1 измерение | 1 | 41.49 | 41.49 |  |  | 41 | 41 |  |  | 3.24 | 3.24
30 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,88 88 / 100 | 165.95 | 165.95 |  |  | 146 | 146 |  |  | 12.96 | 11.4
31 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 20 | 4.1 | 4.1 |  |  | 82 | 82 |  |  | 0.32 | 6.4
32 | ФЕРп01-11-021-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение переходных сопротивлений постоянному току контактов шин распределительных устройств напряжением: до 110 кВ | 1 измерение | 66 | 31.24 | 31.24 |  |  | 2062 | 2062 |  |  | 2.44 | 161.04
Раздел 3. РЗА силовых трансформаторов, РПН
33 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 30 | 16.91 | 16.91 |  |  | 507 | 507 |  |  | 1.8 | 54
34 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1.1.27.ОП При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | 1 шт. | 4 | 13.53 | 13.53 |  |  | 54 | 54 |  |  | 1.44 | 5.76
35 | ФЕРп01-04-035-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Терминал защиты трансформаторов: двух- и трехобмоточных RET-3 | 1 компл. | 2 | 2253.94 | 2253.94 |  |  | 4508 | 4508 |  |  | 168.48 | 336.96
36 | ФЕРп01-05-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство автоматического осциллографирования: с записью предаварийного режима (магнитограф) | 1 устройство | 2 | 2444.9 | 2444.9 |  |  | 4890 | 4890 |  |  | 173.52 | 347.04
37 | ФЕРп01-05-025-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения | 1 устройство | 2 | 258.66 | 258.66 |  |  | 517 | 517 |  |  | 18 | 36
38 | ФЕРп01-05-028-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автоматический регулятор: напряжения силовых трансформаторов SPAU341C | 1 устройство | 2 | 735.63 | 735.63 |  |  | 1471 | 1471 |  |  | 58.32 | 116.64
39 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт (1.1.57.ОП Пусконаладочные работы для электроаппаратов ОЗП=0,6; ТЗ=0,6) | 1 шт. | 48 | 16.46 | 16.46 |  |  | 790 | 790 |  |  | 1.458 | 69.98
40 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 | 1 шт. | 22 | 21.69 | 21.69 |  |  | 477 | 477 |  |  | 1.62 | 35.64
41 | ФЕРп01-09-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 5 | 1 шт. | 4 | 76.06 | 76.06 |  |  | 304 | 304 |  |  | 5.68 | 22.72
42 | ФЕРп01-09-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 5 | 1 шт. | 4 | 85.26 | 85.26 |  |  | 341 | 341 |  |  | 7.2 | 28.8
43 | ФЕРп01-09-010-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 20 | 1 шт. | 4 | 234.47 | 234.47 |  |  | 938 | 938 |  |  | 19.8 | 79.2
44 | ФЕРп01-09-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 5 | 1 шт. | 4 | 268.38 | 268.38 |  |  | 1074 | 1074 |  |  | 20.26 | 81.04
45 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 22 | 14.27 | 14.27 |  |  | 314 | 314 |  |  | 1.22 | 26.84
46 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 8 | 274.78 | 274.78 |  |  | 2198 | 2198 |  |  | 23.49 | 187.92
47 | ФЕРп01-11-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм | 1 осциллограмма | 2 | 82.98 | 82.98 |  |  | 166 | 166 |  |  | 6.48 | 12.96
48 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 12 | 19.52 | 19.52 |  |  | 234 | 234 |  |  | 1.62 | 19.44
49 | ФЕРп01-13-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 20 шт. | 1 присоединение | 2 | 1388.38 | 1388.38 |  |  | 2777 | 2777 |  |  | 94.77 | 189.54
50 | ФЕРп01-13-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. | 1 комплекс | 2 | 488.86 | 488.86 |  |  | 978 | 978 |  |  | 34.02 | 68.04
51 | ФЕРп01-13-020-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Технологический комплекс, включающий в себя агрегаты, связанные между собой блокировочными связями, в количестве: до 5 шт. | 1 комплекс | 2 | 1361.84 | 1361.84 |  |  | 2724 | 2724 |  |  | 94.77 | 189.54
Раздел 4. ВВоды 110 кВ, мостик 110 кВ, ДЗО 110 кВ
52 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (1.1.27.ОП При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) | 1 шт. | 8 | 13.53 | 13.53 |  |  | 108 | 108 |  |  | 1.44 | 11.52
53 | ФЕРп01-04-033-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шкаф дистанционной и токовой защиты: Терминал дистанционной и токовой защиты линий 110-220 кВ, REL-511R | 1 компл. | 5 | 2485.12 | 2485.12 |  |  | 12426 | 12426 |  |  | 185.76 | 928.8
54 | ФЕРп01-05-010-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство автоматического осциллографирования: с записью предаварийного режима (магнитограф) | 1 устройство | 5 | 2444.9 | 2444.9 |  |  | 12225 | 12225 |  |  | 173.52 | 867.6
55 | ФЕРп01-05-025-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство измерения и фиксации аварийных значений тока и напряжения | 1 устройство | 5 | 258.66 | 258.66 |  |  | 1293 | 1293 |  |  | 18 | 90
56 | ФЕРп01-06-021-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | 1 схема | 18 | 33.02 | 33.02 |  |  | 594 | 594 |  |  | 2.88 | 51.84
57 | ФЕРп01-06-021-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): за каждую последующую панель (шкаф, ячейку) свыше 2 | 1 схема | 4 | 8.25 | 8.25 |  |  | 33 | 33 |  |  | 0.72 | 2.88
58 | ФЕРп01-07-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Электрическая машина постоянного тока напряжением: до 440 В, мощностью до 200 кВт (1.1.57.ОП Пусконаладочные работы для электроаппаратов ОЗП=0,6; ТЗ=0,6) | 1 шт. | 6 | 16.46 | 16.46 |  |  | 99 | 99 |  |  | 1.458 | 8.75
59 | ФЕРп01-09-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 | 1 шт. | 27 | 21.69 | 21.69 |  |  | 586 | 586 |  |  | 1.62 | 43.74
60 | ФЕРп01-09-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 5 | 1 шт. | 24 | 268.38 | 268.38 |  |  | 6441 | 6441 |  |  | 20.26 | 486.24
61 | ФЕРп01-09-012-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 10 | 1 шт. | 3 | 407.68 | 407.68 |  |  | 1223 | 1223 |  |  | 30.78 | 92.34
62 | ФЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 65 | 14.27 | 14.27 |  |  | 928 | 928 |  |  | 1.22 | 79.3
63 | ФЕРп01-10-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) | 1 участок | 15 | 274.78 | 274.78 |  |  | 4122 | 4122 |  |  | 23.49 | 352.35
64 | ФЕРп01-11-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие, обработка и анализ: осциллограмм | 1 осциллограмма | 5 | 82.98 | 82.98 |  |  | 415 | 415 |  |  | 6.48 | 32.4
65 | ФЕРп01-11-026-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм | 1 диаграмма | 28 | 20.74 | 20.74 |  |  | 581 | 581 |  |  | 1.62 | 45.36
66 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание цепи вторичной коммутации | 1 испытание | 15 | 19.52 | 19.52 |  |  | 293 | 293 |  |  | 1.62 | 24.3
67 | ФЕРп01-13-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. | 1 комплекс | 3 | 488.86 | 488.86 |  |  | 1467 | 1467 |  |  | 34.02 | 102.06
68 | ФЕРп01-13-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | 1 присоединение | 5 | 593.33 | 593.33 |  |  | 2967 | 2967 |  |  | 40.5 | 202.5
Раздел 5. Комплексное опробование
69 | ФЕРп01-13-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | 1 присоединение | 12 | 593.33 | 593.33 |  |  | 7120 | 7120 |  |  | 40.5 | 486
70 | ФЕРп01-13-021-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Технологический комплекс, включающий агрегаты, связанные между собой непрерывным регулированием технологических параметров и взаимоконтролем режимов работы, в количестве: до 30 шт. | 1 комплекс | 1 | 6855.77 | 6855.77 |  |  | 6856 | 6856 |  |  | 477.09 | 477.09
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 121899 | 121899 |  |  |  | 9193.09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 126775 | 126775 |  |  |  | 9560.82
В том числе, справочно:
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 1-70) | [8 empty] | 36570 | 36570 |  |  |  | 2757.927
ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 1-70) | [8 empty] | -31694 | -31694 |  |  |  | -2390.204
Накладные расходы | [8 empty] | 86207
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 126775) (Поз. 1-70) | [8 empty] | 86207
Сметная прибыль | [8 empty] | 50710
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 126775) (Поз. 1-70) | [8 empty] | 50710
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-70 | [8 empty] | 121899 | 121899 |  |  |  | 9193.09
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3" | [8 empty] | 158469 | 158469 |  |  |  | 11951.02
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)" | [8 empty] | 126775 | 126775 |  |  |  | 9560.82
Накладные расходы 68% ФОТ (от 126 775) | [8 empty] | 86207
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 126 775) | [8 empty] | 50710
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 263692 |  |  |  |  | 9560.82
Итого | [8 empty] | 263692 |  |  |  |  | 9560.82
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 126775
Накладные расходы | [8 empty] | 86207
Сметная прибыль | [8 empty] | 50710
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 263692 |  |  |  |  | 9560.82
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 121899 | 121899 |  |  |  | 9193.09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 126775 | 126775 |  |  |  | 9560.82
В том числе, справочно:
МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 (Поз. 1-70) | [8 empty] | 36570 | 36570 |  |  |  | 2757.927
ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 1-70) | [8 empty] | -31694 | -31694 |  |  |  | -2390.204
Накладные расходы | [8 empty] | 86207
В том числе, справочно:
68% ФОТ (от 126775) (Поз. 1-70) | [8 empty] | 86207
Сметная прибыль | [8 empty] | 50710
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 126775) (Поз. 1-70) | [8 empty] | 50710
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%:
Итого Поз. 1-70 | [8 empty] | 121899 | 121899 |  |  |  | 9193.09
Всего с учетом "МДС40 т.2 п.5. В электроустановках, находящихся под напряжением с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения (с учетом письма Госстроя от 14.02.2006 № СК-481/02) ОЗП=1,3; ТЗ=1,3" | [8 empty] | 158469 | 158469 |  |  |  | 11951.02
Всего с учетом "ВХОЛОСТУЮ ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)" | [8 empty] | 126775 | 126775 |  |  |  | 9560.82
Накладные расходы 68% ФОТ (от 126 775) | [8 empty] | 86207
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 126 775) | [8 empty] | 50710
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 263692 |  |  |  |  | 9560.82
Итого | [8 empty] | 263692 |  |  |  |  | 9560.82
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 126775
Накладные расходы | [8 empty] | 86207
Сметная прибыль | [8 empty] | 50710
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 263692 |  |  |  |  | 9560.82
Составил: ___________________________Огулева И. В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Приймак В. А.
(должность, подпись, расшифровка)