## ССР ПС Иглинская 2016 (hidden)
| Заказчик | АО "Тюменьэнерго" филиал Нефтеюганские электрические сети
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________20__ г.
| Сводный сметный расчет в сумме тыс руб. (с НДС) |  | #REF!
В том числе возвратных сумм
(ссылка на документ об утверждении)
« »________________20__ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
"Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ установка ОПУ" 1 Этап
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000г./в текущем уровне цен III квартал 2016 года
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | [8 empty] | СМР | ОБОРУДОВАНИЕ
Глава 1. Подготовка территории строительства | [7 empty] | база | ВЗиС | Зимнее удорож | Снегоборьба | Непредв работы и затраты | Итого с лимитиров в базе |  | Итого текущая без НДС | Итого текущ с НДС | Оборудование
1 | ОС 01-01 | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
2 | ОС 01-02 | Подготовительные работы. Планировка ПС | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
|  | Итого по Главе 1 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
Глава 2. Основные объекты строительства | [7 empty] | база | ВЗиС | Зимнее удорож | Снегоборьба | Непредв работы и затраты | Итого с лимитиров в базе |  | Итого текущая без НДС | Итого текущ с НДС | Оборудование
3 | ОС 02-01 | Строительные работы | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
4 | ОС 02-02 | Приобретение и монтаж оборудования | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ОС 02-03 | Кабельное хозяйство | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
6 | ОС 02-04 | Молниезащита и заземление | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
|  | Итого по Главе 2 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | [7 empty] | база | ВЗиС | Зимнее удорож | Снегоборьба | Непредв работы и затраты | Итого с лимитиров в базе |  | Итого текущая без НДС | Итого текущ с НДС | Оборудование
7 | ОС 05-05 | АСУ ТП ПС Иглинская |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
8 | ОС 05-06 | АИИС КУЭ ПС Иглинская |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 | ОС 05-07 | Средства связи ПС Иглинская |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 5 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [7 empty] | база | ВЗиС | Зимнее удорож | Снегоборьба | Непредв работы и затраты | Итого с лимитиров в базе |  | Итого текущая без НДС | Итого текущ с НДС | Оборудование
10 | ОС 07-08 | Водоотводная канава | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
11 | ОС 07-09 | Благоустройство площадки ОРУ 6 кВ ПС | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
|  | Итого по Главе 7 | #REF! | 0 | 0 | 0 | #REF!
|  | Итого по Главам 1-7 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Глава 8. Временные здания и сооружения
12 | ГСН-81-05-01-2001 п.2.6. | Временные здания и сооружения ГСН 81-05-01-2001 3,9%*0,8=3,12% | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
|  | Итого по Главе 8 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #REF!
|  | Итого по Главам 1-8 | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
Глава 9. Прочие работы и затраты
13 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 | Производство работ в зимнее время ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 4,3%х1,1=4,73% | #REF! | #REF! |  |  | #REF!
14 | ГСН-81-05-02-2007 | Снегоборьба ГСН-81-05-02-2007, табл. 2 0,4% | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | база | ВЗиС | Зимнее удорож | Снегоборьба | Непредв работы и затраты | Итого с лимитиров в базе |  | Итого текущая без НДС | Итого текущ с НДС | Оборудование
15 | ЛС 09-01-01 | Перебазировка техники ПС Иглинская | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0
16 | Письмо Минтруда РФ от 15.03.93 №463 РБ/7/13/32 | Затраты связанные с премированием за ввод в действия простроенных объектов 2,75 % |  |  |  | #REF! | #REF!
17 | Расчет №1 | Компенсация затрат на командировочные расходы |  |  |  | 53.872 | 53.872
18 | Расчет №2 | Компенсация затрат на перевозку рабочих к месту работы и обратно |  |  |  | 9.294 | 9.294
19 | 09-02-01 | ПНР |  |  |  | #REF! | #REF!
20 | Письмо ЯИ-1393 от 11.03.2014г. Исходные данные п.4.5 | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (топографическая съемка, техническая инвентаризация и изготовление документов кадастрового и технического учета). По нормативу в размере 0,12% |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 9 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главам 1-9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
21 | Письмо АО "Тюменьэнерго" №ЛР-6112 от 01.11.2016 | Содержание службы Заказчика-застройщика -4,67% |  |  |  | #REF! | #REF!
| в том числе | Строительный контроль-1,93% |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Итого по Главе 10 |  |  |  | #REF! | #REF!
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
22 | Договор подряда №6/13-1 от 26.04.2013 г. | Проектные работы (7434000/1,18/3,92/1,03) |  |  |  | 1560.33 | 1560.33
|  | Итого по Главе 12 |  |  |  | 1560.33 | 1560.33
|  | Итого по Главам 1-12 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Непредвиденные затраты | [7 empty] | ПРОВЕРКА в текущих с НДС
23 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты - 3% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ПРОЕКТНЫЕ | ПРОЧИЕ | ПНР | СМР | ОБОРУД | ИТОГО
|  | Итого c Непредвиденными затратами | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 6902.99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Переход в текущие цены
24 | Письмо Минстрой от 27.09.2016г. №31523-ХМ/09 | Исмр=7,98; Иоб=4,28; Ипроч=8,42; Ипнр=17,78; Ипир=3,92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого в текущих ценах | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Налоги и обязательные платежи
25 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 18% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Итого Налоги | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Всего по сводному расчету | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Составлен ООО "Таврида Электрик Омск"
|  | Начальник проектного отдела |  |  | П.В. Осипов
|  | Главный инженер проекта |  |  | В.А. Приймак
|  | Инженер сметчик |  |  | И.В. Огулева
Заказчик

## ОС 09-02.1 (hidden)
Форма № 3
"Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ установка ОПУ" 1 Этап
(наименование стройки)
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02.1
(объектная смета)
|  | на строительство | Аварийный запас ПС
(наименование объекта)
Сметная стоимость 1253501 руб.
Средства на оплату труда руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000
№ пп | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, руб. | Показатели единичной стоимости
|  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудова- ния, мебели, инвентаря | прочих | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Локальные сметные расчеты
1 | ЛС | 09-02-01 Аварийный запас КРУН 6кВ ПС Иглинская |  |  | 1230891 | 22610 | 1253501
| Итого "Локальные сметные расчеты" |  |  |  | 1230891 | 22610 | 1253501
Налоги и обязательные платежи
| Всего по объектной смете |  |  |  | 1230891 | 22610 | 1253501
Составил: ___________________________И.В. Огулева
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________П.В. Осипов
(должность, подпись, расшифровка)

## 09-02-01.1 (hidden)
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "____" ______________2014 г.
"Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ установка ОПУ" 1 Этап
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 09-02-01.1
(локальная смета)
|  | на | Аварийный запас КРУН 6кВ ПС Иглинская
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Э 712-13-056-23-ЭП1; Э 712-13-047-23-ЭП1
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1253501 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________22610 |  | руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1230891 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________0 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. КРУН 6 кВ
Оборудование
1 О | Прайс от 01.02.2014 ООО "Альфа-Энергия" | Предохранитель 6 кВ ПКН 101-10 (2 А) Перевод в цены 2001 г. 1764,48/3,94=447,84 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 1764,48/3,94-1764,48) | шт. | 3 | 447.84 |  |  |  | 1344
2 О | Прайс от 01.02.2014 ООО "Альфа-Энергия" | Опорные изоляторы 6 кВ С8 ГОСТ 8608-96 Перевод в цены 2001 г. 13232,7/3,94=3358,55 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 13232,7/3,94-13232,7) | шт. | 6 | 3358.55 |  |  |  | 20151
3 О | прайс ООО "Бэстэр" от 01.01.13 г. | Проходные изоляторы 6 кВ ИПУ-10/3150-12,5 УХЛ1 Перевод в цены 2001 г.10547,55/3,89=2711,45 | шт. | 3 | 2711.45 |  |  |  | 8134
4 О | Интернет источник ТеплоСтиль от 16.03.2014 | Обогреватель конверторный CNS-200 Перевод в цены 2001 г. 5400,00/3,94=1370,56 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 5400/3,94-5400) | шт. | 1 | 1370.56 |  |  |  | 1371
5 О | ТКП "Таврида Электрик Омск" 14.11.2013 г. | Ограничитель перенапряжения без изолирующего основания на номинальное напряжение 10 кВ, номинальный разрядный ток 5 кА ОПН-РВ-10/12.6 УХЛ1 ГОСТ Р 52725-2007 Перевод в цены 2001 г. 3122,28/1,18/3,94=671,57 ПЗ=3122,28/1,18 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 2646/3,94-2646) | шт. | 3 | 671,57 3122,28/1,18 |  |  |  | 2015
6 О | Прайс-лист от 01.12.2013 ООО ВЭЛайн | Ограничитель перенапряжения ОПНп 3/3.5/1 Перевод в цены 2001 г. 1700/1,18/3,94=365,65 ПЗ=1700/1,18 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 1440,68/3,94-1440,68) | шт. | 10 | 365,65 1700/1,18 |  |  |  | 3657
Материалы
7 | прайс ООО "ВЭЛайн" от 01.12.13 г. | Светильник аварийный светодиодный Медуза-6 Вт Перевод в цены 2001 г. 918/1,18/3,95=196,95 МАТ=918/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 777,97/3,95-777,97) | шт | 1 | 196,95 918/1,18 |  |  |  | 197
8 | Прайс-лист Компания СветЭлектроСнаб от 15.11.13 г. | Светильник светодиодный ЛСП-01-2х36-011 Перевод в цены 2001 г. 459,56/1,18/3,95=98,60 МАТ=459,56/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 389,46/3,95-389,46) | шт | 1 | 98,6 459,56/1,18 |  |  |  | 99
9 | КП ООО "Энергоопт" от 22.08.11 г. | Наконечник кабельный медный 50-10-11-М УХЛ3 ГОСТ 7386-80_Перевод в цены 2001 г. 84/3,78=22,22 | шт. | 24 | 22.22 |  |  |  | 533
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 37501
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 41004
Итого по разделу 1 КРУН 6 кВ | [8 empty] | 41004
Раздел 2. РЗиа. Вторичная коммутация ОПУ
Оборудование
10 О | Прайс ООО "РусТрестЭнерго" от 06.10.2014 | Щитовой прибор ЩП120-П300А-4,0-220ВУ-RS-К-0.5. Перевод в цены 2001 г. 8194/4,02=2038,31 (ПЗ = 8194/4,02-8194) | 1 шт. | 2 | 2038.31 |  |  |  | 4077
11 О | Прайс ООО "РусТрестЭнерго" от 06.10.2014 | Щитовой прибор ЩП120-П-35кВ/100В-4,0-220ВУ-RS-К-0.5. Перевод в цены 2001 г. 8194/4,02=2038,31 (ПЗ = 8194/4,02-8194) | 1 шт. | 2 | 2038.31 |  |  |  | 4077
12 О | Прайс ООО "РусТрестЭнерго" от 06.10.2014 | Щитовой прибор ЩП120-П-35кВ/100В-4,0-220ВУ-RS-К-0.5. Перевод в цены 2001 г. 15140/4,02=2038,31 (ПЗ = 15140/4,02-15140) | 1 шт. | 2 | 3766.17 |  |  |  | 7532
13 О | Прайс от 17.11.2014 MOXA | Преобразователь интерфейса Ethernet/RS-485 Moxa Nport IA 5150A. Перевод в цены 2001 г.12109,12/1,18/4,04=2540,09 ПЗ=12109,12/1,18 (ПЗ = 10261,97/4,04-10261,97) | 1 шт. | 1 | 2540,09 12109,12/1,18 |  |  |  | 2540
14 О | ТКП 4456/56 ООО НПП ЭКРА от 09.09.2013 | Преобразователь интерфейса TLL/RS485 типа Д2700. Перевод в цены 2001 г.3900/3,94=989,85 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 3900/3,94-3900) | комп. | 4 | 989.85 |  |  |  | 3959
15 О | Прайс от 01.02.2014 ООО "Альфа-Энергия" | Реле промежуточное РЭП36-11-УХЛ4 Перевод в цены 2001 г. 2042,84/3,94=518,49 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 2042,84/3,94-2042,84) | шт. | 2 | 518.49 |  |  |  | 1037
16 О | Интернет источник от 04.12.2014 | Темометр с удаленной индикацией АКМ OTI тип 34. Перевод в цены 2001 г.6565/1,18/4,02=1383,97 ПЗ=6565/1,18 (ПЗ = 5563,56/4,02-5563,56; Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 1383,9701/3,94-1383,9701) | 1 шт. | 1 | 351,26 6565/1,18 |  |  |  | 351
17 О | Интернет источник от 04.12.2014 | Термометр с удаленной индикацией АКМ WTI тип 35. Перевод в цены 2001 г.6565/1,18/4,02=1383,97 ПЗ=6565/1,18 (ПЗ = 5563,56/4,02-5563,56; Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 1383,9701/3,94-1383,9701) | 1 шт. | 1 | 351,26 6565/1,18 |  |  |  | 351
18 О | Прайс от 21.09.2013 Миратек | Измеритель сигнализатор температуры в комплекте с термопреобразователем сопротивления ИСТ200 Pt 50-20 Перевод в цены 2001 г. 2085,00/3,94=529,19 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 2085/3,94-2085) | шт. | 1 | 529.19 |  |  |  | 529
19 О | Прайс от 01.02.2014 ООО "Альфа-Энергия" | РОС-301М датчик-реле уровня Перевод в цены 2001 г. 4279,86/3,94=1086,26 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 4279,86/3,94-4279,86) | шт. | 1 | 1086.26 |  |  |  | 1086
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 25539
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 27929
Итого по разделу 2 РЗиа. Вторичная коммутация ОПУ | [8 empty] | 27929
Раздел 3. ОПУ
Оборудование
20 О | Интернет источник ТеплоСтиль от 16.03.2014 | Обогреватель конверторный CNS-200 Перевод в цены 2001 г. 5400,00/3,94=1370,56 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 5400/3,94-5400) | шт. | 2 | 1370.56 |  |  |  | 2741
21 О | Интернет источник СкатТехнолоджи от 18.03.2014 | Термостат FLZ 520 Перевод в цены 2001 г. 517,50/3,94=131,35 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 517,5/3,94-517,5) | шт. | 2 | 131.35 |  |  |  | 263
22 О | Прайс Магазин M-Conductor от 16.11.2012 | Резистор С5-35В-100 620 кОм Перевод в цены 2001 г. 125/3,81=32,81 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 32,81/3,94-32,81) | шт. | 10 | 8.33 |  |  |  | 83
23 О | Прайс от 01.02.2014 ООО "Альфа-Энергия" | Резистор С5-35В-100 1 Ом Перевод в цены 2001 г. 139,74/3,94= 35,74 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 139,74/3,94-139,74) | шт. | 4 | 35.47 |  |  |  | 142
Материалы
24 | прайс ООО "ВЭЛайн" от 01.12.13 г. | Светильник аварийный светодиодный Медуза-6 Вт Перевод в цены 2001 г. 918/1,18/3,95=196,95 МАТ=918/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 777,97/3,95-777,97) | шт | 1 | 196,95 918/1,18 |  |  |  | 197
25 | Прайс-лист Компания СветЭлектроСнаб от 15.11.13 г. | Светильник светодиодный ЛСП-01-2х36-011 Перевод в цены 2001 г. 459,56/1,18/3,95=98,60 МАТ=459,56/1,18 (Перевод стоимости материалов в базовые цены 2001г МАТ = 389,46/3,95-389,46) | шт | 1 | 98,6 459,56/1,18 |  |  |  | 99
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 3525
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 3847
Итого по разделу 3 ОПУ | [8 empty] | 3847
Раздел 4. Освещение
26 | Интернет источник ИП Орехов М.П. Торговая фирма от 01.05.2013 | Светильник светодиодный с корпусом из алюминия с РС линзой, со степенью защиты IP65, рабочая температура -45 +45 RN-HP320W-ST_Перевод в цены 2001 г. 39500/3,91=10102,30 | шт. | 2 | 10102.3 |  |  |  | 20205
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 20205
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС 81-35.2004 Транспортные расходы МАТ=6% (Поз. 26)) | [8 empty] | 21417
Итого по разделу 4 Освещение | [8 empty] | 21417
Раздел 5. АИИС КУЭ
27 О | Прайс-лист ООО "Энерго-52" от 04.06.2012 | Устройства сопряжения оптические (оптический порт-USB) для конфигурирования микропроцессорных счетчиков электроэнергии УСО-2. Перевод в цены 2001 г. 999/1,18/3,66=231,31 | шт. | 4 | 231.31 |  |  |  | 925
28 О | Прайс-лист ООО "Энерго-52" от 04.06.2012 | Микропроцессорный счетчик электроэнергии СЭТ-4ТМ.03М ИЛГШ.411152.145. Перевод в цены 2001 г. 21498/1,18/3,66=4977,77 | шт. | 4 | 4977.77 |  |  |  | 19911
29 О | Прайс-лист ООО "Энерго-52" от 04.06.2012 | Разветвитель интерфейса RS-485 ПР-3. Перевод в цены 2001 г. 2598/1,18/3,66=601,56 | шт. | 4 | 601.56 |  |  |  | 2406
30 О | Прайс-лист Компьютерный центр DNS | Переносной инженерный пульт (для параметрирования микропроцессорных устройств учета, параметрирования и диагностики контроллеров телемеханики и АИИС КУЭ) Ноутбук HP Pavilion dv7-7171er (HD+) i7 3610QM(2.3)/8192/2TB/NV GT630 2Gb/DVD-SMulti/WiFi/BT/Cam/MS Win7. Перевод в цены 2001г. 48242,5/3,74=12899,06 | шт. | 1 | 12899.06 |  |  |  | 12899
31 О | Интернет источник от 19.05.2014 | Автомобильное универсальное зарядное устройство 3Q H90-DPAC-14 Перевод в цены 2001 г. 2340/3,96=590,91 (ПЗ = 2340/3,96-2340) | шт | 1 | 590.91 |  |  |  | 591
32 О | Интернет источник от 19.05.2014 | Сумка Targus для ноутбука 15.4"-15.6" TNT006EU Перевод в цены 2001 г. 1450,00/3,96=366,16 (ПЗ = 1450/3,96-1450) | шт | 1 | 366.16 |  |  |  | 366
33 О | Интернет источник ООО "НПП Марс- Энерго" от 19.05.2014 | Энерготестер ПКЭ-А-06 с токовыми клещами «10А + 100А» ПКЭ-А-06 «10А + 100А» Перевод в цены 2001 г. 116000,00/3,96=29292,93 (ПЗ = 116000/3,96-116000) | шт | 4 | 29292.93 |  |  |  | 117172
34 О | Интернет источник ООО "ЭЛЕКТРОНПРИБОР" от 20.02.2014 | Измеритель показателей качества электрической энергии Ресурс-UF2-4.30-5-A-н Перевод в цены 2001 г. 84960/1,18/3,94=18274,11 ПЗ=84960/1,18 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 72000/3,94-72000) | шт | 2 | 18274,11 84960/1,18 |  |  |  | 36548
35 О | Прайс ООО «Прософт-Системы» от 10.09.2013 | GSM/GPRS-коммуникатор PGC-03 Перевод в цены 2001 г. 15000/3,94=3807,11 (Перевод стоимости оборудования в базовые цены 2001г ПЗ = 15000/3,94-15000) | шт | 1 | 3807.11 |  |  |  | 3807
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 194625
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 212954
Итого по разделу 5 АИИС КУЭ | [8 empty] | 212954
Раздел 6. АСУ ТП
36 О | Прайс ООО НТК Интерфейс от 01.02.2012 | Коммуникационный контроллер "Синком IP/3U" перевод в цены 2001 г 7 953/3,58=2221,51 | шт. | 4 | 2221.51 |  |  |  | 8886
37 О | Прайс ООО НТК Интерфейс от 01.02.2012 | Модуль телесигналов ТС430. Перевод в цены 2001 г.7734/3,58=2160,34 | 1 шт. | 4 | 2160.34 |  |  |  | 8641
38 О | Прайс ООО НТК Интерфейс от 01.02.2012 | Модуль телеизмерений ТИТ430. Перевод в цены 2001 г.11380/3,58=3178,77 | 1 шт. | 1 | 3178.77 |  |  |  | 3179
39 О | Прайс ООО НТК Интерфейс от 01.02.2012 | Модуль телеуправления ТУ430. Перевод в цены 2001 г. 7734/3,58=2160,34 | 1 шт. | 4 | 2160.34 |  |  |  | 8641
40 О | Прайс ООО НТК Интерфейс от 01.02.2012 | Модуль телеблокировки ТУ430Б. Перевод в цены 2001 г. 7734/3,58=2160,34 | 1 шт. | 2 | 2160.34 |  |  |  | 4321
41 О | Прайс ООО НТК Интерфейс от 01.02.2012 | Блок реле телеуправления (ТУ и ТБ) БР. Перевод в цены 2001 г.3216/3,58=898,32 | 1 шт. | 2 | 898.32 |  |  |  | 1797
42 О | Прайс ООО НТК Интерфейс от 01.02.2012 | Блок реле промежуточные (ТС) БРП. Перевод в цены 2001 г.8421/3,58=2352,24 | 1 шт. | 4 | 2352.24 |  |  |  | 9409
43 О | Интернет источник "Ниеншанц-Автоматика" 19.05.2014 | Преобразователь интерфейсов USB-RS232 МОХА 1110. Перевод в цены 2001 г.1382,34/3,96=346,16 (ПЗ = 1370,78/3,96-1370,78) | 1 шт. | 2 | 346.16 |  |  |  | 692
44 О | Интернет источник "Ниеншанц-Автоматика" 19.05.2014 | Преобразователь интерфейсов USB-RS232/RS-485 МОХА UPORT 1150I Перевод в цены 2001 г.5600,51/3,96=1414,27 (ПЗ = 5600,51/3,96-5600,51) | 1 шт. | 2 | 1414.27 |  |  |  | 2829
45 О | Интернет источник MOXA от 22.08.2014 | Коммуникационный модуль MOXA UC-7420-LX MOXA UC-7420-LX. Перевод в цены 2001 г. 908,02*37,06/4,04=8329,51 (ПЗ = 33651,22/4,04-33651,22) | 1 шт. | 2 | 8329.51 |  |  |  | 16659
46 О | Прайс ООО СВ-Технология от 01.06.2012 | Устройство для защиты оборудования от импульсных перенапряжений по информационным линиям передачи данных DTR 1/6 Перевод в цены 2001 г 1235/1,18/3,66=285,96 | шт. | 5 | 285.96 |  |  |  | 1430
47 О | Сч №117 ООО ЭнергоМонтажАвтоматика-ЭП от 12.08.14 | Цифровой измерительный преобразователь ET 311 Перевод в цены 2001 г.8810/4,04=2180,69 (ПЗ = 8810/4,04-8810) | 1 шт. | 5 | 2180.69 |  |  |  | 10903
48 О | ТКП №47 ООО ЭнергоМонтажАвтоматика-ЭП от 05.06.14 | Цифровой измерительный преобразователь ET 321. Перевод в цены 2001 г. 8810,00/3,96=2224,75 (ПЗ = 8810/3,96-8810) | 1 шт. | 2 | 2224.75 |  |  |  | 4450
49 О | Сч 117 ООО ЭнергоМонтажАвтоматика-ЭП от 12.08.14 | Цифровой измерительный преобразователь ET 411. Перевод в цены 2001 г.8900,00/4,04=2202,97 (ПЗ = 8900/4,04-8900) | 1 шт. | 2 | 2202.97 |  |  |  | 4406
50 О | Прайс ЗАО Электроагрегат от 21.05.2012 | Реле напряжения РКН-1-2-15 АС 220 В. Перевод в цены 2001 г.1570/1,18/3,66=363,53 | 1 шт. | 2 | 363.53 |  |  |  | 727
51 О | ТКП №259 от 19.06.2014 ООО Энергометрика | Преобразователь температуры АТМ2 (4-20 мА). Перевод в цены 2001 г.7762/1,18/3,96=1661,10 ПЗ=7762/1,18 (ПЗ = 6577,97/3,96-6577,97) | 1 шт. | 3 | 1661,1 7762/1,18 |  |  |  | 4983
52 О | Прайс ОАО Элетроприбор от 01.07.14 | Табло информационное цифровое Т33-45...65 Гц-RS-К перевод в цены 2001 г 9990/4,04=1085,00 (ПЗ = 4383,4/4,04-4383,4) | шт. | 1 | 1085 |  |  |  | 1085
53 О | Прайс ОАО Элетроприбор от 01.07.14 | Табло часы Т44-RS-К перевод в цены 2001 г 9500/4,04=1106,89 (ПЗ = 4471,84/4,04-4471,84) | шт. | 1 | 1106.89 |  |  |  | 1107
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 94145
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 103012
Итого по разделу 6 АСУ ТП | [8 empty] | 103012
Раздел 7. Средства связи
54 О | ТКП №300 471-1_14 ООО АББ от 26.08.14 курс евро по данным ЦБ РФ 47,66 руб | Комплект: Модуль процессорный P4LU с красной лицензией для ETL-642 P4LU=2шт, комплект ЗИП - Модуль процессорный с оранжевой лицензией P4LU=1шт. Перевод в цены 2001 г. 3624538,13/1,18/4,04=760307,54 ПЗ=3624538,13/1,18 (ПЗ = 3071642,48/4,04-3071642,48) | компл | 1 | 760307,54 3624538,13/1,18 |  |  |  | 760308
55 О | Прайс АОЗТ "Триком" от 04.12.2014 | Транслятор абонентский Триком АОТ12 Перевод в цены 2001 г. 19399,20/4,02=4825,67 (ПЗ = 19399,2/4,02-19399,2) | шт. | 2 | 4825.67 |  |  |  | 9651
56 О | Прайс АтсТорг телефонный аппарат от 08.12.14 | Телефонный аппарат Перевод в цены 2001 г. 639/4,02=158,96 (ПЗ = 639/4,02-639) | шт. | 5 | 158.96 |  |  |  | 795
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [8 empty] | 770754
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 843339
Итого по разделу 7 Средства связи | [8 empty] | 843339
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 1146294
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1253501
В том числе, справочно:
МДС 81-35.2004 п.4.64._Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1-6, 10-15, 18-23, 27-56, 16-17) | [8 empty] | 13499
МДС 81-35.2004 п.4.56._Стоимость запасных частей ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02; МАТ=1,02) (Поз. 1-6, 10-15, 18-23, 27-56) | [8 empty] | 22755
МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 1-6, 10-15, 18-23, 27-56, 16-17) | [8 empty] | 69673
МДС 81-35.2004 Транспортные расходы МАТ=6% (Поз. 7-9, 24-26) | [8 empty] | 1280
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 22610
Итого Оборудование | [8 empty] | 1230891
Итого | [8 empty] | 1253501
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 22610
Оборудование | [8 empty] | 1230891
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1253501
Составил: ___________________________И.В. Огулеваъ
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________П.В. Осипов
(должность, подпись, расшифровка)

## Расчет №1 (hidden)
Расчет № 1
Затрат на командировочные расходы, не учтенных нормами накладных расходов для работников, выполняющих строительно-монтажные работы
1 Этап
Наименование стройки: "Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ установка ОПУ"
Наименование объекта: "Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ установка ОПУ"
Основание: Э 712-13-ПОС Изм.2
Командировочные затраты, руб в текущих ценах
1. | Численность рабочих на объекте: |  | 30 | чел.
2. | Продолжительность строительства: |  | 4.5 | мес.
3. | Среднее количество дней в месяц |  | 30 | дн.
4. | Оплата суточных за каждый день нахождения в командировке
| (Постановление Правительства РФ №729 от 02.10.2002) |  | 100 | руб.
5. | Оплата проживания за каждый день нахождения в командировке
| (Постановление Правительства РФ №729 от 02.10.2002) |  | 12 | руб.
6. | Общее количество трудозатрат:
| 30*4,5*30*8 |  | 32400 | чел.час
Командировочные затраты, руб в текущих ценах
| 32400,00/8*112 |  | 453600 | руб.
Командировочные затраты, руб в базовых ценах (Ипр=8,42 3 кв 2016 г)
453600,00/8,42/1000
Итого общие затраты на командировочные расходы, тыс руб в базовых ценах |  |  | 53.872 | тыс.руб.
Составил: ___________________________Г.В. Парафейник
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________П.В. Осипов
(должность, подпись, расшифровка)

## Расчет №2
Расчет № 2
Затрат на доставку рабочих к месту работы (от места базирования до объекта), выполняющих строительно-монтажные работы
2 Этап
Наименование стройки: "Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ установка ОПУ"
Наименование объекта: "Реконструкция ПС-110/35/6 кВ Иглинская. Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, КРУН-6 кВ установка ОПУ"
Основание: Э 712-13-ПОС-02
Стоимость доставки рабочих к месту работы (от места базирования до объекта)
1. | Расстояние до объекта строительства |  | 48 | км.
2. | Численность рабочих на объекте: |  | 30 | чел.
3. | Продолжительность строительства: |  | 1.5 | мес.
4. | Среднее количество дней в месяц |  | 30 | дн.
5. | Вместимость автобуса |  | 30 | чел.
6. | Количество рейсов в смену |  | 2 | рейса
7. | Количество автобусов |  | 1 | ед.
8. | Скорость движения автобуса |  | 49 | км/ч
9. | Стоимость машино-часа в базовых ценах
| (Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 10 т) |  | 105.42 | руб.
Транспортные расходы, руб в базовых ценах
| 48*1,5*30*2/49*105,42 |  | 9294.17 | руб.
Итого общие затраты на транспортные расходы, тыс руб в базовых ценах |  |  | 9.294 | тыс. руб.
Составил: ___________________________Г.В. Парафейник
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________П.В. Осипов
(должность, подпись, расшифровка)