# Конкурс № 31907677338 (2019.0173)

# Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции) филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети"

|  | Вопрос: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Добрый день! Просим сообщить требуется ли проектирование ВОЛС по данному титулу. В случае необходимости проектирования просим уточнить длину проектируемой ВОЛС. |

Ответ:.

Весь объем и состав выполняемых работ предусмотрен и содержится в задании на проектирование «Реконструкция ПС 110/10 кВ ЖБИ (замена силовых трансформаторов 2х10МВА на 2х25МВА с расширением РУ 10кВ на две секции)» (Приложение №1 к Техническому заданию).