## 2015-2016
Приложение № 1
к Техническому заданию по Договору №____________________________
Организация систем учета в секторе индивидуальной застройки и на ПС/ТП/РУ/КТП 6-10/0,4 кВ на 2015-2016 гг. Тюменское ТПО
№ п/п | ПС | № фидера | № ТП, КТП | Населенный пункт | Адрес (улица, строение) | Всего приборов учета | Характеристика ЩУ
[7 empty] | 1-фазный, шт. | 3-фазный, шт. |  |  | ТТ
[8 empty] | Всего 3-фаз. | Прямого вкл. | Тансформаторного вкл. | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4=5+6 | 5 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9
1 ЭТАП 2015 год
Ярковский РЭС
1 | Междуреченская | Аул | 420 | Чечкино |  | 83 | 77 | 6 | 5 | 1 | 3
2 | Междуреченская | Чечкино | 419 | Чечкино |  | 83 | 80 | 3 | 2 | 1 | 3
3 | Междуреченская | Аул | 548 | Чечкино |  | 29 | 24 | 5 | 3 | 2 | 6
4 | Междуреченская | Чечкино | 448 | Чечкино |  | 23 | 19 | 4 | 3 | 1 | 3
1 | Междуреченская |  |  | Чечкино |  | 218 | 200 | 18 | 13 | 5 | 15
5 | Ярково | Заречный | 405 | Маранка |  | 51 | 50 | 1 | 0 | 1 | 3
6 | Ярково | Заречный | 396 | Маранка |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3
7 | Ярково | Заречный | 399 | Маранка |  | 32 | 29 | 3 | 2 | 1 | 3
8 | Ярково | Заречный | 394 | Маранка |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3
9 | Ярково | Заречный | 311 | Маранка |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3
10 | Ярково | Заречный | 406 | Маранка |  | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6
11 | Ярково | Заречный | 407 | Маранка |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3
12 | Ярково | Заречный | 408 | Маранка |  | 53 | 52 | 1 | 0 | 1 | 3
2 | Ярково |  |  | Маранка |  | 151 | 136 | 15 | 6 | 9 | 27
13 | Иевлево | Чеганово | 267 | Варвара |  | 79 | 73 | 6 | 5 | 1 | 3
14 | Иевлево | Чеганово | 266 | Варвара |  | 50 | 47 | 3 | 2 | 1 | 3
15 | Иевлево | Чеганово | 686 | Варвара |  | 32 | 30 | 2 | 1 | 1 | 3
16 | Иевлево | Чеганово | 264 | Варвара |  | 82 | 78 | 4 | 3 | 1 | 3
17 | Иевлево | Чеганово | 265 | Варвара |  | 17 | 16 | 1 | 0 | 1 | 3
18 | Иевлево | Чеганово | 263 | Варвара |  | 30 | 29 | 1 | 0 | 1 | 3
19 | Иевлево | Чеганово | 527А | Варвара |  | 37 | 32 | 5 | 4 | 1 | 3
3 | Иевлево |  |  | Варвара |  | 327 | 305 | 22 | 15 | 7 | 21
20 | Иевлево | Ганихино | 273 | Иевлево |  | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 3
21 | Иевлево | Ганихино | 692 | Иевлево |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3
22 | Иевлево | Ганихино | 272 | Иевлево |  | 24 | 21 | 3 | 2 | 1 | 3
23 | Иевлево | Ганихино | 271 | Иевлево |  | 150 | 145 | 5 | 4 | 1 | 3
24 | Иевлево | Ганихино | 690 | Иевлево |  | 16 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3
4 | Иевлево |  |  | Иевлево |  | 207 | 191 | 16 | 11 | 5 | 15
25 | Бачкун 21Т | ф. Гилево | 480 | Гилево |  | 81 | 77 | 4 | 3 | 1 | 3
26 | Бачкун 21Т | ф. Гилево | 650 | Гилево |  | 16 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3
27 | Бачкун 21Т | Гилево | 652 | Гилево |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3
28 | Бачкун 21Т | ф. Гилево | 546 | Гилево |  | 76 | 64 | 12 | 11 | 1 | 3
29 | Бачкун 21Т | ф. Гилево | 462 | Гилево |  | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3
30 | Бачкун 21Т | Ульяновка | 651 | Гилево |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3
5 | Бачкун 21Т |  |  | Гилево |  | 188 | 165 | 23 | 17 | 6 | 18
6 | Бачкун 21 Т | ф. Гилево | 674 | Березов Яр |  | 53 | 48 | 5 | 4 | 1 | 3
7 | Бачкун 21 Т | ф. Гилево | 463 | Дуброво |  | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3
8 | Усть тавда | ф. Сидорово | 486 | Тараканово |  | 52 | 51 | 1 | 0 | 1 | 3
9 | Усть тавда | ф. Ульяновка | 580 | Бачкун |  | 30 | 28 | 2 | 1 | 1 | 3
10 | Усть тавда | Н.Никольск | 452 | Михайловка |  | 13 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3
11 | Усть тавда | Ульяновка | 467 | Малый Эсаул |  | 41 | 38 | 3 | 2 | 1 | 3
12 | Иевлево | Курган | 693 | Первомаевка |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3
13 | Усть тавда | Ульяновка | 466 | Ульяновка |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3
ИТОГО Ярковский РЭС: | [5 empty] | 1300 | 1191 | 109 | 69 | 40 | 120
Центральный РЭС
1 | ПС Монтажная | Копытово | 489 | Антипино |  | 52 | 51 | 1 | 1
2 | ПС Монтажная | Копытово | 239а | Антипино |  | 58 | 57 | 1 | 1
3 | ПС Монтажная | Копытово | 486 | Антипино |  | 47 | 43 | 4 | 4
1 | ПС Монтажная |  |  | Антипино |  | 157 | 151 | 6 | 6 | 0 | 0
4 | ПС Чикча | Мальково | 41 | Субботино |  | 69 | 48 | 21 | 21
5 | ПС Чикча | Мальково | 243 | Субботино |  | 14 | 12 | 2 | 2
6 | ПС Чикча | Мальково | 428 | Субботино |  | 60 | 55 | 5 | 5
7 | ПС Чикча | Мальково | 861 | Субботино |  | 44 | 23 | 21 | 21
2 | ПС Чикча |  |  | Субботино |  | 187 | 138 | 49 | 49 | 0 | 0
8 | ПС Чикча | Водозабор | 173 | Мальково |  | 8 | 5 | 3 | 3
9 | ПС Чикча | Водозабор | 208 | Мальково |  | 57 | 55 | 2 | 2
10 | ПС Чикча | Водозабор | 210 | Мальково |  | 86 | 80 | 6 | 6
11 | ПС Чикча | Водозабор | 232 | Мальково |  | 54 | 32 | 22 | 21 | 1 | 3
12 | ПС Чикча | Водозабор | 233 | Мальково |  | 14 | 8 | 6 | 6
13 | ПС Чикча | Мальково | 242 | Мальково |  | 16 | 16 | 0
14 | ПС Чикча | Водозабор | 258 | Мальково |  | 59 | 49 | 10 | 10
15 | ПС Чикча | Мальково | 449 | Мальково |  | 38 | 26 | 12 | 12
16 | ПС Чикча | Мальково | 469 | Мальково |  | 57 | 35 | 22 | 22
17 | ПС Чикча | Водозабор | 600 | Мальково |  | 63 | 41 | 22 | 22
18 | ПС Чикча | Мальково | 2005 | Мальково |  | 83 | 52 | 31 | 31
19 | ПС Чикча | Мальково | 2105 | Мальково |  | 9 | 5 | 4 | 4
20 | ПС Чикча | Водозабор | 2122 | Мальково |  | 36 | 23 | 13 | 13
3 | ПС Чикча |  |  | Мальково |  | 580 | 427 | 153 | 152 | 1 | 3
21 | ПС Чикча | Есаулы | 244 | Ошкукова |  | 57 | 41 | 16 | 16
22 | ПС Чикча | Есаулы | 261 | Ошкукова |  | 14 | 7 | 7 | 7
4 | ПС Чикча |  |  | Ошкукова |  | 71 | 48 | 23 | 23 | 0 | 0
5 | ПС Чикча | РП-Чикча | 468 | Есаулово |  | 68 | 62 | 6 | 6
24 | ПС Борки | Чикча | 254 | Якуши |  | 55 | 52 | 3 | 3
25 | ПС Борки | Чикча | 255 | Якуши |  | 44 | 39 | 5 | 5
26 | ПС Борки | Чикча | 365 | Якуши |  | 93 | 86 | 7 | 7
27 | ПС Чикча | Якуши | 2064 | Якуши |  | 22 | 8 | 14 | 14
6 | ПС Чикча |  |  | Якуши |  | 214 | 185 | 29 | 29 | 0 | 0
7 | ПС Борки | Чикча | 249 | Криводаново |  | 95 | 83 | 12 | 12
8 | ПС Созоново | Судостроитель-2 | 823 | Криводаново |  | 56 | 51 | 5 | 5
9 | ПС Борки | Криводаново | 865 | Криводаново |  | 72 | 72 | 0
ИТОГО Центральный РЭС: | [5 empty] | 1500 | 1217 | 283 | 282 | 1 | 3
Н-Тавдинский РЭС
1 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №15 | с.Тюнево |  | 65 | 50 | 15 | 15
2 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №700 | с.Тюнево |  | 90 | 67 | 23 | 23
3 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №4 | с.Тюнево |  | 38 | 30 | 8 | 8
4 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №64 | с.Тюнево |  | 104 | 78 | 26 | 26
5 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №6 | с.Тюнево |  | 34 | 20 | 14 | 14
6 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №7 | с.Тюнево |  | 1 | 0 | 1 | 1
7 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №63 | с.Тюнево |  | 52 | 41 | 11 | 11
8 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №274 | с.Тюнево |  | 8 | 6 | 2 | 2
9 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №701 | с.Тюнево |  | 90 | 65 | 25 | 25
10 | ПС 110/10 Караганда | ф."Подхоз-2" 10кВ | ктп №240 | с.Тюнево |  | 33 | 31 | 2 | 2
11 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №10 | с.Тюнево |  | 19 | 13 | 6 | 6
12 | ПС 110/10 Караганда | ф."Подхоз-2" 10кВ | ктп №241 | с.Тюнево |  | 1 | 1 | 0 | 0
13 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №906 | с.Тюнево |  | 9 | 6 | 3 | 3
14 | ПС 110/10 Караганда | ф."Тюнево" 10кВ | ктп №909 | с.Тюнево |  | 1 | 0 | 1 | 1
1 | ПС 110/10 Караганда |  |  | с.Тюнево |  | 545 | 408 | 137 | 137 | 0 | 0
15 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф. "Посёлок" 10кВ | ктп №704 | с. Велижаны |  | 119 | 105 | 14 | 14
16 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №20 | с. Велижаны |  | 56 | 48 | 8 | 8
17 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №691 | с. Велижаны |  | 71 | 61 | 10 | 10
18 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф. "Посёлок" 10кВ | ктп №22 | с. Велижаны |  | 30 | 20 | 10 | 10
19 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф. "КРС" 10кВ | ктп №143 | с. Велижаны |  | 17 | 11 | 6 | 6
20 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф. "Посёлок" 10кВ | ктп №23 | с. Велижаны |  | 42 | 35 | 7 | 7
21 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф. "Посёлок" 10кВ | ктп №702 | с. Велижаны |  | 111 | 100 | 11 | 11
22 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф. "КРС" 10кВ | ктп №845 | с. Велижаны |  | 26 | 21 | 5 | 5
23 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф. "КРС" 10кВ | ктп №850 | с. Велижаны |  | 27 | 19 | 8 | 8
24 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №690 | с. Велижаны |  | 72 | 64 | 8 | 8
25 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф. "Посёлок" 10кВ | ктп №24 | с. Велижаны |  | 1 | 0 | 1 | 1
26 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф. "КРС" 10кВ | ктп №129 | с. Велижаны |  | 17 | 17 | 0 | 0
27 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф. "КРС" 10кВ | ктп №721 | с. Велижаны |  | 13 | 3 | 10 | 10
28 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф. "КРС" 10кВ | ктп №780 | с. Велижаны |  | 16 | 10 | 6 | 6
29 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №688 | с. Велижаны |  | 34 | 32 | 2 | 2
30 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №18 | с. Велижаны |  | 19 | 19 | 0 | 0
2 | ПС 110/35/10 Велижаны |  |  | с. Велижаны |  | 671 | 565 | 106 | 106 | 0 | 0
31 | ПС 21Т Торгили 10/10 | ф."Кунчур-2" | ктп №218 | пос. Кунчур |  | 94 | 78 | 16 | 16
32 | ПС 21Т Торгили 10/10 | ф."Кунчур-2" | ктп №219 | пос. Кунчур |  | 5 | 5 | 0 | 0
33 | ПС 21Т Торгили 10/10 | ф."Кунчур-2" | ктп №217 | пос. Кунчур |  | 70 | 67 | 3 | 3
34 | ПС 21Т Торгили 10/10 | ф."Кунчур-2" | ктп №912 | пос. Кунчур |  | 11 | 10 | 1 | 1
3 | ПС 21Т Торгили 10/10 |  |  | пос. Кунчур |  | 180 | 160 | 20 | 20 | 0 | 0
4 | ПС 21Т Торгили 10/10 | ф."Кунчур-2" | ктп №202 | пос. Торгили |  | 104 | 100 | 4 | 4
ИТОГО Н-Тавдинский РЭС: | [5 empty] | 1500 | 1233 | 267 | 267 | 0 | 0
Исетский РЭС
1 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф. "МТМ" 10кВ | ТП №157 | Минино |  | 70 | 31 | 39 | 38 | 1 | 3
2 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф. "Лога" 10кВ | ТП №162 | Минино |  | 29 | 6 | 23 | 22 | 1 | 3
3 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф. "Лога" 10кВ | ТП №163 | Минино |  | 62 | 29 | 33 | 32 | 1 | 3
4 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф. "Заречный" 10кВ | ТП №310 | Минино |  | 56 | 24 | 32 | 31 | 1 | 3
5 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф. "Заречный" 10кВ | ТП №158 | Минино |  | 38 | 16 | 22 | 21 | 1 | 3
6 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф. "Заречный" 10кВ | ТП №159 | Минино |  | 48 | 20 | 28 | 27 | 1 | 3
7 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф. "Заречный" 10кВ | ТП №161 | Минино |  | 34 | 3 | 31 | 30 | 1 | 3
8 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф. "Заречный" 10кВ | ТП №160 | Минино |  | 35 | 16 | 19 | 17 | 2 | 6
9 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф."МТФ" 10кВ | КТП №74 | Минино |  | 1 |  | 1 | 1
10 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф."Лога" 10кВ | ТП №305 | Минино |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 6
11 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф. "Заречный" 10кВ | ТП №299 | Минино |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 3
12 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф. "Заречный" 10кВ | ТП №459 | Минино |  | 5 |  | 5 | 3 | 2 | 6
13 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф.Лога , 10кВ | ТП №165 | Минино |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 | 3
14 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф.Красногорка , 10кВ | ТП №309 | Минино |  | 1 |  | 1 | 1
1 | ПС 35/10 кВ "Минино" |  |  | Минино |  | 390 | 145 | 245 | 230 | 15 | 45
15 | ПС 35/10 кВ "Бобылево" | ф. "Бобылево" 10кВ | ТП №359 | Бобылево |  | 67 | 57 | 10 | 10
16 | ПС 35/10 кВ "Бобылево" | ф. "Бобылево" 10кВ | ТП №369 | Бобылево |  | 60 | 54 | 6 | 6
17 | ПС 35/10 кВ "Бобылево" | ф. "Бобылево" 10кВ | ТП №358 | Бобылево |  | 26 | 22 | 4 | 4
18 | ПС 35/10 кВ "Бобылево" | ф. "Бобылево" 10кВ | ТП №365 | Бобылево |  | 53 | 42 | 11 | 8 | 3 | 9
19 | ПС 35/10 кВ "Бобылево" | ф. "Бобылево" 10кВ | ТП №438 | Бобылево |  | 20 | 17 | 3 | 2 | 1 | 3
20 | ПС 35/10 кВ "Бобылево" | ф.Бобылево , 10кВ | ТП №139 | Бобылево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
21 | ПС 35/10 кВ "Бобылево" | ф.Лобаново , 10кВ | ТП №360 | Бобылево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
22 | ПС 35/10 кВ "Бобылево" | ф.Бобылево , 10кВ | ТП №449 | Бобылево |  | 2 |  | 2 | 2
2 | ПС 35/10 кВ "Бобылево" |  |  | Бобылево |  | 230 | 192 | 38 | 32 | 6 | 18
3 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ф. "Пастухово" 10кВ | ТП№220 | Пастухово |  | 17 | 12 | 5 | 5
24 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | ф. "Бархатово" 10кВ | ТП №135 | Гаево |  | 82 | 37 | 45 | 44 | 1 | 3
25 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | ф. "Турушево" 10кВ | ТП №136 | Гаево |  | 70 | 42 | 28 | 27 | 1 | 3
26 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | ф. "Турушево" 10кВ | ТП №134 | Гаево |  | 40 | 27 | 13 | 13
27 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | ф. "Турушово" 10кВ | ТП №178 | Гаево |  | 1 |  | 1 | 1
4 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" |  |  | Гаево |  | 193 | 106 | 87 | 85 | 2 | 6
28 | ПС 35/10 кВ "Красново" | ф. "Ершино" 10кВ | ТП №382 | Решетниково |  | 58 | 53 | 5 | 5
29 | ПС 35/10 кВ "Красново" | ф. "Ершино" 10кВ | ТП №496 | Решетниково |  | 6 | 3 | 3 | 3
5 | ПС 35/10 кВ "Красново" |  |  | Решетниково |  | 64 | 56 | 8 | 8 | 0 | 0
30 | ПС 35/10 кВ "Красново" | ф. "Ершино" 10кВ | ТП №381 | Ершино |  | 77 | 70 | 7 | 6 | 1 | 3
31 | ПС 35/10 кВ "Красново" | ф. "Ершино" 10кВ | ТП №380 | Ершино |  | 1 |  | 1 | 1
6 | ПС 35/10 кВ "Красново" |  |  | Ершино |  | 78 | 70 | 8 | 7 | 1 | 3
32 | ПС 35/10 кВ "Красново" | ф. "Ершино" 10кВ | ТП №383 | Кирсаново |  | 67 | 63 | 4 | 4
33 | ПС 35/10 кВ "Красново" | ф. "Ершино" 10кВ | ТП №384 | Кирсаново |  | 10 | 8 | 2 |  | 2 | 6
7 | ПС 35/10 кВ "Красново" |  |  | Кирсаново |  | 77 | 71 | 6 | 4 | 2 | 6
34 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ф. "Кукушки" 10кВ | ТП №397 | Миролюбова |  | 49 | 45 | 4 | 4
35 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ф. "Кукушки" 10кВ | ТП №249 | Миролюбова |  | 25 | 24 | 1 | 1
8 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" |  |  | Миролюбова |  | 74 | 69 | 5 | 5 | 0 | 0
36 | ПС 110/10 кВ "Рафайлово" | ф. "Батени" 10кВ | ТП №330 | Батени |  | 63 | 59 | 4 | 3 | 1 | 3
37 | ПС 110/10 кВ "Рафайлово" | ф. "Батени" 10кВ | ТП №495 | Батени |  | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3
9 | ПС 110/10 кВ "Рафайлово" |  |  | Батени |  | 77 | 69 | 8 | 6 | 2 | 6
ИТОГО Исетский РЭС: | [5 empty] | 1200 | 790 | 410 | 382 | 28 | 84
ИТОГО 1 ЭТАП 2015 год: | [5 empty] | 5500 | 4431 | 1069 | 1000 | 69 | 207
2 ЭТАП 2016 год
Ярковский РЭС
1 | Ярково | Райцентр | 36 | Ярково |  | 72 | 67 | 5 | 4 | 1 | 3
2 | Ярково | Райцентр | 16 | Ярково |  | 59 | 47 | 12 | 11 | 1 | 3
3 | Ярково | Райцентр | 6 | Ярково |  | 106 | 88 | 18 | 17 | 1 | 3
4 | Ярково | Райцентр | 46 | Ярково |  | 72 | 58 | 14 | 13 | 1 | 3
5 | Ярково | Райцентр | 26 | Ярково |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3
6 | Ярково | РП | 34 | Ярково |  | 17 | 3 | 14 | 13 | 1 | 3
7 | Ярково | Заречный | 21 | Ярково |  | 50 | 40 | 10 | 9 | 1 | 3
8 | Ярково | РП | 15 | Ярково |  | 75 | 66 | 9 | 8 | 1 | 3
9 | Ярково | Щетково | 44 | Ярково |  | 50 | 40 | 10 | 9 | 1 | 3
10 | Ярково | Райцентр | 5 | Ярково |  | 57 | 50 | 7 | 6 | 1 | 3
11 | Ярково | Щетково | 3 | Ярково |  | 131 | 122 | 9 | 8 | 1 | 3
12 | Ярково | Райцентр | 9 | Ярково |  | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3
13 | Ярково | Райцентр | 1 | Ярково |  | 107 | 100 | 7 | 6 | 1 | 3
14 | Ярково | Заречный | 35 | Ярково |  | 84 | 80 | 4 | 3 | 1 | 3
15 | Ярково | Заречный | 12 | Ярково |  | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 3
16 | Ярково | Райцентр | 2 | Ярково |  | 295 | 264 | 31 | 30 | 1 | 3
17 | Ярково | Райцентр | 19 | Ярково |  | 94 | 89 | 5 | 4 | 1 | 3
18 | Ярково | Заречный | 22 | Ярково |  | 37 | 31 | 6 | 5 | 1 | 3
19 | Ярково | Заречный | 30 | Ярково |  | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3
20 | Ярково | Заречный | 45 | Ярково |  | 55 | 45 | 10 | 9 | 1 | 3
21 | Ярково | Райцентр | 27 | Ярково |  | 110 | 99 | 11 | 10 | 1 | 3
22 | Ярково | Рембаза | 29 | Ярково |  | 69 | 64 | 5 | 4 | 1 | 3
23 | Ярково | Заречный | 11 | Ярково |  | 89 | 73 | 16 | 15 | 1 | 3
24 | Ярково | Заречный | 33 | Ярково |  | 11 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3
25 | Ярково | Заречный | 10 | Ярково |  | 73 | 66 | 7 | 6 | 1 | 3
26 | Ярково | Заречный | 39 | Ярково |  | 58 | 38 | 20 | 19 | 1 | 3
27 | Ярково | Райцентр | 14 | Ярково |  | 72 | 62 | 10 | 9 | 1 | 3
28 | Ярково | Райцентр | 31 | Ярково |  | 29 | 14 | 15 | 14 | 1 | 3
29 | Ярково | Райцентр | 38 | Ярково |  | 23 | 18 | 5 | 4 | 1 | 3
30 | Ярково | Райцентр | 17 | Ярково |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3
31 | Ярково | Райцентр-Рембаза | 42 | Ярково |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3
32 | Ярково | Райцентр | 25 | Ярково |  | 33 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3
33 | Ярково | Заречный | 47 | Ярково |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3
34 | Ярково | Райцентр | 23 | Ярково |  | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3
1 | Ярково |  |  | Ярково |  | 1994 | 1707 | 287 | 253 | 34 | 102
2 | Иевлево | Ганихино | 279 | Ганихино |  | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3
ИТОГО Ярковский РЭС: | [5 empty] | 2000 | 1712 | 288 | 253 | 35 | 105
Центральный РЭС
1 | ПС Кыштырла | №10 | 2027 | Богандинский |  | 33 | 28 | 5 | 3 | 2 | 6
2 | ПС Кыштырла | №10 | 2028 | Богандинский |  | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3
3 | ПС Кыштырла | №10 | 2031 | Богандинский |  | 76 | 70 | 6 | 5 | 1 | 3
4 | ПС Кыштырла | Марай | 88 | Богандинский |  | 67 | 67 | 0
5 | ПС Кыштырла | Марай | 346 | Богандинский |  | 43 | 40 | 3 | 3
6 | ПС Кыштырла | Марай | 347 | Богандинский |  | 58 | 55 | 3 | 3
7 | ПС Кыштырла | Марай | 348 | Богандинский |  | 113 | 108 | 5 | 5
8 | ПС Кыштырла | Марай | 349 | Богандинский |  | 25 | 25 | 0
9 | ПС Кыштырла | Марай | 351 | Богандинский |  | 137 | 131 | 6 | 6
10 | ПС Кыштырла | Марай | 353 | Богандинский |  | 66 | 63 | 3 | 3
11 | ПС Кыштырла | Марай | 358 | Богандинский |  | 53 | 43 | 10 | 10
12 | ПС Кыштырла | Марай | 366 | Богандинский |  | 127 | 115 | 12 | 12
13 | ПС Кыштырла | Марай | 369 | Богандинский |  | 39 | 37 | 2 | 2
14 | ПС Кыштырла | Марай | 386 | Богандинский |  | 71 | 69 | 2 | 2
15 | ПС Кыштырла | Марай | 466 | Богандинский |  | 82 | 79 | 3 | 3
16 | ПС Кыштырла | Марай | 668 | Богандинский |  | 112 | 98 | 14 | 12 | 2 | 6
17 | ПС Кыштырла | Марай | 686 | Богандинский |  | 33 | 30 | 3 | 2 | 1 | 3
18 | ПС Кыштырла | Марай | 913 | Богандинский |  | 85 | 83 | 2 | 2
19 | ПС Кыштырла | Марай | 1194 | Богандинский |  | 17 | 15 | 2 | 2
1 | ПС Кыштырла |  |  | Богандинский |  | 1250 | 1167 | 83 | 76 | 7 | 21
20 | ПС Винзили | Муллаши | 345 | Богандинский |  | 86 | 80 | 6 | 6
21 | ПС Винзили | Насосная | 478 | Богандинский |  | 19 | 19 | 0
22 | ПС Винзили | Насосная; Муллаши | 474 | Богандинский |  | 111 | 92 | 19 | 19
2 | ПС Винзили |  |  | Богандинский |  | 216 | 191 | 25 | 25 | 0 | 0
3 | ПС Кыштырла | ГФИ | 2029 | Богандинский |  | 32 | 26 | 6 | 5 | 1 | 3
24 | ПС Кыштырла | Головино | 279 | Княжево |  | 26 | 24 | 2 | 2
25 | ПС Кыштырла | Головино | 280 | Княжево |  | 30 | 26 | 4 | 4
26 | ПС Кыштырла | Головино | 329 | Княжево |  | 137 | 119 | 18 | 18
4 | ПС Кыштырла |  |  | Княжево |  | 193 | 169 | 24 | 24 | 0 | 0
5 | ПС Кыштырла | Марай | 343 | Марай |  | 55 | 48 | 7 | 6 | 1 | 3
6 | ПС Кыштырла | Марай | 352 | Аманадское |  | 49 | 45 | 4 | 4
7 | ПС Винзили | Муллаши | 357 | Муллаши |  | 57 | 51 | 6 | 6
8 | ПС Кыштырла | Марай | 364 | Марай |  | 27 | 25 | 2 | 2
9 | ПС Кыштырла | Головино | 385 | Княжево |  | 71 | 63 | 8 | 8
10 | ПС Винзили |  |  | Муллаши |  | 250 | 217 | 33 | 31 | 2 | 6
32 | ПС Винзили | Муллаши | 650 | Муллаши |  | 55 | 52 | 3 | 3
33 | ПС Винзили | Муллаши | 651 | Муллаши |  | 37 | 24 | 13 | 12 | 1 | 3
34 | ПС Винзили | Муллаши | 653 | Муллаши |  | 158 | 141 | 17 | 16 | 1 | 3
| ИТОГО Центральный РЭС: |  |  |  |  | 2200 | 2002 | 198 | 187 | 11 | 33
Н-Тавдинский РЭС
1 | ПС 35/10 Мияссы | ф."Мияссы" 10кВ | ктп №8 | с. Мияссы |  | 85 | 78 | 7 | 7
2 | ПС 35/10 Мияссы | ф."Мияссы" 10кВ | ктп №2 | с. Мияссы |  | 65 | 49 | 16 | 16
3 | ПС 35/10 Мияссы | ф."Мияссы" 10кВ | ктп №3 | с. Мияссы |  | 44 | 42 | 2 | 2
4 | ПС 35/10 Мияссы | ф."Мияссы" 10кВ | ктп №1 | с. Мияссы |  | 4 | 4 | 0 | 0
5 | ПС 35/10 Мияссы | ф."Мияссы" 10кВ | ктп №877 | с. Мияссы |  | 12 | 12 | 0 | 0
6 | ПС 35/10 Мияссы | ф."Мияссы" 10кВ | ктп №67 | с. Мияссы |  | 23 | 23 | 0 | 0
1 | ПС 35/10 Мияссы |  |  | с. Мияссы |  | 233 | 208 | 25 | 25 | 0 | 0
7 | ПС 35/10 Бухтал | ф."Салаирка" 10кВ | ктп №75 | с. Бухтал |  | 29 | 27 | 2 | 2
8 | ПС 35/10 Бухтал | ф."Салаирка" 10кВ | ктп №76 | с. Бухтал |  | 47 | 41 | 6 | 6
9 | ПС 35/10 Бухтал | ф."Салаирка" 10кВ | ктп №77 | с. Бухтал |  | 33 | 30 | 3 | 3
10 | ПС 35/10 Бухтал | ф."Салаирка" 10кВ | ктп №78 | с. Бухтал |  | 48 | 48 | 0 | 0
11 | ПС 35/10 Бухтал | ф."Салаирка" 10кВ | ктп №74 | с. Бухтал |  | 49 | 49 | 0 | 0
12 | ПС 35/10 Бухтал | ф."Салаирка" 10кВ | ктп №151 | с. Бухтал |  | 37 | 31 | 6 | 6
13 | ПС 35/10 Бухтал | ф."Салаирка" 10кВ | ктп №731 | с. Бухтал |  | 18 | 18 | 0 | 0
14 | ПС 35/10 Бухтал | ф."Салаирка" 10кВ | ктп №73 | с. Бухтал |  | 62 | 38 | 24 | 24
15 | ПС 35/10 Бухтал | ф."Салаирка" 10кВ | ктп №147 | с. Бухтал |  | 10 | 5 | 5 | 5
2 | ПС 35/10 Бухтал |  |  | с. Бухтал |  | 333 | 287 | 46 | 46 | 0 | 0
16 | ПС 35/10Черепаново | ф."Девятково"10кВ | ктп №742 | с. Андрюшино |  | 69 | 57 | 12 | 12
17 | ПС 35/10Черепаново | ф."Девятково"10кВ | ктп №832 | с. Андрюшино |  | 50 | 42 | 8 | 8
18 | ПС 35/10Черепаново | ф."Девятково"10кВ | ктп №833 | с. Андрюшино |  | 3 | 0 | 3 | 3
19 | ПС 35/10Черепаново | ф."Девятково"10кВ | ктп №829 | с. Андрюшино |  | 1 | 0 | 1 | 1
20 | ПС 35/10Черепаново | ф."Девятково"10кВ | ктп №830 | с. Андрюшино |  | 75 | 64 | 11 | 11
21 | ПС 35/10Черепаново | ф."Девятково"10кВ | ктп №741 | с. Андрюшино |  | 57 | 43 | 14 | 14
3 | ПС 35/10Черепаново |  |  | с. Андрюшино |  | 255 | 206 | 49 | 49 | 0 | 0
22 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №747 | с. Иска |  | 39 | 38 | 1 | 1
23 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №692 | с. Иска |  | 79 | 71 | 8 | 8
24 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №127 | с. Иска |  | 41 | 32 | 9 | 9
25 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №109 | с. Иска |  | 37 | 36 | 1 | 1
26 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №788 | с. Иска |  | 45 | 42 | 3 | 3
27 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №694 | с. Иска |  | 65 | 63 | 2 | 2
28 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №128 | с. Иска |  | 4 | 3 | 1 | 1
29 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №680 | с. Иска |  | 24 | 18 | 6 | 6
30 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №71 | с. Иска |  | 56 | 52 | 4 | 4
31 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №703 | с. Иска |  | 35 | 26 | 9 | 9
32 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №186 | с. Иска |  | 35 | 25 | 10 | 10
33 | ПС 110/35/10 Велижаны | ф." Велижаны" 10кВ | ктп №691 | с. Иска |  | 6 | 5 | 1 | 1
4 | ПС 110/35/10 Велижаны |  |  | с. Иска |  | 466 | 411 | 55 | 55 | 0 | 0
34 | ПС 110/10 Картымская | ф." Конченберг" 10кВ | ктп №686 | пос. Ключи |  | 126 | 113 | 13 | 13
35 | ПС 110/10 Картымская | ф." Конченберг" 10кВ | ктп №684 | пос. Ключи |  | 57 | 54 | 3 | 3
36 | ПС 110/10 Картымская | ф." Конченберг" 10кВ | ктп №153 | пос. Ключи |  | 8 | 8 | 0 | 0
5 | ПС 110/10 Картымская |  |  | пос. Ключи |  | 191 | 175 | 16 | 16 | 0 | 0
37 | ПС 110/10 Чугунаево | ф."Юрт-Иска" 10кВ | ктп №693 | с. Канаш |  | 19 | 19 | 0 | 0
38 | ПС 110/10 Чугунаево | ф."Юрт-Иска" 10кВ | ктп №706 | с. Канаш |  | 5 | 5 | 0 | 0
39 | ПС 110/10 Чугунаево | ф."Юрт-Иска" 10кВ | ктп №707 | с. Канаш |  | 30 | 24 | 6 | 6
40 | ПС 110/10 Чугунаево | ф."Юрт-Иска" 10кВ | ктп №689 | с. Канаш |  | 62 | 54 | 8 | 8
41 | ПС 110/10 Чугунаево | ф."Юрт-Иска" 10кВ | ктп №690 | с. Канаш |  | 5 | 2 | 3 | 3
42 | ПС 110/10 Чугунаево | ф."Юрт-Иска" 10кВ | ктп №694 | с. Канаш |  | 1 | 1 | 0 | 0
6 | ПС 110/10 Чугунаево |  |  | с. Канаш |  | 122 | 105 | 17 | 17 | 0 | 0
43 | ПС 110/10 Чугунаево | ф."Юрт-Иска" 10кВ | ктп №693 | дер. Белая Дуброва |  | 43 | 38 | 5 | 5
44 | ПС 110/10 Чугунаево | ф."Юрт-Иска" 10кВ | ктп №708 | дер. Белая Дуброва |  | 62 | 57 | 5 | 5
7 | ПС 110/10 Чугунаево |  |  | дер. Белая Дуброва |  | 105 | 95 | 10 | 10 | 0 | 0
45 | ПС 110/10 Караганда | ф."'Подхоз-1" 10кВ | ктп №193 | с. Средние Тарманы |  | 15 | 13 | 2 | 2
46 | ПС 110/10 Караганда | ф."'Подхоз-1" 10кВ | ктп №811 | с. Средние Тарманы |  | 57 | 52 | 5 | 5
47 | ПС 110/10 Караганда | ф."'Подхоз-1" 10кВ | ктп №192 | с. Средние Тарманы |  | 35 | 32 | 3 | 3
48 | ПС 110/10 Караганда | ф."'Подхоз-1" 10кВ | ктп №232 | с. Средние Тарманы |  | 13 | 12 | 1 | 1
49 | ПС 110/10 Караганда | ф."'Подхоз-1" 10кВ | ктп №815 | с. Средние Тарманы |  | 35 | 31 | 4 | 4
50 | ПС 110/10 Караганда | ф."'Подхоз-1" 10кВ | ктп №196 | с. Средние Тарманы |  | 16 | 14 | 2 | 2
51 | ПС 110/10 Караганда | ф."'Подхоз-1" 10кВ | ктп №814 | с. Средние Тарманы |  | 49 | 44 | 5 | 5
8 | ПС 110/10 Караганда |  |  | с. Средние Тарманы |  | 220 | 198 | 22 | 22 | 0 | 0
9 | ПС 110/10 Караганда |  |  | дер. Нижние Тарманы |  | 75 | 66 | 9 | 9 | 0 | 0
52 | ПС 110/10 Караганда | ф."'Подхоз-1" 10кВ | ктп №191 | дер. Нижние Тарманы |  | 54 | 48 | 6 | 6
53 | ПС 110/10 Караганда | ф."'Подхоз-1" 10кВ | ктп №809 | дер. Нижние Тарманы |  | 21 | 18 | 3 | 3
| ИТОГО Н-Тавдинский РЭС: |  |  |  |  | 2000 | 1751 | 249 | 249 | 0 | 0
Исетский РЭС
1 | ПС 110/10 кВ "Шорохово" | ф. "Зерновский" 10кВ | ТП №258 | Марино |  | 6 | 5 | 1 |  | 1 | 3
2 | ПС 110/10 кВ "Рафайлово" | ф. "Батени" 10кВ | ТП №406 | Битюки |  | 54 | 49 | 5 | 4 | 1 | 3
3 | ПС 110/10 кВ "Рафайлово" | ф. "Батени" 10кВ | ТП №328 | Битюки |  | 21 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3
4 | ПС 110/10 кВ "Рафайлово" | ф. "Батени" 10кВ | ТП №339 | Битюки |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 3
2 | ПС 110/10 кВ "Рафайлово" |  |  | Битюки |  | 77 | 66 | 11 | 8 | 3 | 9
5 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Малыши 10кВ | ТП№345 | Малыши |  | 45 | 37 | 8 | 7 | 1 | 3
6 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Малыши 10кВ | ТП№340 | Малыши |  | 50 | 44 | 6 | 5 | 1 | 3
3 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" |  |  | Малыши |  | 95 | 81 | 14 | 12 | 2 | 6
7 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Красногорка 10кВ | ТП№231 | Ботники |  | 36 | 27 | 9 | 8 | 1 | 3
8 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Красногорка 10кВ | ТП№341 | Ботники |  | 50 | 41 | 9 | 8 | 1 | 3
4 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" |  |  | Ботники |  | 86 | 68 | 18 | 16 | 2 | 6
9 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Солобоево" 10кВ | СКТП №518 | Солобоево |  | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3
10 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Солобоево" 10кВ | СКТП №349 | Солобоево |  | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3
11 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Солобоево" 10кВ | КТП №346 | Солобоево |  | 76 | 66 | 10 | 9 | 1 | 3
12 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Солобоево" 10кВ | ТП №337 | Солобоево |  | 38 | 29 | 9 | 7 | 2 | 6
13 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Солобоево" 10кВ | КТП №338 | Солобоево |  | 4 | 2 | 2 |  | 2 | 6
14 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Солобоево" 10кВ | СКТП №334 | Солобоево |  | 58 | 49 | 9 | 8 | 1 | 3
15 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Солобоево" 10кВ | СКТП №329 | Солобоево |  | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3
16 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Солобоево" 10кВ | СКТП №336 | Солобоево |  | 36 | 22 | 14 | 13 | 1 | 3
5 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" |  |  | Солобоево |  | 246 | 191 | 55 | 45 | 10 | 30
17 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ВЛ-10 кВ ф.Солобоево | ТП№304 | с.Солобоево |  | 5 |  | 5 | 4 | 1 | 3
18 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ВЛ-10 кВ ф.ИПС | ТП№522 | с.Солобоево |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 3
19 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ВЛ-10 кВ ф.Солобоево | ТП№414 | с.Солобоево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
20 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ВЛ-10 кВ ф.Красногорка | ТП №308 | с.Солобоево | МОУ Солобоевская СОШ | 1 |  | 1 | 1
21 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ВЛ-10 кВ ф.ИПС | ТП№335 | с.Солобоево |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 6
22 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ВЛ-10 кВ ф.ПТФ-1 | ТП№78 | с.Солобоево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
23 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ВЛ-10 кВ ф.ферма | ТП№556 | с.Солобоево |  | 1 |  | 1 | 1
24 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ВЛ-10 кВ ф.Солобоево | ТП№337 | с.Солобоево |  | 1 |  | 1 | 1
25 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ВЛ-10 кВ ф.Краснргорка | ТП№295 | с.Солобоево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
26 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ВЛ-10 кВ ф.Краснргорка | ТП№531 | с.Солобоево |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
6 | ПС 35/10 кВ "Минино" |  |  | с.Солобоево |  | 17 | 0 | 17 | 9 | 8 | 24
27 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф"Красногорка" 10кВ | СКТП №303 | Красногорское |  | 74 | 64 | 10 | 9 | 1 | 3
28 | ПС 35/10 кВ "Минино" | ф"Красногорка" 10кВ | ТП №308 | Красногорское |  | 46 | 39 | 7 | 6 | 1 | 3
7 | ПС 35/10 кВ "Минино" |  |  | Красногорское |  | 120 | 103 | 17 | 15 | 2 | 6
29 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Станичное" 10кВ | ТП №401 | Станичное |  | 30 | 22 | 8 | 7 | 1 | 3
30 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Станичное" 10кВ | КТП №509 | Станичное |  | 51 | 43 | 8 | 7 | 1 | 3
31 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Станичное" 10кВ | СКТП №503 | Станичное |  | 48 | 43 | 5 | 4 | 1 | 3
32 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Станичное" 10кВ | КТП №332 | Станичное |  | 68 | 63 | 5 | 4 | 1 | 3
33 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Станичное" 10кВ | СКТП №541 | Станичное |  | 14 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6
8 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" |  |  | Станичное |  | 211 | 181 | 30 | 24 | 6 | 18
34 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ВЛ-10 кВ ф.Станичное | ТП№333 | с.Станичное |  | 3 | 1 | 2 |  | 2 | 6
35 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ВЛ-10 кВ ф.Станичное | ТП№549 | с.Станичное |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
36 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ВЛ-10 кВ ф.Станичное | ТП№320 | с.Станичное |  | 3 |  | 3 | 1 | 2 | 6
37 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ВЛ-10 кВ ф.СтаничноеК | ТП№89 | с.Станичное |  | 1 |  | 1 | 1
9 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" |  |  | с.Станичное |  | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 15
38 | ПС 35/10 кВ "В-Бешкиль" | ф"В-Бешкиль" 10кВ | СКТП №484 | Верх-Бешкиль |  | 93 | 87 | 6 | 5 | 1 | 3
39 | ПС 35/10 кВ "В-Бешкиль" | ф"В-Бешкиль" 10кВ | СКТП №234 | Верх-Бешкиль |  | 34 | 33 | 1 |  | 1 | 3
40 | ПС 35/10 кВ "В-Бешкиль" | ф"В-Бешкиль" 10кВ | СКТП №291 | Верх-Бешкиль |  | 32 | 31 | 1 |  | 1 | 3
41 | ПС 35/10 кВ "В-Бешкиль" | ф"В-Бешкиль" 10кВ | КТП №532 | Верх-Бешкиль |  | 38 | 35 | 3 | 2 | 1 | 3
42 | ПС 35/10 кВ "В-Бешкиль" | ф"В-Бешкиль" 10кВ | ТП №292 | Верх-Бешкиль |  | 8 | 7 | 1 |  | 1 | 3
43 | ПС 35/10 кВ "В-Бешкиль" | ф"В-Бешкиль" 10кВ | ТП №294 | Верх-Бешкиль |  | 29 | 27 | 2 | 1 | 1 | 3
10 | ПС 35/10 кВ "В-Бешкиль" |  |  | Верх-Бешкиль |  | 234 | 220 | 14 | 8 | 6 | 18
44 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ВЛ-10 кВ ф.Верхбешкиль | ТП№294 | с.Верх-Бешкиль |  | 2 |  | 2 | 2
45 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ВЛ-10 кВ ф.Верхбешкиль | ТП№292 | с.Верх-Бешкиль | Администрация Верхнебешкильского сельского поселения | 4 |  | 4 | 3 | 1 | 3
46 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ВЛ-10 кВ ф.В-Бешкиль | ТП№484 | с.Верх-Бешкиль |  | 1 |  | 1 | 1
47 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ВЛ-10 кВ ф.В-Бешкиль | ТП№461 | с.Верх-Бешкиль |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
48 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ВЛ-10 кВ ф.Исток | ТП№293 | с.Верх-Бешкиль |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
49 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ВЛ-10 кВ ф.Исток | ТП№427 | с.Верх-Бешкиль |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
50 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ВЛ-10 кВ ф.Пастухово | ТП№290 | с.Верх-Бешкиль |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 3
51 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ВЛ-10 кВ ф.Пастухово | ТП№452 | с.Верх-Бешкиль |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 3
11 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" |  |  | с.Верх-Бешкиль |  | 13 | 0 | 13 | 7 | 6 | 18
12 | ПС 35/10 кВ "Верх-Бешкиль" | ВЛ-10 кВ ф.В-Бешкиль | ТП №484 | с.Верхнебешкиль |  | 1 |  | 1 | 1
53 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Больница" 10кВ | СКТП №552 | Исетское |  | 19 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6
54 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Больница" 10кВ | СКТП №105 | Исетское |  | 47 | 44 | 3 | 2 | 1 | 3
55 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Больница" 10кВ | СКТП №215 | Исетское |  | 95 | 85 | 10 | 9 | 1 | 3
56 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Больница" 10кВ | СКТП №214 | Исетское |  | 34 | 29 | 5 | 4 | 1 | 3
13 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" |  |  | Исетское |  | 195 | 173 | 22 | 17 | 5 | 15
14 | ПС 110/10 кВ "Солобоево" | ф"Солобоево" 10кВ | КТП №148 | Исетское |  | 65 | 58 | 7 | 6 | 1 | 3
58 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Больница" 10кВ | КТП №87 | Исетское |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 3
59 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Исетский" 10кВ | КТП №180 | Исетское |  | 101 | 80 | 21 | 20 | 1 | 3
15 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" |  |  | Исетское |  | 103 | 81 | 22 | 20 | 2 | 6
16 | ПС 35/10 кВ "В-Бешкиль" | ф"Пастухово" 10кВ | СКТП №571 | Исетское |  | 11 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3
61 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Исетский" 10кВ | ТП №424 | Исетское |  | 17 | 13 | 4 | 3 | 1 | 3
62 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Исетский" 10кВ | СКТП №121 | Исетское |  | 87 | 71 | 16 | 15 | 1 | 3
63 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Исетский" 10кВ | ТП №221 | Исетское |  | 100 | 85 | 15 | 14 | 1 | 3
17 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" |  |  | Исетское |  | 204 | 169 | 35 | 32 | 3 | 9
18 | ПС 10/10 кВ "Исетское" | ф"Теренкуль" 10кВ | СКТП №216 | Исетское |  | 91 | 71 | 20 | 19 | 1 | 3
65 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | ф"Мичурино" 10кВ | СКТП №372 | Исетское |  | 42 | 37 | 5 | 4 | 1 | 3
66 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | ф"Мичурино" 10кВ | СКТП №350 | Исетское |  | 9 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3
67 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | ф"Мичурино" 10кВ | СКТП №132 | Исетское |  | 6 |  | 6 | 5 | 1 | 3
68 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | ф"Новостройка" 10кВ | СКТП №195 | Исетское |  | 10 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3
69 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | ф"Новостройка" 10кВ | СКТП №192 | Исетское |  | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3
70 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | ф"Новостройка" 10кВ | СКТП №191 | Исетское |  | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 3
71 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" | ф"Новостройка" 10кВ | СКТП №555 | Исетское |  | 11 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3
19 | ПС 35/10 кВ "Бархатово" |  |  | Исетское |  | 94 | 47 | 47 | 40 | 7 | 21
20 | ПС 10/10 кВ "Исетское" | ф"Теренкуль" 10кВ | СКТП №275 | Исетское |  | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3
73 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Исетский" 10кВ | СКТП №222 | Исетское |  | 69 | 61 | 8 | 7 | 1 | 3
74 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Больница" 10кВ | СКТП №207 | Исетское |  | 11 | 11 | 0
75 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"Исетский" 10кВ | ЗТП №207 | Исетское |  | 12 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3
21 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" |  |  | Исетское |  | 92 | 81 | 11 | 9 | 2 | 6
22 | ПС 10/10 кВ "Исетское" | ф "Школьный" 10кВ | СКТП №211 | Исетское |  | 19 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3
23 | ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" | ф"КНС" 10кВ | СКТП №204 | Исетское |  | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 3
ИТОГО Исетский РЭС: | [5 empty] | 2000 | 1623 | 377 | 301 | 76 | 228
ИТОГО 2 ЭТАП 2016 год: | [5 empty] | 8200 | 7088 | 1112 | 990 | 122 | 366
ИТОГО Тюменсвкое ТПО: | [5 empty] | 13700 | 11519 | 2181 | 1990 | 191 | 573