Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству "ПС-110кВ Северное Сияние в  г. Салехард с питающей ВЛ-110кВ" в части ПС-110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
Связи с изменениями в КД, трасформаторы ТДТН 40000/110- 2 шт поставляет заказчик. Кто несёт затраты по транспортировке транформаторов?
Ответ: 
В соответствии с пунктом 3 (Материалы и оборудование) Технического задания: Приобретение, поставка, разгрузка и хранение всего необходимого для строительства оборудования и материалов входят в обязанности Подрядчика, за исключением оборудования поставляемого Заказчиком. 
Материалы и оборудование необходимые для строительно-монтажных работ по строительству «ПС-110кВ Северное Сияние в г. Салехард» указаны в приложении 1 за исключением силовых масляных трансформаторов ТРДН-40000/110-УХЛ1, поставляемых заказчиком. Затраты по транспортировке силовых масляных трансформаторов ТРДН-40000/110-УХЛ1 на объект строительства несет Заказчик.
