## Лист1 (hidden)
Потребность поставки силовых трансформаторов напряжением 35/110 кВ
№ п/п | Наименование объекта | Филиал | Наименование /Тип | кол-во | место поставки | Срок завершения работ по проекту | Сметная стоимость трансформатора с поставкой на объект строительства по состоянию на 3кв.2015г. с НДС |  | Ед.изм. | кол-во | Цена единицы в ц.2001г. | Всего в ц.2001г. | Цена единицы на 2012 год (без НДС), в руб. | Стоимость лота на 2012 год (без НДС), в руб. | Индексы-дефляторы |  |  |  | Планируемая (предельная) цена закупки (без НДС), в руб. | Планируемая (предельная) цена закупки (с НДС), в руб. | Планируемая (предельная) цена закупки с учетом требования о 30% снижении (без НДС), в руб. | Планируемая (предельная) цена закупки с учетом требования о 30% снижении (с НДС), в руб.
[7 empty] | на 1шт. | всего | [6 empty] | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016
1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ермаковская с заменой силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА в количестве 2 шт. | НВЭС | ТДТН-40000/110/35/6УХЛ1 | 2 | На базу без шеф монтажа | 2016 | 33222183 | 66444366 | шт. | 2 | 8545518.99 | 17091037.98 | 32643882.54 | 65287765.08 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 84354473.94 | 99538279.25 | 65374717.3 | 77142166.41
2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ярково | ТТПО | ТДТН-16000/110/35/10УХЛ1 | 2 | На фундамент с шеф монтажем | 2016 | 19278088.75 | 38556177.5 | шт. | 2 | 3908460.13 | 7816920.26 | 14930317.7 | 29860635.4 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 38581167.35 | 45525777.47 | 29900404.7 | 35282477.55
3 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Ульяновская | ТобТПО | ТДТН-10000/110/35/10У1 | 2 | На фундамент с шеф монтажем | 2016 | 17063990 | 34127980 | шт. | 2 | 3459571.41 | 6919142.82 | 13215562.79 | 26431125.58 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 34150099.81 | 40297117.78 | 26466327.35 | 31230266.27
4 | Реконструкция ПС-110/10 кВ Нижняя Тавда и питающей ВЛ-110 кВ | ТТПО | ТДТН-16000/110/35/10-УХЛ1 | 2 | На фундамент с шеф монтажем | 2017 | 28964789.7 | 57929579.4 | шт. | 2 | 5872352.14 | 11744704.28 | 22432385.17 | 44864770.34 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 57967125.94 | 68401208.61 | 44924522.6 | 53010936.67
5 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Червишево | ТТПО | ТДН - 10000/110-УХЛ1 | 2 | На фундамент с шеф монтажем | 2016 | 22822240 | 45644480 | шт. | 2 | 4627005.11 | 9254010.22 | 17675159.52 | 35350319.04 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 45674064.09 | 53895395.63 | 35397399.67 | 41768931.61
6 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Упорово | ЮТПО | ТДН - 10000/110УХЛ1 | 1 | На базу без шеф монтажа | 2017 | 15819568.14 | 15819568.14 | шт. | 1 | 3207276 | 3207276 | 12251794.32 | 12251794.32 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 15829821.46 | 18679189.32 | 12268111.63 | 14476371.72
7 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Буньково | ЮТПО | ТМТН - 6300/110У1 | 1 | На базу без шеф монтажа | 2017 | 12708380.74 | 12708380.74 | шт. | 1 | 2576510.57 | 2576510.57 | 9842270.38 | 9842270.38 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 12716617.57 | 15005608.73 | 9855378.62 | 11629346.77
8 | Реконструкция ПС-100/35/10 кВ Велижаны | ТТПО | ТДТН-16000/110/35/10-УХЛ1 | 2 | На базу без шеф монтажа | 2017 | 28964789.7 | 57929579.4 | шт. | 2 | 5872352.14 | 11744704.28 | 22432385.17 | 44864770.34 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 57967125.94 | 68401208.61 | 44924522.6 | 53010936.67
9 | Реконструкция ПС 35/10кВ Шишкино | ТобТПО | ТМН-1000/35/10 | 1 | На фундамент с шеф монтажем | 2016 | 8106600 | 8106600 | шт. | 1 | 1643540.67 | 1643540.67 | 6278325.36 | 6278325.36 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 8111854.22 | 9571987.98 | 6286687.02 | 7418290.68
10 | Реконструкция ПС 110/10/6кВ Татарка | ТобТПО | ТДН-10000/110/6 | 2 | На фундамент с шеф монтажем | 2016 | 15189715.21 | 30379430.42 | шт. | 2 | 3079578.95 | 6159157.9 | 11763991.59 | 23527983.18 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 30399120.6 | 35870962.31 | 23559318.47 | 27799995.79
|  |  | ТМН-2500/110/10 | 1 |  |  | 11772029.29 | 11772029.29 | шт. | 1 | 2386673.69 | 2386673.69 | 9117093.5 | 9117093.49 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 11779659.24 | 13899997.9 | 9129235.91 | 10772498.37
11 | Реконструкция ПС 110/10 Кротово. (Замена трансформатора 2,5 МВА и 2,5 МВА с РПН) | ТТПО | ТМН-2500/110 У1 | 1 |  | 2016 | 11772029.29 | 11772029.29 | шт. | 1 | 2386673.69 | 2386673.69 | 9117093.5 | 9117093.5 | 1.055 | 1.033 | 1.108 | 1.07 | 11779659.25 | 13899997.92 | 9129235.92 | 10772498.39
| Всего |  |  | 19 |  |  | 213912374.53 | 379418170.89 |  |  | 47565513.49 | 82930352.36 | 181700261.54 | 316793946.01 |  |  |  |  | 409310789.41 | 482986731.51 | 317215861.79 | 374314716.9
|  |  |  | 2 | шт
Стоимость трансформаторов учтена в соответствии сметной документации с учетом доставки
|  |  |  | 6 | шт
|  |  |  | 2 | шт
| Составил: |  |  |  |  | Михайлова А. В. |  |  | Михайлова А. В.
| Проверил: |  |  |  |  | Манюгина Л. Ю. |  |  | Манюгина Л.Ю.
| Согласовано: |  |  |  |  | Архипов О. С. |  |  | Архипов О. С.
|  |  |  | 10 | шт

## 1
Расчет начальной (максимальной) цены лота на поставку силовых трансформаторов 110 кВ для нужд АО "Тюменьэнерго"
№ п/п | Наименование оборудования | Технические характеристики (тип, марка) | Ед.изм. | кол-во | Начальная (максимальная) цена единицы товара (НМЦЕ) (руб. с НДС) | Начальная (максимальная) цена договора (НМЦД) (руб. с НДС)
1 | Трансформатор силовой трехфазный трёхобмоточный масляный | ТДТН-40000/110/35/10 УХЛ1 (согласно Приложения №1 к ТЗ) | шт. | 2 | 64008000 | 128016000
2 | Трансформатор силовой трехфазный трёхобмоточный масляный | ТДТН-40000/110/35/10 УХЛ1 (согласно Приложения №2 к ТЗ) | шт. | 2 | 64008000 | 128016000
3 | Трансформатор силовой трехфазный трёхобмоточный масляный | ТДТН-25000/110 ХЛ1 (согласно Приложения №3 к ТЗ) | шт. | 2 | 62520000 | 125040000
4 | Трансформатор силовой трехфазный трёхобмоточный масляный | ТДТН-25000/110 ХЛ1 (согласно Приложения №4 к ТЗ) | шт. | 2 | 62520000 | 125040000
5 | Трансформатор силовой трехфазный двухобмоточный масляный | ТДН-25000/110 ХЛ1 (согласно Приложения №5 к ТЗ) | шт. | 2 | 48062400.01 | 96124800.02
| Итого на сумму |  |  |  |  | 602236800.02