	Вопрос:  [Исправить ответ] 

	Цивилев Евгений Алексеевич (ООО "Электропромсервис")  21.11.2012 11:48 


	Добрый день! Подскажите требуется ли в данном конкурсе выполнить проектные работы на строительство ВЛ-110 кВ?Если да, то укажите протяженность линии, а также протяженность участка ВОЛС???


	Прочитать ответ:
	Кочержинский Алексей Николаевич  22.11.2012 06:42


	Да, требуется. Протяженность ЛЭП 110кВ между ПП Победа и ПС Исток, ориентировочно-300 м.; протяженность участка ВОЛС, ориентировочно-900м.



	


