Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/6 кВ Голубика (замена силовых трансформаторов) филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

Добрый день. Согласно КД всё оборудование должно быть аккредитовано требования об аттестация ПАО «Россети»
в соответствии с требованиями указанными на сайте: http://www.rosseti.ru. При этом замена оборудования без согласования с проектной организацией не допускается.
В связи с этим прошу дать разъяснение о том, какой критерий при выборе оборудования будет основополагающим: наличие в списке аттестованного оборудования или выбор проектной организации. На сегодняшний день в списке аттестованного оборудования отсутствует следующее оборудование, запроектированное по титулу данного конкурса:
1. Оборудование ООО НПП "Bi-TEK" - очистная установка;
2. Оборудование "Grudfos" - дренажный насос и система управления им;
3. Оборудование ООО НПП "Процион" - трансформаторы нейтралеобразующие
4. ШОВ-4 производства ООО "Росэнергосервис" ( в перечне аттестованного оборудования присутствует оборудование ВЧ связи данной организации - Фильтры присоединения, шкафы отбора напряжения, высокочастотные заградители)

Ответ:

В проектную документацию закладывалось аттестованное оборудование. Перечисленное оборудование в "письме-разъяснении" в "Перечень оборудования и систем (аппаратно-программных комплексов), подлежащих Аттестации" (приложение 1 к приказу ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Холдинг МРСК" от 20.08.2012 " 484/401 Методика проведения аттестации оборудования, технологий, материалов и систем в электросетевом комплексе) не входит, соответственно, обязательной аттестации на всё предлагаемое оборудование, материалы и системы, подлежащие аттестации, определены в "регламенте работы комиссии ОАО "Тюменьэнерго" по допуску оборудования, материалов и систем" РЕ-ИА-74.14.15000-1-27-09-2014.