Требования к участникам закупки

выполнения работ по ремонту выключателей типа ВМТ-110 в количестве 2 шт. с заменой фарфоровых покрышек на ПС 110/6 кВ Убинская филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические cети.

1. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.

2. Наличие кадровых ресурсов для выполнения работ.

Общая численность не менее 6 человек, в том числе:

- инженерно-технический работник (руководитель работ)

(5 группа по эл.безопасности в ЭУ выше 1000В)                                                  не менее 1 чел.;

- электрослесарь (группа по эл.безопасности не ниже 4 в ЭУ выше 1000В)      не менее 1 чел.;

-  электрослесарь (группа по эл.безопасности не ниже 3 в ЭУ выше 1000В)      не менее 1 чел.;

- наладчик РЗА не ниже 4 разряда (группа по эл.безопасности не ниже 3 в ЭУ выше 1000В).

не менее 1 чел.;

- стропальщик (группа по эл.безопасности не ниже 3 в ЭУ выше 1000В)         не менее 1 чел.;

- автокрановщик (группа по эл.безопасности не ниже 2 в ЭУ выше 1000В)     не менее 1 чел.

3. Наличие основных материально-технических ресурсов:

- подъемное сооружение (грузоподъемность не менее 3 тонн)                             не менее 1 шт.;

- емкости для хранения трансформаторного масла, суммарным объемом             не менее 3 м3;

- система маслопроводов для слива и заливки масла                                 не менее 1 комплекта;

- баллон с жатым воздухом и технология для его закачки в полюса        не менее 1 комплекта;

- насос для слива и заливки масла                                                                            не менее 1 шт.;

- прибор для снятия временных и скоростных характеристик выключателя        не менее 1 шт.

4. Перечень видов работ СРО:

20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ.

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

Начальник СЭ и РПС УЭС                                                                                             А.И. Громов