Конкурс № 896582
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку светотехнических материалов для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 13.10.2017 10:22. В очереди По спецификации -Когалымские эл. сети , поз.№38 указан Светильник уличный Navigator 94776, но на самом деле у производителя Светильник Navigator 94 776 NBL-R1-6-4K-IP20-LED и степень защиты IP 20, он не может быть уличным. У вас верно указан артикул? просьба уточнить мощность,световой поток и размер. Прочитать ответ:; 17.10.2017 08:30. Филиал АО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС: поз. 38 - Светильник Navigator 94 776 NBL-R1-6-4K-IP20-LED - цветовая температура 4000 (К) - мощность лампы 6 (Вт)..