## Таблица 5
Приложение №5
к Техническому заданию по Договору № ____________ от «___»__________201__ г.
Организация систем учета на ПС, ТП, РУ, КТП
№ п/п | РЭС | Наименование ПС, ТП, КТП | Уровень напряжения | Кол-во счетчиков, шт. | Кол-во ТТ, шт. | Кол-во ТН, шт. | Кабельная продукция, м | Оборудование сбора передачи данных | Прочее оборудование
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Южное территориально производственное отделение филиала Тюменские распределительные сети ОАО "Тюменьэнерго" 1 этап 2013 года
Армизонский РЭС
1 | Армизонский РЭС | ПС "Орлово" ВЛ-10 кВ "Южно-Дубровное" ТП №810 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
2 | Армизонский РЭС | ПС "Армизон" ВЛ-10 кВ "Жиряки" ТП №107 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
3 | Армизонский РЭС | ПС "Армизон" ВЛ-10 кВ "Жиряки" ТП №747 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
Итого: Армизонский РЭС |  |  |  | 3 | 9 | 0
Упоровский РЭС
4 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ВЛ-10 кВ "Комплекс" ТП №316 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
5 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ВЛ-10 кВ "Комплекс" ТП №338 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
6 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ВЛ-10 кВ "Пушкарёво" ТП №094 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
Итого: Упоровский РЭС |  |  |  | 3 | 9 | 0
Юргинский РЭС
1 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнёво" ф."Плетнёво" 10 кВ ТП №059 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
2 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнёво" ф."Плетнёво" 10 кВ ТП №189 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
3 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнёво" ф."Плетнёво" 10 кВ ТП №204 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
4 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнёво" ф."Плетнёво" 10 кВ ТП №205 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
5 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнёво" ф."Плетнёво" 10 кВ ТП №993 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
6 | Юргинский РЭС | ПС "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №236 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
7 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнёво" ф."Чуманово" 10 кВ ТП №120 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
8 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнёво" ф."Чуманово" 10 кВ ТП №121 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
9 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Володино" 10 кВ ТП №117 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
10 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Володино" 10 кВ ТП №159 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
11 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Володино" 10 кВ ТП №952 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
12 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Володино" 10 кВ ТП №954 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
13 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнёво" ф."Ернякуль" 10 кВ ТП №164 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
14 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнёво" ф."Ернякуль" 10 кВ ТП №895 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
15 | Юргинский РЭС | ПС "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №237 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
16 | Юргинский РЭС | ПС "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №101 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
17 | Юргинский РЭС | ПС "Шипаково" ф."Шипаково" 10 кВ ТП №061 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
18 | Юргинский РЭС | ПС "Шипаково" ф."Шипаково" 10 кВ ТП №068 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
19 | Юргинский РЭС | ПС "Шипаково" ф."Шипаково" 10 кВ ТП №957 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
20 | Юргинский РЭС | ПС "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №968 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
21 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Л-Юрга" 10 кВ ТП №020 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
22 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Л-Юрга" 10 кВ ТП №161 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
23 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Л-Юрга" 10 кВ ТП №207 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
24 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Л-Юрга" 10 кВ ТП №963 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
25 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Некрасово" 10 кВ ТП №962 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
26 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Некрасово" 10 кВ ТП №218 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
27 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Некрасово" 10 кВ ТП №219 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
28 | Юргинский РЭС | ПС "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №970 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
29 | Юргинский РЭС | ПС "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №971 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
30 | Юргинский РЭС | ПС "Зоново" ф."Бушуево" 10 кВ ТП №002 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
31 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнева" ф."Агарак" 10 кВ ТП №053 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
32 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнева" ВЛ-10 кВ "Агарак" ТП №010 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
Итого: Юргинский РЭС |  |  |  | 32 | 96 | 0
Ялуторовский РЭС
1 | Ялуторовский РЭС | ПС "Зиново" ф."Шорино 10 кВ ТП №16 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
2 | Ялуторовский РЭС | ПС "Зиново" ф."Зиново" 10 кВ ТП №26 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
3 | Ялуторовский РЭС | ПС "Ялуторовская" ф."Памятное" 10 кВ ТП №1006 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
4 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №143 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
5 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №144 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
6 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №145 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
7 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №147 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
8 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №148 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
9 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №149 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
10 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №150 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
11 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №154 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
12 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №155 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
13 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №159 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
14 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №160 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
15 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №161 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
16 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №162 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
17 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №164 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
18 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №177 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
19 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Ивановка" 10 кВ ТП №167 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
20 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Ивановка" 10 кВ ТП №168 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
21 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Ивановка" 10 кВ ТП №169 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
22 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Ивановка" 10 кВ ТП №170 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
23 | Ялуторовский РЭС | ПС "Зиново" ф."КРС" 10 кВ ТП №25 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
24 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Коктюль" 10 кВ ТП №200 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
25 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Бердюгино" 10 кВ ТП №207 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
26 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Комплекс Хохлово" 10 кВ ТП №208 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
27 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Мыс" 10 кВ ТП №210 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
28 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Мыс" 10 кВ ТП №213 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
29 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Мыс" 10 кВ ТП №214 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
30 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Мыс" 10 кВ ТП №215 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
31 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Петелино" 10 кВ ТП №218 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
32 | Ялуторовский РЭС | ПС "Зиново" ф."КРС-1" 10 кВ ТП №32 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
33 | Ялуторовский РЭС | ПС "Зиново" ф."КРС-1" 10 кВ ТП №30 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
34 | Ялуторовский РЭС | ПС "Зиново" ф."КРС-1" 10 кВ ТП №31 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
35 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Бердюгино" 10 кВ ТП №232 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
36 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Мыс" 10 кВ ТП №233 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
37 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Анисимовка" 10 кВ ТП №109 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
38 | Ялуторовский РЭС | ПС "Атьялово" ф."КРС" 10 кВ ТП №272 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
39 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Коктюль 10 кВ ТП №305 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
40 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Коктюль 10 кВ ТП №308 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
41 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Коктюль 10 кВ ТП №310 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
42 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Ивановка"10 кВ ТП №280 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
43 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Ивановка"10 кВ ТП №281 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
44 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Коктюль" 10 кВ ТП №301 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
45 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Коктюль" 10 кВ ТП №318 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
46 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Коктюль" 10 кВ ТП №320 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
47 | Ялуторовский РЭС | ПС "Томилово" ф."Завод" 10 кВ ТП №323 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
48 | Ялуторовский РЭС | ПС "Томилово" ф."Завод" 10 кВ ТП №324 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
49 | Ялуторовский РЭС | ПС "Томилово" ф."Завод" 10 кВ ТП №325 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
50 | Ялуторовский РЭС | ПС "Томилово" ф."Завод" 10 кВ ТП №327 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
51 | Ялуторовский РЭС | ПС "Томилово" ф."Завод" 10 кВ ТП №329 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
52 | Ялуторовский РЭС | ПС "Петелино" ф."Коктюль" 10 кВ ТП №319 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
53 | Ялуторовский РЭС | ПС "Томилово" ф."Завод" 10 кВ ТП №326 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
54 | Ялуторовский РЭС | ПС "Зиново" ф."Прогресс" 10 кВ ТП №87 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
55 | Ялуторовский РЭС | ПС "Зиново" ф."Прогресс" 10 кВ ТП №89 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
56 | Ялуторовский РЭС | ПС "Зиново" ф."Шорино" 10 кВ ТП №335 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
57 | Ялуторовский РЭС | ПС "Зиново" ф."Сингуль" 10 кВ ТП №1007 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
58 | Ялуторовский РЭС | ПС "Старый Кавдык " ф."Анисимовка" 10 кВ ТП №345 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
59 | Ялуторовский РЭС | ПС "Красный Яр" ф."Аслана" 10 кВ ТП №1057 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
60 | Ялуторовский РЭС | ПС "Ялуторовская" ф."Памятное" 10 кВ ТП №1201 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
61 | Ялуторовский РЭС | ПС "Ялуторовская" ф."Памятное" 10 кВ ТП №1202 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
62 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Анисимовка" 10 кВ ТП №110 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
63 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Анисимовка" 10 кВ ТП №112 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
64 | Ялуторовский РЭС | ПС "Старый Кавдык " ф."Анисимовка" 10 кВ ТП №346 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
65 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Кавдык" 10 кВ ТП №118 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
66 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Кавдык" 10 кВ ТП №120 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
67 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Кавдык" 10 кВ ТП №122 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
68 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Кавдык" 10 кВ ТП №123 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
69 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Кавдык" 10 кВ ТП №125 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
70 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Кавдык" 10 кВ ТП №126 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
71 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Кавдык" 10 кВ ТП №127 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
72 | Ялуторовский РЭС | ПС "Кавдык" ф."Кавдык" 10 кВ ТП №128 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
Итого: Ялуторовский РЭС |  |  |  | 72 | 216 | 0
Омутинский РЭС | [7 empty] | gsm
1 | Омутинский РЭС | ПС "Омутинка" ф."Прогрес 1" 10 кВ ТП №501 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
2 | Омутинский РЭС | ПС "Омутинка" ВЛ-10 кВ "Прогрес 1" ТП №707 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
3 | Омутинский РЭС | ПС "Омутинка" ф."Горьковский" 10 кВ ТП №537 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
Итого: Омутинский РЭС |  |  |  | 3 | 9 | 0
Итого: Южное ТПО 1 этап 2013 года |  |  |  | 113 | 339 | 0
Южное территориально производственное отделение филиала Тюменские распределительные сети ОАО "Тюменьэнерго" 2 этап 2014 года
Армизонский РЭС
1 | Армизонский РЭС | ПС "Армизон " ВЛ-10 кВ "Жиряки" ТП №725 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm |  | 110/35/10 кВ
2 | Армизонский РЭС | ПС "Раздолье" ВЛ-10 кВ "Восточный" ТП №753 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm |  | 110/10 кВ
Итого: Армизонский РЭС |  |  |  | 2 | 6 | 0
Заводоуковский РЭС
1 | Заводоуковский РЭС | ПС "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №018 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
2 | Заводоуковский РЭС | ПС "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №108 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
3 | Заводоуковский РЭС | ПС "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №111 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
4 | Заводоуковский РЭС | ПС "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №127 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
5 | Заводоуковский РЭС | ПС "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №162 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
6 | Заводоуковский РЭС | ПС "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №203 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
7 | Заводоуковский РЭС | ПС "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №415 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
8 | Заводоуковский РЭС | ПС "Боровинка" ф."Шестаково" 10 кВ ТП №481 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
9 | Заводоуковский РЭС | ПС "Лыбаево" ф."Школьный" 10 кВ ТП №407 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
10 | Заводоуковский РЭС | ПС "Лыбаево" ф."Школьный" 10 кВ ТП №92 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
11 | Заводоуковский РЭС | ПС "Горюново" ф."Лесной" 10 кВ ТП №15 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
12 | Заводоуковский РЭС | ПС "Горюново" ф."Мичуринский" 10 кВ ТП №10 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
13 | Заводоуковский РЭС | ПС "Горюново" ф."Мичуринский" 10 кВ ТП №123 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
14 | Заводоуковский РЭС | ПС "Горюново" ф."Центральный" 10 кВ ТП №13 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
15 | Заводоуковский РЭС | ПС "Горюново" ф."Центральный" 10 кВ ТП №18 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
16 | Заводоуковский РЭС | ПС "Горюново" ф."Центральный" 10 кВ ТП №437 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
17 | Заводоуковский РЭС | ПС "Горюново" ф."Центральный" 10 кВ ТП №75 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
18 | Заводоуковский РЭС | ПС "Дроново" ф."Бигила" 10 кВ ТП №105 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
19 | Заводоуковский РЭС | ПС "Дроново" ф."Бигила" 10 кВ ТП №36 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
20 | Заводоуковский РЭС | ПС "Дроново" ф."Бигила" 10 кВ ТП №409 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
21 | Заводоуковский РЭС | ПС "Дроново" ф."Бигила" 10 кВ ТП №428 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
22 | Заводоуковский РЭС | ПС "Дроново" ф."Бигила" 10 кВ ТП №464 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
23 | Заводоуковский РЭС | ПС "Дроново" ф."Дроново-2" 10 кВ ТП №129 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
24 | Заводоуковский РЭС | ПС "Дроново" ф."Дроново-2" 10 кВ ТП №133 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
25 | Заводоуковский РЭС | ПС "Дроново" ф."Дроново-2" 10 кВ ТП №195 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
26 | Заводоуковский РЭС | ПС "Дроново" ф."Дроново-2" 10 кВ ТП №215 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
27 | Заводоуковский РЭС | ПС "Дроново" ф."Дроново-2" 10 кВ ТП №44 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
28 | Заводоуковский РЭС | ПС "Дроново" ф."Хорзово" 10 кВ ТП №208 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
29 | Заводоуковский РЭС | ПС "Лыбаево" ф."Школьный" 10 кВ ТП №58 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
30 | Заводоуковский РЭС | ПС "Заводоуковская" ф."Зерновой" 10 кВ ТП №213 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
31 | Заводоуковский РЭС | ПС "Заводоуковская" ф."Зерновой" 10 кВ ТП №419 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
32 | Заводоуковский РЭС | ПС "Заводоуковская" ф."Сельэнерго" 10 кВ ТП №47 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
33 | Заводоуковский РЭС | ПС "Колесниково" ф."Колесниково-2" 10 кВ ТП №148 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
34 | Заводоуковский РЭС | ПС "Колесниково" ф."Сединкино" 10 кВ ТП №211 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
35 | Заводоуковский РЭС | ПС "Колесниково" ф."Сединкино" 10 кВ ТП №32 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
36 | Заводоуковский РЭС | ПС "Комсомольская" ф."Речной" 10 кВ ТП №25 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
37 | Заводоуковский РЭС | ПС "Комсомольская" ф."Речной" 10 кВ ТП №404 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
38 | Заводоуковский РЭС | ПС "Комсомольская" ф."Речной" 10 кВ ТП №7 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
39 | Заводоуковский РЭС | ПС "Лыбаево" ф."Лыбаево-2" 10 кВ ТП №115 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
40 | Заводоуковский РЭС | ПС "Лыбаево" ф."Лыбаево-2" 10 кВ ТП №412 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
41 | Заводоуковский РЭС | ПС "Лыбаево" ф."Лыбаево-2" 10 кВ ТП №475 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
42 | Заводоуковский РЭС | ПС "Лыбаево" ф."Школьный" 10 кВ ТП №501 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
43 | Заводоуковский РЭС | ПС "Лыбаево" ф."Школьный" 10 кВ ТП №84 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
44 | Заводоуковский РЭС | ПС "Лыбаево" ф."Школьный" 10 кВ ТП №57 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
45 | Заводоуковский РЭС | ПС "Новая Заимка" ф."Сосновка" 10 кВ ТП №102 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
46 | Заводоуковский РЭС | ПС "Новая Заимка" ф."Сосновка" 10 кВ ТП №427 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
47 | Заводоуковский РЭС | ПС "Новая Заимка" ф."Южный" 10 кВ ТП №19 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
48 | Заводоуковский РЭС | ПС "Новая Заимка" ф."Южный" 10 кВ ТП №202 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
49 | Заводоуковский РЭС | ПС "Озерки" ф."Спорткомплекс" 10 кВ ТП №004 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
50 | Заводоуковский РЭС | ПС "Озерки" ф."Спорткомплекс" 10 кВ ТП №456 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
Итого: Заводоуковский РЭС |  |  |  | 50 | 150 | 0 |  | gsm
Юргинский РЭС
1 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнева" ф."Агарак" 10 кВ ТП №209 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
2 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Володино" 10 кВ ТП №951 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
3 | Юргинский РЭС | ПС "Плетнева" ф."Бельховка" 10 кВ ТП №918 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
4 | Юргинский РЭС | ПС "Юрга" ф."Володина" 10 кВ ТП №955 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ 3×2,5, 9м. | gsm
Итого: Юргинский РЭС |  |  |  | 4 | 12 | 0
Омутинский РЭС | [7 empty] | gsm
1 | Омутинский РЭС | ПС "Омутинка" ф."Омутинский" 10 кВ ТП №404 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
2 | Омутинский РЭС | ПС "Ситниково" ф."Дмитриево" 10 кВ ТП №561 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
3 | Омутинский РЭС | ПС "Ситниково" ф."Журавли" 10 кВ КТП №667 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
Итого: Омутинский РЭС |  |  |  | 3 | 9 | 0
Упоровский РЭС
1 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Емуртла" ф."Зернокомплекс" 10 кВ ТП №084 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
2 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Емуртла" ф. "Кашаир" 10 кВ ТП №085 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
3 | Упоровский РЭС | ПС 110/10 кВ "Тютрино" ф. "Суерка" 10 кВ ТП №211 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
4 | Упоровский РЭС | ПС 110/10 кВ "Тютрино", ф. " Суерка" 10 кВ, ТП №213 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
5 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Упорово" ф. "Молзавод" 10 кВ ТП №221 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
6 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Упорово" ф. "Черная 2" 10 кВ ТП №247 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
7 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Емуртла" ф. "Слободчики" 10 кВ ТП №261 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
8 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Упорово" ф. "Бызово" 10 кВ ТП №265 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
9 | Упоровский РЭС | ПС 110/10 кВ "Тютрино" ф. "Суерка" 10 кВ ТП №272 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
10 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Коркино" ф. "Коркино" 10 кВ ТП №277 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
11 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Буньково" ф. "Буньково" 10 кВ ТП №278 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
12 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Емуртла" ф. "Октябрьский" 10 кВ ТП №287 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
13 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Коркино" ф. "Коркино" 10 кВ ТП №296 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
14 | Упоровский РЭС | ПС 110/10 кВ "Тютрино" ф. "Суерка" 10 кВ ТП №298 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
15 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Упорово" ф. "Элеватор" 10 кВ ТП №299 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
16 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Упорово" ф. "Черная 2" 10 кВ ТП №314 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
17 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Лыково" 10 кВ ТП №317 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
18 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Ингалинка" 10 кВ ТП №323 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
19 | Упоровский РЭС | ПС 110/10 кВ "Тютрино" ф. "Суерка" 10 кВ ТП №324 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
20 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Ингалинка" 10 кВ ТП №325 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
21 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Ингалинка" 10 кВ ТП №327 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
22 | Упоровский РЭС | ПС 110/10 кВ "Тютрино" ф. "Суерка" 10 кВ ТП №331 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
23 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Коркино" ф. "Коркино" 10 кВ ТП №336 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
24 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Лыково" 10 кВ ТП №337 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
25 | Упоровский РЭС | ПС 110/10 кВ "Тютрино" ф. "Суерка" 10 кВ ТП №342 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
26 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Емуртла" ф. "Октябрьский" 10 кВ ТП №364 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
27 | Упоровский РЭС | ПС 110/10 кВ "Тютрино" ф. "Суерка" 10 кВ ТП №369 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
28 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Коркино" ф. "Коркино" 10 кВ ТП №372 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
29 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Масали" ф. "Дубровное" 10 кВ ТП №378 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
30 | Упоровский РЭС | ПС 35/10 кВ "Коркино" ф. "Коркино" 10 кВ ТП №504 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
31 | Упоровский РЭС | ПС 110/10 кВ "Пятково" ф. "Пантелеевка" 10 кВ ТП №509 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
32 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Ингалинка" 10 кВ ТП №512 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
33 | Упоровский РЭС | ПС 110/10 кВ "Пятково" ф. "Киселево" 10 кВ ТП №517 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
34 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Упорово" ф. "Молзавод" 10 кВ ТП №530 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
35 | Упоровский РЭС | ПС 110/35/10 кВ "Ингалинка" ф. "Комплекс" 10 кВ ТП №559 | 0.4 | 1 | 3 | 0 | ВВГ-3х2,5 - 9м. | gsm
Итого: Упоровский РЭС |  |  |  | 35 | 105 | 0
Итого: Южное ТПО 2 этап 2014 года |  |  |  | 94 | 282 | 0
Всего: Южное ТПО 1 и 2 этап 2013-2014гг. |  |  |  | 207 | 621 | 0
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  | ПОДРЯДЧИК:
|  | ________________ / / |  |  | ________________ / /