# Запрос цен № 897083
Запрос цен на право заключения договора на поставку арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Приём заявок завершается 11.10.2017 в 12:00 по московскому времени  (через 6 суток, 4 часа, 47 минут и 16 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

- Извещение

- Разъяснения - 3

- Запросы на скачивание документации - 16

- Статистика посещений - 252

- Дополнительные поля предложений - 0

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Гирин Олег Иванович (ООО "ХГ "Энергокомпани" ) 02.10.2017 10:23. Выгружено 04.10.2017 15:48 [Выгрузить] Добрый день! В конкурсные документации, указана арматура СИП, которая отсутствуют в техническом предложении по процедуре: № 717140 «На право заключения рамочных соглашений об участии в конкурентных процедурах на право заключения договоров поставки основного электротехнического оборудования: поставка арматуры к самонесущему изолированному проводу (СИП) на напряжение до 1000 В» АО «Тюменьэнерго». Просим Вас исключить позиции №7,17,18 из конкурсной документации.. Прочитать ответ:; Решетова Татьяна Сергеевна 04.10.2017 15:47. Добрый день! Обращаем Ваше внимание, п. 7 в лоте Россети «Арматура СИП» Находится Ответвительная арматура. СТО 34.01-2.2-004-2015 п.3 (стр.1.1) п. 17 в лоте Россети «Арматура СИП» Находится Ответвительная арматура. СТО 34.01-2.2-004-2015 п.3 (стр.1.1) п. 18 в лоте Россети «Арматура СИП» Находится Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. СТО 34.01-2.2-002-2015 п.4 (стр.1.).