## Приложение к ТЗ
Строительство РС 0,4-10 кВ Северного, Южного РЭС (552 группа) филиала АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" для технологического присоединения
№ п/п | Наименование заявителя | Номер договора ТП | Дата договора ТП | № дебитора | Электронный номер договора ТП | Адрес (объект Заявителя) | Точка подключения | Принадлежность | Необходимые мероприятия (СМР) | Наименование объекта | Инвентарный номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Дереча Наталья Вячеславовна | Т13/19/2019-ДТП | 2019-07-03 | 10369830 | 2000082305 | жилого дома, расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Каменское МО, земельный участок с кадастровым номером 72:17:0808003:11939 | от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №3254 ВЛ-10 кВ ф.Зырянка ПС 110/10 кВ Перевалово | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 13 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,4 км) | ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №3254 н.п. Каменское МО | Новый
2 | Алюшин Иван Александрович | Т13/19/2035-ДТП | 2019-07-03 | 10369844 | 2000082331 | бани (эл. котел), расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Кулаковское муниципальное образование, с. Луговое, ул. Центральная, земельный участок с кадастровым номером 72:17:1105002:2559 | от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №3391 ВЛ-10 кВ ф.Луговая ПС 110/10 кВ Кулаково | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 13 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,4 км) | ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП №3391 н.п. Луговое | Новый
3 | Петкова Татьяна Владимировна | Т13/19/1991-ДТП | 2019-07-02 | 10369802 | 2000082271 | жилого дома, расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, д. Паренкина, земельный участок с кадастровым номером 72:17:1205002:2266 | от опоры вновь сооружаемой ВЛ-0,4кВ (10360634) ТП-10/0,4 кВ №3325 ВЛ-10 кВ ф.Мальково ПС 110/10 кВ Чикча | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 6 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,18 км) | ВЛ 0,4 кВ от вновь построенной опоры ТП №3325 н.п. Паренкина | Новый
4 | Чеченина Ольга Федоровна | Т13/19/2017-ДТП | 2019-07-02 | 10369835 | 2000082292 | жилого дома (эл. плита, эл. котел), расположенных по адресу: Тюменская область, р-н Тюменский, с. Горьковка, уч. №590, кадастровый номер 72:17:0601002:150 | от опоры№1 ВЛ-0,4кВ ф.Л-1 ТП-10/0,4 кВ №3077 ВЛ-10 кВ ф.Школьный ПС 110/10 кВ Горьковка | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 5 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,15 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №1 ф. Л-1 ТП №3077 н.п. Горьковка | Новый
5 | Бахтиев Руслан Галиевич | Т13/19/2117-ДТП | 2019-07-16 | 10369884 | 2000082455 | жилой дом (эл. плита, эл. котел), расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Мальковское МО, 13.5-16 км а/д Тюмень - Криводанова, участок № 39 с кадастровым номером 72:17:1206002:2206 | от опоры №23 ВЛ-0,4кВ ф. Л-2 ТП-10/0,4 кВ №3282 присоединённая к ВЛ-10 кВ ф. Юрты ПС 110/10 кВ Чикча | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 6 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,15 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №23 ф. Л-2 ТП №3282 н.п. Мальковское МО, 13.5-16 км а/д Тюмень - Криводанова | Новый
6 | Халатян Марине Лёваевна | Т13/19/2075-ДТП | 2019-07-15 | 10367187 | 2000082437 | жилой дом (эл. плита, эл. котел), расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Кулига, ул. Молодежная, 181, земельный участок с кадастровым номером 72:17:0808003:11362 | от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ ф. «Л-1» ТП-10/0,4 кВ №3055, присоединённая к ВЛ-10 кВ ф. Зырянка ПС 110/10 кВ Перевалово | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 3 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,07 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №17 ф. Л-1 ТП №3055 н.п. Кулига | Новый
7 | Шестакова Любовь Николаевна | Т13/19/1192-ДТП-2 | 2019-07-19 | 10369094 | 2000082552 | жилого дома, расположенных по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тюменская область, Тюменский район, Мальковское МО, 13,5-16 км а/д Тюмень-Криводанова, участок № 670. Земельный участок с кадастровым номером 72:17:1206002:1153 | от опоры №19 ВЛ-0,4кВ ф. «Л-3» ТП-10/0,4кВ №3215 присоединённая к ВЛ-10 кВ ф.Мальково ПС 110/10 кВ Чикча | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 1 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,01 км) | ВЛ 0,4 кВ от опоры №19 ф. Л-3 ТП №3215 н.п. Мальковское МО, 13,5-16 км а/д Тюмень-Криводанова | Новый
8 | Иукуридзе Любовь Анатольевна | Т13/19/2126-ДТП | 2019-07-10 | 10369936 | 2000082466 | баня с кадастровым номером 72:17:1206002:2492, расположенных по адресу: Тюменская область, Тюменский район, Мальковское МО, 13,5-16 км а/д Тюмень-Криводанова, участок №38 | от вновь сооружаемой РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ (10368434) ВЛ-10 кВ ф. Юрты ПС 110/10 кВ Чикча | АО "Тюменьэнерго" | установка опор 0,4кВ ( 17 шт), монтаж провода 0,4кВ (0,5 км) | ВЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ вновь построенной ТП-10/0,4 кВ Тн.п. Мальковское МО, 13,5-16 км а/д Тюмень-Криводанова | Новый
Главный бухгалтер- начальник
отдела бухгалтерского и налогового
учета и отчетности ______________________ Т.В. Лазарева
Заместитель начальника
службы эксплуатации и ремонта РС _______________________ Н.Н. Малахов
Начальник УИиКС _______________________ А.Г. Осипов
Начальник СТПиВК _______________________ Р.С. Бойчук

## Справочник СПП элементов
СПП-элемент
NS3300.VL.0012 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения до 15 кВт
NS3300.VL.0026 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3300.VL.0027 - Стр-во УпрТРС для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3300.VL.0016 - Реконстр-ия УпрТРС для всех категорий присоединения
NS3400.VL.0005 - Стр-во ЮжТПО для категорий присоединения до 15 кВт
NS3400.VL.0004 - Стр-во ЮжТПО для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3400.VL.0012 - Стр-во ЮжТПО для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3400.VL.0018 - Реконстр-ия ЮжТПО для всех категорий присоединения
NS3500.VL.0004 - Стр-во ИшТПО для категорий присоединения до 15 кВт
NS3500.VL.0019 - Стр-во ИшТПО для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3500.VL.0020 - Стр-во ИшТПО для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3500.VL.0025 - Реконстр-ия ИшТПО для всех категорий присоединения
NS3600.VL.0001 - Стр-во ТобТПО для категорий присоединения до 15 кВт
NS3600.VL.0007 - Стр-во ТобТПО для категорий присоединения от 15 до 150 кВт
NS3600.VL.0008 - Стр-во ТобТПО для категорий присоединения от 150 до 670 кВт
TP3600.VL.0005 - Реконстр-ия ТобТПО для всех категорий присоединения