| Вопрос: [ | 25.09.2014 13:19 |
| --- | --- |
| Выгружено 01.10.2014 12:50 АШМ-1-1 сняты с производства (Украина). Возможна замена? Какие аналоги? |  |
| Прочитать ответ: | 01.10.2014 09:05 |
| Ноябрьские ЭС в случае невозможности поставки зажимов АШМ-1-1 к поставке будут приняты зажимы АШМ 3-2. |  |