| Вопрос: | 07.03.2018 10:31 |
| --- | --- |
| Выгружено 12.03.2018 11:49 Добрый день. Для диагностики какого оборудования нужен "Корсар+", т.к. версий ПО для прошивки прибора несколько. |  |
| Ответ: | 07.03.2018 13:41 |
| Филиал АО Тюменьэнерго Нефтеюганские ЭС позиция 6.Прибор для измерения и анализа вибрации Корсар+ - требуется для диагностики: 1. Силовых трансформаторов 2. Маслонасосов силовых трнасформаторов |  |