# Конкурс № 894837
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку коммутационного оборудования, трансформаторов и запасных частей к ним для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 04.10.2017 13:39 |
| --- | --- |
| Выгружено 05.10.2017 10:50 [Выгрузить] Добрый день ! По поставке позиции "Блок управления БУ/TEL-100/220-12-03А и 02А " на ТРС и НЮ ЭС прошу сообщить следующие данные: Серийный номер ; номинальный ток вакуумного выключателя 630-1000А или 1600-2000А; Напряжение оперативного питания; тип применяемой релейной защиты микропроцессорная/ Электромеханическая; схема организации токовых цепей с дешунтированием/ без дешунтирования; Наличие в схеме РПВ/РВО и Если схема с электромеханической релейной защитой указать номинальный ток указаткльных реле. Заранее спасибо! |  |
| Прочитать ответ: | 05.10.2017 08:50 |
| Прошу уточнить номера позиций по которым вы задаете вопрос. |  |